PROBES

Single-sided probes, round. Duralite metal handle with colored rings for control, sorting.

Forms 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17.

Reusable, resistant to cleaning, disinfection and sterilization.

Vertimas iš anglų kalbos

ZONDAI

Vienpusiai zondai, apvalūs. Duralite metalo kotelis su spalvotais ˛žiedais kontrolei, rūšiavimui.

Formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17

Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.