PERIODONTAL PROBES

Periodontal, single-sided, round DuraLite metal stem with colored rings, shape N12 (markings 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm), N15 (1-2-3 ..- 15mm), NWHO, N22 (2-4-6-8-12mm), N33 (3-6-9-12mm), N8-11 (3-6-8-11mm)

Reusable, resistant to cleaning, disinfection and sterilization.

Vertimas iš anglų kalbos

PERIODONTOLOGINIAI ZONDAI

Periodontologiniai,vienpusiai,apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais, žiedais, formos N12(žymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm),N15(1-2-3..-15mm), NWHO, N22(2-4-6-8-12mm), N33(3-6-9-12mm), N8-11(3-6-8-11mm)

Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.