Tweezers

Dental. Stainless steel. Each unit is individually packaged. CE marked.

Reusable, resistant to cleaning, disinfection and sterilization.

Vertimas iš anglų kalbos

PINCETAI

Odontologiniai. Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas individualiai įpakuotas. Pažymėti CE ženklu.

Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.