Dental staples

Titanium Sealing Instruments, Made of Premium Stainless Steel, Flexible, 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T, 51T, 20T

Vertimas iš anglų kalbos

Odontologiniai kimštukai

Plombavimo instrumentai titanuota darbine dalimi, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, išploninti, lankstūs, formos 26T, 9T, LRT,  7T,  37T, 38T,  50T,51T, 20T