Curettes

Gracey type 3

The working part on both ends of the handle, the instrument handle is coated with a non-slip colored material. Sharp, medical steel, possible sharpening. CE marked.

Each unit is individually packaged.

Reusable, resistant to cleaning, disinfection and sterilization.

Vertimas iš anglų kalbos

Kiuretės

Gracey tipo

Darbinė dalis iš abiejų rankenėlės galų, instrumento rankenėlė padengta neslidžia spalvota medžiaga. Aštrūs, medicininio plieno, galimas galandimas. CE žymėjimas.

Kiekvienas vienetas individualiai įpakuotas.

Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai.