CARBIDE DRILLS

For angle piece, sharp, blade, marked, certified, sizes 010 to 027, length 22 to 34 mm.

For straight nozzle, sharp, blade, marked, certified, sizes 010 to 027, length 34 to 125 mm.

Vertimas iš anglų kalbos

KIETMETALIO GRĄŽTAI

Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm.

Tiesiam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, žymėti, sertifikuoti, dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 34 iki 125 mm.