Polymerization spectacles are designed mainly for dentists, dental technicians,medical assistants, patients for protection against the polymerization lamp light.

The set includes:

- polymerization spectacles

- case for storing spectacles

The spectacles have adjustable temples enabling shaping the length and angle of the inclination. In order to set the spectacles firmly on your face, first you need to adjust the length and angle of the inclination using adjustable temples fitting them to individual requirements. Only replacement shields marked with CE symbol or safety sign of the equal quality can be used. The range of use for both the frame and the shield have to match. Do not use after 5 years from the date of purchase.

Vertimas iš anglų kalbos

Polimerizacijos akiniai daugiausia skirti odontologams, dantų technikams,

medicinos pagalbininkai, pacientai, apsaugantys nuo polimerizacijos lempos šviesos.

Į komplektą įeina:

polimerizacijos akiniai

akinių laikymo dėklas

Akiniai turi reguliuojamas temples, leidžiančias formuoti pasvirimo ilgį ir kampą. Norėdami tvirtai pritvirtinti akinius ant veido, pirmiausia turite sureguliuoti pasvirimo ilgį ir kampą, naudodamiesi reguliuojamomis templėmis, pritaikydami juos individualiems poreikiams. Gali būti naudojami tik pakaitiniai skydai, pažymėti CE simboliu arba vienodos kokybės saugos ženklu. Tiek rėmo, tiek skydo naudojimo diapazonas turi atitikti. Nenaudokite po 5 metų nuo pirkimo datos.

The protective visor is used during dental treatment. It reduces the risk of infections that are transferred by air and protects from the effects of lesser harmful particles during a procedure. Enables protection from swarf of the worked materials.

Vertimas iš anglų kalbos

Apsauginis skydelis naudojamas dantų gydymo metu. Tai sumažina infekcijų, kurias perduoda oras, riziką ir apsaugo nuo mažiau kenksmingų dalelių poveikio procedūros metu. Įgalina apsaugą nuo apdirbtų medžiagų.

Vertimas iš anglų kalbos

Apsauginiai akiniai

Apsauginiai akiniai naudojami dantų gydymo metu. Tai sumažina infekcijų, kurias perduoda oras, riziką ir apsaugo nuo mažiau kenksmingų dalelių poveikio procedūros metu. Įgalina apsaugą nuo apdirbtų medžiagų.

Savybės: skaidrūs

The protective visor is used during dental treatment. It reduces the risk of infections that are transferred by air and protects from the effects of lesser harmful particles during a procedure. Enables protection from swarf of the worked materials.

Properties:

• Perfect protection and comfort of work for every dentist and dentist technician
• Comfortable and elastic frame ensures wide range of sight not preventing any movements
• Modern design
• Ergonomic shape
• Extremely light
• High braking resistance
• Elastic, compression free frame easily adapting to the face
• Two metal, “crocodile” clips holding firmly
• Available in different colors
• Thick antistatic foils (RELAX LIGHT 4 pieces in one packet) ensuring perfect vision and long life time
• Set of antistatic, exchengable foils (4pcs RELAX LIGHT) in each set
• Stable and safe packaging

The frame was designed in such a way that people wearing corrective glasses will also be able to use them. This is a feature not found in any other type of a protective masks on the market!!!

The foils have the highest transparency parameter – 99,75%.

The high quality of the used material makes the whole visor extremely resistant and very light at the same time.

The visor does not pose any additional weight for the head and the spine during many hours of work.

The highest quality of this product is related to the lowest price on the market.

## Available package:

- Each set is composed of a frame and a set of antistatic foils containing 4 thick foils RELAX LIGHT.

Vertimas iš anglų kalbos

Apsauginis skydelis naudojamas dantų gydymo metu. Tai sumažina infekcijų, kurias perduoda oras, riziką ir apsaugo nuo mažiau kenksmingų dalelių poveikio procedūros metu. Įgalina apsaugą nuo apdirbtų medžiagų.

Savybės:

• Puiki kiekvieno odontologo ir stomatologo darbo apsauga ir patogumas

• Patogus ir elastingas rėmas užtikrina platų regėjimo diapazoną ir netrukdo judėti

• Modernus dizainas

• Ergonominė forma

• Ypač lengvas

• Didelis atsparumas stabdymui

• Elastingas, nesuspaudžiamas rėmas, lengvai pritaikomas prie veido

• Du metaliniai „krokodilo“ spaustukai tvirtai laikosi

• Galimos skirtingos spalvos

• Storos antistatinės folijos (RELAX LIGHT 4 vienetai viename pakelyje), užtikrinančios nepriekaištingą regėjimą ir ilgą gyvenimo laiką

• Antistatinių, išimamų folijų rinkinys (4 vnt RELAX LIGHT) kiekviename rinkinyje

• Stabili ir saugi pakuotė

Rėmas buvo suprojektuotas taip, kad žmonės, nešiojantys korekcinius akinius, taip pat galėtų jais naudotis. Tai savybė, kurios nerasta jokiose kitose rinkoje esančiose apsauginėse kaukėse !!!

Folijos turi aukščiausią skaidrumo parametrą - 99,75%.

Aukšta naudojamos medžiagos kokybė padaro visą skydelį ypač atsparų ir labai lengvą.

Apsauginis skydelis nesukelia jokio papildomo galvos ir stuburo svorio per daugelį darbo valandų.

Aukščiausia šio produkto kokybė yra susijusi su žemiausia kaina rinkoje.

Galimas paketas:

• Kiekvieną rinkinį sudaro rėmas ir antistatinių skydelių rinkinys, kuriame yra 4 storos RELAX LIGHT folijos.