SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos charakteristikos | Gamintojo katalogo puslapis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. | Vienkartinis lazerio antgalis, skirtas dirbti su firmos „Alcon“ aparatu „Constellation“ 23G ir 25G 23 G Kat Nr. 8065751592 25 G Kat Nr. 8065751593 | - 23 G ir 25 G - Lankstus, lenktas antgalis - Su papildomu apšvietimu - Apšvietimo kampas ne mažesnis kaip 75° - Turintis radio dažnuminę identifikavimo jungtį | - 23 G Kat Nr. 8065751592 ir 25 G Kat Nr. 8065751593 - Lankstus, lenktas antgalis - Su papildomu apšvietimu - Apšvietimo kampas 78° - Turi radio dažnuminę identifikavimo jungtį | Originali, aparato „Constellation“ gamintojo - firmos „Alcon“, komplektuojanti dalis 23 G Kat Nr. 8065751592 25 G Kat Nr. 8065751593 Katalogas.pdf, 3 psl. |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |