## Kainu lentele
Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.
Atviro konkurso
2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Perkamų prekių sąrašas
Dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis perkamas kiekis metams | Kaina eurais mato vnt. su PVM | SIŪLOMOS PREKĖS PILNAS APRAŠYMAS, ATITIKIMAS KONKURSO SĄLYGOMS, GAMINTOJAS, ŠALIS | Viso bendra dalies suma | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1 dalis | Ligoninės turimam prietaisui bilirubino matavimui„Bilicheck“ atsarginės dalys
1 | Akumuliatoriai 6v 700mAh Ni-cd 3001009 RevA ;PN3001011 | vnt. | Iki 2 vnt.
2 dalis | Ligoninės turimam fizioterapijos aparatui „Neuro Trac 3“ atsarginės dalys
1 | Laidai su elektrodais Komplekte 4 laidai. | kompl. | iki 4 kompl.
3 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Lifepack 15 atsarginės dalys
1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 10 vnt
2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt
Viso 3 dalis
4 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 12 atsarginės dalys
1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 10 vnt
2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt
Viso 4 dalis
5 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 20 atsarginės dalys
1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 10 vnt
2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt
Viso 5 dalis
6 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams Medtronic Lifepack 1000 atsarginės dalys
1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | Vnt | Iki 10 vnt
2 | Akumuliatorius | Vnt | Iki 2 vnt
Viso 6 dalis
7 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriams PHILIPS HEART START MRx atsarginės dalys
1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | vnt | Iki 10 vnt
2 | Akumuliatoriai | vnt | Iki 2 vnt
Viso 7 dalis
8 dalis | Ligoninėje turimiems bifaziniams defibriliatoriams MEDTRONIC PHYSIO CONTROL LIFEPACK-12 atsarginės dalys
1 | Išorinės elektrinės kardiostimuliacijos elektrodai | vnt | Iki 10 vnt
2 | Akumuliatoriai | vnt | Iki 2 vnt.
Viso 8 dalis
9 dalis | Ligoninėje turimiems defibriliatoriamsCARDIO-SERVP
1 | Akumuliatorius | vnt | Iki 8 vnt.
Viso 9 dalis
10 dalis | Ligoninėje turimiems pacientų šildymo įrenginiams BAIR HUGGER 750
1 | Oro filtrai 0,2 µm didelio efektyvumo (90047) | vnt. | Iki 10 vnt.
2 | Kaitinimo elementai | vnt. | Iki 10 vnt.
Viso 10 dalis
11 dalis | Ligoninėje turimiems elektrochirurgijos prietaisams ESHMANN TD830
· 1 | Neutralaus elektrodo kabelis | vnt. | Iki 5 vnt.
· 1 | Neutralaus elektrodo pedalas | vnt. | Iki 2 vnt.
· | Viso 11 dalis
12 dalis | Ligoninėje turimam portatyviniam deguonies aparatui atsarginės dalys
1 | Ličio baterija SOFT 3,6V LS 26500 | vnt | Iki 3 vnt
13 dalis | Ligoninėje turimam komprimetrui (pneumatiniam turniketui) R.Riester atsarginės dalys
· 274 | Komprimetro manžetė suaugusiojo kojai su diržu ir lipdukais 96x13 cm | vnt | Iki 4 vnt
· 275 | Komprimetro manžetė suaugusiojo rankai su diržu ir lipdukais 57x9cm | vnt | Iki 5 vnt
| Komprimetro manometras su pompa, manometro skalė 700mmHg | Vnt. | Iki 5 vnt.
Viso 13 dalis
14 dalis | Ligoninėje turimos spirometrijos (kardiopulmonologinės tyrimų sistemos) Vmax atsarginės dalys
1 | O2 daviklis | vnt | Iki 2 vnt | 1500 | Ligoninėje turimos spirometrijos (kardiopulmonologinės tyrimų sistemos) Vmax O2 daviklis, gamintojas Vyaire Medical, JAV | 3630 | Aurelija | 1 | 630 | Vyaire Medical | S776206
15 dalis | Ligoninėje turimų funkcinių lovų OKIDRIVE+2;+3;+4;24VDC-67W;LINARK;DEWERT atsarginės dalys
· 280 | Maitinimo blokai | vnt | Iki 10 vnt
· 281 | El. varikliai su el. pavara | vnt | Iki 10 vnt
· 282 | El. valdymo pultai | vnt | Iki 10 vnt
· | Viso 15 dalis
16 dalis | Ligoninėje turimų funkcinių lovų su oro-vakuumo valdymu” CHRIFA” atsarginės dalys
· 283 | Elektromechaniniai pakėlėjai su maitinimo bloku; | vnt | Iki 10 vnt
· 284 | Valdymo pultai 2-jų;mygtukų su valdymo vamzdeliais ir sujungimo detalėm | vnt | Iki 10 vnt
· 285 | Valdymo pultai 4-ių;mygtukų su valdymo vamzdeliais ir sujungimo detalėm. | vnt | Iki 10 vnt
· | Viso 16 dalis
· | Atsarginės dalys ligoninėje turimimoms dezinfekavimo mašinoms Getinge, frakcionuoto vakuumo sterilizatoriui
17 dalis | Ligoninėje turimai automatinei instrumentų plovimo dezinfekavimo mašinai Getinge 46-5-203 atsarginės dalys
· | Dozavimo žarnelė, šarmui | vnt | 1 vnt
· | Dozavimo žarnelė, neutralizatoriui 118 4X1.5MM | vnt | 1 vnt
· | Sterilus oro filtras 46-5 | vnt | 1 vnt
· | Termojutiklis PT-1000 | vnt | 1 vnt
· | Plastikinė žarnelė 5x8mm | vnt | Iki 2 vnt
· | Dozavimo jutiklis | vnt | 1 vnt
· | Džiovintuvo fenas 3330 "NEW 3" | vnt | 1 vnt
· | Drenažo pompa | vnt | 1 vnt
· | Tvirtinimas | vnt | 1 vnt
· | Tvirtinimo tarpinė | vnt | 1 vnt
· | Dozavimo žarnelė, šarmui | vnt | 1 vnt
· | Patikrinimo sklendė | vnt | 1 vnt
· | Varžtas M 4x10 | vnt | 1 vnt
· | Varžtas M 5x8 | vnt | 1 vnt
· | Solenoidinė sklendė | vnt | 1 vnt
| Kaitinimo elementas | vnt | 1 vnt
· | Perestaltinė pompa | vnt | 1 vnt
· | Fiksatorius | vnt | 1 vnt
· | Kamštukas | vnt | 1 vnt
· | Spynos | vnt | 1 vnt
· | Vandens lygio daviklis | vnt | 1 vnt
· | Propeleris | vnt | 1 vnt
· | Mechaninė tarpinė | vnt | 1 vnt
· | Mechaninė tarpinė | vnt | 1 vnt
· | Tarpinė | vnt | 1 vnt
· | Drenažo pompa | vnt | 1 vnt
· | Drenažo vožtuvas | vnt | 1 vnt
· | Durų elektromagnetas | vnt | 1 vnt
· | Atbulinis vožtuvas džiovintuvo grandineje | vnt | 1 vnt
· | Kameros sparnuotė | vnt | 1 vnt
· | Kameros sparnuotės dalis | vnt | 1 vnt
· | Kameros sparnuotės dalis - tarpinė | vnt | 1 vnt
· | CPU plokštė | vnt | 1 vnt
· | Rėlių plokštė | vnt | 1 vnt
· | Cirkuliacinis siurblys | vnt | 1 vnt
· | Lanksti žarna trap siurblio ir kameros | vnt | 1 vnt
· | Duru nuleidimo kompensatorius (orinis) | vnt | 1 vnt
· | Duru nuleidimo kompensatorius (tepalinis) | vnt | 1 vnt
· | Drenažo pompos žarna | vnt | 1 vnt
· | Priekine panelė | vnt | 1 vnt
· | Galine panelė | vnt | 1 vnt
· | Džiovintuvo slėgio perjungiklis | vnt | 1 vnt
· | Džiovintuvo žarna (temperatūrinė) | vnt | 1 vnt
· | Vandens sklendės | vnt | 1 vnt
·
Ligoninėje turimai automatinei instrumentų plovimo dezinfekavimo mašinai Getinge Turbo 46-5 atsarginės dalys
| Dozavimo žarnelė, šarmui | vnt | Iki 3 vnt
| Dozavimo žarnelė, neutralizatoriui 118 4X1.5MM | vnt | Iki 3 vnt
· | Sterilus oro filtras 46-5 | vnt | Iki 2 vnt
· | Termojutiklis PT-1000 | vnt | 1 vnt
· | Plastikinė žarnelė 5x8mm | vnt | Iki 4 vnt
· | Dozavimo jutiklis | vnt | 1 vnt
· | Džiovintuvo fenas 3330 "NEW 3" | vnt | Iki 2 vnt
· | Gumine žarna | vnt | Iki 2 vnt
· | Silikono tarpinė | vnt | Iki 2 vnt
· | Lygio sensorius 46T | vnt | 1 vnt
· | Varžtas M 4x10 | vnt | Iki 2 vnt
· | Varžtas M 5x8 | vnt | Iki 2 vnt
· | Solenoidinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Kaitinimo elementas | vnt | 1 vnt
· | Perestaltinė pompa | vnt | 1 vnt
· | Srauto matuoklis | vnt | 1 vnt
· | Lygio matuoklis | vnt | 1 vnt
· | Lempute 230V,50W,GU10 | vnt | 1 vnt
· | Vandens lygio daviklis drenaže | vnt | 1 vnt
· | Propeleris | vnt | 1 vnt
· | Mechaninė tarpinė Code AB12241 | vnt | 1 vnt
· | Tarpinė FIR Co | vnt | 1 vnt
· | Cirkuliacine pompa 1,1KW,380-415 | vnt | 1 vnt
· | Drenažo vožtuvas | vnt | 1 vnt
· | Durų elektromagnetas MOTOR 24V TL6062A1 2 | vnt | 1 vnt
· | Slegio perjungiklis | vnt | 1 vnt
· | Kameros sparnuotė 46 serija | vnt | Iki 2 vnt
· | Kameros sparnuotės dalis | vnt | Iki 2 vnt
· | Kameros sparnuotės dalis - tarpinė BLUE NCS S | vnt | Iki 2 vnt
· | CPU/rėlių plokštė | vnt | 1 vnt
· | Išplėtimo plokštė PACS 350 VER 5 | vnt | 1 vnt
· | Sensorius R1/4 | vnt | 1 vnt
· | Lanksti žarna | vnt | 1 vnt
· | Durų nuleidimo kompensatorius (orinis) 230-340MM, | vnt | 1 vnt
· | Duru nuleidimo kompensatorius (tepalinis) L=225-350 200N | vnt | 1 vnt
· | Drenažo pompos žarna 46T | vnt | 1 vnt
· | Priekine panelė | vnt | 1 vnt
· | Galinė panelė | vnt | 1 vnt
· | Durų sandarinimo juosta D-PROFIL 8X6 | vnt | 1 vnt
· | Džiovintuvo žarna (temperatūrinė) L=1110MM | vnt | 1 vnt
· | Vandens sklendės 10L/MIN | vnt | 1 vnt
·
Ligoninėje turimai slaugos priemonių plovimo dezinfekavimo mašinai Getinge FD 1600 atsarginės dalys
· | Tarpinė armuota | vnt | Iki 10 vnt
· | Purkštukas | vnt | Iki 16 vnt
· | Žarnelės antgalis 3/8" | vnt | Iki 16 vnt
· | Žarnelės antgalis | vnt | Iki 8 vnt
· | Kameros terpinė | vnt | Iki 12 vnt
· | Lygio daviklis | vnt | Iki 6 vnt
· | Purkštuko antgalis | vnt | Iki 15 vnt
· | Vandens privedimo kampas | vnt | Iki 6 vnt
· | Pajungimo kolektorius | vnt | Iki 4 vnt
·
Ligoninėje turimo frakcionuoto vakuumo sterilizatoriaus GSS6613ER-2 TP atsarginės dalys
· | Drenažo sklendė | vnt | 1 vnt
· | Patikrinimo sklendės drenažo midulis | vnt | 1 vnt
· | Pilotinė sklendė | vnt | Iki 2 vnt
· | Stūmoklinė sklendė 550 dn10 g1/2 | vnt | 1 vnt
· | Solenoidinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Stūmoklinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Rutulinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Sklendės pakeitimo rinkinys | vnt | Iki 2 vnt
· | Sklendės pakeitimo rinkinys | vnt | Iki 2 vnt
· | Cilindras | vnt | 1 vnt
· | Pneumatinis cilindras | vnt | 1 vnt
· | Slegio perjungiklis | vnt | 1 vnt
· | Slėgio transduseris | vnt | 1 vnt
· | Slėgio manometras | vnt | 1 vnt
· | Absoliutus slėgio manometras | vnt | 1 vnt
· | Apvalkalo slėgio manometras | vnt | 1 vnt
· | Kameros slėgio manometras | vnt | 1 vnt
· | Jungiklis | vnt | 1 vnt
· | Slėgio jungiklio tarpinė | vnt | 1 vnt
· | Pneumatinė sklendė 3/2 | vnt | 1 vnt
· | Apsauginė nuleidimo sklendė | vnt | 1 vnt
· | Apsauginė nuleidimo sklendė | vnt | 1 vnt
· | Apsauginė nuleidimo sklendė | vnt | 1 vnt
· | Apsauginė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Srauto kontrolės sklendė | vnt | 1 vnt
· | Patikrinimo sklendė | vnt | 1 vnt
· | Check Valve | vnt | 1 vnt
· | Jutiklis PT-100 | vnt | 1 vnt
· | Jutiklis PT-100 | vnt | 1 vnt
· | Jutiklis PT-100 | vnt | 1 vnt
· | Vakuumo ejektorius | vnt | 1 vnt
· | Pajungimas | vnt | 1 vnt
· | Durų tarpinė GSS67 | vnt | Iki 6 vnt
· | Sklendė srauto kontrolei | vnt | 1 vnt
· | Greičio kontroleris | vnt | 1 vnt
· | Purkštukas | vnt | 1 vnt
· | Pilotinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Pilotinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Koštuvas GE2066 | vnt | 1 vnt
· | Pneumatinė stūmoklinė sklendė DN15 G3/4" 316L | vnt | 1 vnt
· | Automatinė rutulinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Rutulinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Lygio jungiklis | vnt | 1 vnt
· | Žemo lygio jungiklis | vnt | 1 vnt
· | Vandens tiekimo pompa 50HZ: 346-420/ | vnt | 1 vnt
· | Slėgio transduseris | vnt | 1 vnt
· | Garo slėgio manometras, G 1/4" . | vnt | 1 vnt
· | Slėgio manometras kaitintuve | vnt | 1 vnt
· | Temperatūros ribinis daviklis | vnt | 1 vnt
· | Garo gaudytuvas 6° Typ G BPT13AX 1/2" BSP CH | vnt | 1 vnt
· | Jutiklis | vnt | 1 vnt
· | Pneumatinė stūmoklinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Lygio daviklis | vnt | 1 vnt
· | Plūdinė sklendė hs66t | vnt | 1 vnt
· | Plūdinė sklendė 3/4", SS | vnt | 1 vnt
· | Pompa | vnt | 1 vnt
· | Šilumokaitis | vnt | 1 vnt
· | Šilumokaitis | vnt | 1 vnt
· | Šilumokaitis | vnt | 1 vnt
· | Tarpinė Composite 24/14 | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė 11/19 x 1, Rivaterm-super rs2-e1 1 | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė EPDM 18,1X1,6 EPDM | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė EPDM 15,3X2,4 EPDM (170 C) | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė "Rubber" 19,2X3,0 FPM RUBBER | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė 30/22, RIVATERM-SUPER RS2-E1 3 | vnt | Iki 6 vnt
· | Sterilus oro filtras LP-050-GET | vnt | Iki 3 vnt
· | Tarpinė Tc64x2" epdm | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė 21,3X2,4 FPM RUBBER | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė 12,3x2,4 epdm (170 °c) | vnt | Iki 6 vnt
· | Tarpinė 38/25 | vnt | Iki 6 vnt
· | Jungiklis | vnt | 1 vnt
· | Jutiklis | vnt | 1 vnt
· | Terminis spausdintuvas 4'' | vnt | 1 vnt
·
Ligoninėje turimo frakcionuoto vakuumo sterilizatorius HS33 ER2 atsarginės dalys
· | Sterilus oro filtras | vnt | 1 vnt
· | Durų tarpinė | vnt | Iki 2 vnt.
· | Pompos vienpusio pralaidumo sklendė | vnt | 1 vnt
· | Vienpusio pralaidumo sklendė prie MV-1 sklendės | vnt | 1 vnt
· | MV-1 selenoidinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Garų generatoriaus pompa | vnt | 1 vnt
· | Plūdinė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Plūdinė sklendė (dejonizuoto vandens) | vnt | 1 vnt
· | Apsauginė sklendė | vnt | 1 vnt
· | Vienpusio pralaidumo sklendė prie MV-2 sklendės | vnt | 1 vnt
· | Daviklis 2xPT-100 (drenažo), | vnt | 1 vnt
· | Garų generatoriaus daviklis | vnt | 1 vnt
· | Slėgio daviklis | vnt | 1 vnt
· | Sklendžių remonto rinkinys | vnt | 1 vnt
· | Ratuko fiksatorius | vnt | Iki 4 vnt.
· | Atbulinės eigos vožtuvas | vnt | 1 vnt
· | Manometras su perėjimu | vnt | 1 vnt
· | Cirkuliacinė pompa | vnt | 1 vnt
· | Ligoninėje turimos automatinės vežimėlių ir sterilizacinės priemonių plovimo dezinfekavimo mašinos Getinge 9100, modelis GEV 9125 atsarginės dalys
· 289 | Tarpinė 101,6 EPDM | Vnt. | 1 vnt
· | Tarpinė 20-3-51 EPDM | vnt | 1 vnt
· | Tarpinė 20-3-25 EPDM | vnt | 1 vnt
· | Dozavimo srauto matuoklė | vnt | 1 vnt
· | Dozavimo žarnelė 91,ID4,8XOD8,0 | vnt | Iki 4 vnt.
· | Durų ribinis daviklis su kabeliu | vnt | 1 vnt
· | Durų tarpinė | vnt | 1 vnt
· | Herkoninis daviklis | vnt | 1 vnt
· | Hepa filtras | vnt | 1 vnt
· | Temperatūros daviklis (kameros) | vnt | 1 vnt
· | Vandens lygio daviklis (kameros) TYP 2110 | vnt | 1 vnt
· | Viso 17 dalis
18 dalis | Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai Tuttnauer TIVA650 atsarginės dalys
· 289 | Presostatas -13/-20MB | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 290 | Ploviklių dozavimo slėgio jungiklis | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 291 | Zondas PT1000, L 90 | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 292 | Neutralizatoriaus dozavimo pompa, PR18 | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 293 | Jungiklis, slėgio, maks. Lygio | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 294 | Vandens tėkmės matuoklis | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 295 | Kaitinimas elementas, 230V/4.5 KW | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 296 | Ploviklio lygio jutiklis | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 297 | Pompos sparnuotė 1217 | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 298 | Vandens išleidimo vožtuvas 230/50 | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 299 | Oro pašildymo elementas 3 KW | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 300 | Oro pašildymo elementas 3 KW | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 301 | Termo rėlė 130 | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 302 | San vidinė žarnelė | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 303 | Sil vidinė žarnelė | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 304 | Durų tarpinių komplektas Tiva 650/700 | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 305 | HEPA oro filtras 99,99%; oro srautas 65;85Pa;išmatavimai:203x203x150mm.;EN1822class H14 | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 306 | Oro filtras 98% DOP | Vnt. | Iki 2 vnt.
· | Viso 18 dalis
19 dalis | Ligoninėje turimam komprimetrui (pneumatiniam turniketui) Hpm™ 800-20 & 800-40
· | Autoklavuojama manžetė | vnt | Iki 2 vnt
20 dalis | Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai STELCO DS 610/2 SL-2S atsarginės dalys
· 307 | Durų tarpinė | Vnt. | 1 vnt
· 308 | Bakteriocidinis oro filtras LAM2X,H14 ,203X203X150 | Vnt. | 1 vnt
· 309 | Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės | Vnt. | Iki 2 vnt.
· | Viso 20 dalis
21 dalis | Ligoninėje turimai instrumentų plovimo mašinai STELCO DS 650 atsarginės dalys
· 310 | Bakteriocidinis oro filtras LAM2X,H14 ,203X203X150 | Vnt. | Iki 2 vnt.
· 311 | Peristalinio siurblio keičiamos žarnelės | Vnt. | Iki 2 vnt
· 312 | Durų tarpinė | Vnt. | Iki 2 vnt.
· | Viso 21 dalis
22 dalis | Ligoninėje turimos vandens valymo sistemos ARO G200,G300 atsarginės dalys
· 313 | Vandens filtro polipropileninis elementas 20“ 5-ių mikronų | Vnt. | Iki 10 vnt.
· 314 | Vandens filtro polipropileninis elementas 20“ 1-o mikrono | Vnt. | Iki 10 vnt.
· 315 | Vandens filtro aktyvuotos anglies elementas 20“ | Vnt. | Iki 10 vnt.
· | Vandens siurblys : įtampa 24VDC vandens srautas 2.00LPM | Vnt. | Iki 4 vnt.
· | Vandens siurblys : įtampa 36VDC vandens srautas 3.00LPM | Vnt. | Iki 4 vnt.
· | Viso 22 dalis
23 dalis | Ligoninėje turimam darsonvalizacijos aparatui OREOL-40 atsarginės dalys
· 321 | Rezonatorius | Vnt. | Iki 6 vnt.
· 322 | Tuščiaviduriai stikliniai elektrodai „šukos“ | Vnt. | Iki 3 vnt.
· 323 | „Grybo“ formos elektrodai | Vnt. | Iki 3 vnt.
· | Viso 23 dalis
24 dalis | Ligoninėje turimo laringoskopo „HEINE“ atsarginės dalys
| Akumuliatoriai 3,5V X-02.99.380 | Vnt. | Iki 10 vnt.
25 dalis | Ligoninėje turimo raumenų stimuliatoriaus "Elpha" atsarginės dalys
| Jungiamieji laidai | Vnt. | Iki 20 vnt.
26 dalis | Ligoninėje turimiems elektriniam atsiurbėjui BICAKCILAR Vaculine Maxi M4E 20000
· 344 | Surinkimo indai su dangčiu 5 litrų | Vnt. | Iki 10 vnt.
| Pneumatinis kojos pedalas | Vnt. | Iki 2 vnt.
| Atsiurbimo jungimo žarna | Vnt. | Iki 5 vnt.
| Atsiurbimo jungtis | Vnt. | Iki 5 vnt.
| Hidrofobinis filtras | Vnt. | Iki 20 vnt.
Viso 26 dalis
27 dalis | Ligoninėje turimam garo sterilizatoriui STERIVAP HP6612-2 atsarginės dalys
· 344 | Silikoninė durų tarpinė | Vnt. | Iki 40 vnt.
· 345 | Tepalas silikoninis gamintojas MMM Group artikel. Nr.0613047-3830 arba analogiška durų tarpinių tepimui ligoninėje turimam autoklavui STERIVAP HP6612-2 | Vnt. | Iki 100 vnt.
· 346 | Durų valdymo laido būgnas L BMT | Vnt. | Iki 6 vnt.
· | Viso 27 dalis
28 dalis | Ligoninėje turimam garo sterilizatoriui TUTTNAUER model T-MAX8-1V atsarginės dalys
1 | Silikoninė durų tarpinė | vnt | Iki 3 vnt
29 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui Stryker System 6 atsarginės dalys
1 | Akumuliatorius | vnt | Iki 10 vnt.
30 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER SYSTEM 6 atsarginės dalys
2 | Geležtė. ilgis 100mm.,plotis 18mm., storis 1,27mm. | vnt | Iki 100 vnt | 19.95 | ZimmerBiomet. JAV. Prekės kodas - 19100127YG1 . ilgis 100mm.,plotis 18mm., storis 1,27mm. | 1995 | Pavelas | 5 | 95 | ZB | 19100127YG1 | 19
| Viso 30 dalis |  |  |  |  | 1995
31 dalis | Ligoninėje turimam sagitaliniam pjūklui STRYKER CORE SYSTEM atsarginės dalys
1 | Geležtė .2296-33-125 | vnt | Iki 100 vnt | 13.44 | KOMET-Medical KM33.125 STE. Vokietija | 1344 | Pavelas | 5 | 64 | ZB | KM33.125 STE | 12.8
2 | Geležtė .2296-33-115 | vnt | Iki 100 vnt | 13.44 | KOMET-Medical KM33.115 STE. Vokietija | 1344 | Pavelas | 5 | 64 | ZB | KM33.115 STE | 12.8
| Viso 31 dalis |  |  |  |  | 2688
32 dalis | Davikliai turimiems ligoninėje ultragarsiniams skeneriams ESAOTE-Mylab ir Picus atsarginės dalys
· 351 | C5-2 R13 Mikrokonveksinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 352 | CA 431 konveksinis daviklis, dažnis nuo 8 iki 1 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
· 353 | CA123 14R Mikrokonveksinis daviklis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
· 354 | CA1421 konveksinis daviklis, dažnis nuo 5 iki 2 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
· 355 | CA631 - konveksinis daviklis, dažnis nuo 8 iki 1 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
· 356 | AC2541 konveksinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 357 | E8-5 R10P ertminis daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 358 | EC1123 End-Fire 10R ertminis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
· 359 | EC123 END-FIRE ertminis, dažnis nuo 9 iki 5 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
| TRT33 biplanis daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
| BC431 B-scan Volumetrinis konveksinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 362 | BE1123 B-scan Volumetrinis ertminis daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 363 | IOE323 intraoperacinis daviklis, dažnis nuo 10 iki 5 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
· 364 | LA 435 Linijinis daviklis, dažnis nuo 18 iki 6 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
· 365 | LA523 Linijinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 366 | LA 332 Linijinis daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 367 | SL 1543 linijinis daviklis 13-4 | vnt | Iki 3 vnt.
· 368 | LP 323 Laparoskopisnis daviklis, dažnis nuo 5 iki 9 | vnt | Iki 3 vnt.
· 369 | PA023E kardiologinis fazinės gardelės daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 370 | PA121E kardiologinis fazinės gardelės daviklis | vnt | Iki 3 vnt.
· 371 | PA122E kardiologinis fazinės gardelės daviklis PA230E dažnis nuo 4 iki 1 MHz | vnt | Iki 3 vnt.
· | Viso 32 dalis
33 dalis | Davikliai turimiems ligoninėje ultragarsiniams skeneriams Sonosite atsarginės dalys
· 378 | C 60 konveksinis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt.
· 379 | HFL 38 linijinis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt.
· 380 | L 25 linijinis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt.
· 381 | ICT ertminis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt.
· 382 | P21 fazinės gardelės daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt.
· 383 | C11 mikrokonveksinis daviklis, Sonosite | vnt | Iki 3 vnt.
· | Viso 33 dalis
34 dalis | Ligoninėje turimam osciluojančiam pjūklui Electronic Power MATTES MEDIZINTECHNIK autopsijoms atlikti,kietųjų audinių pjovimui atsarginės dalys
| Pjūklo ašmenys skersmuo 50 arba analogiški | vnt | Iki 20 vnt.
| Pjūklo ašmenys skersmuo 65 arba analogiški | vnt | Iki 20 vnt.
Viso 34 dalis
35 dalis | Ligoninėje turimiems portatyviniams atsiurbėjams keičiami filtrai atsarginės dalys
· 386 | HICORAPIRID | Vnt. | Iki 20 vnt.
· 387 | MEVAC M 38 | Vnt. | Iki 20 vnt.
· 388 | VACUSON-5 | Vnt. | Iki 20 vnt.
· 389 | POLIVAC B4/SLT | Vnt. | Iki 20 vnt.
· 390 | ASKIR 30 | Vnt. | Iki 20 vnt.
· 391 | FAZZINI F-100 | Vnt. | Iki 20 vnt.
· | Viso 35 dalis
36 dalis | Ligoninėje turimai veido žandikaulių hirurginei įrangai „Stryker Core“ atsarginės dalys
| Gręžimo mikrovariklis :.Ilgis ne daugiau 125 mm., skersmuo ne daugiau 20mm.,svoris ne daugiau 140 g.,apsisukimai :ne mažiau 50000 aps/min. | vnt | Iki 3 vnt.
| Tiesus antgalis gręžimui | vnt | Iki 3 vnt.
| Lenktas antgalis gręžimui | vnt | Iki 3 vnt.
| Elektros kabelis skirtas sujungti gręžimo įrenginį su konsole.Ilgis : ne mažiau 3,5 m. | vnt | Iki 3 vnt.
Viso 36 dalis
37 dalis | LIGONINĖJE TURIMI AUKŠTO DAŽNIO ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI ATSARGINĖS DALYS
· 397 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m | vnt | Iki 20 vnt.
· 398 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas sujungti Conmed System 5000 generatorių su paciento neutraliu vienkartiniu elektrodu,ilgis: ne mažiau 3 m. | vnt | Iki 20 vnt.
· 399 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,su slankiojamu mygtuku ir peiliuku,laido ilgis ne mažiau 4,5 m | vnt | Iki 20 vnt.
· 400 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Autocon“ | Vnt. | Iki 20 vnt.
· 401 | Bipoliniai pincetai, pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, o darbiniai galiukai pagaminti iš poliamido rilsano. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama: | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 402 | Pincetas tiesus 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 403 | Pincetas tiesus 240mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 404 | Pincetas bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į kairę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 405 | Pincetas tiesus 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 406 | Pincetas tiesus 250mm±1mm ilgio, su rifliuotais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2mmx12mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 407 | Nelimpantys bipoliniai pincetai. Pincetų korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, darbiniai galiukai pagaminti iš Ag80Cu20 vientiso sidabro lydinio. AD jungtis pilnavidurė (dvi plokštelės). Jungtis į pinceto ilgį neskaičiuojama: | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 408 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 409 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas, 260mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 410 | Nelimpantis bipolinis pincetas, bayonet tipo 240mm±1mm ilgio, su lenktais į dešinę darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-1,0 mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 411 | Nelimpantis bipolis tiesus pincetas 260mm±1mm ilgio, su tiesiais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis- 0,6mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 412 | Nelimpantis bipolinis tiesus pincetas 300mm±1mm ilgio, su lenktais darbiniais galiukais. Darbinių galiukų plotis-2,0 mm | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 413 | Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 414 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 415 | Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm2. Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ | Vnt. | Iki 1000 vnt.
· 416 | Bipoliniai kabeliai. Į kauterio aparatą jungiami dviem kištukais su 4 mm skersmens kontaktiniais galais. Kabeliai 500cm ilgio, tinkantys siūlomiems bipoliniams pincetams prijungti. Pincetinis galas su Europinio tipo apvalia dalimi, autoklavuojami. Kabelis aukštos kokybės, pagamintas iš dviejų izoliuotų, dengtu sidabru laidų. Išorinė izoliacija silikoninė. | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 417 | Daugkartinio naudojimo kabelis, skirtas pajungti vienkartinio naudojimo neutralius elektrodus. Kabelio ilgis- 4,5m. Kabelis suderinamas su ligoninėje turimais elektrochirurginiais aparatais. | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 418 | Neutralus paciento elektrodas, vienkartinio naudojimo, skeltas į dvi dalis. Elektrodo išmatavimai 202x101mm ±1mm, geliniu pagrindu, aktyvaus paviršiaus plotas 132cm2. Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai tinkami ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ | Vnt. | Iki 1000 vnt.
· 419 | Daugkartinio naudojimo pieštukas, skirtas naudoti su Conmed System 5000 generatoriumi,2-iem mygtukais ir peiliuku. Pieštukas su „mandrel“ tipo užsukama jungtimi. Laido ilgis 3,2m. Garantuojamas autoklavavimų skaičius-100. | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 420 | Daugkartinio naudojimo Premium klasės monopolinės rankenėlė su dviem valdymo mygtukais, skirta naudoti su 2,4mm skersmens elektrodais. Rankenėlė su 4m ilgio integruotu kabeliu. | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 421 | Daugkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai kartu su integruotu kabeliu. Elektrodas pagamintas iš silikono, išmatavimai – 15x26cm, aktyvaus paviršiaus plotas 390cm2. Elektrodo kabelio ilgis- 4m. Neutralus elektrodas suderinamas su ligonėje turimais elektrochirurginiais generatoriais. | Vnt. | Iki 30 vnt.
· 174 | Bipoliniai kabeliai pincetams 3m. ilgio (jungtis „banana“ tipo 4mm.) | vnt. | Iki 40 vnt.
· 175 | Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“ | vnt. | Iki 100 vnt.
· 176 | Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ | vnt. | Iki 100 vnt.
· 177 | Vienkartinio naudojimo neutralūs paciento elektrodai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“ | vnt. | Iki 100 vnt.
· 178 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Valleylab“ | vnt. | Iki 20 vnt
· 179 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Erbe“ | vnt. | Iki 20 vnt
· 180 | Daugkartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Artrex“ | vnt. | Iki 20 vnt
· 181 | Daukartinio naudojimo neutralaus paciento elektrodo kabeliai ligoninėje turimam prietaisui „Soring“ | vnt. | Iki 20 vnt
· | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 2 mm. | vnt. | Iki 10 vnt
· | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 4 mm. | vnt. | Iki 10 vnt
· | Monopolinis elektrodas kamuoliuko tipo su 2.4mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Kamuoliuko skersmuo - 6 mm. | vnt. | Iki 10 vnt
· | Monopolinis elektrodas peilio tipo su 2.4 mm jungtimi į monopolinę rankenėlę. Darbinės dalies skersmuo - 2,5x20 mm, kotelio ilgis- 90 mm. | vnt. | Iki 10 vnt
· | Viso 37 dalis
38 dalis | Ligoninėje turimai pneumatinei gręžimo sistemai „Anspach“ atsarginės dalys
1 | Tepalas prieš ir po sterilizacijos ,netoksiškas ir nealergeniškas ,bekvapis ir beskonis,atsparus karščiui ir negaruojantis ,tinkamas autoklavuoti iki 135 laipsniu C.Tinka vidiniam sutepimui ir priežiūrai visoms turbinoms,oro motorams,antgaliams,visoms besisukančioms instrumentų vidinėms dalims.Ipakavimas 500 ml.flakonai.Atitinka standartą ISO 13485:2003 | vnt | Iki 20 vnt.
2 | Tepalas su filtru iki 30 ml. .mikrovarikliui ir pedalui „OIL II | vnt | Iki 10 vnt.
Viso 38 dalis
39 dalis | Ligoninėje turimam oftalmoskopui „Riester“ atsarginės dalys
1 | Akumuliatorius „Riester“Li-ion ri-accu L3,5 V | vnt | Iki 5 vnt.
2 | Lemputė laringoskopui ,,Riester“ | vnt | Iki 5 vnt.
Viso 39 dalis
40 dalis | Universalus kvėpavimo kontūrų laikiklis
| Laikiklis skirtingo skersmens kvėpavimo kontūro žarnų fiksavimui. Plokščias pagrindas prie kurio tvirtinama šarnyrinė alkūnė su distalinėje dalyje pritvirtintu plastikiniu disku. Fiksuojama įrenginio pagrindą patalpinant po čiužiniu. Segmentų pagalba palenkiama/pastatoma ir fiksuojama norimoje padėtyje. Su ne mažiau 4 skirtingo dydžio išpjovomis skirtingo skersmens kontūro žarnų fiksavimui. Lengvai valomas ir dezinfekuojamas. | vnt | Iki 25 vnt.
41 dalis | Ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA atsarginės dalys
| EEG laidų rinkinys (komplekte 5 vnt.) spalva juoda,ilgis 300 cm,snap tipo jungtis,prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | komplektai | Iki 5 kompl.
· 434 | EEG laidų rinkinys (komplekte 12 vnt.) dengti sidabru „Cup“ tipo.Laido ilgis 155 cm, prietaiso kištukas 1,5 mm. skersmens, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | rinkinys | Iki 5 rinkinių
· 435 | SPO2 prailginimo laidas, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt
· 436 | SPO2 daviklis, ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt
· 437 | Nosies kaniulės, ilgis 52 cm. ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt
· 438 | Knarkimo daviklis (mikrofonas) ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt
· 439 | Termistorius –kvėpavimo srauto matavimo daviklis ligoninėje turimam miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt
· 440 | Krūtinės ir pilvo kvėpavimo elektrodų tvirtinimo diržas XactTrace su įmontuotu laidu ilgis: 65,6ft/20m.,plotis 1x24,5mm., ligoninėje turimam vienkartinio naudojimo miego sutrikimų tyrimo aparatui EMBLA | vnt | Iki 5 vnt
· | Viso 41 dalis
42 dalis | Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams PHILIPS Medizin System IntelliVue MP20 Neonatanas atsarginės dalys
· 454 | Temperatūros davikliai naujagimiams | vnt | Iki 15 vnt.
· 455 | EKG kabeliai naujagimiams | vnt | Iki 6 vnt.
· 456 | EKG laidai naujagimiams | vnt | Iki 6 vnt.
· 457 | EKG davikliai naujagimiams | vnt | Iki 50 vnt.
· 458 | Saturacijos davikliai naujagimiams | Vnt. | Iki 10 vnt.
· | Naujagimių kraujospūdžio manžetė 5,8-10,9 ir didesnių išmatavimų | Vnt. | Iki 10 vnt.
· | Viso 42 dalis
43 dalis | Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams Elance 7
· | SpO2 davikliai | Vnt. | Iki 3 vnt.
· | Triejų elektrodų EKG kabelis | Vnt. | Iki 3 vnt.
· | Viso 43 dalis
44 dalis | Ligoninėje turimiems būklės sekimo monitoriams Spacelabs
· | SpO2 davikliai | Vnt. | Iki 3 vnt.
· | Triejų elektrodų EKG kabelis | Vnt. | Iki 3 vnt.
· | Viso 44 dalis
45 dalis | Ligoninėje turimam otoakustinę emisiją kaupiančiam prietaisui naujagimių klausai tikrinti Oto Read INTERAC OUSTICS atsarginės dalys
1 | Membrana | vnt | Iki 12 vnt.
2 | Spausdintuvo kabelis | vnt | Iki 2 vnt.
Viso 45 dalis
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus
Visoms siūlomoms prekėms privaloma pateikti:
- CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
* Pažymime, kad pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.
5.8.Apskaičiuojant kainą/įkainį, turi būti atsižvelgta į visą šių Konkurso sąlygose nurodytą kiekį ir apimtis, kainos/įkainį, sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą/įkainį, turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos. Pasiūlyme nurodoma kaina/įkainis, pateikiama eurais, nurodant 2 skaičius po kablelio. Pasiūlymas bus vertinamas eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos centrinio banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, - pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.