2019-11-29 sutarties Nr. SUT-61

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Pirminių gesinimo priemonių aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos):

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas ir periodiškumas | Preliminarus kiekis (vnt.) 36 mėnesiams |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Miltelinio gesintuvo MG-6 patikra (pagal Techninės specifikacijos 2.4 p.) | 660 |
| 2 | Miltelinio gesintuvo MG-6 pildymas (pagal Techninės specifikacijos 2.4 p.), prireikus | 70 |
| 3 | Gaisrinio čiaupo patikra, 1 kartą per metus | 400 |
| 4 | Gaisrinės žarnos patikra-išbandymas, 1 kartą per metus | 400 |
| 5 | Gaisrinės žarnos-perkantavimas, 1 kartą per metus | 400 |
| 6 | Gaisrinės žarnos įrišimas (iš vienos pusės), prireikus | 30 |
| 7 | Dviejų dujinių gesinimo sistemų patikra ir aptarnavimas, 4 kartai per metus | 12 |

2. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis:

2.1. Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija);

2.2. Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251;

2.3. LST EN 15004-1:2008 Stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos. Gesinimo dujomis sistemos. 1 dalis. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra (ISO 14520-1:2006, modifikuotas);

2.4. Gesintuvų techninės priežiūros procedūros turi būti atliekamos  pagal  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2010-12-20 įsakymą Nr.1-360 „Dėl gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Gesintuvų priežiūros taisyklės). Miltelinių gesintuvų MG-6 techninę priežiūrą ir pildymą (Lentelės punktai Nr.1 ir Nr.2) būtina atlikti pagal Gesintuvų priežiūros taisyklių 5 lentelės („Gesintuvų techninės priežiūros procedūros“) reikalavimus.

3. Tiekėjas Paslaugas turi teikti Šalių suderintu laiku bei galiojančiais teisės aktais, nusistovėjusiomis profesinės veiklos taisyklėmis, standartais, profesinės veiklos etika ir Sutarties sąlygomis.

4. Paslaugų teikimo vietos – Katedros a. 4 ir Vilniaus g. 24, Vilniuje.

5. Paslaugų teikimo laikotarpis neilgesnis nei 36 mėnesiai.

_____________________________