Priedas Nr. 1 prie 2019-12-05 sutarties Nr.

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis 24 mėn.	Taikomas PVM tarifas %	Vnt kaina Eur (su PVM)	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina Eur (su PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (be PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (su PVM)	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
2	3	4	5	7	8	9	11	13	14	16	17
5.	Priemonė išsiliejusių, išsipylusių kraujo ir kitų kūno skysčių absorbavimui. Preparato pavidalas - granulės. Trumpa ekspozicija. Pakuotė ne didesnė kaip 25g. Pateikti: naudojimo instrukciją, aprašymą.	gr	1000	5	0,038	25 g	0,95	36	38	Skystį absorbuojančios granulės. Baltos spalvos granulės. pH apie 6,1 Sudėtis: Akrilo polimero natrio druska 96-97% Vanduo 3% 5 p.d. Serres kietinančios granulės.pdf
6.	Koncentruota priemonė paviršių plovimui ir dezinfekcijai: Sudėtyje ne mažiau kaip trys veikliosios medžiagos, iš kurių dvi - ketvirtiniai amonio junginiai. Priemonė pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, mielicidiniu (EN 13697, EN 13727, EN 13624, EN 16615), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624) ir virucidiniu (EN14476) poveikiu. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams. Kasdieniniam valymui ir dezinfekcijai naudojamas ne didesnis kaip 0,25 % darbinis tirpalas, kurio ekspozicijos laikas ne daugiau kaip 60 min. Po dezinfekcijos, paviršių nereikia perplauti vandeniu (pateikti gamintojo patvirtinimą). Dozavimo pompas pateikti nemokamai. Esant poreikiui pateikti lipnias gaminio etiketes. Pageidaujama pakuotė - iki 1 ltr. Pateikti: 1. CE atitikties deklaracija(pagal 93/42EEB) 2. Biocido autorizacijos liudijimas 3. Saugos duomenų lapai 4.Naudojimo instrukciją	ltr	60	5	6,6	5 l	33	376,8	396	Koncentruota priemonė paviršių, medicininių įrenginių valymui ir dezinfekcijai. - Sudėtyje ne mažiau kaip trys veikliosios medžiagos, iš kurių dvi - ketvirtiniai amonio junginiai. - Priemonė pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, mielicidiniu (EN 13697, EN 13727, EN 13624, EN 16615), tuberkuliocidiniu (EN 14348), fungicidiniu (EN 13624) ir virucidiniu (EN14476) poveikiu. - Kasdieniniam valymui ir dezinfekcijai naudojamas ne didesnis kaip 0,25 % darbinis tirpalas, kurio ekspozicijos laikas ne daugiau kaip 60 min. - Pagaminto darbinio tirpalo galiojimo laikas yra ne mažiau kaip 28 paros - Po dezinfekcijos, paviršių nereikia perplauti vandeniu. - Priemonė tinkama naudoti su įstaigoje esančiu darbinių tirpalų gaminimo įrenginiu. 6 p.d. Terralin protect standartų atitiktis.pdf 6 p.d. Terralin protect.pdf CE atitikties deklaracija.pdf
8.	Plovimo priemonės automatinėms instrumentų plovimo mašinoms.
8.1	Skystis medicinos prietaisams plauti automatinėse instrumentų plovimo mašinose. Pakuotė 5 ltr. Pateikti: 1. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB) 2. Saugos duomenų lapai.	vnt	65	5	20,48	5 kg	20,48	1267,5	1331,2	Priemonė instrumentų plovimui automatinėje instrumentų plovimo: Veikliosios medžiagos kalio hidroksidas, kitos sudedamosios dalys: korozijos inhibitoriai Koncentratas – skystis pH 14 Beveik bespalvis Plovimo temperatūra nuo 40 iki 60 oC. Naudojamos koncentracijos nuo 0,3 iki 1,0 %. Tinka chirurginiams ir mikrochirurginiams instrumentams, iš nerūdijančio plieno, keramikos, stiklo,, plastiko pagamintiems laboratorijos reikmenims. 8.1 p.d Thermosept RKF.pdf CE atitikties deklaracija.pdf
8.2	Neutralizuojantis skystis medicinos prietaisams skalauti. Pakuotė 5 ltr. Pateikti: 1. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB) 2. Saugos duomenų lapai.	vnt	15	5	19,74	5 l	19,74	282	296,1	Priemonė cheminiam neutralizavimui automatinėse instrumentų plovimo mašinose: 100 g preparato yra: Organinė rūgštis, kurios sudėtyje yra 30-50 % citrinos rūgšties monohidrato. Koncentrato pH 2,0. Tirpalo (0,1 %) pH – 3,2. Organinė rūgštis sumažina žalingą šarminių ir silpnai šarminių ploviklių poveikį instrumentams, pagerina plovimo kokybę. 8.2 p.d Thermosept NKZ.pdf CE atitikties deklaracija.pdf
								1549,5	1627,3
21.	Testas kraujo likučiams ant paviršių ir instrumentų nustatyti. Testą sudaro aktyvatoriaus ir reagento mėgintuvėliai bei mėginio paėmimo tamponas. Jautrumas ne mažesnis nei 0,1 mg kraujo likučių. Testo rezultatas matomas iš karto atlikus testą (reagento tirpalo spalvos pokytis). Testas skirtas ir denatūruoto kraujo likučiams aptikti. Dėžutėje 12 vnt.	vnt	72	21	3,63	12 vnt	43,56	216	261,36	Testas kraujo likučiams ant paviršių nustatyti Testą sudaro aktyvatoriaus ir reagento mėgintuvėliai bei mėginio paėmimo tamponas. Jautrumas ne mažesnis nei 0,1 µg kraujo likučių. Testo rezultatas matomas iš karto atlikus testą (reagento tirpalo spalvos pokytis) Testas skirtas ir denatūruoto kraujo likučiams aptikti. Dėžutėje 12 vnt. 21 p.d. Hemocheck S.pdf

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas	Tiekėjas
VšĮ Vilkaviškio ligoninė	UAB „Apiterapija“

 Vyriausiasis gydytojas Direktorius
 Linas Blažaitis Mindaugas Danilevičius
 2019 m. ___________ ___ d. 2019 m. _____________ ___d.