Priedas Nr. 1 prie 2019-12-05 sutarties Nr.

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis 24 mėn.	Taikomas PVM tarifas %	Vnt kaina Eur (su PVM)	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina Eur (su PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (be PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (su PVM)	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
2	3	4	5	7	8	9	11	13	14	16	17
2.	Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai
	Purškiama priemonė greitai paviršių dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos tik alkoholiai. Paruoštas naudojimui, skaidrus bespalvis skystis. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, MRSA. Ekspozicijos laikai: baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 1 min.; tuberkuliocidinis (pagal EN 14348)– ne daugiau 1 min.; fungicidinis (pagal EN 13697) ne daugiau 2 min.; virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek.; Noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 15 sek. Pageidautina pakuotė 0,5ltr-1ltr.Tinka greitai paviršių, medicinos prietaisų, įrangos ir medicininių instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Gali būti naudojamas esant pacientams patalpoje. Purkštukai pateikiami nemokamai. Pateikti: 1. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB) 2. Biocido autorizacijos liudijimas 3. Saugos duomenų lapai.	ltr	950	21	3,39	N1L su purkštuku	3,39	2661,57	3220,5	Purškiama priemonė greitai paviršių dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos tik alkoholiai. Paruoštas naudojimui, skaidrus bespalvis skystis. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, MRSA. Pakuotė 1ltr. Tinka greitai paviršių, medicinos prietaisų, įrangos ir medicininių instrumentų valymui ir dezinfekcijai. Gali būti naudojamas esant pacientams patalpoje. Purkštukai bus pateikiami nemokamai.
10.	Priemonės odos antiseptikai.
10.1.	Bespalvis dezinfektantas operacinio lauko apruošimui. Veikliosios medžiagos-propanoliai. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, butandiolio. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, MRSA. Pateikti: 1. Biocido autorizacijos liudijimas 2. Saugos duomenų lapai.									Bespalvis dezinfektantas operacinio lauko apruošimui. Veikliosios medžiagos-propanoliai. Sudėtyje nėra triklozano, chlorheksidino, butandiolio. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, MRSA.
	1L butelis	vnt	600	21	3,5	N1L	3,5	1735,54	2100

10.2.	Dažytas dezinfektantas operacinio lauko apruošimui.Veikliosios medžiagos-propanoliai. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, butandiolio. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, MRSA. Pateikti:1. Biocido autorizacijos liudijimas 2. Saugos duomenų lapai.									Dažytas dezinfektantas operacinio lauko apruošimui.Veikliosios medžiagos-propanoliai. Sudėtyje nėra triklozano, chlorheksidino, butandiolio. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, MRSA.
	1L butelis	vnt	160	21	3,5	N1L	3,5	462,81	560
10.3	Servetėlės odos valymui ir dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos alkoholiai. Pagamintos iš neaustinės medžiagos. Tinkamos naudoti higieninei rankų dezinfekcijai, odos valymui/dezinfekcijai, taip pat dezinfekuoti smulkius neinvazinius instrumentus. Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Rota) Pageidaujama pakuotė ne mažiau 90vnt dėžutėje. Pateikti 1 ir 2 tipo biocido autorizacijos liudijimą.	vnt (sevetėlių)	200	21	0,07	N120	8,4	11,5702	14	Servetėlės odos valymui ir dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos alkoholiai. Pagamintos iš neaustinės medžiagos. Tinkamos naudoti higieninei rankų dezinfekcijai, odos valymui/dezinfekcijai, taip pat dezinfekuoti smulkius neinvazinius instrumentus. Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), grybelius, virusus (HBV, ŽIV, Rota) Pakuotė 120 vnt dėžutėje.
								2209,92	2674

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas	Tiekėjas
VšĮ Vilkaviškio ligoninė	UAB „Goodpoint“

 Vyriausiasis gydytojas Direktorius
 Linas Blažaitis Giedrius Platūkis
 2019 m. ___________ ___ d. 2019 m. _____________ ___d.