Priedas Nr. 1 prie 2019-11-25 sutarties Nr.

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis 24 mėn.	Taikomas PVM tarifas %	Vnt kaina Eur (su PVM)	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina Eur (su PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (be PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (su PVM)	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
2	3	4	5	7	8	9	11	13	14	17
7.	Kvapų neutralizatorius. Absorbuoja nemalonų aplinkos kvapą, neutralizuoja kūno skysčių kvapus. Skystis paruoštas naudojimui, purškiamas. Jeigu pakuotė didesnė nei 1 ltr, nemokamai pateikti ir talpykles išpilstymui su purkštukais, gaminio etiketes. Purkštukus pateikti nemokamai.	ltr	130	21,00 %	4,598	1ltr.	4,598	494	597,74
14.	Priemonės rankų apruošimui
14.1	Skystas muilas rankų plovimui. Talpa iki 750 ml. Pakuotė vienkartinė. Pakuotė turi tikti įstaigoje esantiems "Sterisol" dozatoriams. Esant poreikiui, galima atvykti ir susipažinti su ligoninėje esančiais dozatoriais.	vnt	800	21,00 %	4,84	700ml	4,84	3200	3872
14.2	Antiseptikas higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai. Talpa iki 750 ml. Pakuotė vienkartinė.Pakuotė turi tikti įstaigoje esantiems "Sterisol" dozatoriams. Esant poreikiui, galima atvykti ir susipažinti su ligoninėje esančiais dozatoriais. Pateikti: 1. Biocido autorizacijos liudijimas 2. Saugos duomenų lapai.	vnt	550	21,00 %	4,84	700ml	4,84	2200	2662
Bendra 14 pirkimo dalies kaina:								5400	6534
18.	Apsaugos aštriems instrumentams. Apsaugos aštriems ir itin ploniems instrumentams. 1. Daugkartinio naudojimo, mažos, skirtos pakuotei apsaugoti nuo pažeidimų. 2. Pagamintos iš dezinfekcinei medžiagai ir plovikliams atsparaus skaidraus plastiko arba silikono, vamzdelio ir vokelio formos. 3. Skirtos sterilizacijai sočiaisiais vandens garais. Netrukdo sterilizacijos agentui prasiskverbti prie instrumentų dengiamų dalių. 4. Ženklintos CE (pagal MDD 93/42 EEB).	vnt	20	5,00 %	0,21	20vnt.	4,2	4	4,2
								4	4,2
26.	Kompiuterio klaviatūros apsauginiai dangalai: Skaidrūs, permatomi, bespalviai, minkšti; pagaminti iš skaidraus tampraus plastiko, kraštai sutvirtinti tampria guma; apgaubia klaviatūrą iš viršaus ir šonų; skirtas operacinėse, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, intervenciniuose kabinetuose naudojamos klaviatūros apsaugai nuo užteršimo biologinėmis medžiagomis procedūrų metu. Daugkartinio naudojimo, paviršiaus savybės nepasikeičia ne mažiau 3mėn. valant vidutinio cheminio lygio alkoholinėmis dezinfekcijos priemonėmis (gamintojo patvirtinimas). Išmatavimai 400 mm x 500mm. Pakuotėje 1 vnt. Ženklinti CE ženklu (pagal MDD 93/42 EEB).	vnt	50	21,00 %	8,47	1vnt.	8,47	350	423,5
27.	Instrumentų plovimo šepetėliai. Šepetėliai skirti suterštų medicinos prietaisų (instrumentų) valymui. Ženklinti CE ženklu(pagal 92/42 EEB). Tuščiaviduriams prietaisams.
27.1.	450mm x 1,0mm x 13mm	vnt	20	5,00%	5,25	5vnt.	26,25	100	105
27.2.	250mm x 100mm x 3,5mm	vnt	20	5,00%	5,25	5vnt.	26,25	100	105
27.3.	500mm x 4mm x 100mm	vnt	20	5,00%	5,25	5vnt.	26,25	100	105
27.4.	500mm x 7mm x 100mm	vnt	20	5,00%	5,25	5vnt.	26,25	100	105
27.5.	450mm x 20mm x 150mm	vnt	20	5,00%	5,25	5vnt.	26,25	100	105
27.6.	450mm x 3mm x 100mm	vnt	20	5,00%	5,25	5vnt.	26,25	100	105
27.7.	Šepetėliai su šereliais viename koto gale	vnt	10	5,00%	5,25	1vnt.	5,25	50	52,5
								650	682,5
Viso:								6898	8241,94

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas	Tiekėjas
VšĮ Vilkaviškio ligoninė	L.R. Tamulio firma „Meditalika“

    Vyriausiasis gydytojas Komercijos direktorė
     Linas Blažaitis Rita Rutkevičienė
     2019 m. _______ ___ d.	2019 m. ____________ ____d.