Priedas Nr. 1 prie 2019-12-05 sutarties Nr.

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis 24 mėn.	Taikomas PVM tarifas %	Vnt kaina Eur (su PVM)	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina Eur (su PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (be PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (su PVM)	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
2	3	4	5	7	8	9	11	13	14	17
3.	Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai
	Servetėlės impregnuotos dezinfekciniu skysčiu skirtos alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos alkoholiai. Priemonė pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, mielicidiniu (EN 16615, EN 13727, EN 13624), tuberkuliocidiniu (EN 14348) ir virucidiniu (EN 14476) poveikiu. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams. Ekspozicijos laikas prieš bakterijas (įsk. MRSA, mykobakterijas), inkapsuliuotus virusus (įsk. ŽIV, HBV, HCV), Roto ir Noro virusus yra ne ilgesnis kaip 1 min. Servetėlės valymo metu ant paviršiaus nepalieka pūkų ir neplyšta. Servetėle galima dezinfekuoti ne mažesnį kaip 1m2 plotą. Servetėlės paruoštos naudojimui, supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dangteliais. Pateikti 1.Biocido autorizacijos liudijimą 2. Saugos duomenų lapą 3. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB)
	Dėžutė	vnt (servetėlių)	10000	5,00 %	0,0252	150 vnt	3,78	240	252
	Maišelis papildymui	vnt (servetėlių)	67000	5,00 %	0,021	150 vnt	3,15	1340	1407
								1580	1659
4.	Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai be alkoholio.
	Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai be alkoholio. Veikliosios medžiagos - ketvirtiniai amonio junginiai. Sudėtyje nėra alkoholio. Skirtos įvairių paviršių ir medicinos prietaisų dezinfekcijai. Tinka ultragarso aparatų daviklių dezinfekcijai. Pasižymi baktericidiniu, virucidiniu, fungicidiniu poveikiu, MRSA. Viena servetėle galima dezinfekuoti ne mažesnį kaip 1m2 plotą. Servetėlės paruoštos naudojimui, supakuotos originaliose dėžutėse-dozatoriuose su sandariais dangteliais. Pateikti: 1. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB) 2.Saugos duomenų lapai
	Dėžutė	vnt (servetėlių)	10000	5,00 %	0,0252	150 vnt	3,78	240	252
	Maišelis papildymui	vnt (servetėlių)	12000	5,00 %	0,021	150 vnt	3,15	240	252
								480	504
9.	Priemonės medicininių instrumentų plovimui ir dezinfekcijai
9.1.	Instrumentų plovimo ir dezinfekcijos priemonė. Miltelių pavidale. Veiklioji medžiaga – peroksidai. Be aktyvatoriaus. Pakuotė 1kg. Pateikti: 1. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB) 2. Saugos duomenų lapai 3. Lipnias gaminio pavadinimo etiketes.	vnt	8	5,00 %	13,65	1kg	13,65	104	109,2
9.2.	Aukšto lygio dezinfekcijos priemonė nealdehidiniu pagrindu. Preparatas turi būti tinkamas metalinių instrumentų ikisterilizaciniam plovimui ir dezinfekcijai, bei lanksčių endoskopų ir kitų, karščiui neatsparių prietaisų ir gaminių plovimui ir aukšto lygio dezinfekcijai (cheminei sterilizacijai). Ši priemonė taip pat turi būti tinkama naudoti ir ultragarso vonelėse. Sudėtis : dodecylaminai, sulfatinė rūgštis, halogenizuoti ketvirtinių amonių junginiai, etilo alkoholis, korozijos inhibitorius, plovikliai ir kt. junginiai. Pakuotė 1 ltr. 1. CE atitikties deklaracija (pagal 92/42 EEB) 2. Saugos duomenų lapai 3. Lipnias gaminio pavadinimo etiketes	vnt	150	5,00 %	13,65	1ltr	13,65	1950	2047,5
Bendra 9 pirkimo dalies kaina:								2054	2156,7

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas	Tiekėjas
VšĮ Vilkaviškio ligoninė	L.R. Tamulio firma „Meditalika“

    Vyriausiasis gydytojas Komercijos direktorė
     Linas Blažaitis Rita Rutkevičienė
     2019 m. _______ ___ d.	2019 m. ____________ ____d.