Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

**ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI (4) (9315)**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.

PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Reikalavimai** | **Mato vnt.** | **Maksimalus kiekis.** | **Prekės originalus pavadinimas, gamintojas** | **Siūlomos prekės parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams** | **PVM dydis** | **Vnt. įkainis, EUR be PVM** | **Vnt. įkainis, EUR su PVM** | **Bendra (maksimali) suma Eur be PVM** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** | **7** | **8** |  | **9** |
| 1. | Kablys | Farabeuf\*, porinis instrumentas, mažesnių kablių išmatavimai (gylis x plotis): (23x16)±0,5 mm ir (20x16)±0,5 mm, didesnių kablių išmatavimai (gylis x plotis): (24x16)±0,5 mm ir (28x16)±0,5 mm, bendras ilgis 150±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | | |  |
| **PVM ( 21 %) suma** | | | | | | | | | |  |
| **Sutarties kaina 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | | |  |
| 2. | Kablys | Kocher-Langenbeck\*, išmatavimai (gylis x plotis): (25x6)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| 3. | Kablys | Kocher-Langenbeck\*, išmatavimai (gylis x plotis): (35x8)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |
| 4. | Kablys | Kocher-Langenbeck\*, išmatavimai (gylis x plotis): (35x11)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 5. | Kocher-Langenbeck kablys | išmatavimai (gylis x plotis): (35x15)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 5-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM (21 %) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 5-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 6. | Kocher-Langenbeck kablys | išmatavimai (gylis x plotis): (41x11)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 6-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 6-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 7. | Kocher-Langenbeck kablys | išmatavimai (gylis x plotis): (55x11)±0,5 mm, bendras ilgis 215±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 7-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM (21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 7-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 19. | Kablys | Langenbeck-Green \*, išmatavimai (gylis x plotis): (16x6)±0,5 mm, bendras ilgis 160±3 mm | vnt. | 10 | Langenbeck-Green\*, išmatavimai (gylis x plotis): (17x6) mm, bendras ilgis 160 mm | **BQ.206.020** | 21% | 10,88 | 13,16 | 108,80 |
| **Bendra pradinė vertė 19-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  | **108,80** |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  | **22,85** |
| **Sutarties kaina 19-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  | **131,65** |
| 27. | Pincetas | Adson\*, anatominis, bajonetinis, kryžmiškai dantytos darbinės dalys su karbido įdėklais, 120±3 mm ilgio | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 27-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 27-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 29. | Pincetas | Gerald\*, chirurginis, 1x2, su smeigu ir kiauryme, 175±3 mm | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 29-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 29-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 30. | Pincetas | Waugh\*, chirurginis, 1x2, 180±3 mm | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 30-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 30-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 35. | Pincetas | Micro-Adson\*, chirurginis, 1x2, 120±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 35-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 35-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 36. | Pincetas | Adson\*, chirurginis, su plato, 1x2, 120±3 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 36-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21 %) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 36-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 40. | Žirklės vielai |  | vnt. | 20 | Bee Bee ilgis 120 mm Falcon | **BS.920.120**  Katalogas 40 P.d. | 21% | 8,50 | 10,29 | 170,00 |
| **Bendra pradinė vertė 40-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  | **170,00** |
| **PVM (21 %) suma** | | | | | | | | |  | **35,70** |
| **Sutarties kaina 40-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  | **205,70** |
| 62. | Pincetas | Chirurginis, Adson\*, 15±0,5 cm, 1x2 dantukai, lygus darbinis paviršius | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 62-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 62-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 63. | Pincetas | Chirurginis, Micro-Adson\*, 15±0,5 cm ilgio, 1x2 dantukai, darbinis galo plotis 0,8 mm | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Bendra pradinė vertė 63-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  |  |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  |  |
| **Sutarties kaina 63-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  |  |
| 64. | Pincetas | Chirurginiai, Falcon\* 1x2 dantukai 12 cm | vnt. | 20 | Chirurginiai, Falcon\* 1x2 dantukai 12 cm Falcon | **BD.752.115**  Katalogas 64 P.d. | 21% | 5,44 | 6,58 | 108,80 |
| **Bendra pradinė vertė 64-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  | **108,80** |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  | **22,85** |
| **Sutarties kaina 64-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  | **131,65** |
| 65. | Pincetas | Chirurginiai, Falcon\* 1x2 dantukai 14 cm | vnt. | 10 | Chirurginiai, Falcon\* 1x2 dantukai 14 cm Falcon | **BD.752.145** | 21% | 6,12 | 7,41 | 61,20 |
| **Bendra pradinė vertė 65-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  | **61,20** |
| **PVM ( 21%) suma** | | | | | | | | |  | **12,85** |
| **Sutarties kaina 65-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  | **74,05** |
| 66. | Pincetas | Chirurginiai, Falcon\* 1x2 dantukai 16 cm | vnt. | 10 | Chirurginiai, Falcon\* 1x2 dantukai 16 cm Falcon | **BD.752.160** | 21% | 7,14 | 8,64 | 71,40 |
| **Bendra pradinė vertė 66-ai pirkimo daliai EUR be PVM** | | | | | | | | |  | **71,40** |
| **PVM (21%) suma** | | | | | | | | |  | **14,99** |
| **Sutarties kaina 66-ai pirkimo daliai EUR su PVM** | | | | | | | | |  | **86,39** |