{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":89,"n_cols":13,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,5],[41,1,41,5],[54,1,54,5],[75,1,75,5],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4]]}
["Perkantysis subjektas, kuriam teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Deguonies generatoriaus techninės priežiūros paslaugos "]
[]
["Data:","2019-11-20"]
["Nr.:",2]
["Vieta:","PANEVĖŽYS"]
[]
["Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)",null,"UAB DEGUONIES SISTEMOS"]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)",null,148325232]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT483252314"]
["Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)",null,"MINDAUGAS RAGAIŠIS"]
["Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas",null,"RESPUBLIKOS 36, PANEVĖŽYS 869910300"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"LT297300010000013308"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"MINDAUGAS RAGAIŠIS"]
["Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas",null,"869910300 MINDAUGAS@DEGUONIESSISTEMOS.LT"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Mato vieneto kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["1.","Deguonies generatoriaus Novair Premium 90 HF (2014 m.) techninė priežiūra su atsarginėmis detalėmis",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.","Oro sausintuvo oro išėjimo filtras",6,"vnt.",230,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":1380}]
["1.2.","Oro padavimo filtras",12,"vnt.",180,{"$f":"IF(ISBLANK(E31),\"\", PRODUCT(C31,E31))","v":2160},null,null,null,""]
["1.3.","Duslintuvo filtras",2,"vnt.",230,460,null,null,null,null,null,""]
["1.4.","Pneumatiniai vožtuvai",2,"kompl.",550,1100,null,null,null,null,null,""]
["1.5.","Vožtuvų diafragmos",2,"kompl.",350,700,null,null,null,"","",""]
["1.6.","Deguonies filtro kasetė",2,"vnt.",180,360,null,null,null,"","",""]
["1.7.","Techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus įskaitant oro filtro talpų valymą, deguonies analizatoriaus kalibravimą, deguonies koncentracijos matavimą nepriklausomu matuokliu ir atsarginių detalių išvardintų nuo 1.1 iki 1.5 punktuose keitimu",6,"kompl.",430,2580,null,null,null,"","",""]
["1.8.","Remonto valandinis įkainis",10,"val.",90,900]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C30:C37)<>COUNT(F30:F37)),\"\", SUM(F30:F37))","v":9640},{"$f":"IF((COUNT(C30:C37)<>COUNT(F30:F37)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2024.4,null,null,null,""]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F39), \"\", SUM(F38:F39))","v":11664.4}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["2.","Deguonies generatoriaus Novair Orlane 50 (2011 m.) techninė priežiūra su atsarginėmis detalėmis",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["2.1.","Oro sausintuvo oro išėjimo filtras",6,"vnt.",210,{"$f":"IF(ISBLANK(E43),\"\", PRODUCT(C43,E43))","v":1260},null,null,null,null,null,""]
["2.2.","Oro padavimo filtras",12,"vnt.",160,1920]
["2.3.","Duslintuvo filtras",2,"vnt.",210,420,null,null,null,"","",""]
["2.4.","Pneumatiniai vožtuvai",2,"kompl.",550,1100,null,null,null,"","",""]
["2.5.","Vožtuvų diafragmos",2,"kompl.",350,700,null,null,null,"","",""]
["2.6.","Deguonies filtro kasetė",2,"vnt.",180,360]
["2.7.","Techninė priežiūra pagal gamintojo reikalavimus įskaitant oro filtro talpų valymas, deguonies analizatoriaus kalibravimas, deguonies koncentracijos matavimas nepriklausomu matuokliu ir atsarginių detalių  išvardintų nuo 2.1 iki 2.6 punktuose keitimu",6,"kompl.",430,2580]
["2.8.","Remonto valandinis įkainis",10,"val.",90,900]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C43:C50)<>COUNT(F43:F50)),\"\", SUM(F43:F50))","v":9240},{"$f":"IF((COUNT(C43:C50)<>COUNT(F43:F50)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1864.8]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F52), \"\", SUM(F51:F52))","v":11104.8}]
[]
["3.","Kompresoriaus Kaeser Aircenter SM 12 (2014 m.) techninė priežiūra su atsarginėmis detalėmis"]
["3.1.","Oro filtro elementas",6,"vnt.",70,{"$f":"IF(ISBLANK(E56),\"\", PRODUCT(C56,E56))","v":420}]
["3.2.","Aušinimo alyva su filtru",6,"kompl.",90,540]
["3.3.","Pirminis oro filtras",6,"vnt.",15,90]
["3.4.","Aušinimo alyvos separatorius",6,"vnt.",145,870]
["3.5.","Įsiurbimo vožtuvo komplektas",1,"kompl.",155,155]
["3.6.","Kombinuoto termo komplektas",1,"kompl.",105,105]
["3.7.","Elektromagnetinio vožtuvo komplektas",1,"kompl.",135,135]
["3.8.","Min. slėgio vožtuvo komplektas",1,"kompl.",135,135]
["3.9.","Nusiorinimo vožtuvo komplektas",1,"kompl.",25,25]
["3.10.","Pneumo vožtuvo komplektas",1,"kompl.",0,0]
["3.11.","Mova",1,"vnt.",0,0]
["3.12.","Dirželis",1,"vnt.",45,45]
["3.13.","Sraigtų pora",1,"kompl.",3200,3200]
["3.14.","El. variklio guoliai",1,"kompl.",95,95]
["3.15.","Techninė priežiūra su atsarginių dalių išvardintų nuo 3.1 iki 3.14  punktuose keitimu",6,"kompl.",80,480]
["3.16.","Remonto įkainis",10,"val.",80,800]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C56:C71)<>COUNT(F56:F71)),\"\", SUM(F56:F71))","v":7095},{"$f":"IF((COUNT(C56:C71)<>COUNT(F56:F71)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1489.95]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F73), \"\", SUM(F72:F73))","v":8584.9500000000007}]
[]
["4.","Kompresoriaus Novair RS 4.0 (2014 m.) techninė priežiūra su atsarginėmis detalėmis"]
["4.1.","Oro filtras",6,"vnt.",70,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":420}]
["4.2.","Alyva su filtrais",6,"kompl.",90,540]
["4.3.","Tarpinės",6,"kompl.",25,150]
["4.4.","Minimalaus slėgio vožtuvo komplektas",3,"kompl.",135,405]
["4.5.","Įsiurbimo vožtuvo komplektas",1,"kompl.",135,135]
["4.6.","Kombinuoto termo vožtuvo komplektas",1,"kompl.",115,115]
["4.7.","Kombinuoto ventiliacijos vožtuvo komplektas",1,"kompl.",100,100]
["4.8.","Elektros variklio guoliai",1,"kompl.",95,95]
["4.9.","Techninė priežiūra su atsarginių dalių išvardintų nuo 4.1 iki 4.8 punktuose keitimu",6,"kompl.",80,480]
["4.10.","Remonto valandinis įkainis",10,"val.",80,800]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C77:C86)<>COUNT(F77:F86)),\"\", SUM(F77:F86))","v":3240},{"$f":"IF((COUNT(C77:C86)<>COUNT(F77:F86)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",680.4]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F88), \"\", SUM(F87:F88))","v":3920.4}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[1,0,1,10],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[14,1,14,3],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[19,0,19,10],[16,1,16,3],[15,1,15,3],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[29,0,29,3],[29,4,29,9],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[21,0,21,3],[21,4,21,9]]}
[]
["Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:"]
[]
["Eil. Nr",null,"Subtiekėjo pavadinimas",null,null,"Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas",null,null,"Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)"]
["3.",null,"UAB RYTVITA",null,null,"DALIŲ TIEKIMAS, DALIS DARBŲ",null,null,50]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","Dokumentas",null,null,"Ar dokumnetas konfidencialus? (Taip/Ne)",null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas ",null,"Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:\n1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;\n2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;\n3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;\n4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose; \n5) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas; \n6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu pagal Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą (jei taikoma)."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3002-1 2019-11-07 13:31:28"]