## Sheet1
| Reagentai histologijai sąrašas ir kiekiai | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 24 mėn. | Siūloma fasuotė | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 24 mėn., 4 stulp.) | Firminis pavadinimas, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
REAGENTAI HISTOLOGIJAI
Bendrieji reikalavimai visiems reagentams histologijai
| Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav. nuo užsakymo pateikimo dienos.
| Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos.
| Reikalavimas dėl kokybės | Komisijai pareikalavus, komisijos nurodytu terminu būtina pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.
Antikūnai imunohistocheminiams tyrimams
| Bendrieji reikalavimai | Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Turi būti pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas. Antikūnai turi būti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, koncentruoto tirpalo, koncentruoto tirpalo liofilizato arba paruošto naudoti tirpalo pavidalu.Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai.
1. | Antikūnas Negative Control, paruoštas naudoti |  | iki 2 vnt. | 100 µg (250 testų) | 21 | 490.05 | 980.1 | IgG1 Isotype Control (1) Biosite
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: MOPC21
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 250 testų
2. | Antikūnas Negative Control, paruoštas naudoti |  | iki 2 vnt. | 7 ml | 21 | 217.8 | 435.6 | Negative Control for Mouse IgG1 Ab-1 [NCG01]; Thermo Fisher Diagnostics, Ltd.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: NCG01
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 7ml
3. | Antikūnas MDM2 (3 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
3.1. | Antikūnas MDM2, koncentruotas |  | 1 vnt. | 0,1 ml | 21 | 592.9 | 592.9 | Anti-MDM2 antibody [SMP14] (ab263453) ; Abcam
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonas
Klonas: SMP14
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1 ml
3.2. | Antikūnas anti-MDM2 |  | 1 vnt. | 0,1 ml | 21 | 592.9 | 592.9 | Anti-MDM2 antibody (ab260074); Abcam
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Polikloninis
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,1ml
|  | Viso 3 pozicija |  |  |  |  | 1185.8
4. | Antikūnas PD-L1, koncentruotas |  | iki 4 vnt. | 0,2 ml | 21 | 2115.08 | 8460.32 | Mono Mo a Hu PD-L1; Dako
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 22C3
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:40
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 0,2ml
5. | Reagentai ir priemonės audinių patologijos tyrimams
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo. Reagentai ir priemonės turi būti tinkami darbui su atvira automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema, kurioje yra naudojami įvairių pH antigenų išlaisvinimo, imunohistocheminės, dvigubo dažymo ir kontrastinės procedūros. Visi reagentai turi būti skirti in vitro diagnostikai. Jeigu reagentai ir priedai nebuvo naudojami su ligoninės turima atvira automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema, privaloma pateikti visus būtinus reagentus ir papildomus priedus minėtiems tyrimams atlikti tam, kad būtų užtikrinta tyrimo kokybė (reikalaujamas kiekis kokybei įvertinti 100 tyrimų). Reagentai ir priedai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, be reagentų naudojimo apribojimo atviroje patologijos tyrimų sistemoje. Privaloma paslauga: reagentų įdiegimui ir kokybės užtikrinimui turi būti suteikiama nemokamos technologinio aptarnavimo paslaugos, pateikiamas imunohistocheminio, dvigubo dažymo protokolas.
5.1 | Šarminis antigeno išlaisvinimo reagentas I |  | iki 6 pak. | 500 ml | 21 | 217.8 | 1306.8 | EDTA-buffer (pH8); DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Antigeno išlaisvinimo reagentas turi būti buferinis tirpalas EDTA pagrindu, kurio pH 8 ± 0,1 . Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
5.2 | Šarminis antigeno išlaisvinimo reagentas II |  | iki 16 pak. | 500 ml | 21 | 217.8 | 3484.8 | EDTA-Buffer (pH9)); DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Antigeno išlaisvinimo reagentas turi būti buferinis tirpalas EDTA pagrindu, kurio pH 9 ± 0,1 . Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
5.3 | Rūgštinis antigeno išlaisvinimo reagentas |  | iki 4 pak. | 500 ml | 21 | 217.8 | 871.2 | Citrat-Buffer (pH6); DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Antigeno išlaisvinimo reagentas turi būti citratinis buferis, kurio pH 6,0 ± 0,1. Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
5.4 | Proteazė |  | iki 4 pak. | 50 ml | 21 | 217.8 | 871.2 | Pepsin; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Proteazė | Proteazė (pepsinas) turi būti skaidanti baltymus audinio pjūvyje ir sudaranti sąlygas pirminiams antikūnams atpažinti ir susirišti su epitopu (-ais).
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 50 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 250 testų.
5.5 | Praplovimo buferinio tirpalo koncentratas |  | iki 26 pak. | 2500 ml | 21 | 130.68 | 3397.68 | IHC-Wash buffer, concentrate; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Reakcijos buferio koncentratas turi būti buferinis tirpalas fosfatinio buferio druskų pagrindu, kurio pH 7,5 ± 0,2. Reagentas turi būti skirtas plauti objektinius stiklelius ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
5.6 | Hematoksilinas |  | iki 8 pak. | 250 ml | 21 | 177.87 | 1422.96 | Hämatoxilin, Mayer’s; Biogenex
| Paskirtis | Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.
| Fasuotė | Fasuotė skirta atlikti ne mažiau nei 1000 testų.
5.7 | Rudo chromogeno DAB ir substrato rinkinys |  | iki 2 pak. | 100 ml | 21 | 129.47 | 258.94 | DAB 2 component-Kit; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Rinkinio sudėtyje turi būti substratas ir DAB chromogenas.
| Fasuotė | Rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
5.8 | Raudono chromogeno PermaRot ir substrato rinkinys |  | 1 pak. | 100 ml | 21 | 291.61 | 291.61 | PermaRed 2 component-Kit; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Rinkinio sudėtyje turi būti substratas ir PermaRot chromogenas.
| Fasuotė | Rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
5.9 | Krienų peroksidazės su ruduoju chromogenu detektavimo rinkinys |  | iki 10 pak. | 100 ml (500 testų) | 21 | 2107.82 | 21078.2 | SuperVision 2 HRP Kit; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Krienų peroksidazės detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti pelės/triušio stiprintojas, krienų peroksidazės polimeras, DAB chromogenas ir substratas.
| Fasuotė | Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
5.10 | Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detekcijos rinkinys |  | iki 2 pak. | 100 ml (500 testų) | 21 | 2980.23 | 5960.46 | SuperVision RED 2 AP Kit; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Šarminės fosfatazės detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti pelės/triušio stiprintojas, šarminės fosfatazės polimeras, PermaRot chromogenas ir substratas.
| Fasuotė | Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
5.11 | Vienos pakopos DAB detektavimo rinkinys |  | iki 4 pak. | 100 ml (500 testų) | 21 | 1689.16 | 6756.64 | SuperVison 1 HRP Kit , 1-step-polymer system; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | DAB detekcijos rinkinys turi būti vienos pakopos netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti, krienų peroksidazės polimeras, DAB chromogenas ir substratas.
| Fasuotė | Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
5.12 | Antikūnų skiediklis |  | iki 3 pak. | 500 ml | 21 | 377.52 | 1132.56 | Antibody diluent solution; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Buferinis baltymų tirpalas turi būti skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml.
5.13 | Imunohistochemijos pieštukas |  | iki 16 vnt. | 1 vnt | 21 | 151.25 | 2420 | Pap Pen; DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Pieštukas turi būti skirtas imunohistoceminių reagentų sukoncentravimui ant stiklelio. Pieštukas turi būti atsparus cheminių reagentų poveikiui.
| Fasuotė | Pageidaujama, kad pieštuko užtektų ne mažiau nei 500 imunohistocheminių reakcijų atlikti.
|  | Viso 5 pozicija |  |  |  |  | 49253.05
Pastaba: Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.