1 PRIEDAS

DANTŲ PROTEZAVIMO MEDŽIAGŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

| Pir-kimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai, silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l. atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įv. dydžių:1,2 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, 1,9 mm. Pakuotė: ne mažiau 10 vnt. | pak. | 15 | „Relyx Fiber Post“gamintojas 3M | 87,97 | 106,44 | 1319,55 | 1596,60 |
| 2. | Medžiaga danties kulties atstatymui prieš protezavimą . Dvigubo kietėjimo radiokontrastiškas skystas kompozitas, skirtas kulties atstatymui ir stiklo pluošto kaiščių cementavimui. Rinkinį sudaro: kartridžas - 50 g., maišytuvai - 12 vnt, labai radiokontrastiškas ir turintis fluoro; Pasižymi puikiomis mechaninėmis savybėmis ; Trijų skirtingų spalvų: mėlynos , dentino, baltos. Pakuotė 50 g. | rink | 5 | Rebilda DC, gamintojas Voco | 121,67 | 147,22 | 608,35 | 736,10 |
| 3. | Dvigubo kietėjimo pats ėsdinantis surišiklis, sutvirtintas nano užpildo dalelėmis, užtikrinantis patvarų, be kraštinio pralaidumo šviesos, cheminio ir dvigubo kietėjimo plombų surišimą su danties struktūromis. Adhezyvas sudarytas iš dviejų komponentų. Atskiras ėsdinimo žingsnis nereikalingas .Toleruoja drėgmės likučius danties ertmėje ir gali būti universaliai naudojamas su visais šviesoje, chemiškai ir dvigubo kietėjimo kompozitais. Pakuotė: vienkartinėmis dozėmis ne mažiau 50 vnt. po ≥ 0,25 g/doz. | pak. | 2 | Futura Bond U, gamintojas Voco | 63,17 | 76,44 | 126,34 | 152,88 |
| 4. | Dvigubo kietėjimo pats ėsdinantis surišiklis, sutvirtintas nano užpildo dalelėmis, užtikrinantis patvarų, be kraštinio pralaidumo šviesos, cheminio ir dvigubo kietėjimo plombų surišimą su danties struktūromis. Adhezyvas sudarytas iš dviejų komponentų. Atskiras ėsdinimo žingsnis nereikalingas. Toleruoja drėgmės likučius danties ertmėje ir gali būti universaliai naudojamas su visais šviesoje, chemiškai ir dvigubo kietėjimo kompozitais. Pakuotė: ne mažiau 2 flakonėliai po ≥ 4 ml. | pak. | 6 | Futura Bond DC, gamintojas Voco | 48,31 | 58,45 | 289,86 | 350,70 |
| 5. | Silikono masė C /bazė 910g. Polisiloksanas, kondensuojamo tipo silikono elastomeras didelio klampumo bazinė medžiaga. Bazė: šviesiai pilka. Ne mažiau 7 dienų dimensinis stabilumas, darbo laikas 4,5 min. | vnt | 100 | Speedex putty, gamitojas Coltene | 17,24 | 20,86 | 1724,00 | 2086,00 |
| 6. | Silikono masė C korekcinė /140ml. Korekcinė masė Medium gali būti naudojama: dvisluoksniams, dvimomenčiams atspaudams, vienmomenčiams. Darbo laikas: 6 min. | vnt | 100 | Speedex Light , gamintojas Coltene | 7,14 | 8,64 | 714,00 | 864,00 |
| 7. | Silikono masė C /aktyvatorius 60ml. Aktyvatorius tinka tiek bazinei medžiagai tiek korekcinems medžiagoms Light Body ir Medium. Darbo laikas: 4,5 min. | vnt | 180 | Speedex catalyst paste, gamintojas Coltene | 10,03 | 12,14 | 1805,40 | 2185,20 |
| 8. | Atspaudinė – korekcinė dviejų žingsnių atspaudų technikoje, tiksotropinė, tikslaus atspaudo medžiaga, kurios pagrinde yra papildomo apdorojomo vinilo silikonas. Hidrofilinė, gerai atkuria po dantenomis esančias zonas, atspaudas gerai išlaiko formą padėkle, o suspaustas išskysta, medžiagą galima dėti švirkštu. Medžiaga atitinkanti ISO 4823: keturių skirtingų klampumų -Tipas 3; Tipas 2; Tipas 1;Tipas 0, kiekviena iš jų dviejų kietėjimo laikų ( greito -Fast ir reguliaraus - Regular). Fast /greito - bendras darbo laikas ne mažiau 60 s ,atspaudas kietėja burnos ertmėje ne ilgiau 2:30) ir reguliaraus / Regular (bendras darbo laikas 1: 30, atspaudas kietėja burnos ne ilgiau ertmėje 4:30 Matmenų pasikeitimas po 24 val. ne daugiau kaip 1,5 %.Atspaudo stabilumas ne mažiau 14 d. 2 kartridžai po ne mažiau 50 ml,12 plastmasinių maišytuvų, 12 antgaliukų | rink. | 3 | Variotme light flow , gamintojas Kulzer | 29,03 | 35,13 | 87,09 | 105,39 |
| 9. | Pirminė atspaudinė medžiaga, dviejų atspaudų technikoje kartu su korekcine mase, atitinkanti ISO 4823: ADA spec.No 19 reikalavimus: labai tankus glaistas, tikslaus atspaudimo, kurios pagrindas yra vinilo polisiloksano, , methylhydrogensiloksanas tinka drėgniems paviršiams, lengvai sumaišoma ir nelipni. Dviejų tipų- kietėjimo laiko greito- Fast (bendras darbo laikas 60 s ,atspaudas kietėja burnos ertmėje ne ilgiau 2:30) ir reguliaraus - Reguliar( bendras darbo laikas 1: 30, atspaudas kietėja burnos ne ilgiau ertmėje 4:30). Matmenų pasikeitimas po 24 val. ne daugiau mažiau kaip 1,5 %, atsistatymas po deformacijos 96,5 %. Atspaudo stabilumas 14d. Pakuotėje bazė 300ml +katalizatorius 300ml du dozavimo šaukšteliai. | rink | 3 | Variotime putty, gamintojas Kulzer | 48,25 | 58,38 | 144,84 | 175,14 |
| 11. | Masė A silikonas reikalinga registruoti sąkandį. Kasetės po 50 ml, maišymui reikalingi antgaliai. Dėžutėje 2 švirkštai arba analogas. Darbo laikas 30 s. 90 s. kietėjimo laikas. | pak. | 10 | Variotime Bite, gamintojas Kulzer | 29,91 | 36,19 | 299,10 | 361,90 |
| 13. | Bendros paskirties alginatinė masė , RAUSVOS spalvos milteliai, užtikrina puikų atspaudų detalumą, pasižymi elastingumu ir atsparumu lūžimui. Nekeičia spalvos kietėdamas. Atspaudas gali būti atpilamas per 24 val. NEDULKA spartus kietėjimas, puikus suderinamumas su gipsu. Darbo laikas ne daugiau 1,5 min. Pakuotė ≥453g. | pak. | 350 | Alligat, gamintojas Kulzer | 4,96 | 6,00 | 1736,00 | 2100,00 |
| 14. | Masė laikinų vainikėlių gamybai. Atitinka Vita spalvų raktą. Pakuotėje ne mažiau 75g. Fluorescentinė šaltos polimerizacijos pasta- pasta sistema kartridže laikiniems vainikėliams, tiltams, užklotams ir įklotams gaminti. | pak. | 17 | Structur 2, gamintojas Voco | 66,74 | 80,76 | 1134,58 | 1372,92 |

_________________________________________________