PAGE  
2

Elektros aparatūros naudojamos elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti pirkimo techninė specifikacijA

1. PIRKIMO OBJEKTAS: šis pirkimas skirstomas į dalis. Pirkimą sudaro šios Pirkimo objektų dalys:
1.1. Elektros aparatūra naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti (aparatūra) BVPŽ kodas 31210000-1;
1.2. Elektros aparatūra naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti (kita aparatūra) BVPŽ kodas 31210000-1.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS: transformatorinių pastočių paskirstymo, relinės apsaugos ir automatikos, apšvietimo valdymo, elektros energijos apskaitos, iešmų elektrinio šildymo, vidaus instaliacijos įrenginių priežiūra.
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMA ELEKTROS APARATŪRA OBJEKTAS:
3.1. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI IR (AR) BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS, KURIAS TURI ATITIKTI PERKAMA ELEKTROS APARATŪRA:

3.1.1. prekių techniniai parametrai turi atitikti prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamosiose lentelėse nurodytiems parametrams (1 priedas).
3.2. ELEKTROS APARATŪROS SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI IR/AR NORIMAS REZULTATAS:

3.2.1. Elektros aparatūra (toliau – prekės) privalo būti nauja, pagaminimo data ne ankstesnė kaip 2018 m.;
4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI ELEKTROS APARATŪROS TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI:

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU:

4.1.1. užpildyta prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė (1 priedas);
4.1.2. dokumentai, patvirtinantys atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir parametrams, pavyzdžiui, sertifikatų kopijos, bandymų protokolų kopijos, atitikties deklaracijos, pasai, brėžiniai, viena iš nurodytų kalbų: lietuvių, anglų arba rusų;
4.1.3. siūlant kitų gamintojų lygiavertes prekes, papildomai pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus. 

4.2. DOKUMENTAI, PATEIKIAMI KARTU SU PREKĖMIS Į SANDĖLĮ:

4.2.1. techniniai prekių aprašymai, pasai, instrukcijos.
4.2.2. visus dokumentus pateikti lietuvių kalba.
