## Pirkimas_31210000-1
Pasiūlymo formos priedas
PREKIŲ KIEKIŲ IR KAINŲ LENTELĖ
1 pirkimo objekto dalis
ELEKTROS APARATŪRA, NAUDOJAMA ELEKTROS GRANDINĖMS ĮJUNGTI, IŠJUNGTI, PERJUNGTI AR APSAUGOTI (BVPŽ 31210000- 1)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės specifikacijos Nr. | Mato vnt. | Preliminarus kiekis viso: | Vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM
1 | Automatinis jungiklis C 2 A, polių sk.-1, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 125 | 1.71 | 213.75
2 | Automatinis jungiklis C 6 A, polių sk.-1, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 260 | 1.71 | 444.6
3 | Automatinis jungiklis C 10 A, polių sk.-3, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 175 | 5.65 | 988.75
4 | Automatinis jungiklis C 16 A, polių sk.-1, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 371 | 1.65 | 612.15
5 | Automatinis jungiklis C 25 A, polių sk.-3, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 206 | 5.65 | 1163.9
6 | Automatinis jungiklis C 32 A, polių sk.-1, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 166 | 2.42 | 401.72
7 | Automatinis jungiklis C 10 A, polių sk.-1, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 200 | 1.65 | 330
8 | Automatinis jungiklis C 20 A, polių sk.-1, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 171 | 1.65 | 282.15
9 | Automatinis jungiklis C 25 A, polių sk.-1, ≥ 6 kA | 1 | vnt. | 210 | 1.65 | 346.5
10 | Automatinis jungiklis C 32 A, polių sk.-1, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 83 | 2.42 | 200.86
11 | Automatinis jungiklis C 40 A, polių sk.-1, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 45 | 3 | 135
12 | Automatinis jungiklis C 16 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 160 | 5.65 | 904
13 | Automatinis jungiklis C 25 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 125 | 5.65 | 706.25
14 | Automatinis jungiklis C 32 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 170 | 5.8 | 986
15 | Automatinis jungiklis C 40 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 60 | 5.8 | 348
16 | Automatinis jungiklis C 50 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 65 | 5.8 | 377
17 | Automatinis jungiklis C 63 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 140 | 5.8 | 812
18 | Automatinis jungiklis C 100 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 2 | vnt. | 67 | 15.9 | 1065.3
19 | Automatinis jungiklis C 160 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 3 | vnt. | 55 | 35.3 | 1941.5
20 | Automatinis jungiklis D 16 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 27 | 7.74 | 208.98
21 | Automatinis jungiklis D 25 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 28 | 9.58 | 268.24
22 | Automatinis jungiklis D 32 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 42 | 11.1 | 466.2
23 | Automatinis jungiklis D 40 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 37 | 13.78 | 509.86
24 | Automatinis jungiklis D 50 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 37 | 18.77 | 694.49
25 | Automatinis jungiklis D 63 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 1 | vnt. | 42 | 23.44 | 984.48
26 | Automatinis jungiklis D 100 A, polių sk.-3, ≥ 10 kA | 2 | vnt. | 37 | 66.9 | 2475.3
27 | Automatinis jungiklis C 2 A, pollių sk.-3, 6 kA | 1 | vnt. | 32 | 5.8 | 185.6
28 | Automatinis jungiklis C 4 A, pollių sk.-2, 6 kA | 1 | vnt. | 59 | 6.74 | 397.66
29 | Automatinis jungiklis C 13 A, pollių sk.-1, 6 kA | 1 | vnt. | 20 | 1.81 | 36.2
30 | Viršįtampių ribotuvas B+C klasės | 4 | vnt. | 74 | 29.12 | 2154.88
31 | Viršįtampių ribotuvas | 5 | vnt. | 25 | 31.92 | 798
32 | Viršįtampių ribotuvas | 6 | vnt. | 25 | 12.55 | 313.75
33 | Viršįtampio apsauga | 7 | vnt. | 209 | 20.16 | 4213.44
34 | Viršįtampio apsauga PT 2x2-HF arba lygiavertė | 8.1 | vnt. | 35 | 96.8 | 3388
35 | Viršįtampio apsauga PT 3-HF arba lygiavertė | 8.2 | vnt. | 60 | 54.8 | 3288
36 | Viršįtampio apsauga PT 2x2-+F-BE arba lygiavertė | 8.3 | vnt. | 30 | 36.2 | 1086
37 | Saugiklis, aukštos įtampos, su pramušimo signalizacija | 9.1 | vnt. | 95 | 9.7 | 921.5
38 | Saugiklis, aukštos įtampos, su pramušimo signalizacija | 9.2 | vnt. | 95 | 9.7 | 921.5
39 | Saugiklis, aukštos įtampos, su pramušimo signalizacija, | 9.3 | vnt. | 55 | 9.7 | 533.5
40 | Saugiklis, aukštos įtampos, su pramušimo signalizacija | 9.4 | vnt. | 55 | 9.7 | 533.5
41 | Saugiklis, aukštos įtampos, su pramušimo signalizacija | 9.5 | vnt. | 55 | 9.7 | 533.5
42 | Saugiklis, aukštos įtampos, su terminiu išjungikliu ir išmušikliu, In - 2 A | 10 | vnt. | 85 | 31.5 | 2677.5
43 | Saugiklis, aukštos įtampos, su terminiu išjungikliu ir išmušikliu, In - 6 A | 10 | vnt. | 45 | 31.5 | 1417.5
44 | Saugiklis, aukštos įtampos, su terminiu išjungikliu ir išmušikliu, In - 10 A | 10 | vnt. | 75 | 31.5 | 2362.5
45 | Saugiklis, aukštos įtampos, su terminiu išjungikliu ir išmušikliu, In - 16 A | 10 | vnt. | 55 | 31.5 | 1732.5
46 | Saugiklis, aukštos įtampos, su terminiu išjungikliu ir išmušikliu, In - 20 A | 10 | vnt. | 50 | 31.5 | 1575
47 | Saugiklis, aukštos įtampos, su terminiu išjungikliu ir išmušikliu, In - 25 A | 10 | vnt. | 35 | 32.86 | 1150.1
48 | Saugiklis, aukštos įtampos, su terminiu išjungikliu ir išmušikliu, In - 32 A | 10 | vnt. | 35 | 32.86 | 1150.1
49 | Saugiklis, aukštos įtampos, su terminiu išjungikliu ir išmušikliu, In - 40 A | 10 | vnt. | 44 | 32.86 | 1445.84
50 | Saugiklis, aukštos įtampos | 11.1. | vnt. | 15 | 12.54 | 188.1
51 | Saugiklis, aukštos įtampos | 11.2. | vnt. | 15 | 91.1 | 1366.5
52 | Saugiklis, aukštos įtampos | 12. | vnt. | 10 | 33.06 | 330.6
53 | Saugiklis, aukštos įtampos 2-5A | 13. | vnt. | 10 | 9.91 | 99.1
54 | Saugiklis, aukštos įtampos 8A | 13. | vnt. | 30 | 9.91 | 297.3
55 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis, 32 A, gL/gG | 14.1. | vnt. | 155 | 2.24 | 347.2
56 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis, 40 A, gL/gG | 14.2. | vnt. | 150 | 2.24 | 336
57 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis, 50 A, gL/gG | 14.3. | vnt. | 115 | 2.24 | 257.6
58 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis, 80 A, gL/gG | 14.4. | vnt. | 130 | 2.24 | 291.2
59 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis, 125 A, gL/gG | 14.5. | vnt. | 155 | 2.24 | 347.2
60 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis, 250 A, gL/gG | 14.6. | vnt. | 131 | 2.88 | 377.28
61 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 32 A, NH-00 | 14.7. | vnt. | 180 | 14.6 | 2628
62 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 40 A, NH-00 | 14.8. | vnt. | 165 | 14.6 | 2409
63 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 63 A, PN000, (00C) | 14.9. | vnt. | 190 | 1.34 | 254.6
64 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 100 A, PN000, (00C) | 14.10. | vnt. | 140 | 1.34 | 187.6
65 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 100 A NH1, gL/gG | 14.11. | vnt. | 140 | 2.24 | 313.6
66 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 10A, NH-000 | 14.12. | vnt. | 40 | 1.52 | 60.8
67 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 20A, NH-000 | 14.13. | vnt. | 40 | 1.46 | 58.4
68 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 40A, NH-000 | 14.14. | vnt. | 40 | 1.46 | 58.4
69 | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis 80A, NH-000 | 14.15. | vnt. | 40 | 1.46 | 58.4
70 | Saugiklis, žemos įtampos, 2 A g/G | 15.1. | vnt. | 30 | 0.2 | 6
71 | Saugiklis, žemos įtampos, 10 A g/G | 15.2. | vnt. | 90 | 0.2 | 18
72 | Saugiklis, žemos įtampos, 20 A g/G | 15.3. | vnt. | 110 | 0.2 | 22
73 | Saugiklis, žemos įtampos, 32 A g/G | 15.4. | vnt. | 140 | 0.21 | 29.4
74 | Saugiklis, žemos įtampos, 20 A, aM, diametras 22 mm, ilgis 58 mm | 15.5. | vnt. | 45 | 3.4 | 153
75 | Saugiklis, žemos įtampos, 20 A, aM, diametras 10 mm, ilgis 38 mm | 15.6. | vnt. | 45 | 0.63 | 28.35
76 | Saugiklis, žemos įtampos, 25 A, aM, diametras 10 mm, ilgis 38 mm | 15.7. | vnt. | 400 | 0.71 | 284
77 | Saugiklis, žemos įtampos, 32 A, aM, diametras 10 mm, ilgis 38 mm | 15.8. | vnt. | 215 | 0.71 | 152.65
78 | Saugiklis, žemos įtampos, 32 A, aM, diametras 22 mm, ilgis 58 mm | 15.9. | vnt. | 40 | 3.4 | 136
79 | Saugiklis, žemos įtampos, 40 A, aM, diametras 14 mm, ilgis 51 mm | 15.10. | vnt. | 80 | 1.5 | 120
80 | Saugiklis, žemos įtampos, 40 A, aM, diametras 22 mm, ilgis 58 mm | 15.11. | vnt. | 80 | 3.4 | 272
81 | Saugiklis, žemos įtampos, 63 A, aM, diametras 14 mm, ilgis 51 mm | 15.12. | vnt. | 120 | 2.46 | 295.2
82 | Kirtiklis-saugiklis | 16.1. | vnt. | 31 | 10.1 | 313.1
83 | Kirtiklis-saugiklis | 16.2. | vnt. | 15 | 33.88 | 508.2
84 | Kirtiklis-saugiklis | 17.1. | vnt. | 10 | 22.7 | 227
85 | Kirtiklis-saugiklis | 17.2. | vnt. | 16 | 45.92 | 734.72
86 | Kirtiklis | 18.1. | vnt. | 34 | 3.58 | 121.72
87 | Kirtiklis | 18.2. | vnt. | 34 | 12.88 | 437.92
88 | Skydelis virštinkinis (4 modolių) | 19. | vnt. | 22 | 4.63 | 101.86
89 | Skydelis virštinkinis (12 modolių) | 19. | vnt. | 22 | 7.11 | 156.42
90 | Skydelis virštinkinis (42 modolių) | 19. | vnt. | 12 | 16.42 | 197.04
91 | Skydelis potinkinis (4 modolių) | 20. | vnt. | 22 | 5.83 | 128.26
92 | Skydelis potinkinis (12 modolių) | 20. | vnt. | 16 | 7.12 | 113.92
93 | Skydelis potinkinis (42 modolių) | 20. | vnt. | 6 | 19.53 | 117.18
94 | Šukos, trifaziams automatiniams jungikliams, 63 A | 21.1. | vnt. | 30 | 8.89 | 266.7
95 | Šukos, trifaziams automatiniams jungikliams, 80 A | 21.2. | vnt. | 30 | 8.89 | 266.7
96 | Šukos, vienfaziams automatiniams jungikliams, 63 A | 22.1. | vnt. | 42 | 7.9 | 331.8
97 | Šukos, vienfaziams automatiniams jungikliams, 80 A | 22.2. | vnt. | 30 | 7.9 | 237
98 | Gnybtynas STB730/36F arba lygiavertis | 23.1. | vnt. | 30 | 5.26 | 157.8
99 | Gnybtynas STB730/36M arba lygiavertis | 23.2. | vnt. | 22 | 3.5 | 77
Bendra 1 p.o.d. pasiūlymo kaina Eur, be PVM: | [5 empty] | 66960.87
2 pirkimo objekto dalis
ELEKTROS APARATŪRA, NAUDOJAMA ELEKTROS GRANDINĖMS ĮJUNGTI, IŠJUNGTI, PERJUNGTI AR APSAUGOTI (KITA APARATŪRA) (BVPŽ 31210000- 1)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninės specifikacijos Nr. | Mato vnt. | Preliminarus kiekis viso: | Vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM
1. | Kontaktorių komplektas su mechanine apsauga nuo dviejų kontaktorių įsijungimo vienu metu | 24. | vnt. | 22 | 86.35 | 1899.7
2. | ARĮ programuojamas valdiklis | 25. | vnt. | 15 | 109.65 | 1644.75
3. | Viršįtampių ribotuvas C klasės | 26. | vnt. | 140 | 6.1 | 854
4. | Viršįtampių ribotuvas D klasės | 27. | vnt. | 120 | 5.54 | 664.8
5. | Dviejų lygių komutacinė kaladėlė | 28. | vnt. | 320 | 2.8 | 896
6. | Dviejų lygių komutacinė kaladėlė su įžeminimų | 29. | vnt. | 110 | 3.7 | 407
7. | Užbaigimo dangtelis | 30. | vnt. | 81 | 0.34 | 27.54
8. | Paskirstymo spinta KVZ 82 su cokoliu arba lygiavertė | 31. | vnt. | 7 | 793.26 | 5552.82
9. | Poliesterio skydas IP65 arba lygiavertis | 32. | vnt. | 32 | 100.65 | 3220.8
10. | Magnetinis paleidiklis 4 polių | 33.1 | vnt. | 12 | 19.4 | 232.8
11. | Magnetinis paleidiklis 4 polių | 33.2 | vnt. | 12 | 37.32 | 447.84
12. | Magnetinis paleidiklis 4 polių | 33.3 | vnt. | 12 | 65.41 | 784.92
13. | Magnetinis paleidiklis 4 polių | 33.4 | vnt. | 12 | 65.41 | 784.92
14. | Magnetinis paleidiklis 4 polių | 33.5 | vnt. | 12 | 136.64 | 1639.68
15. | Magnetinis paleidiklis 4 polių | 33.6 | vnt. | 12 | 240.35 | 2884.2
16. | Apsauga nuo viršįtampių UFBK-M 2/2- 24DC-ST - 2817152 tipo su lizdu arba lygiavertis | 34 | vnt. | 40 | 74.98 | 2999.2
17. | Apsauga nuo viršįtampių DEHN 275 Nr.900600 tipo arba lygiavertis | 35 | vnt. | 20 | 32.66 | 653.2
18. | Kontaktorius ESB 24-31 tipo arba lygiavertis | 36 | vnt. | 20 | 23.92 | 478.4
19. | Automatinis srovės nuotėkio jungiklis 2P C25 | 37 | vnt. | 23 | 25 | 575
20. | Iškroviklis „Multi9“ PRD 8 tipo 3P+N (arba lygiavertis) 8kA, | 38 | vnt. | 10 | 42.05 | 420.5
21. | Iškroviklis „Multi9“ PRD 8 tipo 3P+N (arba lygiavertis) 15kA, | 38 | vnt. | 10 | 36.06 | 360.6
22. | Kontaktorius „TeSys“ LC2K0601P7 tipo, tripolis, reversinis (arba lygiavertis). | 39 | vnt. | 12 | 27.85 | 334.2
23. | Kontaktorius „TeSys“ LC1D32P7 tipo, trijų polių, reversinis (arba lygiavertis). | 40 | vnt. | 12 | 72.7 | 872.4
24. | Kontaktorius „Multi9“ CT tipo dvipolis (arba lygiavertis). | 41 | vnt. | 12 | 7.87 | 94.44
25. | Perjungiklis 3-jų padėčių Harmony“ XB5 AD33 tipo (arba lygiavertis). | 42 | vnt. | 5 | 6.66 | 33.3
26. | Mygtukas žalias Harmony“ XB5 AA31 tipo (arba lygiavertis). | 43 | vnt. | 10 | 3.72 | 37.2
27. | Mygtukas raudonas Harmony“ XB5 AA42 tipo (arba lygiavertis). | 43 | vnt. | 10 | 3.72 | 37.2
28. | Skyriklis „Multi9“ tipo (arba lygiavertis). | 44 | vnt. | 5 | 13.85 | 69.25
29. | Automatinis išjungėjas CBI (QY-1(13)D-U2-63) (arba lygiavertis) | 45 | vnt. | 7 | 10.01 | 70.07
30. | Saugiklis, žemos įtampos, peilinis, 25 A, stiklinis su užpildu | 46 | vnt. | 10 | 2.2 | 22
31. | Sukamasis perjungiklis PM 5P4N | 47 | vnt. | 12 | 1.16 | 13.92
32. | Saugiklis Ø6.5×45mm 2A | 48 | vnt. | 205 | 0.35 | 71.75
33. | Saugiklis Ø6.5×45mm 3A | 48 | vnt. | 205 | 0.35 | 71.75
34. | Saugiklis Ø5.2×20mm 2A su išvadais | 49 | vnt. | 25 | 0.056 | 1.4
35. | Keraminis saugiklis VP1-1 5A | 50 | vnt. | 45 | 0.1568 | 7.056
Bendra 2 p.o.d. pasiūlymo kaina Eur, be PVM: | [5 empty] | 29164.606
Sandra Navickienė
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas pavardė, parašas