2019 m.                  d. sutarties Nr.

Priedas Nr. 2

G/B PRALAIDOS KAIŠIADORYS – KYBARTAI 86+064 KM KEITIMO Į GOFRUOTĄ PRALAIDĄ RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Kaišiadorys – Kybartai  86+064 km g/b pralaidos keitimas į gofruotą pralaidą. BVPŽ kodas – 45221220-0 (pralaidos).

2.	PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Geležinkelio statinio techninės būklės užtikrinimas, saugaus traukinių eismo užtikrinimas, nustatytų traukinių važiavimo greičių užtikrinimas.

3.	REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis:

3.1.1. Techniniu projektu „Geležinkelio linijos Kaišiadorys – Kybartai (g/b tiltas keičiamas į pralaidą 86+064 km) kapitalinio remonto projektas, Kazlų Rūdos r., Antanavo sen.“ Nr. SP-851-05-TP (toliau – Techninis projektas);

3.1.2. Pridedamu darbų kiekių žiniaraščiu (2 priedas);

3.1.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

3.1.4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

3.1.5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

3.1.6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

3.1.7. STR 2.01.01 (1-6) „Esminiai statinio reikalavimai“;

3.1.8. Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis K/111;

3.1.9. Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K;

3.1.10. Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymais (SN449-72);

3.1.11. Geležinkelio eismo taisyklėmis ADV/003;

3.1.12. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis ADV/002;

3.1.13. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001;

3.1.14. Kelio statinių priežiūros instrukcija 147/K;

3.1.15. Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija 192/K;

3.1.16. Signalizacijos įrenginių kabelių tiesimo taisyklėmis 245/AA;

3.1.17. Kitais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais.

3.2. Rangovas turi parengti darbo projektą. Darbo projektas gali būti rengiamas dalimis, pagal atliekamų darbų etapus.

3.3. Rangovas iš Užsakovo prieš darbų pradžią turi gauti aktą-leidimą vykdyti darbus veikiančio geležinkelio zonoje (aktas-leidimas išduodamas įvykdžius priemonių sąrašą priedas Nr.1);

3.4. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos projekto įgyvendinimui turi būti naujos ir turi atitikti techninio ir darbo projekto specifikacijas. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius būtina suderinti su statybos darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu.

3.5. Be atskiro įgaliojimo Rangovas įgaliojamas savo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius dokumentus, pranešti suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią vadovaujantis LR statybos įstatymu. Esant reikalui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, techniniame projekte ir sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui.

3.6. Rangovui pavedama organizuoti statybos darbų užbaigimo procedūrą.

3.7.Esant poreikiui, Rangovas turi  pateikti visą privalomą dokumentaciją į LR statybos leidimų ir statybų valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

4.1.	Pateikiami prieš vykdant Darbus:

4.1.1. darbo projektas: 3 popieriniai egzemplioriai ir 1 duomenų laikmenoje (visas pdf formate ir papildomai brėžiniai dwg formate);

4.1.2. medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai, kaip taikytina pagal 3.1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus;

4.1.	Pateikiami atlikus Darbus:

4.2.1. atliktų darbų aktai 3 egz.;

4.2.2.	dokumentai, kurie turi būti pateikti užbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų teisės aktų ir K/138 instrukcijos reikalavimus, patvirtinti, jei taikytina, techninės priežiūros vadovo;

4.2.3.	signalizacijos įrenginių techniniai dokumentai, kurie turi būti pateikti pagal Geležinkelių signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisykles 165/AA reikalavimus;

4.2.4.	pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;

4.2.5.	faktinė geodezinė nuotrauka, kadastrinių matavimų byla su atnaujintais statinio duomenimis ir su VĮ „Registrų centras“ atlikta patikra;

4.2.6.	deklaracija ar aktas apie užbaigtą statybą (jei tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą);

4.2.7. sąskaita-faktūra;

4.2.8.	kiti dokumentai pagal STR ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ norminių ir teisės aktų reikalavimus.