STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIES

Priedas Nr. 2

GELŽBETONINIO VIADUKO KRYPTYJE

VILNIUS – KENA 8+411 KM KAPITALINIO REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Gelžbetoninio viaduko kryptyje Vilnius – Kena 8+411 km kapitalinio remonto darbai.

BVPŽ 45221122-3 (Geležinkelio viadukų statybos darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Atlikus gelžbetoninio viaduko Vilnius - Kena krypties 8+411 km kapitalinio remonto darbus, turi būti užtikrinti reikalavimai pagal STR 2.01.01 (1):2005 “ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS. MECHANINIS ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS”, STR 2.01.01 (4):2008 “ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI „NAUDOJIMO SAUGA”, užtikrintas saugus traukinių eismas per statinį važiuojant projektiniais greičiais.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI:

  - Darbai turi būti atlikti vadovaujantis:

    - Pridedamais darbų kiekių žiniaraščiais (1 priedas);

    - Techniniu projektu: ,,Gelžbetoninio viaduko Vilnius - Kena krypties 8+411 km kapitalinio remonto projektas“. Projekto Nr. 6751-00-TP (toliau – Techninis projektas). (2 priedas);

    - LR statybos įstatymu;

    - STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“;

    - STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

    - STR 2.01.01 (1-6) ,,Esminiai statinio reikalavimai“;

    - Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00;

    - Geležinkelio kelio priežiūros taisyklėmis K/111;

    - Kelio statinių priežiūros instrukcija 147/K;

    - Geležinkelio eismo taisyklėmis ADV/003;

    - Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėmis ADV/002;

    - Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001;

    - Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 163/K;

    - Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymais (SN449-72);

    - Kitais pirkimo objektui taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais.

  - Reikalavimai darbams:

    - Rangovas turi parengti darbo projektą. Darbo projektas gali būti rengiamas dalimis, pagal atliekamų darbų etapus;

    - Rangovas iš Užsakovo prieš darbų pradžią turi gauti aktą – leidimą vykdyti darbus veikiančio geležinkelio zonoje;

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos projekto įgyvendinimui turi būti naujos ir turi atitikti techninio ir darbo projekto specifikacijoms. Medžiagų tipo pasirinkimo pirmenybę, priimama Užsakovo įsigyjamų ir naudojamų Lietuvos geležinkelių įgyvendintuose projektuose. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius būtina suderinti su statybos darbų techninę priežiūra ir Užsakovu.

    - Be atskiro įgaliojimo Rangovas įgaliojamas savo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius dokumentus, pranešti suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią vadovaujantis LR statybos įstatymu. Esant reikalui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, techniniam projekte ir sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui.

    - Rangovui pavedama organizuoti statybos darbų užbaigimo procedūrą.

    - Esant poreikiui, Rangovas turi  pateikti visą privalomą dokumentaciją į LR statybos leidimų ir statybų valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

  - Pateikiami prieš vykdant Darbus:

4.1.1. darbo projektas: 3 popieriniai egzemplioriai ir 1 duomenų laikmenoje (visas pdf formate ir papildomai brėžiniai dwg formate);

4.1.2. medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai, kaip taikytina pagal 3.1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus.

  - Pateikiami įvykdžius Darbus:

    - Atliktų darbų aktai, 3 egz.;

    - Parengti statybos užbaigimo dokumentus pagal STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.05.01:2017.

    - Rangovas pateikia Užsakovui geležinkelio viaduko techninį pasą, pagal LR aplinkos ministro patvirtintas  „Geležinkelio statinių techninės priežiūros taisykles“;

    - Pateikti Užsakovui išpildomąją geodezinę nuotrauką ir kadastrinių matavimų bylą su atnaujintais statinio duomenimis;

    - Kitus dokumentus pagal STR ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ norminių ir teisės aktų reikalavimus.

    - Išpildomoji dokumentacija pagal K/138 instrukcijos reikalavimus, bei patvirtinta techninės priežiūros vadovo;

    - Signalizacijos įrenginių išpildomoji dokumentacija pagal Geležinkelių signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisykles 165/AA reikalavimus.

PRIDEDAMA:

- Darbų kiekių žiniaraštis, 11 lapų;

- Techninis projektas ,,Gelžbetoninio viaduko Vilnius - Kena krypties 8+411 km kapitalinio remonto projektas“.