## Sheet1
1 priedas "Techninė specifikacija"
ODONTOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile)
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadinimas, parametrai, gamintojas, kilmės šalis (pildo tiekėjas) | Mato vnt. kaina Eur be PVM | PVM dydis (%) (tiekėjas įrašo tik skaičių be ženklų) | Bendra kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur su PVM | Nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų dokumentus (katalogus/ bukletus/brošiūras/instrukcijas ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, dokumentų pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams) (pildo tiekėjas)
1 pirkimo objekto dalis (toliau - p. o. d.) Šviesoje kietėjantis kompozitas
1.1 | Šviesoje kietėjanti surišimo sistema (bond'as) | ml | 120 | 5-os kartos surišimo sistema su nujautrintoju. Sukuria labai stiprią adheziją su dentinu bei emaliu. Viename buteliuke 4ml (±1 ml) . | Gluma2Bond 4 ml Kulzer, Vokietija 5-os kartos surišimo sistema su nujautrintoju. Sukuria labai stiprią adheziją su dentinu bei emaliu. | 12.25 | 21 | 1470 | 1778.7 | 1.1 katalogo dalis
1.2 | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema su paėsdinimu | ml | 100 | Adhezyvinė sistema naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. Viename buteliuke 5 ml (±1ml) . | Single bond universal 5ml, Solventum Vokietija, Adhezyvinė sistema naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. | 14 | 21 | 1400 | 1694 | 1.2 katalogo dalis
1.3 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas | rinkinys | 25 | Labai estetiškas supranano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi,darbo laikas 90 sek., kai aplinkos šviesa 10.000 lux, susitraukia ne daugiau 1,3%, rinkinyje ne mažiau 7 spalvos: A1B; A2B; A3B; A3.5B; A4B; NE; OcE . Rinkinys: ne mažiau 7 švirkštai po 4 gr (±1g) . | Estelite Asteria 7šv x4g, Tokuyama Japonija, Labai estetiškas supranano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi,darbo laikas 90 sek., kai aplinkos šviesa 10.000 lux, susitraukia ne daugiau 1,3%, rinkinyje 7 spalvos: A1B; A2B; A3B; A3.5B; A4B; NE; OcE | 315 | 21 | 7875 | 9528.75 | 1.3 katalogo dalis
1.4 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | g | 34 | Skirtas I, II, III, IV,V kl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi, turi daug atspalvių . Pakuotė: švirkštas po 3,4 g (±0,4g) . | G-aenial universal flo švirkštas 3,4g , GC Japonija, Skirtas I, II, III, IV,V kl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi, turi daug atspalvių | 11.6 | 21 | 394.4 | 477.224 | 1.4 brošiūra žymėta
1.5 | Takus šviesa kietinamas kompozitas | vnt. | 40 | Takus submikroninis kompozitas vnt. - švirkštuose ne daugiau 1,7g±0,01, spalvos OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, OPA5,A1, A2.,A3, A4,B1, B2, C4 | Estelite universal flow švirkšte 1,7g,, Tokuyama Japonija , Takus submikroninis kompozitas, švirkštuose , spalvos OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, OPA5,A1, A2.,A3, A4,B1, B2, C4 | 19.65 | 21 | 786 | 951.06 | 1.5 katalogo dalys
1.6 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu | Rinkinys | 40 | Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi (1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms rinkinys (5šv.x3g A2, A3, GA3,25, A3,5, storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių) | Admira Fusion rinkinys 5šv.x 3g+20 v/d bondo, VOCO Vokietija Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi (1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms , A2, A3, GA3,25, A3,5, storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių) | 205 | 21 | 8200 | 9922 | 1.6 katalogo dalis
1.7 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu, storo sluoksnio | vnt. | 10 | Storo sluoksnio kompozitas, universalios spalvos, švirkšte ne mažiau 3g | Admira Fusion X-TRA universal švirkštas (3g) VOCO Vokietija, storo sluoksnio kompozitas universalios spalvos | 52.12 | 21 | 521.2 | 630.652 | 1.7 katalogo dalis
1.8 | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti | but. | 12 | Naudomjama dentino, apsinuoginusių kaklelių apsaugai, dentino tubulių uždarymui. Kietinamas šviesa. Buteliuke 3ml (±1ml) | Shield Force Plus 3 ml Tokuyama Japonija, Naudomjama dentino, apsinuoginusių kaklelių apsaugai, dentino tubulių uždarymui. Kietinamas šviesa. | 52 | 21 | 624 | 755.04 | 1.8 katalogo dalis
1.9 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas) | g | 70 | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą. | MD-Chel cream 2šv. X7g, Meta Korėja, Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą. | 1.02 | 21 | 71.4 | 86.394 | 1.9 poz katalogo dalis
Bendra 1 p. o. d. pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 21342 | 25823.82
11 p. o. d. Odontologinės medžiagos kanalų paruošimui ir endodontijai
11.1. | Sileris kanalų plombavimui | rinkinys | 20 | Cinko oksido eugenolinis sileris, rentgenokontrastinis. Pakuotė: 14(±1) g +10 (±1) ml | Endomethasone rinkinys(14g+10ml ) cinko oksido eugenolinis cementas sileris, rentgenokontrastinis, Septodont Prancūzija | 104.28 | 21 | 2085.6 | 2523.576 | 11.1 katalogo dalis
11.2. | Stiklo pluošto kompoziciniai kaiščiai(atitinka poziciją 16.6) | dėž. | 40 | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, labai atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įvairių dydžių: 1,2mm, 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm. Dėžutė +/- 10 vnt. | Glassix plus N1, N2, N3, N4 (10 vnt) Nordin Šveicarija, Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, labai atsparūs nuovargiui, žymėti spalviniu kodu, įvairių dydžių: 1,2mm, 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm. | 58.75 | 5 | 2350 | 2467.5 | 11.2 katalogo dalis
11.3. | Stiklo pluošto kompozicinių kaiščių rinkiniai su įgręžtuvais | rinkinys | 10 | Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui,žymėti spalviniu kodu, Rinkinys: įv. dydžių: 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm ne mažiau po 5 vnt. ir ne mažiau 4 grąžtai. | Glassix Plus KIT (4x5vnt+4 grąžtai)Nordin Šveicarija, Silanuoti, rentgeno kontrastiniai, elastingi, l.atsparūs nuovargiui,žymėti spalviniu kodu, Rinkinys: įv. dydžių: 1,3mm, 1,6 mm, 1,9 mm | 175 | 5 | 1750 | 1837.5 | 11.3 katalogo dalis
11.4. | Gvazdikėlių aliejus | but. | 30 | Buteliukas su pipete. Butelikas 10 ml. (±5ml ) | Eugenolis 10 ml, Cerkamed Lenkija, Gvazdikėlių aliejus | 4.64 | 21 | 139.2 | 168.432 | 11.4 katalogo dalis
11.5. | Kraujavimą stabdantis skystis | ml | 100 | Aliuminio chlorido pagrindu. | Alustat 10 ml, Cerkamed Lenkija, Aliuminio chloridas | 5.12 | 21 | 512 | 619.52 | 11.5 katalogo dalis
11.6. | Stiklo pluošto juostų rinkinys | pak. | 5 | Skirta paslankių dantų sutvirtinimui. | 900851 everStick Perio (1x8cm) GC Japonija, dantų sutvirtinimui | 70.72 | 5 | 353.6 | 371.28 | 11.6 katalogo dalis
Bendra 11 p. o. d. pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 7190.4 | 7987.808
16 p. o. d. Endodontiniai instrumentai PROTAPER tipo Gutaperča
16.1. | Endodontiniai instrumentai PROTAPER tipo Gutaperča | dėž | 10 | Monokonusinė gutaperča skirta plombuoti kanalus paruoštus Protaper tipo instrumentais. Dėž. ne mažiau 60 vnt. | Guttapercha F1,F2,F3,F4,F5 60 vnt Cerkamed Lenkija | 4.98 | 5 | 49.8 | 52.29 | 16.1 katalogo dalis
Bendra 16 p. o. d. pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 49.8 | 52.29
20 p. o. d. Anestetikai, adatos, priešuždegiminiai, švirkštai
20.1 | Anestetikai karpulėse | karpulė | 6000 | Anestetiko sudėtyje yra articaini hydrochloridum 40 mg, epinefrino hydrochlorido 0,012mcg. Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). | Dentocaine 1:100000 (40mg/0,01mg/ml)1,8 ml N50 1/09/1745/003 Inibsa Ispanija | 0.56 | 5 | 3360 | 3528 | 20.1 vaisto aprašymas
20.2 | Anestetikai karpulėse | karpulė | 500 | Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Be vazokonstriktorių. | 5291 Scandivin 30mg/ml mepivacain 3% 1,8ml (50karp) Inibsa Ispanija | 0.56 | 5 | 280 | 294 | 20.2 vaisto aprašymas
20.3 | Antiseptiškas, hemostatiškas ir nuskausminantis vaistas, dedamas į alveolę | g | 50 | Preparatas, pasižymintis antiseptiniu, skausmą malšinančiu ir kraujavimą stabdančiu veikimu, tinkamas naudoti po sunkaus danties išrovimo, sušvelninantis skausmą infekuotoje alveolėje. Veikimas prasideda iš karto ir tęsiasi 1-2 val. Savaime rezorbuojasi. Pakuotėje 12 (±3)g. | BL5712 Alveogyl antiseptinė ir analgetinė pasta (10g), Septodont Prancūzija, Preparatas, pasižymintis antiseptiniu, skausmą malšinančiu ir kraujavimą stabdančiu veikimu, tinkamas naudoti po sunkaus danties išrovimo, sušvelninantis skausmą infekuotoje alveolėje. Veikimas prasideda iš karto ir tęsiasi 1-2 val. Savaime rezorbuojasi. | 4.29 | 21 | 214.5 | 259.545 | 20.3 katalogo dals
20.4 | Hemostatinės kempinėlės, prisotintos sidabro koloidu | pak. | 10 | Želatinos ir smulkiadispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės, paliktos alveolėje, visiškai rezorbuojasi. Matmenys 14mm(±1 mm)x7mm(±1 mm)x7mm (±1 mm). Pakuotėse po 50 -100 vnt. | Gelatamp 50 vnt, Coltene Šveicarija, Želatinos ir smulkiadispersiško (koloidinio) sidabro derinys, kuris stabdo kraujavimą ir saugo žaizdą nuo pakartotino užkrėtimo. Kempinėlės, paliktos alveolėje, visiškai rezorbuojasi. Matmenys 14mm(±1 mm)x7mm(±1 mm)x7mm (±1 mm). | 36.45 | 5 | 364.5 | 382.725
20.5 | Adatos karpuliniam anestetikui | vnt. | 6000 | Sterilios, vienkartinės dentalinės adatos, padengtos silikonu, dydis 0,3 x 25 mm; 0,4x35mm. | Dentalinės adatos 03x25mm, 04x35mm, 100 vnt Inibsa Ispanija, Sterilios, vienkartinės dentalinės adatos, padengtos silikonu | 0.052 | 5 | 312 | 327.6 | 20.5 katalogo dalis
20.6 | Karpuliniai švirkštai | vnt. | 10 | Tai specialūs, daugkartinio naudojimo odontologiniai švirkštai, skirti vietinei infiltracinei ir laidinei nejautrai suleidžiant anestetikus, esančius karpulėse (carpule) – stiklinėse ampulėse su gumine membrana ir stūmokliu. Švirkštas ergonomiškas, stabilus, leidžiantis kontroliuoti spaudimą bei injekcijos greitį. | Karpulinis švirkštas, vnt, Pol-intech Lenkija, Tai specialūs, daugkartinio naudojimo odontologiniai švirkštai, skirti vietinei infiltracinei ir laidinei nejautrai suleidžiant anestetikus, esančius karpulėse (carpule) – stiklinėse ampulėse su gumine membrana ir stūmokliu. Švirkštas ergonomiškas, stabilus, leidžiantis kontroliuoti spaudimą bei injekcijos greitį. | 12 | 21 | 120 | 145.2 | 20.6 katalogo dalis
Bendra 20 p. o. d. pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 4651 | 4937.07
32 p. o. d. Odontologijos rankiniai instrumentai
32.1 | Veidrodėliai | vnt. | 100 | Galvutės kotelis su metriniu sriegiu, fiziologiniu lenkimu, ergonominiu paviršiumi. | Veidrodėlis nedidinantis N4 Pol-intech Lenkija | 1.56 | 21 | 156 | 188.76 | 32.1 katalogo dalis
32.2 | Veidrodėlių koteliai | vnt. | 30 | Su gumine dalimi, neslystantys, tinkantys galvutei su metriniu sriegiu. | Veidrodėlio kotelis ERGOtouch Hahnenkratt | 10.23 | 21 | 306.9 | 371.349 | 32.2 katalogo dalis
32.3 | Zondai | vnt. | 60 | Vienpusiai zondai, apvalus. Duralite metalo kotelis su spalvotais ˛žiedais kontrolei, rūšiavimui. Formos 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17 | zondas Nordent , JAV, 23, 408, 3A, 6, 6A, 6XL, 9, 17, Vienpusiai zondai, apvalus. Duralite metalo kotelis su spalvotais ˛žiedais kontrolei, rūšiavimui. | 38 | 21 | 2280 | 2758.8 | 32.3 katalogo dalis https://nordent.com/product-category/diagnostic/explorers/page/2/
32.4. | Periodontologinis zondas | vnt. | 10 | Periodontologiniai,vienpusiai,apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais žiedais, formos N12 (žymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm), N15(1-2-3..-15mm), NWHO, N22 (2-4-6-8-12mm), N33 (3-6-9-12mm), N8-11 (3-6-8-11mm) | Perio-zondas Nordent JAV, N12 (žymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm), N15(1-2-3..-15mm), NWHO, N22 (2-4-6-8-12mm), N33 (3-6-9-12mm), N8-11 (3-6-8-11mm), periodontologiniai,vienpusiai,apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais žiedais | 42 | 21 | 420 | 508.2 | 32.4 katalogo dalys
32.5. | Pincetai | vnt. | 20 | Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. | Pincetas Pol-intech Lenkija, Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. | 4.5 | 21 | 90 | 108.9 | 32.5 katalogo dalis
32.6 | Mentelės plomboms maišyti | vnt. | 20 | Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. | Špatelis Pol-intech Lenkija | 4.2 | 21 | 84 | 101.64 | 32.6 katalogo dalis
32.7 | Plombavimo teptukai | vnt. | 4 | Naudojamas plombavimui. | tokuyama šepetėlis N24 Tokuyama Japonija | 10 | 21 | 40 | 48.4 | 32.7 katalogo dalis
32.8 | Plombavimo mentelės - kimštukai | vnt. | 60 | Plombavimo instrumentai titanuota darbine dalimi, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, išploninti, lankstūs, t.y. pasižymi dideliu elastingumu ir atsparumu deformacijai. DuraLite, formos 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,51T, 20T | Nordent plombavimo instrumentai, Nordent, JAV,Plombavimo instrumentai titanuota darbine dalimi, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, išploninti, lankstūs, t.y. pasižymi dideliu elastingumu ir atsparumu deformacijai. DuraLite, formos 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,51T, 20T | 42 | 21 | 2520 | 3049.2 | 32.8 katalogo dalys
Bendra 32 p. o. d. pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 5896.9 | 7135.249
39 p. o. d. Turbininiai antgaliai ir jų priedai
39.1. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa | vnt. | 8 | Antgalis turi būti nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris ne daugiau 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo ne didesnis negu 12mm, galvutės aukštis ne didesnis negu 13,4mm. Galia ne mažiau 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, ne mažiau 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas ne mažiau 25000 lux, greitis ne mažiau 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 laipsnių temperatūros) Turi tikti turimoms „Morita“ jungtims. | TwinPower turbine PAR-4HX-O su šviesa ,Morita JaponijaAntgalis nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo 12mm, galvutės aukštis 13,4mm. Galia 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas 25000 lux, greitis 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, nekeičia savybių autoklavuojant (135 laipsnių temperatūros) tinka poliklinikoje turimoms „Morita“ jungtims. TwinPower turbine PAR-4HX-O su šviesa Morita Japonija | 700 | 21 | 5600 | 6776 | 39.1 brošiūra
39.2. | Greitoji jungtis 39.1. pozicijoje nurodytam antgaliui | vnt. | 8 | 4 ertmių greitoji jungtis su reguliuojamu vandens padavimu, skirta turimiems klinikoje turbininiams antgaliams :TwinPower turbine PAR-4HX-O su šviesa | 4-hole coupling CP4-WLD with light and water control, greitoji jungtis su šviesa ir vandens kontrole, Morita Japonija | 425 | 21 | 3400 | 4114 | 39.2 brošiūra
39.3 | Guminės tarpinės greitąjai turbininio antgalio jungčiai | vnt. | 10 | O- rings greitąjai turbininio antgalio jungčiai su reguliuojamu vandens padavimu | O-rings for coupling CP4-WO / WLD Morita Japonija | 39.12 | 21 | 391.2 | 473.352 | 39.3 poz katalogo dalis
39.4 | Lemputė turbinai | vnt. | 6 | Lemputė tinkanti turbinai TwinPower turbine PAR-4HX-O | Lemputė turbinai Back-up light Morita Japonija | 60.05 | 21 | 360.3 | 435.963 | tai remonto detalė, katalogo su paveiksliukais nėra
39.5 | Rotorius tinkantis turbinai TwinPower | vnt. | 6 | Rotorius tinkantis turbinai TwinPower turbine PAR-4HX-O, lengvai keičiamas, kapsulėje | Rotor cartridge for TwinPower turbine PAR-4HX-O, rotorius turbinai, Morita Japonija | 260 | 21 | 1560 | 1887.6 | 39.5 katalogo dalis
Bendra 39 p. o. d. pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 11311.5 | 13686.915
55 p. o. d. Tepalas greitaeigiams-turbininiams odontologiniams antgaliams
55.1. | Tepalas greitaeigiams-turbininiams odontologiniams antgaliams | fl | 7 | Naudojamas siekiant užtikrinti ilgaamžį, sklandų ir saugų antgalio veikimą, sumažinti mechaninį nusidėvėjimą. Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). Naudojamas prieš sterilizaciją ir (arba) po kiekvieno paciento. Specialus ilgas metalinis vamzdelis (pridedamas) – tinka Morita antgliams sutepti .Tinka naudoti prieš autoklavavimą – iki 135 °C. Flakone 400 - 500 ml .„Morita AR Spray“ arba lygiavertis. | MultisprayOil tepalas 400ml Morita Japonija, Naudojamas siekiant užtikrinti ilgaamžį, sklandų ir saugų antgalio veikimą, sumažinti mechaninį nusidėvėjimą. Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). Naudojamas prieš sterilizaciją ir (arba) po kiekvieno paciento. Specialus ilgas metalinis vamzdelis (pridedamas) – tinka Morita antgliams sutepti .Tinka naudoti prieš autoklavavimą – iki 135 °C. Flakone | 32 | 21 | 224 | 271.04 | 55.1 katalogo dalis
Bendra 55 p. o. d. pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 224 | 271.04
56 p. o. d. Alginatai. Alginatinė atspaudinė medžiaga,naudojama vienmomentiniams atspaudams (Hantalgin arba lygiavertė)
56.1 | Normalaus kietėjimo laiko | g | 81540 | Greitai kietėjanti masė naudojama vienmomentiniams atspaudams (Hantalgin arba lygiavertė), maišoma su vandeniu, pageidautina pakuotė ne mažiau kaip 453 g..Išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val. | Clipalgin 453g Vanini Italija, Greitai kietėjanti masė naudojama vienmomentiniams atspaudams, maišoma su vandeniu, | 0.017 | 21 | 1386.18 | 1677.2778 | 56.1 katalogo dalis
56.2 | Greito kietėjimo | g | 27180 | Su spalviniu reakcijos indikatoriumi, išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val. | Kromopan 450g Lascod Italija, Su spalviniu reakcijos indikatoriumi, išlaiko dimensinį stabilumą daugiau kaip 24 val. | 0.02 | 21 | 543.6 | 657.756 | 56.2 katalogo dalis
Bendra 56 p. o. d. pasiūlymo kaina: | [7 empty] | 1929.78 | 2335.0338
Bendra suma: 62229,23 Eur su PVM