4

1 PRIEDAS
VIENKARTINIŲ STOMATOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo dalys
	Pirkimo objekto pavadinimas ir

techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Prelimi-narus kiekis

12 mėn.
	Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas
	Vnt. įkainis, Eur (be PVM)
	Vnt. įkainis, Eur (su PVM)
	Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM)

(4x6)
	Viso 12 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM)

(4x7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Endodontiniai instrumentai:

	1.1.
	Endodontiniai lankstūs instrumentai K flexo file. Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015- 040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės  po 6 vnt.
	pak.
	70
	K-Flexofile® 12C, gamintojas Maillefer Instruments
(Dentsply Sirona)
	8,11
	9,81
	567,70
	686,70

	1.2.
	Endodontiniai instrumentai K file. Dydžiai: 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai:  21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt
	pak.
	70
	K-File 12D, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona)
	9,90
	11,98
	693,00
	838,60

	1.3.
	Largo, pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min, sterilizuojami, dėž. po 6vnt
	pak.
	10
	Largo grąžtas, gam. Maillefer Instruments 
(Dentsply Sirona)
	12,50
	15,125
	125,00
	151,25

	1.4.
	Mašininės spiralės kanalų plombavimui, kampiniam antgaliui, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamos, pakuotė: po 4 vnt., ISO spalvinis žymėjimas, A, D dydžiai, ilgis: 21 mm, 25 mm, 29 mm.
	pak.
	25
	Lentulo® 22, gamintojas Maillefer Instruments
(Dentsply Sirona)
	8,60
	10,406
	215,00
	260,15

	1.5.
	Endodontiniai instrumentai su pjaunančiomis savybėmis. Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai:  21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040, turėti CE žymėjimą. Sterilios pakuotės  po 6 vnt.
	pak.
	15
	Hedström File 16D, gamintojas Maillefer Instruments
(Dentsply Sirona)
	8,11
	9,81
	121,65
	147,15

	1.6.
	Endodontiniai instrumentai skirti kanalų paieškai. Dydžiai: 010, 013, 017, ilgis 18/21/25mm,rankiniai,  skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu, po 6 vnt.
	pak.
	15
	Pathfile™, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona)
	37,80
	45,738
	567,00
	686,07

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.7.
	Endodontiniai instrumentai sunkiai praeinamiems, kalcifikuotiems kanalams.Dydžiai:006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Po 6 vnt. Dėž, sterilūs
	pak.
	10
	C+ File 12X, gamintojas Maillefer Instruments
(Dentsply Sirona)
	9,20
	11,132
	92,00
	111,32

	1.8.
	Kanalų įeigų atidarymui(Gates) į kampinį antgalį, dydžiai 1,2,3,4,5,6, ilgis 28/32mm, darbinė dalis 15/19mm, apsisukimai 800/1200min, dėž. po 6 vnt
	pak.
	10
	Gates grąžtai 8, gamintojas Maillefer Instruments

(Dentsply Sirona)
	13,00
	15,73
	130,00
	157,30

	1.9.
	Mašininiai instrumentai ilgis-21/25/31mm iš lankstaus lydinio skirti mechaniniam kanalų paruošimui, dydžiai Small #020.07, Primary #025.07, Medium #35.07, Large #45.05., sterilūs. Pakuotė 6 vnt.
	pak.
	15
	WaveOne® GOLD, gamintojas Maillefer Instruments

(Dentsply Sirona)
	61,00
	73,81
	915,00
	1107,15

	1.10.
	Mašininiai instrumentai, ilgis 21/25/31mm, iš lankstaus lydinio (M-Wire Niti).Skirti mechaniniam kanalų paruošimui, 18/21/25mm,rankiniai,  skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu, po 6 vnt. dėž.
	pak.
	10
	Senseus™ ProFinder®, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona)
	13,40
	16,214
	134,00
	162,14

	1.11.
	Gutaperčos kondensoriai, rankinis instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle. ISO spalvinis žymėjimas, darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm,  dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4 vnt.
	pak.
	10
	Finger Spreader 182, gamintojas Maillefer Instruments

(Dentsply Sirona)
	9,50
	11,495
	95,00
	114,95

	1.12.
	Mašininiai endodontiniai instrumentai, tinkantys endodontiniam motorui Smart Plus. Sterilūs, ilgis- 25 mm, dydžiai:Small, Primary, Large. Pakuotėje - ne mažiau 6 vnt.
	pak.
	10
	WaveOne® GOLD, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona) 
	61,00
	73,81
	610,00
	738,10

	2.
	Grąžtai endodontijai:

	2.1.
	Specialios paskirties, darbinė deimantinė dalis su užapvalintu galu 10mm ilgio, skersm.1,1 mm; 1,5mm; 1,8mm , greitaeigis, dydžiai No 2,3, pakuotėje - po 1 vnt.
	vnt.
	35
	Endo Access grąžtai 164, gamintojas Maillefer Instruments (Dentsply Sirona)
	5,30
	6,413
	185,50
	224,45

	3.
	Instrumentai danties nervo ekstrakcijai:

	3.1.
	Pulpos ekstraktoriai, sterilizuojami,  įvairių dydžių rinkinys,  ilgis -30 mm, pakuotė - ne mažiau 500 vnt.
	rink.
	15
	
	
	
	
	

	3.2.
	Endodontinės adatėlės (Miulerio) pagamintos iš plieno, ilgis-ne mažiau 50 mm, dydžiai 015,017,020,025,030, gali būti pakartotinai naudojamos ne mažiau 10 kartų, sterilizuojamos pakuotė: ne mažiau 500 vnt.
	pak.
	10
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	4.
	Gutaperča kaiščiai:

	4.1.
	Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys ISO, dydžiai X2-X5, pakuotėje ne mažiau 60 vnt.
	pak.
	15
	Gutaperča kaiščiai ProTaper Next® Conform Fit™, gam. Maillefer Inst. (DS)
	12,00
	14,52
	180,00
	217,80

	4.2.
	Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, įvairių dydžių, atitinkantys ISO: pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių.
	pak.
	80
	ORBIS Gutaperča kaiščiai, gamintojas Pearl Dent Company Limited 
	2,30
	2,783
	184,00
	222,64

	4.3.
	Pagrindiniai gutaperča kaiščiai skirti kanalų užpildymui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, rinkiniai: 15-40,  45-80 dydžiai, atitinkantys ISO: pakuotėje ne mažiau 120 vnt.
	pak.
	35
	kaiščiai, gamintojas Pearl Dent Company Limited
	2,30
	2,783
	80,50
	97,40


	4.4.
	Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: su ISO spalviniu žymėjimu,  dydžiai  XF,FF,MF, F, FM dydžių, pakuotėje ne mažiau 120 vnt. vieno dydžio kaiščių.
	pak.
	50
	Meta Gutaperča kaiščiai, gamintojas Meta Biomed Co.Ltd
	2,47
	2,9887
	123,50
	149,44

	4.5.
	Pagalbiniai gutaperča kaiščiai: 24 mm ilgio, dydžiai turi atitikti gutaperčos kondensorių dydį, turi būti pažymėti A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau 120 vnt.
	pak.
	20
	Gutaperča kaiščiai pagalbiniai 22F, gam. Maillefer Instruments (Dentsply Sirona)
	12,00
	14,52
	240,00
	290,40

	4.6.
	Pagrindiniai gutaperča kaiščiai, skirti kanalų užpildy-mui, standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantys ISO, dydžiai Small, Primary, Large, pakuotėje ne daugiau 60 vnt. vieno dydžio kaiščių.
	pak.
	20
	Gutaperča kaiščiai WaveOne® Gold, gam. Maillefer Instruments (Dentsply Sirona)
	9,90
	11,979
	198,00
	239,58

	4.7.
	Popieriniai kaiščiai kanalų sausinimui: standartizuoti, turintys spalvinį žymėjimą, atitinkantį ISO, pakuotė: ne mažiau 200 vnt. vieno dydžio kaiščių.
	pak.
	60
	ORBIS popieriniai kaiščiai, gam. Pearl Dent Company Limited
	2,33
	2,8193
	139,80
	169,16

	5.
	Plombų poliravimo diskeliai:

	5.1.
	Poliravimo diskeliai, pakuotė: po 50 vnt. to paties šiurkštumo, 12,7 mm; 9,5 mm, įvairių šiurkštumų ir skersmens diskeliai. Turi tikti 5.2. p. laikikliams.
	pak
	15
	Sof-Lex XT, gamintojas 3M Espe AG
	11,00
	13,31
	165,00
	199,65

	5.2.
	Laikikliai diskeliams kampiniam antgaliui. Turi tikti 5.1.p. diskeliams
	vnt.
	10
	Sof-Lex mandrelas RA, gam. 3M Espe AG
	7,00
	8,47
	70,00
	84,70

	5.3.
	Deimantais impregnuoti silikoniniai polyrai, disko formos su poliruojančiais šereliais. Dviejų pakopų poliravimo sistema (paruošimas, blizginimas). Disko storis 1,6 mm. Polyro kotelis metalinis. Autoklavuo-jami, daugkartinio naudojimo. Pakuotėje 5 vnt.+5 vnt. Rekomenduojamos apsukos:10'000-12'000
	rink.
	5
	Sof-Lex deimantiniai ratukai, gamintojas 3M Espe AG
	29,60
	35,816
	148,00
	179,08

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	5.4.
	Deimantais impregnuoti silikoniniai polyrai su koteliais, disko formos su poliruojančiais šereliais. Dviejų pakopų poliravimo sistema (paruošimas, blizginimas).  Disko storis 1,6 mm. Autoklavuojami, daugkartinio naudojimo. Pakuotė: ≥15 vnt. polyrų.
	pak.
	10
	Sof-Lex deimantiniai ratukai, gamintojas 3M Espe AG
	33,30
	40,293
	333,00
	402,93

	6.
	Plombų poliravimo priemonės:

	6.1.
	Polyrai liepsnelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais.
	vnt.
	200
	
	
	
	
	

	6.2.
	Polyrai taurelės formos kampiniam antgaliui, įvairių šiurkštumų ir dydžių, vienetais.
	vnt.
	50
	
	
	
	
	

	6.3.
	Polyrai kompozitų poliravimui, pagaminti iš kaučiuko, nekaitina danties paviršiaus, su deimanto dalelėmis, skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuo-ami, keturių formų, naudojami su vandeniu. vienetais.
	vnt.
	20
	
	
	
	
	

	6.4.
	Polyras kampiniam antgaliui. Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos: liepsnelė, diskelis, taurelė, vienetais.
	vnt.
	20
	
	
	
	
	

	7.
	Šlifavimo poliravimo juostelės:

	7.1.
	Metalinės, padengtos deimantu šlifavimo poliravimo juostelės, dviejų pločių, 3-ų grubumų, neperforuotos. Šiurkštumas: medium, fine, superfine, vienetais.
	vnt.
	50
	Deimantinė juostelė, gamintojas Edenta AG
	2,08
	2,5168
	104,00
	125,84

	7.2.
	Metalinės, padengtos deimantu šlifavimo poliravimo juostelės,  3-ų šiurkštumų, per vidurį juostelės su pjūkliuku, skirtu preparuoti užplombuotą tarpdantį, neperforuotos, vienetais.
	vnt.
	20
	Deimantinė juostelė, gamintojas Edenta AG
	2,08
	2,5168
	41,60
	50,34

	7.3.
	Šlifavimo poliravimo juostelės, 17,7mm x3,9 mm, dviejų skirtingų grubumų: labai švelnios ir švelnios; II-vidutinio grubumo ir grubios, pakuotėje ne mažiau 150 vnt.
	pak.
	2
	Sof-Lex F&P juostelės 100vnt., gamintojas 3M Espe AG
	18,00
	21,78
	36,00
	43,56

	7.4.
	Šiurkščios abrazyvinės juostelės, 4mm pločio, ne mažiau 12 vnt.
	pak.
	10
	Finishing juostelės metalinės, 12vnt., gamintojas Hopf, Ringleb GmbH
	3,10
	3,751
	31,00
	37,51

	7.5.
	Celuloidinės tiesios, pakuotėje 100 vnt., 6 mm, 8mm,10 mm.
	pak.
	20
	Skaidrios juostelės tiesios 8 mm 100vnt., gamintojas Kerr Hawe AG
	4,80
	5,808
	96,00
	116,16

	8.
	Dentalinės adatos:

	8.1.
	Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios (04x37mm; 03x 25 mm; 03x30 mm), pakuotėje 100 vnt. Turi turėti CE sertifikatą.
	pak.
	120
	ORBIS adatos karpulinės plonos 30G 0,3x25mm, gamintojas C-K Dental
	3,50
	4,235
	420,00
	508,20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	8.2.
	Adatos kanalų praplovimui, pastų įvedimui, su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų.
	vnt.
	1000
	Endo irigavimo adatos (bukos su anga gale) 0,4x23mm 100vnt., gam. Transcodent GmbH
	0,068
	0,08228
	68,00
	82,28

	9.
	Matricos:

	9.1.
	Kontūrinės matricos, įvairių dydžių rinkinys su žiogeliu, pakuotėje ne mažiau 18 vnt. matricų ir žiogelis.
	rink.
	10
	TOR Metalinės matricos su užraktu 18+ laikiklis, gamintojas  TOR VM
	9,00
	10,89
	90,00
	108,90

	9.2.
	Matricos įvairių dydžių, turi tikti 9.1 pozicijoje pasiūlytiems žiogeliams.
	pak.
	20
	TOR Apis matricos metal kontūr. 12 vnt., gamintojas  TOR VM
	3,60
	4,356
	72,00
	87,12

	10.
	Pagalbinės priemonės:

	10.1.
	Artikuliacinis popierius, 80 mikr., pakuotė: 144 lapeliai, spalva: raudona / mėlyna.
	pak.
	70
	Hanel artikuliac. pop. C-formos raud/mėl 80µ 144vnt., gam. Coltene/Whaledent AG 
	4,80
	5,808
	336,00
	406,56

	10.2.
	Plastikiniai skaidrūs tarpdančių kaištukai matricoms fiksuoti. Dydžiai: Soft small, Soft medium, Soft large. Pakuotė:  ne mažiau 100 vnt. vieno dydžio kaištukų.
	pak
	6
	Luciwedge kaiščiai maži minkšti 771 S, gam. Kerr Hawe AG
	29,00
	35,09
	174,00
	210,54

	10.3.
	Šepetėliai bondui pakuotėje ne mažiau 100 vnt., Small dydžio
	pak.
	20
	ORBIS šepetėliai į kotelį 100 vnt., gam. Orbis GmbH
	2,20
	2,662
	44,00
	53,24

	11.
	Mikroaplikatoriai, pakuotėje ne mažiau 100 vnt., 4 skirtingų dydžių
	pak.
	150
	LIKE Microbrush 4x100 vnt., gam. Like (Premium Plus International Limited)
	1,075
	1,30
	161,25
	195,00

	12.
	Tepalas odontologinių antgalių (turbininių ir mechaninių) priežiūrai (praplovimui + sutepimui), Spraynet, Lubrifluid,  ir Lubrimed arba analogiškas + dozatorius
	vnt.
	30
	ORBIS antgalių tepimo alyva, universali 500ml, gamintojas  Orbis GmbH
	7,00
	8,47
	210,00
	254,10


_________________________

