
Konkurso sąlygų 3 priedas
ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
20. PIRKIMO DALIS. MIKROORGANIZMŲ IDENTIFIKAVIMO AUTOMATIZUOTOS SISTEMOS NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JA
20. Mikroorganizmų identifikavimo automatizuotos sistemos nuomai (panaudai) techninė specifikacija (1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Automatizuota sistema – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	
	VITEK MS, bioMerieux

	2.
	Automatizuotos sistemos paskirtis
	Automatizuota, rutininiams mikrobiologiniams tyrimams pritaikyta, bakterijų ir mikroskopinių grybų, įskaitant pelėsius, identifikavimo sistema masių spektrometrijos būdu, analizuojant mikroorganizmų vidinius baltymus.
	Automatizuota, rutininiams mikrobiologiniams tyrimams pritaikyta, bakterijų ir mikroskopinių grybų, įskaitant pelėsius, identifikavimo sistema (ID) masių spektrometrijos būdu, analizuojant mikroorganizmų vidinius baltymus.
20 p.d. aprašymai, psl. Nr. 10-13

	3.
	Automatizuotos sistemos sudėtis
	Analizatorius, programinė įranga, etalonų biblioteka, standartinės darbo procedūros
	Analizatorius, programinė įranga, etalonų biblioteka, standartinės darbo procedūros.
20 p.d. aprašymai, psl. Nr. 10-13

	4.
	Analizė paremta masių spektrometrija, duomenų gavimas valdomas programine įranga, tiriamo mikroorganizmo masių spektras automatiškai lyginamas su etalonu iš bibliotekos
	Būtina
	Taip.
20 p.d. aprašymai, psl. Nr. 7-9

	5.
	Vienas mikroorganizmas identifikuojamas pagal molekulinį kodą ne ilgiau nei 2 min.
	Būtina
	Taip. 
20 p.d. aprašymai, psl. Nr. 10-13

	6.
	Mikroorganizmus galima identifikuoti iš kultūros ir tiesiogiai iš kraujo
	Būtina
	Taip. Reagentų aprašymai
20 p.d. aprašymai, psl. Nr. 1-6

	7.
	Sistemos atitiktis IVD-CE medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC
	Būtina
	CE yra. 
20 p.d. sertifikatai

	8.
	Programinės įrangos duomenų bazių atitiktis IVD-CE medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC
	Būtina
	CE yra. 
20 p.d. sertifikatai


· Analizatorius turi būti sertifikuotas naudojimui Europos sąjungoje, pažymėtas CE žyme.

· Instaliuota naujausia galima kompiuterinės programinės įrangos versija.

· Tiekėjas turi įrangą instaliuoti ir apmokyti su ja dirbsiantį personalą (parengti instaliacijos ir apmokymų protokolus).

· Turi būti numatyta galimybė įrangą prijungti prie ligoninės informacinės sistemos.

· Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninėje specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 2 priedas).

· Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų techninėje specifikacijoje (atviro konkurso sąlygų 2 priedas). 

· Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.



