## Sheet1
SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINOS
Eil. Nr. | Pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojas, modelis (jei toks suteiktas) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. kaina EUR, be PVM | Kaina, EUR be PVM (G=ExF)
1. | KABELIAI |  |  |  |  | 6441.24
1.1. | Galios kabeliai |  |  |  |  | 2822.85
1.1.1. | Kabelis CYKY 5x16 mm2 arba lygiavertis | NKT Cables YKYzo5x16 | m | 100 | 4.9159 | 491.59
1.1.2. | Kabelis YKY 5x25 RM arba lygiavertis | NKT Cables YKYzo5x25 | m | 100 | 8.073 | 807.3
1.1.3. | Kabelis YKY 5x35 RM arba lygiavertis | NKT Cables YKYzo5x35 | m | 50 | 11.018 | 550.9
1.1.4. | Kabelis AYKY 4x16 arba lygiavertis 4x16 (1-AYKY-J) | TT Cables AXMK4x16T | m | 100 | 0.9032 | 90.32
1.1.5. | Kabelis AYKY 4x25 arba lygiavertis 4x16 (1-AYKY-J) | TT Cables AXMK4x25T | m | 100 | 1.387 | 138.7
1.1.6. | Kabelis AYKY 4x35 arba lygiavertis | TT Cables AXMK4x35T | m | 100 | 1.7826 | 178.26
1.1.7. | Kabelis AYKY 4x50 arba lygiavertis | TT Cables AXMK4x50T | m | 100 | 2.3874 | 238.74
1.1.8. | Kabelis AYKY 4x70 arba lygiavertis | TT Cables AXMK4x70T | m | 100 | 3.2704 | 327.04
1.2. | Instaliaciniai monolitiniai kabeliai |  |  |  |  | 2647.22
1.2.1. | Kabelis CYKY 5x1,5 mm2 arba lygiavertis | NKT Cables CYKY5x1.5 | m | 200 | 0.556 | 111.2
1.2.2. | Kabelis CYKY 5x2,5 mm2 arba lygiavertis | NKT Cables CYKY5x2.5 | m | 200 | 0.872 | 174.4
1.2.3. | Kabelis CYKY 5x4 mm2 arba lygiavertis | NKT Cables CYKY5x4 | m | 150 | 1.374 | 206.1
1.2.4. | Kabelis CYKY 5x6 mm2 arba lygiavertis | NKT Cables CYKY5x6 | m | 100 | 1.984 | 198.4
1.2.5. | Kabelis CYKY 5x10 mm2 arba lygiavertis | NKT Cables CYKY5x10 | m | 100 | 3.268 | 326.8
1.2.6. | Kabelis CYKY 3x1,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables CYKY3x1.5[100] | m | 100 | 0.347 | 34.7
1.2.7. | Kabelis CYKY 3x2,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables CYKY3x2.5[100] | m | 100 | 0.5488 | 54.88
1.2.8. | Kabelis CYKY 3x4 mm2 arba lygiavertis | NKT Cables CYKY3x4 | m | 100 | 0.897 | 89.7
1.2.9. | Kabelis flameblocker EXQ light 3 * 2,5 mm2, 500 V arba lygiavertis | Tele-Fonik EXQ3x2.5 | m | 200 | 0.68125 | 136.25
1.2.10. | Kabelis flameblocker EXQ light 3 * 1,5 mm2, 500 V arba lygiavertis | Tele-Fonik EXQ3x1.5 | m | 200 | 0.4447 | 88.94
1.2.11. | Kabelis YDYp 3x1,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables YDYP3x1.5 | m | 200 | 0.315 | 63
1.2.12. | Kabelis YDYp 3x2,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables YDYP3x2.5 | m | 200 | 0.496 | 99.2
1.2.13. | Kabelis NYM-J 3x1,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables NYM-J3x1.5 | m | 200 | 0.3348 | 66.96
1.2.14. | Kabelis NYM-J 3x2,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables NYM-J3x2.5 | m | 200 | 0.546 | 109.2
1.2.15. | Kabelis NYM-J 3x4mm2 arba lygiavertis | NKT Cables NYM-J3x4 | m | 100 | 0.8969 | 89.69
1.2.16. | Kabelis NYM-J 5x2,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables NYM-J5x2.5 | m | 100 | 0.9072 | 90.72
1.2.17. | Kabelis NYM-J 5x4mm2 arba lygiavertis | NKT Cables NYM-J5x4 | m | 100 | 1.55 | 155
1.2.18. | Kabelis NYM-J 5x6mm2 arba lygiavertis | NYM-J5x6 | m | 100 | 2.035 | 203.5
1.2.19. | Kabelis NYM-J 5x10mm2 arba lygiavertis | Tele-Fonik NYM-J5x10 | m | 100 | 3.4858 | 348.58
1.3. | Lankstieji laidai ir kabeliai |  |  |  |  | 821.24
1.3.1. | Kabelis H03VV-F (OMY) 3x1mm2 arba lygiavertis | NKT Cables HO3VV-F3x1 | m | 50 | 0.264 | 13.2
1.3.2. | Kabelis H03VV-F (OMY) 3x1,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables OMY3x1.5 | m | 100 | 0.3753 | 37.53
1.3.3. | Kabelis H05VV-F (OWY) 3x2,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables HO5VV-F3x2.5 | m | 100 | 0.6117 | 61.17
1.3.4. | Kabelis H05VV-F (OWY) 3x4mm2 arba lygiavertis | NKT Cables HO5VV-F3x4 | m | 50 | 0.936 | 46.8
1.3.5. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x1,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables HO5VV-F5x1.5 | m | 50 | 0.6058 | 30.29
1.3.6. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x2,5mm2 arba lygiavertis | NKT Cables HO5VV-F5x2.5 | m | 50 | 1.0266 | 51.33
1.3.7. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x4mm2 arba lygiavertis | NKT Cables HO5VV-F5x4 | m | 50 | 1.563 | 78.15
1.3.8. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x6mm2 arba lygiavertis | BRUNS YSLY-JZ5x6 | m | 50 | 2.244 | 112.2
1.3.9. | Kabelis H05VV-F (OWY) 5x10mm2 arba lygiavertis | ELMAT | m | 50 | 3.769 | 188.45
1.3.10. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x10 mm2 arba lygiavertis | BRUNS 1045350-127 | m | 100 | 0.6696 | 66.96
1.3.11. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x16 mm2 arba lygiavertis | BRUNS HO7V-K16GNYE | m | 50 | 1.048 | 52.4
1.3.12. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x6 mm2 arba lygiavertis | BRUNS HO7V-K6GNYE | m | 100 | 0.3967 | 39.67
1.3.13. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x4 mm2 arba lygiavertis | ELMAT 1045250-101 | m | 100 | 0.2666 | 26.66
1.3.14. | Geltonai žalias lankstus viengyslis daugiavielis laidas H07V-K (LgY) 1x2,5 mm2 arba lygiavertis | BRUNS HO7V-K2.5GNYE | m | 100 | 0.1643 | 16.43
1.4. | Specialiosios paskirties kabeliai |  |  |  |  | 149.93
1.4.1. | Kabelis 5x1,5 (N)HXH E90, 0,6/1kV arba lygiavertis | TECHNOKABE NHXH5x1.5E90/PH90 | m | 100 | 1.4993 | 149.93
2. | VALDYMO KABELIAI |  |  |  |  | 1150
2.1. | Valdymo kabeliai |  |  |  |  | 167.1
2.1.1. | Kontrolinis daugiavielis kabelis JZ-500 14x1.5 arba lygiavertis | ELMAT 8111147 | m | 100 | 1.671 | 167.1
2.2. | Ryšio ir duomenų perdavimo kabeliai |  |  |  |  | 982.9
2.2.1. | Ryšio kabelis 50x2x0.5 mm2, atsparus UV | Tele-Fonik | m | 200 | 2.472 | 494.4
2.2.2. | Ryšio kabelis 20x2x0.5 mm2, atsparus UV | Tele-Fonik | m | 200 | 1.1305 | 226.1
2.2.3. | UTP 4x2x0.5 mm2 5-tos kategorijos kompiuterinis vidaus kabelis | C&C Partne SEC5EUTPD | m | 500 | 0.198 | 99
2.2.4. | Kabelis kompiuterinis Cat.7 S/FTP 4P | SecurityNET SEC6FTPLSZH | m | 500 | 0.3268 | 163.4
3. | KABELIŲ PRIEDAI |  |  |  |  | 1713.9838
3.1. | Izoliacija |  |  |  |  | 38.64
3.1.1. | Izoliacija 19mm x 20m | Protec 051567 | Vnt. | 60 | 0.644 | 38.64
3.2. | Movos |  |  |  |  | 422.95
3.2.1. | Galinė vidaus mova kabeliui 4x10-35 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | SFEH4/25-50 + antgaliai | kompl. | 2 | 22.3 | 44.6
3.2.2. | Galinė vidaus mova kabeliui 4x50-95 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | SFEH4/70-150 + antgaliai | kompl. | 2 | 31.2 | 62.4
3.2.3. | Galinė vidaus mova 5x10-35 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | SFEH5/10-50 + antgaliai | kompl. | 2 | 28.3 | 56.6
3.2.4. | Galinė vidaus mova 5x50-95 mm2 (su varžtiniais antgaliais) | SFEH5/50-150 + antgaliai | kompl. | 2 | 36.5 | 73
3.2.5. | Jungiamoji mova 4x16-50 mm2 su varžtiniais sujungikliais | 3M TE100057724 | kompl. | 2 | 26.51 | 53.02
3.2.6. | Jungiamoji mova 5x10-50 mm2 su varžtiniais sujungikliais | 3M TE100057757 | kompl. | 2 | 27.47 | 54.94
3.2.7. | Jungiamoji mova 4x50-95 mm2 su varžtiniais sujungikliais | 3M TE100057732 | kompl. | 1 | 39.25 | 39.25
3.2.8. | 4-35 mm2 4-ių pirštų kabelinė pirštinė | TRYTYT PAL4 40/18 | Vnt. | 2 | 1.38 | 2.76
3.2.9. | 25-150 mm2 4-ių pirštų kabelinė pirštinė | TRYTYT PAL4 55/21 | Vnt. | 2 | 2.46 | 4.92
3.2.10. | 6-35 mm2 5-ių pirštų kabelinė pirštinė | TRYTYT PAL5 40/19 | Vnt. | 2 | 3.24 | 6.48
3.2.11. | 25-50 mm2 5-ių pirštų kabelinė pirštinė | TRYTYT PAL5 55/23 | Vnt. | 2 | 4.08 | 8.16
3.2.12. | 27/7.5 mm juodas termovamzdelis su klijais | CELLPACK 127419 | Vnt. | 2 | 2.825 | 5.65
3.2.13. | 38/12 mm juodas termovamzdelis su klijais | CELLPACK 127423 | Vnt. | 2 | 3.595 | 7.19
3.2.14. | 19/6 mm juodas termovamzdelis su klijais | CELLPACK 127418 | Vnt. | 2 | 1.99 | 3.98
3.3. | Žymėjimo priemonės |  |  |  |  | 14.04
3.3.1. | Signalinė juosta "Kabelis" | MAIŠELIS | m | 50 | 0.072 | 3.6
3.3.2. | Signalinė juosta "STOP" | MAIŠELIS | m | 50 | 0.028 | 1.4
3.3.3. | Apsauginė juosta kabeliui | MAIŠELIS | m | 20 | 0.452 | 9.04
3.4. | Antgaliai |  |  |  |  | 144.3462
3.4.1. | Presuojamas antgalis 6/M6 AL/CU (alavuotas) | Protec 054326. | Vnt. | 30 | 0.132 | 3.96
3.4.2. | presuojamas antgalis 10/M6 AL/CU (alavuotas) | Protec 054328 | Vnt. | 30 | 0.186 | 5.58
3.4.3. | Presuojamas antgalis 16/M8 AL/CU (alavuotas) | Protec 054330 | Vnt. | 30 | 0.324 | 9.72
3.4.4. | Presuojamas antgalis 25/M8 AL/CU (alavuotas) | Protec 054333 | Vnt. | 30 | 0.39667 | 11.9001
3.4.5. | Presuojamas antgalis 35/M8 AL/CU (alavuotas) | Protec 054336 | Vnt. | 30 | 0.6076 | 18.228
3.4.6. | Presuojamas antgalis 50/M8 AL/CU (alavuotas) | WEITKOWITZ 14225 | Vnt. | 30 | 1.1967 | 35.9001
3.4.7. | Presuojama sujungimo gilzė 1.5-2.5 mm2 AL/CU (alavuota) | Protec 054309 | Vnt. | 30 | 0.05 | 1.5
3.4.8. | Presuojama sujungimo gilzė 4-6 mm2 AL/CU (alavuota) | Protec 054311 | Vnt. | 30 | 0.0846 | 2.538
3.4.9. | Presuojama sujungimo gilzė 10 mm2 AL/CU (alavuota) | Protec 054313 | Vnt. | 20 | 0.19 | 3.8
3.4.10. | Presuojama sujungimo gilzė 16 mm2 AL/CU (alavuota) | WEITKOWITZ 14462 | Vnt. | 20 | 0.414 | 8.28
3.4.11. | Presuojama sujungimo gilzė 25 mm2 AL/CU (alavuota) | WEITKOWITZ 14464 | Vnt. | 20 | 0.546 | 10.92
3.4.12. | Presuojama sujungimo gilzė 35 mm2 AL/CU (alavuota) | WEITKOWITZ 14466 | Vnt. | 20 | 0.655 | 13.1
3.4.13. | Presuojama sujungimo gilzė 50 mm2 AL/CU (alavuota) | WEITKOWITZ 14468 | Vnt. | 20 | 0.946 | 18.92
3.5. | Kabelių tiesimo konstrukcijos |  |  |  |  | 1094.0076
3.5.1. | KGR50H30/2 130105 Perforuotas kanalas arba lygiavertis | OBO Bettermann 6047408 | m | 20 | 3.2724 | 65.4476
3.5.2. | DKD300H50/3 kabelinės kopėtėlės arba lygiavertės | OBO Bettermann 6047654 | m | 20 | 6.585 | 131.7
3.5.3. | KF09050/019004 gofruotas vamzdis D50/d41, su viela, arba lygiavertis | KOPOS KOLIN KF09050BA | m | 50 | 0.527 | 26.35
3.5.4. | Vamzdis gofruotas diametras 20 | FRANKISCHE 250.05.020 | m | 100 | 0.19 | 19
3.5.5. | Vamzdis gofruotas diametras 25 | FRANKISCHE 250.05.025 | m | 100 | 0.19 | 19
3.5.6. | Vamzdis gofruotas diametras 32 | FRANKISCHE 250.05.032 | m | 100 | 0.29 | 29
3.5.7. | PVC instaliacinis kanalas 15x10 | Protec 050441 | m | 20 | 0.265 | 5.3
3.5.8. | PVC instaliacinis kanalas 17x17 | OBO Bettermann 6150764 | m | 20 | 0.3465 | 6.93
3.5.9. | PVC instaliacinis kanalas 20x10 | OBO Bettermann 6150764 | m | 20 | 0.447 | 8.94
3.5.10. | PVC instaliacinis kanalas 20x20 | Protec 050444 | m | 20 | 0.3465 | 6.93
3.5.11. | PVC instaliacinis kanalas 25x15 | OBO 6191053 | m | 20 | 0.57 | 11.4
3.5.12. | PVC instaliacinis kanalas 40x20 | Protec 050450 | m | 20 | 1.099 | 21.98
3.5.13. | Lygus PVC instaliacinis vamzdis diametras 25 | FRANKISCHE 225.20.125 | m | 20 | 0.657 | 13.14
3.5.14. | Tiesus sujungimas 25 diametro instaliaciniam vamzdžiui | ZCLF 25 | Vnt. | 6 | 0.25 | 1.5
3.5.15. | 25 diametro vamzdžio laikiklis | FRANKISCHE 225.72.025 | Vnt. | 20 | 0.155 | 3.1
3.5.16. | Kanalas pagrindas + dangtis |  | m | 20 | 8.9 | 178
3.5.17. | Kanalas 2650 grindinis | LEGRAND 030093 | m | 20 | 4.574 | 91.48
3.5.18. | Lovelis vielinis GRM 55x300x3000 arba lygiavertis | OBO Bettermann 6001448 | m | 21 | 7.171 | 150.59
3.5.19. | Kanalas GK-53165RW 2sk.53x165 s/d baltas arba lygiavertis | OBO GK-53165RW | m | 20 | 10.29 | 205.8
3.5.20. | Kanalas GK-53100RW baltas arba lygiavertis | OBO Bettermann 6113000 | m | 20 | 4.921 | 98.42
4. | ŽAIBOSAUGA |  |  |  |  | 832.542
4.1. | Įžeminimo strypas | ERICO 615850 | Vnt. | 20 | 6.35 | 127
4.2. | Įžeminimo strypo sujungimo mova | ERICO 158010 | Vnt. | 20 | 4.0505 | 81.01
4.3. | Kalimo galvutė įžeminimo strypams | ERICO 158130 | Vnt. | 5 | 7.722 | 38.61
4.4. | Kryžminis sujungimas | ELKO-BIS 91400202 | Vnt. | 5 | 2.81 | 14.05
4.5. | Potencialų išlyginimo šyna, Cu/Zn | Protec 050423 | Vnt. | 6 | 2.365 | 14.19
4.6. | Cinkuota viela | OBO Bettermann 5021081 | m | 20 | 0.4366 | 8.732
4.7. | Viršįtampių ribotuvas 1P | OBO Bettermann 5093452 | Vnt. | 4 | 60.675 | 242.7
4.8. | Viršįtampių ribotuvas 3P+NPE | OBO Bettermann 5093511 | Vnt. | 4 | 76.5625 | 306.25
5. | INSTALIACIJOS MEDŽIAGOS |  |  |  |  | 3521.6999
5.1. | Gnybtai |  |  |  |  | 307.1093
5.1.1. | Universali laidų jungtis | WAGO 221-413 | Vnt. | 200 | 0.26 | 52
5.1.2. | Universali laidų jungtis | WAGO 221-415 | Vnt. | 200 | 0.416 | 83.2
5.1.3. | Užsukama jungtis "susuktukas" | THORSMAN 3000210 | Vnt. | 100 | 0.1105 | 11.05
5.1.4. | įžeminimo gnybtas | POLLMANN 115-12931200-00 | Vnt. | 3 | 1.9266 | 5.7798
5.1.5. | įžeminimo gnybtas | POLLMANN 2020202 | Vnt. | 3 | 0.9133 | 2.7399
5.1.6. | Gnybtų kaladėlė 12x4mm2 | Protec 054433 | Vnt. | 5 | 0.18 | 0.9
5.1.7. | Gnybtų kaladėlė 12x10mm2 | Protec 054435 | Vnt. | 5 | 0.27 | 1.35
5.1.8. | Gnybtų kaladėlė 12x16mm2 | Protec 112-11521000-00 | Vnt. | 5 | 1.246 | 6.23
5.1.9. | KS741 paskirstymo gnybtas 2x25+14x4mm2 76A/450V DIN arba lygiavertis | POLLMANN 2080718 | Vnt. | 12 | 11.0983 | 133.1796
5.1.10. | KS251 paskirstymo gnybtas 4xCU25mm2 400V arba lygiavertis | Protec 055043 | Vnt. | 10 | 1.068 | 10.68
5.2. | Tvirtinimo medžiagos |  |  |  |  | 411.4606
5.2.1. | DIN bėgelis perforuotas | ETI 002911022 | m | 3 | 0.64 | 1.92
5.2.2. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | WEITKOWITZ 61180 | Pak. | 25 | 2.538 | 63.45
5.2.3. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | Protec 054890 | Pak. | 12 | 4.0658 | 48.7896
5.2.4. | Dirželiai atsparūs UV (100vnt.) | Protec 050199 | Pak. | 12 | 0.6 | 7.2
5.2.5. | Dirželiai (100vnt.) | Protec 054548 | Pak. | 12 | 1.72 | 20.64
5.2.6. | Dirželiai (100vnt.) | Protec 61083 | Pak. | 12 | 3.6 | 43.2
5.2.7. | Dirželiai (100vnt.) | WEITKOWITZ | Pak. | 12 | 0.75 | 9
5.2.8. | Dirželiai (100vnt.) | WEITKOWITZ | Pak. | 12 | 0.75 | 9
5.2.9. | Lipni aikštelė dirželiui (100vnt.) | Protec 051142 | Pak. | 4 | 5.5075 | 22.03
5.2.10. | Lipni aikštelė dirželiui (100vnt.) | Protec 051143 | Pak. | 4 | 7.027 | 28.108
5.2.11. | Lipni aikštelė dirželiui (100vnt.) | Protec 051145 | Pak. | 4 | 6.75 | 27
5.2.12. | Prisukama aikštelė (100vnt.) dirželiui ~7.8mm | HILPRESS 8949100 | Pak. | 4 | 6.375 | 25.5
5.2.13. | Dvipusė lipnioji juosta | WURTH 06852 | Vnt. | 6 | 3.7825 | 22.695
5.2.14. | TC 5-7 apkaba apvaliam laidui (100vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2021004 | Pak. | 3 | 1.88 | 5.64
5.2.15. | TC 7-10 apkaba apvaliam laidui(100vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2032011 | Pak. | 3 | 2.19 | 6.57
5.2.16. | TC 8-12 apkaba apvaliam laidui(100vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2041200 | Pak. | 3 | 1.88 | 5.64
5.2.17. | TC 10-14 apkaba apvaliam laidui(100vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2042011 | Pak. | 3 | 2.27 | 6.81
5.2.18. | TC 14-20 apkaba apvaliam laidui(100vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2052011 | Pak. | 3 | 4.3867 | 13.16
5.2.19. | TC 18-22 apkaba apvaliam laidui(50vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2060002 | Pak. | 3 | 3.92 | 11.76
5.2.20. | TC 22-26 apkaba apvaliam laidui (50 vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2070001 | Pak. | 3 | 4.51 | 13.53
5.2.21. | TC 5x8 apkaba plokščiam laidui(100vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2116010 | Pak. | 3 | 2.14 | 6.42
5.2.22. | TC 6x10 apkaba plokščiam laidui(100vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2126019 | Pak. | 3 | 2.146 | 6.438
5.2.23. | TC 7x14 apkaba plokščiam laidui (100vnt.) arba lygiavertis | THORSMAN 2131019 | Pak. | 3 | 2.32 | 6.96
5.3. | Dėžutės |  |  |  |  | 207.07
5.3.1. | Instaliacinė dėžutė su dangteliu, gipskartonio sienai | Protec 050625 | Vnt. | 10 | 0.256 | 2.56
5.3.2. | Instaliacinė dėžutė 2 vietų, gipskartonio sienai | Liregus IID266-003 | Vnt. | 6 | 0.7 | 4.2
5.3.3. | Instaliacinė dėžutė 3 vietų, gipskartonio sienai | Liregus IID366-003 | Vnt. | 4 | 0.9 | 3.6
5.3.4. | Instaliacinė dėžutė gipskartonio sienai, sujungiama | Protec 050625 | Vnt. | 20 | 0.256 | 5.12
5.3.4. | Instaliacinė dėžutė ~100x100x40mm gipskartonio sienai | Protec 050638 | Vnt. | 6 | 0.5 | 3
5.3.5 | Instaliacinė dėžutė su dangteliu į mūrą | Liregus MD-1J | Vnt. | 6 | 0.115 | 0.69
5.3.6. | Instaliacinė dėžutė sujungiama į mūrą | Liregus | Vnt. | 15 | 0.15 | 2.25
5.3.7. | Dangtelis spyruoklinis universalus | KAISER 1174-25 | Vnt. | 25 | 0.85 | 21.25
5.3.8. | Instaliacinė dėžutė potinkinė ~118x96x50mm į mūrą | Protec | Vnt. | 5 | 1.3 | 6.5
5.3.9. | Virštinkinė paskirstymo dėžutė ~100x100x40,IP ≥ 54 | Protec 051477 | Vnt. | 30 | 4.29 | 128.7
5.3.10. | Hermetinė instaliacinė dėžutė ~150x116x67mm IP ≥ 65 | OBO Bettermann 2007077 | Vnt. | 20 | 0.54 | 10.8
5.3.11. | Dėžutė hermetinė ~80x42x37 IP≥54 | OBO Bettermann 2000001 | Vnt. | 20 | 0.47 | 9.4
5.3.12. | Dėžutė hermetinė ~75x75x37 IP≥54 | SPELSBERG 33191201 | Vnt. | 20 | 0.45 | 9
5.4. | Jungikliai, kištukiniai lizdai, kištukai, lizdų blokai, ilgikliai, šakotuvai |  |  |  |  | 1296.08
5.4.1. | Virštinkinis jungiklis 1 klavišo | LEXEL CEDAR W0401030121 | Vnt. | 6 | 2.67 | 16.02
5.4.2. | Virštinkinis jungiklis 2 klavišo | LEXEL CEDAR W0402030121 | Vnt. | 4 | 2.7 | 10.8
5.4.3. | Potinkinis jungiklis 1 klavišo su rėmeliu | SCHNEIDER ELECTRIC Sedna SDN0100121 | Vnt. | 10 | 2.92 | 29.2
5.4.4. | Potinkinis jungiklis 2 klavišu su rėmeliu | SCHNEIDER ELECTRIC Sedna SDN0300121 | Vnt. | 10 | 3.36 | 33.6
5.4.5. | Potinkinis kištukinis 2 vietų lizdas su įžeminimu, su rėmeliu | SCHNEIDER ELECTRIC Sedna SDN3000421 | Vnt. | 8 | 4.47 | 35.76
5.4.6. | Potinkinis kištukinis lizdas su rėmeliu | SCHNEIDER ELECTRIC Sedna SDN3000121 | Vnt. | 10 | 1.82 | 18.2
5.4.7. | Potinkinis kištukinis lizdas su rėmeliu, su užsklanda | SCHNEIDER ELECTRIC Sedna SDN3000121 | Vnt. | 10 | 1.82 | 18.2
5.4.8. | Potinkinis kištukinis lizdas su rėmeliu, su dangteliu | SCHNEIDER ELECTRIC Sedna SDN3100121 | Vnt. | 5 | 3.3 | 16.5
5.4.9. | Virštinkinis kištukinis 2 vietų lizdas su įžeminimu, su užsklanda, su dangteliu | LEXEL CEDAR W1103020121 | Vnt. | 5 | 5.65 | 28.25
5.4.10. | Virštinkinis kištukinis lizdas su įžeminimu, su užsklanda, su dangteliu | LEXEL CEDAR W1103010121 | Vnt. | 5 | 2.92 | 14.6
5.4.11. | Virštinkinis 4 vietų kištukinių lizdų blokas su įžeminimu 16A/230 V, baltos spalvos | SCHNEIDER ELECTRIC WDE002488 | Vnt. | 3 | 9.91 | 29.73
5.4.12. | Virštinkinis 6 vietų kištukinių lizdų blokas su įžeminimu 16A/230 V, baltos spalvos | FAMATEL | Vnt. | 3 | 8.6 | 25.8
5.4.13. | Sieninis 5P kištukinis lizdas, 16 A | PCE POLSKA 115-6 | Vnt. | 1 | 2.33 | 2.33
5.4.14. | Sieninis 5P kištukinis lizdas, 32 A | PCE POLSKA 125-6 | Vnt. | 1 | 3 | 3
5.4.15. | Jungiamasis kištukinis lizdas, 16 A | PCE POLSKA 215-6 | Vnt. | 1 | 2.18 | 2.18
5.4.16. | Jungiamasis kištukinis lizdas, 32 A | PCE POLSKA 225-6 | Vnt. | 1 | 2.76 | 2.76
5.4.17. | Jungiamasis kištukas, 16 A | PCE POLSKA 015-6 | Vnt. | 2 | 1.59 | 3.18
5.4.18. | Jungiamasis kištukas, 32 A | PCE POLSKA 025-6 | Vnt. | 2 | 2.25 | 4.5
5.4.19. | Kištukas su įžeminimu | Protec 050260 | Vnt. | 20 | 0.45 | 9
5.4.20. | Ilgiklis 3 lizdų, 3m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos | BRENNENSTU 12975168 | Vnt. | 10 | 5.48 | 54.8
5.4.21. | Ilgiklis 5 lizdų, 3m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos | BRENNENSTU 12975170 | Vnt. | 10 | 7.31 | 73.1
5.4.22. | Ilgiklis 3 lizdų, 5m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos | BRENNENSTU 1152920 | Vnt. | 10 | 7.27 | 72.7
5.4.23. | Ilgiklis 5 lizdų, 5m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos | BRENNENSTU | Vnt. | 10 | 4.86 | 48.6
5.4.24. | Šakotuvas / kištukas 3 vietų su įžeminimu | LEGRAND 050662 | Vnt. | 10 | 2.7 | 27
5.4.25. | Ilgiklis 4 lizdų, 3m, su įžeminimu, 16A/250V, laidas 3x1,5mm2, baltos spalvos, su USB įkrovimo lizdu | 1402BL/DEEUPC | Vnt. | 20 | 13.31 | 266.2
5.4.26. | Lizdas 45x45 keturgubas 45°, raudonas, Mosaic Legrand arba lygiavertis | LEGRAND 077274 | vnt. | 15 | 11.77 | 176.55
5.4.27. | Lizdas 45x45mm dvigubas 45°,raudonas, Mosaic LEGRAND arba lygiavertis | LEGRAND 077272 | vnt. | 20 | 6.02 | 120.4
5.4.28. | Lizdas 45x45 keturgubas 45°, baltas, Mosaic Legrand arba lygiavertis | LEGRAND 077254 | vnt. | 5 | 8.88 | 44.4
5.4.29. | Lizdas 45x45mm dvigubas 45°, baltas, Mosaic LEGRAND arba lygiavertis | LEGRAND 077252 | vnt. | 20 | 3.99 | 79.8
5.4.30. | Modulinis kištukinis lizdas 2P+Ž montuojamas ant DIN bėgelio | Protec 053566 | vnt. | 12 | 2.41 | 28.92
5.5. | Davikliai, relės |  |  |  |  | 1299.98
5.5.1. | Virštinkinis (paviršinis) judesio daviklis | Theben 1030022 | Vnt. | 3 | 27.33 | 81.99
5.5.2. | Įleistinis judesio daviklis | Theben 1030012 | Vnt. | 3 | 34.63 | 103.89
5.5.3. | Virštinkinis būvio daviklis | Theben 1040360 | Vnt. | 3 | 48.97 | 146.91
5.5.4. | Įleistinis būvio daviklis | Theben 2080550 | Vnt. | 3 | 43.2 | 129.6
5.5.5. | Relė foto su jutikliu | ETI 002470011 | Vnt. | 3 | 22.76 | 68.28
5.5.6. | Relė foto | Steinel 550417 | Vnt. | 3 | 19.07 | 57.21
5.5.7. | Rėlė laiko elektroninė | HAGER EG103B | Vnt. | 1 | 38.25 | 38.25
5.5.8. | Fazės dingimo, asimetrijos ir eiliškumo jutiklis | EATON 184789 | Vnt. | 3 | 49.95 | 149.85
5.5.9. | Judesio jutiklis Steinel IS 3360 MX DALI sistema arba lygiavertis | Steinel 010577 | Vnt. | 1 | 102 | 102
5.5.9. | Judesio jutiklis Steinel IS 345 MX DALI sistema arba lygiavertis | Steinel 010591 | Vnt. | 1 | 102 | 102
5.5.10. | Judesio jutiklis Steinel IS 3360 MX LiveLink (DALI) sistema arba lygiavertis | Steinel 009724 | Vnt. | 2 | 80 | 160
5.5.11. | Judesio jutiklis Steinel IS 345 MX LiveLink (DALI) sistema arba lygiavertis | Steinel 009731 | Vnt. | 2 | 80 | 160
6. | MODULINIAI APARATAI |  |  |  |  | 50298.76
6.1. | Automatiniai išjungikliai, kirtikliai, diferencinės srovės apsaugos |  |  |  |  | 2302.94
6.1.1. | Automatas 1P 6A B (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286518 | Vnt. | 3 | 2.33 | 6.99
6.1.2. | Automatas 1P 10 A B (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286519 | Vnt. | 10 | 1.77 | 17.7
6.1.3. | Automatas 1P 16 A B (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286521 | Vnt. | 10 | 1.77 | 17.7
6.1.4. | Automatas 1P 20 A B (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286522 | Vnt. | 3 | 2.06 | 6.18
6.1.5. | Automatas 1P 25 A B (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286523 | Vnt. | 3 | 2.47 | 7.41
6.1.6. | Automatas 1P 10 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286531 | Vnt. | 10 | 1.91 | 19.1
6.1.7. | Automatas 1P 16 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286533 | Vnt. | 15 | 1.91 | 28.65
6.1.8. | Automatas 1P 20 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286534 | Vnt. | 10 | 1.91 | 19.1
6.1.9. | Automatas 1P 25 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286535 | Vnt. | 10 | 1.91 | 19.1
6.1.10. | Automatas 1P 32 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286536 | Vnt. | 3 | 1.91 | 5.73
6.1.11. | Automatas 3P 10 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286599 | Vnt. | 6 | 6.34 | 38.04
6.1.12. | Automatas 3P 16 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286601 | Vnt. | 10 | 6.04 | 60.4
6.1.13. | Automatas 3P 20 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286602 | Vnt. | 10 | 6.04 | 60.4
6.1.14. | Automatas 3P 25 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286603 | Vnt. | 10 | 6.49 | 64.9
6.1.15. | Automatas 3P 32 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286604 | Vnt. | 3 | 6.79 | 20.37
6.1.16. | Automatas 3P 40 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286605 | Vnt. | 3 | 7.85 | 23.55
6.1.17. | Automatas 3P 50 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286606 | Vnt. | 3 | 12.35 | 37.05
6.1.18. | Automatas 3P 63 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286607 | Vnt. | 3 | 14.01 | 42.03
6.1.19. | Automatas 3P 80 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 248039 | Vnt. | 3 | 50.89 | 152.67
6.1.20. | Automatas 3P 100 A C (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 248040 | Vnt. | 3 | 54.94 | 164.82
6.1.21. | Automatas 3P 10 A D (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 296611 | Vnt. | 2 | 12.11 | 24.22
6.1.22. | Automatas 3P 16 A D (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286613 | Vnt. | 2 | 12.11 | 24.22
6.1.23. | Automatas 3P 20 A D (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286614 | Vnt. | 2 | 12.11 | 24.22
6.1.24. | Automatas 3P 25 A D (6kA) | EATON ELECTRIC SIA 286615 | Vnt. | 2 | 12.11 | 24.22
6.1.25. | Automatas 2P 10 A B (10kA) | EATON ELECTRIC SIA 262762 | Vnt. | 2 | 12.1 | 24.2
6.1.26. | Automatas 2P 16 A B (10kA) | EATON ELECTRIC SIA 262765 | Vnt. | 2 | 12.1 | 24.2
6.1.27. | Automatas 2P 25 A B (10kA) | EATON ELECTRIC SIA 262767 | Vnt. | 2 | 12.1 | 24.2
6.1.28. | Automatas 2P 10 A C (10kA) | EATON ELECTRIC SIA 264900 | Vnt. | 5 | 12.1 | 60.5
6.1.29. | Automatas 2P 16 A C (10kA) | EATON ELECTRIC SIA 263359 | Vnt. | 5 | 12.1 | 60.5
6.1.30. | Automatas 2P 25 A C (10kA) | EATON ELECTRIC SIA 263361 | Vnt. | 5 | 12.1 | 60.5
6.1.31. | Kirtiklis 1P 32A | EATON ELECTRIC SIA 276266 | Vnt. | 2 | 4.86 | 9.72
6.1.32. | Kirtiklis 1P 63A | EATON ELECTRIC SIA 276274 | Vnt. | 2 | 6.7 | 13.4
6.1.33. | Kirtiklis 3 P 40A | EATON ELECTRIC SIA 276272 | Vnt. | 2 | 11.23 | 22.46
6.1.34. | Kirtiklis 3 P 63A | EATON ELECTRIC SIA 276276 | Vnt. | 2 | 12.13 | 24.26
6.1.35. | Kirtiklis 3 P 100A | EATON ELECTRIC SIA 276284 | Vnt. | 2 | 21.54 | 43.08
6.1.36. | Srovės nuotekio relė 25A 2polis 30mA 230 V AC | EATON ELECTRIC SIA 286492 | Vnt. | 5 | 16.65 | 83.25
6.1.37. | Srovės nuotekio relė 16A 2polis 10mA 230 V AC | EATON ELECTRIC SIA 263598 | Vnt. | 3 | 55.65 | 166.95
6.1.38. | Srovės nuotekio relė 25A 4polis 30 mA 400 V AC | EATON ELECTRIC SIA 286504 | Vnt. | 2 | 19.55 | 39.1
6.1.39. | Srovės nuotekio relė 40A 4polis 30 mA 400 V AC | EATON ELECTRIC SIA 286508 | Vnt. | 2 | 19.55 | 39.1
6.1.40. | Srovės nuotekio relė 63A 4polis 30 mA 400 V AC | EATON ELECTRIC SIA 286512 | Vnt. | 1 | 41.5 | 41.5
6.1.41. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 16A B 2polis 30mA 230 V AC | EATON ELECTRIC SIA 286431 | Vnt. | 3 | 25 | 75
6.1.42. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 25A B 2polis 30mA 230 V AC | EATON ELECTRIC SIA 286433 | Vnt. | 3 | 25 | 75
6.1.43. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 16A C 2polis 30mA 230 V AC | EATON ELECTRIC SIA 286467 | Vnt. | 3 | 25 | 75
6.1.44. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 25A C 2polis 30mA 230 V AC | EATON ELECTRIC SIA 286469 | Vnt. | 3 | 25 | 75
6.1.45. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 16A C 4 polis 30mA 400 V AC | ETI 002174924 | Vnt. | 2 | 75 | 150
6.1.46. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 20A C 4 polis 30mA 400 V AC | EATON ELECTRIC SIA | Vnt. | 1 | 75 | 75
6.1.47. | Srovės nuotėkio jungiklis su automatu 32A C 4 polis 30mA 400 V AC | EATON ELECTRIC SIA | Vnt. | 1 | 75 | 75
6.1.48. | Šyna komutacinė 12 modulių (1pol.), 10 mm² | Hager KDN163A | Vnt. | 5 | 2 | 10
6.1.49. | Šyna komutacinė 12 modulių (3pol.), 10 mm² | Hager KDN363A | Vnt. | 5 | 3.5 | 17.5
6.1.50. | Šyna komutacinė 12 modulių (1pol.), 16 mm² | Hager KDN180A | Vnt. | 5 | 2.35 | 11.75
6.1.51. | Šyna komutacinė 12 modulių (3pol.), 16 mm² | Hager KDN380A | Vnt. | 5 | 3.6 | 18
6.2. | Nuolatinės srovės šaltiniai |  |  |  |  | 2284
6.2.1. | Nuolatinės srovės šaltinis 24V, 5A | Breve-Tufvassons 18924-9993 | Vnt. | 10 | 68.2 | 682
6.2.2. | Nuolatinės srovės šaltinis 24V, 10A | Breve-Tufvassons 18924-9992 | Vnt. | 6 | 102 | 612
6.2.3. | Nuolatinės srovės šaltinis 24V, 20A | Breve-Tufvassons 18912-9996 | Vnt. | 6 | 165 | 990
6.3. | Elektros tinklo analizatoriai |  |  |  |  | 11114.1
6.3.1. | Elektros tinklo analizatoriai | METSEPM8240 | Vnt. | 6 | 929.35 | 5576.1
6.3.2. | Elektros tinklo analizatoriai | METSEPM3255 + EBX510 | Vnt. | 6 | 923 | 5538
6.3. | Elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai |  |  |  |  | 3415.5
6.3.1. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai | G1A.151/320.F2 | Vnt. | 3 | 80 | 240
6.3.2. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai | G3A.147-230.F34 | Vnt. | 5 | 272 | 1360
6.3.3. | Elektroniniai elektros energijos komercinės apskaitos prietaisai | G3A.144-230.F34 | Vnt. | 5 | 272 | 1360
6.3.4. | TAL-0.72 50/5A srovės transformatorius su šyna arba lygiavertis | ELFITA TAL50/5 | Vnt. | 3 | 40.7 | 122.1
6.3.5. | TAL-0.72 100/5A srovės transformatorius su šyna arba lygiavertis | ELFITA TAL100/5 | Vnt. | 3 | 40.7 | 122.1
6.3.6. | TAL-0.72 200/5A srovės transformatorius su pereinamąja šyna arba lygiavertis | ELFITA TAL200/5 | Vnt. | 3 | 40.7 | 122.1
6.3.7. | Srovės ir įtampos antrinių grandinių bandymo jungtimis BG | SĖLIS 171229 | Vnt. | 2 | 44.6 | 89.2
6.4. | Šviestuvai, lempos |  |  |  |  | 2452.95
6.4.1. | LED evakuacinis šviestuvas paviršinio montavimo | GEMINI 1023563 | Vnt. | 6 | 16 | 96
6.4.2. | LED evakuacinis šviestuvas dvipusis lubinis | SafeLite SELF SL2MNM65E3C3A+ SL2PPLR | Vnt. | 6 | 24 | 144
6.4.3. | Įleidžiamas šviestuvas LED panelė | Levanto E905 su UGR 1101965 | Vnt. | 20 | 19.2 | 384
6.4.4. | Hermetinis LED šviestuvas | 51W 5600lm 912401483229 | Vnt. | 20 | 26 | 520
6.4.5. | LED prožektorius | LED prožektorius 100W 10000 Beidas 1024218 | Vnt. | 6 | 33.6 | 201.6
6.4.5. | LED lempa | LED lempa 8.5W E27 4058075027053 | Vnt. | 80 | 1.75 | 140
6.4.5. | LED lempa | LED lempa 11W E27 4058075287228 | Vnt. | 30 | 3.85 | 115.5
6.4.6. | LED lempa | LED lempa 6.5WE14 806lm | Vnt. | 30 | 2.64 | 79.2
6.4.6. | Liuminescencinė lempa | RADIUM 4008597189500 | Vnt. | 75 | 0.8 | 60
6.4.7. | Liuminescencinė lempa | RADIUM 4008597189890 | Vnt. | 50 | 0.97 | 48.5
6.4.8. | Liuminescencinė lempa | RADIUM 4008597189975 | Vnt. | 25 | 1.1 | 27.5
6.4.9. | Kaitrinė lempa | Iskra 350489 | Vnt. | 100 | 0.25 | 25
6.4.10. | Kompaktinė lempa | OSRAM 4050300017617 | Vnt. | 20 | 1.92 | 38.4
6.4.11. | Kompaktinė lempa | OSRAM 4050300020303 | Vnt. | 100 | 1.92 | 192
6.4.12. | Kompaktinė lempa | OSRAM 4050300012056 | Vnt. | 100 | 1.7 | 170
6.4.13. | Kompaktinė lempa | OSRAM 4050300012049 | Vnt. | 100 | 1.85 | 185
6.4.14. | Starteris S10 4-65W SIN 220-240V | 928392220230 Philips | Vnt. | 50 | 0.21 | 10.5
6.4.15. | Starteris S2 4-22W SER 220-240V | 928390720230 Philips | Vnt. | 75 | 0.21 | 15.75
6.5 | Moduliniai elektros paskirstymo skydai |  |  |  |  | 864.41
6.5.1. | 24 modulių elektros paskirstymo skydai. | ETI 001101376 | Vnt. | 2 | 27.29 | 54.58
6.5.2. | 36 modulių elektros paskirstymo skydai | ETI 001101377 | Vnt. | 1 | 35.26 | 35.26
6.5.3. | 48 modulių elektros paskirstymo skydai | ETI 001101378 | Vnt. | 1 | 49.66 | 49.66
6.5.4. | Hermetinis paskirstymo skydas 6 modulių | LEGRAND 601976 | Vnt. | 3 | 11.06 | 33.18
6.5.5. | Hermetinis paskirstymo skydas 12 modulių | LEGRAND 601981 | Vnt. | 3 | 22.73 | 68.19
6.5.6. | Hermetinis paskirstymo skydas 24 modulių | LEGRAND 601982 | Vnt. | 2 | 36.74 | 73.48
6.5.7. | Hermetinis paskirstymo skydas 36 modulių | LEGRAND 601986 | Vnt. | 1 | 45.75 | 45.75
6.5.8. | Potinkinis paskirstymo skydas 8 modulių | HAGER VF108PD | Vnt. | 3 | 8.39 | 25.17
6.5.9. | Potinkinis paskirstymo skydas 12 modulių | HAGER VF112PD | Vnt. | 3 | 14.04 | 42.12
6.5.10. | Potinkinis paskirstymo skydas 24 modulių | HAGER VF212PD | Vnt. | 2 | 17.84 | 35.68
6.5.11. | Potinkinis paskirstymo skydas 36 modulių | HAGER VF312PD | Vnt. | 1 | 24.27 | 24.27
6.5.12. | Virštinkinis paskyrstymo skydelis 8 modulių | HAGER VS108PD | Vnt. | 3 | 7.7 | 23.1
6.5.13. | Virštinkinis paskyrstymo skydelis 12 modulių | HAGER VS112PD | Vnt. | 3 | 9.68 | 29.04
6.5.14. | Virštinkinis paskyrstymo skydelis 24 modulių | HAGER VF212PD | Vnt. | 2 | 15.98 | 31.96
6.5.15. | Virštinkinis paskyrstymo skydelis 36 modulių | HAGER VF312PD | Vnt. | 1 | 17.03 | 17.03
6.5.16. | Įvadinis apskaitos skydas (ĮAS) 1 fazės vienam elektros skaitikliui | OZAS IAS-1-1M | Vnt. | 3 | 31.5 | 94.5
6.5.17. | Įvadinis apskaitos skydas (ĮAS) 3 fazių vienam elektros skaitikliui | OZAS IAS-3-1 | Vnt. | 3 | 60.48 | 181.44
6.6. | 19“ spintų priedai. |  |  |  |  | 27864.86
6.6.1. | Lentyna 19“ spintai, reguliuojamo gylio. | Zpas WZ-3074-83-00-011 | Vnt. | 10 | 26.88 | 268.8
6.6.2. | Lentyna 19“ spintai, ištraukiama. | Zpas WZ-5841-14-01-011 | Vnt. | 10 | 32.5 | 325
6.6.3. | Lentyna 19“ spintai. | Zpas WZ-SB00-49-04-011 | Vnt. | 10 | 12.56 | 125.6
6.6.4. | Montavimo panelė su DIN bėgeliu. | 550781 | Vnt. | 10 | 35.61 | 356.1
6.6.5. | LSA plintų montavimo panelė 3U. | 16363TLD3U | Vnt. | 10 | 13.5 | 135
6.6.6. | LSA plintų montavimo panelė 1U. | Zpas WNK-803-160 | Vnt. | 10 | 7.39 | 73.9
6.6.7. | Uždengimo panelė 1U. | Zpas WZ-SB00-33-01-011 | Vnt. | 40 | 4.55 | 182
6.6.8. | Uždengimo panelė 2U. | Zpas WZ-SB00-33-02-011 | Vnt. | 20 | 6.25 | 125
6.6.9. | Uždengimo panelė 3U. | Zpas WZ-SB00-33-03-011 | Vnt. | 20 | 7.78 | 155.6
6.6.10. | Uždengimo panelė 4U. | Zpas WZ-SB00-33-04-011 | Vnt. | 20 | 8.68 | 173.6
6.6.11. | Uždengimo panelė 5U. | Zpas WZ-SB00-33-05-011 | Vnt. | 20 | 9.31 | 186.2
6.6.12. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje | Eaton FlexPDU 12 IEC | Vnt. | 10 | 114.84 | 1148.4
6.6.13. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje. Su matavimo funkcija. | Eaton EPDU MI 1U (C20 16A 1P)C13x8 | vnt. | 10 | 383.93 | 3839.3
6.6.14. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje. Su matavimo funkcija ir valdymu. | EATON EPDU MA 1U (C20 16A 1P)8XC13 | vnt. | 10 | 669.32 | 6693.2
6.6.15. | Elektros lizdų modulis, montuojamas 19‘ spintoje | EATON EMIB34 | vnt. | 6 | 1154.86 | 6929.16
6.6.16. | Elektros laidai su IEC C20-C19 jungtimis ir apsauginiu fiksavimu. | Clock C20-C19 | Vnt. | 100 | 17.98 | 1798
6.6.17. | Elektros laidai su IEC C20-C19 jungtimis ir apsauginiu fiksavimu. | Clock C20-C19 | Vnt. | 100 | 26.5 | 2650
6.6.18. | Elektros laidai su IEC C13-C14 jungtimis ir apsauginiu fiksavimu. | Vlock C13-c14 | Vnt. | 100 | 8.7 | 870
6.6.19. | Elektros laidai su IEC C13-C14 jungtimis ir apsauginiu fiksavimu. | Clock C13-C14 | Vnt. | 100 | 18.3 | 1830
7. | Įrankiai. |  |  |  |  | 3793.08
7.1. | Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas 18V | MAKITA DDF484RTJ | Vnt. | 1 | 221.49 | 221.49
7.2. | Akumuliatorinis suktuvas 18V | MAKITA DTD152Z | Vnt. | 1 | 273 | 273
7.3. | Akumuliatorinis perforatorius 18V SDS-PLUS 1,2J LED | Makita DHR171RTJ | Vnt. | 1 | 321 | 321
7.4. | Elektriko izoliuotų atsuktuvų rinkinys WIPPH K arba lygiavertis | Protec 051141 | Vnt. | 3 | 11.25 | 33.75
7.5. | HAUPA krepšys"VDE" 1000 V su įrankiais arba lygiavertis | Haupa krepšys VDE | Vnt. | 3 | 139 | 417
7.6. | Kaltas plokščias SDS-MAX 24x600mm | SDS-MAX 24x600mm | Vnt. | 2 | 6.83 | 13.66
7.7. | Elektriko raktų KNIPEX 9800 rinkinys (8 raktai) arba lygiavertis | knipex 9800 | Kompl. | 1 | 365 | 365
7.8. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 8mm | Cimco 112754 | Vnt. | 1 | 11.57 | 11.57
7.9. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 9mm | Cimco 112756 | Vnt. | 1 | 11.57 | 11.57
7.10. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 10mm | Cimco 112758 | Vnt. | 1 | 11.57 | 11.57
7.11. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 12mm | Cimco 112762 | Vnt. | 1 | 12.62 | 12.62
7.12. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 11mm | Cimco 112760 | Vnt. | 1 | 12.62 | 12.62
7.13. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 13mm | Cimco 112764 | Vnt. | 1 | 13.22 | 13.22
7.14. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 14mm | Cimco 112766 | Vnt. | 1 | 13.75 | 13.75
7.15. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 17mm | Cimco 112770 | Vnt. | 1 | 15.02 | 15.02
7.16. | Izoliuotas veržliaraktis elektrikui kilpinis 19mm | Cimco 112772 | Vnt. | 1 | 15.02 | 15.02
7.16. | Izoliuota rankena elektrikui T-tipo 200mm, 3/8" VDE | Cimco 112580 | Vnt. | 1 | 25.5 | 25.5
7.17. | Izoliuota rankena elektrikui T-tipo 200mm, 1/2" | YT-21096 | Vnt. | 1 | 26.76 | 26.76
7.18. | Galvutė izoliuota 8 mm, 3/8" | Cimco 112520 | Vnt. | 1 | 9.62 | 9.62
7.19. | Galvutė izoliuota 10 mm, 3/8" | Cimco 112522 | Vnt. | 1 | 9.62 | 9.62
7.20. | Galvutė izoliuota 11 mm, 3/8" | Cimco 112523 | Vnt. | 1 | 9.62 | 9.62
7.21. | Galvutė izoliuota 12 mm, 3/8" | Cimco 112524 | Vnt. | 1 | 9.62 | 9.62
7.22. | Galvutė izoliuota 13 mm, 3/8" | Cimco 112525 | Vnt. | 1 | 9.62 | 9.62
7.23. | Galvutė izoliuota 14 mm, 3/8" | Cimco 112526 | Vnt. | 1 | 9.62 | 9.62
7.24. | Galvutė izoliuota 16 mm, 3/8" | Cimco 112528 | Vnt. | 1 | 10.51 | 10.51
7.25. | Galvutė izoliuota 17 mm, 3/8" | Cimco 112529 | Vnt. | 1 | 10.58 | 10.58
7.26. | Galvutė izoliuota 18 mm, 3/8" | Cimco 112530 | Vnt. | 1 | 10.58 | 10.58
7.27. | Galvutė izoliuota 19 mm, 3/8" | Cimco 112531 | Vnt. | 1 | 10.58 | 10.58
7.28. | Galvutė izoliuota 21 mm, 3/8" | Cimco 112532 | Vnt. | 1 | 11.3 | 11.3
7.29. | Galvutė izoliuota 22 mm, 3/8" | Cimco 112534 | Vnt. | 1 | 11.44 | 11.44
7.30. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H4x120mm, 1/2" | Cimco 112670 | Vnt. | 1 | 15.65 | 15.65
7.31. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H5x120mm, 1/2" | Cimco 112671 | Vnt. | 1 | 15.65 | 15.65
7.32. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H6x120mm, 1/2" | Cimco 112672 | Vnt. | 1 | 15.65 | 15.65
7.33. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H8x120mm, 1/2" | Cimco 112673 | Vnt. | 1 | 15.65 | 15.65
7.34. | Izoliuotas antgalis elektrikui (šešiakampis) H10x120mm, 1/2" | Cimco 112674 | Vnt. | 1 | 15.65 | 15.65
7.35. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 3 mm | YT-21120 | Vnt. | 1 | 7.1 | 7.1
7.36. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 4 mm | YT-21121 | Vnt. | 1 | 7.1 | 7.1
7.37. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 5 mm | YT-21122 | Vnt. | 1 | 8.5 | 8.5
7.38. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 6 mm | YT-21123 | Vnt. | 1 | 9.5 | 9.5
7.39. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 8 mm | YT-21125 | Vnt. | 1 | 10.2 | 10.2
7.40. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 10 mm | YT-21126 | Vnt. | 1 | 12.8 | 12.8
7.41. | Izoliuotas raktas L-tipo 6-kampis 12 mm | YT-21127 | Vnt. | 1 | 16.8 | 16.8
7.42. | Izoliacijos nuėmėjas 0.2-6mm2 | Protec 052026 | Vnt. | 2 | 22.39 | 44.78
7.43. | Izoliacijos nuėmiklis | Protec 05100730 | Vnt. | 2 | 7.61 | 15.22
7.44. | Žnyplės (replės kandiklis) | Protec 053403 | Vnt. | 2 | 10.34 | 20.68
7.45. | Replės 1000V 205mm plokščios kombinuotos | Protec 053410 | Vnt. | 2 | 11.42 | 22.84
7.46. | Įtampos testeris 6-380 V | Protec 055412 | Vnt. | 3 | 32.31 | 96.93
7.47. | Indukcinis įtampos testeris ¦ 90-1000 V | Protec 053954 | Vnt. | 3 | 14.81 | 44.43
7.48. | Atsuktuvas indikatorius 100 - 500V, TUV/GS 140 mm | Vortel | Vnt. | 3 | 1.2 | 3.6
7.49. | Termometras infraraud. sp | Protec 052079 | Vnt. | 1 | 70.98 | 70.98
7.50. | Šešiabriaunių raktų komplektas 2-10mm (8vnt) | Haupa 100585 | Vnt. | 1 | 8.1 | 8.1
7.51. | Plokščių/žvaigž.raktų rinkinys 6-22mm (12) | Haupa 110250 | Vnt. | 1 | 26.08 | 26.08
7.52. | Dielektriniai KALIOŠAI su patikra |  | Vnt. | 2 | 54.52 | 109.04
7.53. | Ženklas lipdukas "Įtampa" 280mm | Saugos ženklas ES/01-4.A.280X280.LIPD | Vnt. | 20 | 1 | 20
7.54. | Ženklas lipdukas "Įtampa" 160mm | Saugos ženklas ES/01-3.A.160X160.3 | Vnt. | 30 | 1.2 | 36
7.55. | Ženklas lipdukas "Įtampa" 80mm | Saugos ženklas ES/01-2. A!80X80.6 | Vnt. | 40 | 0.84 | 33.6
7.56. | Ženklas lipdukas "Įtampa" 50mm | Saugos ženklas ES/01-1. A!50X50.10 | Vnt. | 50 | 0.66 | 33
7.57. | Pirštinės dielektrinės ELSEC 5; 0 kl. (maks. 1000V) | Regeltex | Vnt. | 6 | 25.52 | 153.12
7.58. | Kilnojamas įžemiklis 0,4 kV šinoms | 72106KŽK1163 | Vnt. | 3 | 240 | 720
7.59. | Lipdukas elektros skydinė | EN/07-2.110X275LIPD | Vnt. | 10 | 0.98 | 9.8
7.60. | Plakatas Stok! Įtampa | Saugos ženklas ES/03.210X280.PLAST | Vnt. | 10 | 1.58 | 15.8
7.61. | Plakatas Nejungti! Įrenginiuose dirbama | Saugos ženklas ES/06.180x290.PLAST | Vnt. | 5 | 1.9 | 9.5
7.62. | Ženklas Itampa 220V, lipdukas 33x73mm | Saugos ženklas ES/03.210X280.PLAST | Vnt. | 50 | 0.65 | 32.5
7.63. | Standartinis darbų saugos ženklas (įžeminimo taškas), kurio išmatavimai 20 mm | OZ/04.25X25.20LIPD | Vnt. | 100 | 0.78 | 78
7.64. | Ženklas Įjungta-išjungta, lipdukas 12vnt po 40x40mm |  | Vnt. | 100 | 1.02 | 102
8. | Tinklo komutatoriai, nuoseklaus prievado serveriai |  |  |  |  | 25500
8.1.1. | Valdomas dviejų nuoseklių sąsajų komutatorius | Moxa NPort IA5250AI-T 2-port | Vnt. | 20 | 480 | 9600
8.1.2. | Valdomas keturių nuoseklių sąsajų komutatorius | Moxa NPort IA5450AI-T 4-port | Vnt. | 20 | 795 | 15900
|  |  | Viso, Eur be PVM |  |  | 93251.3057
|  |  | PVM |  |  | 19582.7742
|  |  | VISO, Eur su PVM |  |  | 112834.0798