## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas | be PVM
Medicininės priemonės klinikinei laboratorijai
1 | Sterilus polipropileno indelis, skirtas fekalijų surinkimui, su lopetėle,užsukamu dangteliu ir popierine etikete, užkliuotą ant indelio individualiai supakuotas ne ≥30ml, ne ≥25x90 mm | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0693 | 207.9 | FLMedical, 25135E | 0.066 | 198
2 | Sterilus polipropileno indelis šlapimo surinkimui su užsukamu dangteliu ir popierine etikete, individualiai supakuotas (ne ≥180ml, ne ≥63x80mm) | Iki 36000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0945 | 3402 | FLMedical, 25035E | 0.09 | 3240
4 | Sterilūs polipropileniniai mėgintuvėliai be priedų su užsukamu kamšteliu, tinkantys smegenų skysčio ėminiams (ne < 5 ml) | iki 1260 vnt. | Vnt. | 5 | 1.197 | 1508.22 | Deltalab, ,429946 | 1.14 | 1436.4
6 | „Eppendorf“ tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai (ne < 1,5ml) | Iki 17000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.063 | 1071 | FLMedica, 23053 | 0.06 | 1020
7 | Mėgintuvėliai: plastikiniai,skaidrūs, ne < 5ml, 75cm ilgio, 13mm skersmens | Iki 35000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01365 | 477.75 | Deltalab, 300700 | 0.013 | 455
8 | Stiklografai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
8.1 | Juodas | Iki 150 vnt. | Vnt. | 21 | 1.21 | 181.5 | Sarstedt, 95.953-954 | 1 | 150
8.2 | Raudonas | Iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 1.21 | 60.5 | Sarstedt, 95.953-956 | 1 | 50
| Viso 8 pozicija |  |  |  |  | 242
13 | Objektyviniai stikliukai (76x26x1mm 50vnt) su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užraša atlikti grafitiniu pieštuku | Iki 35000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.028245 | 988.575 | Kaltek, 0223 | 0.0269 | 941.5
17 | Plastikinė dėžutė su sandariai uždaromu dangteliu, skirta 2-jų objektyvinių stikliukų laikymui ir transportavimui | Iki 20 vnt. | Vnt. | 21 | 0.363 | 7.26 | LP Italiana, 290406 | 0.3 | 6
20 | Plastikinis padėklas objektyviniams stikliukams (10 vietų), 100x340mm | Iki 20 vnt. | Vnt. | 21 | 1.2705 | 25.41 | LPItaliana, 191010 | 1.05 | 21
21 | 96 vietų plokštelė su U formos dugnu TPHA tyrimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.399 | 39.9 | LPItaliana, 120030 | 0.38 | 38
22 | Filtrinis popierius, pagamintų dažų filtravimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 0.0484 | 4.84 | Kaltek, 3267 | 0.04 | 4
23 | Pipetės, polistirolo (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
23.1 | Pastero iki 3ml individualiai supakuota, sterili | Iki 600 vnt. | Vnt. | 5 | 0.05775 | 34.65 | LP Italiana, 136138 | 0.055 | 33
23.2 | Pastero iki 3ml supakuotos po kelias | Iki 43000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01575 | 677.25 | LP Italiana, 136030 | 0.015 | 645
23.3 | Serologinė iki 2ml sterili, individualiai supakuota | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0714 | 214.2 | LP Italiana, 160210 | 0.068 | 204
| Viso 23 pozicija |  |  |  |  | 926.1
25 | Plastikinė mentelė tepinėliams daryti ant objektyvinio stiklelio | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.5324 | 532.4 | Heinz Herenz, 1131400 | 0.44 | 440
26 | Plastikinės lazdelės (iki 12cm, supakuotos ne mažiau kaip po 100vnt) | Iki 70000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0105 | 735 | LP Italiana, 132010 | 0.01 | 700
32 | Plastmasinis laikiklis, 90-10 mm Petri lėkštelių, autoklavuojamas, 6 sektorių, kiekviename sektoriuje iki 10 Petri lėkštelių. Stovo matavimai (330x210x178mm) | Iki 2 vnt. | Vnt. | 21 | 116.16 | 232.32 | Deltalab, H-611 | 96 | 192
33 | Inokuliacinės sterilios kilpos 1μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 28000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 588 | FLMedical, 30015 | 0.02 | 560
34 | Inokuliacinės sterilios kilpos 10μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 252 | FLMedical, 30025 | 0.02 | 240
38 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 13000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02625 | 341.25 | Kaltek, 0686 | 0.025 | 325
39 | Sterilus vatinukas su plona metaline lazdele skirtas ėminiams iš uretros | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.168 | 16.8 | LP Italiana, 112698 | 0.16 | 16
40 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 50 vietų-lizdų, autoklavuojamas, "S" formos) | iki 30 vnt. | Vnt. | 21 | 3.146 | 94.38 | LP Italiana, 185082 | 2.6 | 78
41 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 90 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | iki 30 vnt. | Vnt. | 21 | 5.1425 | 154.275 | LP Italiana, 189081 | 4.25 | 127.5
42 | Mėgintuvėlių stovas (20mm, plastikiniai, 40 vietų-lizdų, autoklavuojamas),stovo matavimai 246,5x104x70mm | iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 5.7475 | 57.475 | LP Italiana, 187081 | 4.75 | 47.5
44 | Mėgintuvėlių stovas (17mm, plastikinis, 40 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 5.5055 | 55.055 | LP Italiana, 188081 | 4.55 | 45.5
46 | Kintamo tūrio dozatoriai, antgaliai (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
46.1. | Kintamo tūrio pipetės (dozatoriai):
Kintamo tūrio mechaninė vienkanalė pipetė (dozatorius), kurios tūrio reguliavimo mechanizmas su skaičių fiksatoriumi, turinti 4 skaitmenų tūrio displėjų; spalvoti dozavimo mygtukai; CE ženklinimas (atitinkantis EK direktyvas 98/79/EG ir EN ISO 8655-2). Pilnai autoklavuojama, su metrologine patikra, garantija -ne mažiau 12-os mėn.
46.1.1 | Ne mažesnio tūrio intervalo nei 2-20 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1 µl; galimi netikslumai, esant 20 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-1,0%; atsitiktinė klaida:+/-0,3% | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 168.19 | 504.57 | Sartorius, 725030 | 139 | 417
46.1.2 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 20-200 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1µl; galimi netikslumai, esant 200 µl tūriui: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė: +/- 0,2 % | Iki 7 vnt. | Vnt. | 21 | 168.19 | 1177.33 | Sartorius, 725060 | 139 | 973
46.1.3 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 100 – 1000 mikrolitrų; padalos vertė- 1,0 µl; galimi netikslumai, esant 1000 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-0,6%; atsitiktinė klaida: +/-0,2%. | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 168.19 | 504.57 | Sartorius, 725070 | 139 | 417
46.1.4 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 500-5000 mikrolitrų; padalos vertė- 10 µl; galimi netikslumai: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė klaida: +/- 0,15% | Iki 2 vnt. | Vnt. | 21 | 168.19 | 336.38 | Sartorius, 725080 | 139 | 278
46.1.5 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 0,5-10 mikrolitrų, padalos vertė- 0,1 µ; galimi netikslumai, esant 10 µl tūriui: sisteminė klaida:+/- 1,0 %; atsitiktinė klaida: +/- 0,4 % | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 168.19 | 504.57 | Sartorius, 725020 | 139 | 417
46.2 | Dozatorių stovai - komplektacijoje ne mažiau nei 1 septynių vietų stovas tinkamas pipetėms | Iki 6 vnt. | Vnt. | 21 | 39.93 | 239.58 | Sartorius, 725620 | 33 | 198
46.3 | Angaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais: graduoti, pagaminti iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje.
46.3.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.019425 | 97.125 | Sartorius, 790014 | 0.0185 | 92.5
46.3.2 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0168 | 168 | Sartorius, LH-B790204 | 0.016 | 160
46.3.3 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0168 | 168 | Sartorius, LH-B791004 | 0.016 | 160
46.3.4 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1995 | 598.5 | Sartorius, 780304 | 0.19 | 570
46.4. | Antgaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais, sterilūs, su filtrais, graduoti, pagaminti tik iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuokamoje aplinkoje. Be nukleininių rūgščių užteršimo, PGR inhibitorių, endonukleazių ir endotoksinų. Filtrai pagaminti iš HDPE, be celiuliozės priedų.
46.4.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | iki 3500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0672 | 235.2 | Sartorius, 790011F | 0.064 | 224
46.4.2 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | iki 2000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0672 | 134.4 | Sartorius, 790021F | 0.064 | 128
46.4.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | iki 6000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0672 | 403.2 | Sartorius, 790201F | 0.064 | 384
46.4.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | iki 4000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0672 | 268.8 | Sartorius, 791001F | 0.064 | 256
| Viso 46 pozicija |  |  |  |  | 5340.225
48 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje be anglies (vatinukas su plastmasine lazdele) | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1785 | 178.5 | Deltalab, 300287 | 0.17 | 170
49 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje su anglimi (vatinukas su plastmasine lazdele) | iki 300 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1785 | 53.55 | Dekltalab, 300285 | 0.17 | 51
50 | Rašiklis juodas atsparus alkoholiui, ksilenui, formalinui. | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 1.7424 | 174.24 | Kaltek, 2228 | 1.44 | 144
59 | Plokštelė ląstelių šlapime ir kituose organizmo skysčiuose skaičiavimui | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 0.8228 | 82.28 | Deltalab, 141746 | 0.68 | 68
62 | Krepšys ėmimui, surinkimui (plastikinis, dviejų dalių, 390x255x150) | iki 4 vnt. | Vnt. | 21 | 25.41 | 101.64 | Nalgene, 7130 | 21 | 84
65 | Nerūdijančio plieno stovas (rėmai), skirtas ne mažiau 12 tepinėlių dažymui, pastatomas virš indo, skirto atliekoms (tacelė) (tepinėlių padėtis-horizontali), ilgis ne daugiau 440 mm, plotis ne daugiau 90 mm, autoklavuojamas | Iki 5 vnt | Vnt. | 21 | 22.99 | 114.95 | Deltalab, S-004 | 19 | 95
16499.9