Integruotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos, konfigūravimo ir duomenų perdavimo paslaugų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija - Savivaldybės įmonė „Susiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas)

  - Pirkimo objektas – integruotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos, konfigūravimo ir duomenų perdavimo paslaugos (toliau - Paslaugos).

    - Pirkimo objektui taikomi „žalieji“ reikalavimai - vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.3 p. Paslaugos turi būti teikiamos tik nematerialaus pobūdžio, t. y. intelektinės paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

  - Paslaugas apima:

    - Prisijungimo prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau VMSA) vaizdo stebėjimo kamerų sistemos duomenų perdavimo paslaugų teikimas.

    - Integruotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos konfigūravimo paslaugų ir duomenų perdavimo paslaugos paskirtis - integruoti 50-ies VMSA vaizdo stebėjimo kamerų duomenis į Užsakovo Eismo valdymo centrą.

# Reikalavimai paslaugoms

  - Duomenų perdavimo paslaugos be apribojimų turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir teikiamos 24 mėnesius.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti duomenų iš VMSA integruotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos perdavimą į Gedimino pr. 9A adresu esančią Užsakovo įrangą.

  - Visos reikalingos VMSA integruotos vaizdo stebėjimo kamerų sistemos suderinamumo ir duomenų perdavimo paslaugos aktyvavimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

  - Aktyvuojant paslaugą turi būti išsaugota (nepakisti) Užsakovo kompiuterių tinklo konfigūracija: IP adresai, maršrutizavimas, saugumo nustatymai ir t.t. Diegimo ar perjungimo paslaugos neturi sutrikdyti šiuo metu veikiančio Užsakovo kompiuterių tinklo ir kitų informacinių sistemų darbo ilgiau nei 2 (dvi) valandas, ne piko metu (piko metas nuo 8 val. iki 17 val.).

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti detalią tinklo informaciją, nurodant, kuri tinklo dalis yra Paslaugų Teikėjo atsakomybė. Jeigu Paslaugų teikėjas ketina remtis subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų infrastruktūra, pasiūlyme privalo nurodyti, kuri (-ios) tinklo dalis (-ys) priklauso subtiekėjams ar kitiems ūkio subjektams, įvardinant tinklo atkarpas ir jų savininkus (subtiekimu šiuo atveju bus laikoma nuomos panaudos ar bet kokios kitos teisinės formos pagrindu su kitu ūkio subjektu paslaugai teikti reikalingos tinklo dalies įforminimas).

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti stabilią ir prognozuojamą paslaugos atlikimo kokybę: duomenų perdavimas neturi būti priklausomas nuo įvairių išorinių gamtinių ar kitų faktorių, pvz., drėgmės, temperatūros, kritulių, paros laiko.

  - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Užsakovo tinklas bus saugus, t.y. Užsakovui nėra priimtini bet kokie sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimu viešaisiais tinklais (lNTERNET). Paslaugų teikėjo siūlomas duomenų perdavimo tinklas turi turėti fizines ir programines apsaugos priemones nuo nesankcionuoto prisijungimo, būti apsaugotas nuo informacijos netekimo, funkcionalumo praradimo ir būti atsparus trukdžiams.

# Techniniai reikalavimai duomenų perdavimui:

| Eil. nr. | Rodiklis | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
|  | Techniniai ir kokybės reikalavimai |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | lki 300 Mb/s |
|  | Gaišties laikas | Vidutiniškai 10 ms viena kryptimi |
|  | Prarasti paketai | Ne dauqiau 0,1% |
|  | Prieigos technologija | Ethernet |
|  | Prieigos prievadas | 100/1000 Fast Ethernet (RJ45) |
|  | Darbo režimai | Prieigos prievadas automatiškai nustato susijungimo greitį ir Half/Full-Duplex darbo režimą. |
|  | Paslaugos pasiekiamumas | Ne mažiau 99 % |
|  | Planiniai paslaugų tiekėjo darbai | Bet kokie tinklo konfigūracijos pakeitimai, kurie gali turėti trumpalaikės ar nuolatinės neigiamos įtakos duomenų perdavimui, gali būti atlikti tik pagal Užsakovo ir Paslaugų teikėjo tarpusavio susitarimą apie tai informuojant el. paštu. Pranešimas apie planinius darbus turi būti pateikiamas prieš 2 dienas iki planuojamų atlikti darbų. |
|  | Reakcijos į gedimus laikas | 1 val. nuo gedimo fiksavimo momento. |
|  | Maksimalus paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis | Ne ilgiau kaip per 24 valandas nuo gedimo fiksavimo momento. |
|  | Informavimas apie gedimą | Turi būti galimybė apie gedimus informuoti telefonu, elektroniniu paštu. |