## Specifikacija
Laboratorinės įrangos remonto, techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo specifikacija 2019-2022 m.
Pirkimo dalies Nr. | Adresas | Skyrius / poskyris | Įrangos tipas | Serijos numeris (gamybos metai) | Pavadinimas | Katalogo numeris | BVPŽ kodas | Matavimo vienetas | Kiekis iš viso | Vieneto kaina (Eur) be PVM | PVM tarifas % | Vieneto kaina (Eur) su PVM | Kaina viso (Eur) be PVM | Kaina viso (Eur) su PVM
Autoklavų remonto ir techninės priežiūros specifikacija
1. |  |  | Autoklavų Systec® (Systec GmbH, Vokietija) atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos
| Kaunas Aušros g. 44 | Kauno sk. Mikrobiol. tyr. posk. | Systec VB-120 | Nr.5641 (2016 m.) |  |  |  |  | 1
| Klaipėda Bijūnų g. 6 | Klaipėda Mikrobiol. tyr. | Systec VB-120 | Nr.5642 (2016 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Nukenksminimas) | Systec VB-120 | Nr.2877 (2010 m.) Nr.5639 (2015 m.) |  |  |  |  | 2
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Terpių gamybos posk.) | 1-BXWF Systec 5075 EL (160 ltr.) | Nr.2208076 (2002 m.) Nr.2208973 (2002 m.) |  |  |  |  | 2
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Terpių gamybos posk.) | Systec DX-150 | Nr.D3543 (2017 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (III BSL) | Systec DX-23 | Nr.C1543 (2011 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (III BSL) | Systec DX-150 2D | Nr.D1865 (2011 m.) Nr.D1866 (2011 m.) |  |  |  |  | 2
1.1 |  |  | Systec VB-120 (120 l) Systec 5075 EL (160 l) Systec DX-150 2D (150 l) Systec DX-23 (23 l) |  | Durų tarpinė Systec V-150 Door gasket 5050/5075/MP70-110/Systec V 100-250 |  | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  |  |  | Kaitinimo elementai Heating element Systec V-Series 9000 W incl. V 1043 |  | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  |  |  | Temperatūros jutiklis (sensorius) Temp. Sensor PT 100A flexible standard |  | 31670000-3 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  |  |  | Dangčio uždarymo/atidarymo mechanizmas Scissors mechanism diam.500 |  | 31670000-3 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  |  |  | Duomenų spausdintuvas Printer Systec V-D-MP-Series |  | 30200000-1 | vnt. | 3 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  |  |  | Spausdintuvo dažanti juostelė Epson ERC 09B - 1 - black - print ribbon - for M 160, 180, 190, 195 |  | 30200000-1 | vnt. | 100 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.7 |  |  |  |  | Elektroninė plokštė Digital board DS1002 |  | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | Analoginė plokštė Analog board AS1002 |  | 31670000-3 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.9 |  |  |  |  | Autoklavo ekranas Panel Systec VE-Series |  | 31670000-3 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  |  |  | Apsauginis slėgio vožtuvas Safety Valve D/G 4,0 bar 3/8" PED |  | 42000000-6 | vnt. | 3 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.11 |  |  |  |  | Maitinimo blokas Power Supply PU40-23S |  | 31670000-3 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
1.12 |  |  |  |  | Techninės priežiūros ir remonto paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 50 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 181 |  |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Agarklavų MediaClave® remonto, techninės priežiūros ir atsarginės dalys specifikacija
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Terpių gamybos posk.) | MediaClave (9 ltr.) (INTEGRA Bioscienses AG, Šveicarija) | Nr.13508906 (2008 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Terpių gamybos posk.) | MediaClave (9 ltr.) (INTEGRA Bioscienses AG, Šveicarija) | Nr.13510085 (2010 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Terpių gamybos posk.) | MediaClave 10 (INTEGRA Bioscienses AG, Šveicarija) | Nr.11080277 (2011 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Terpių gamybos posk.) | MediaClave 10 (INTEGRA Bioscienses AG, Šveicarija) | Nr.16100855 (2016 m.) |  |  |  |  | 1
2.1 |  |  | Mediaclave 9 Mediaclave 10 |  | Sterilus filtras 0,45 µm | 132140 | 42955000-5 | vnt. | 6 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  |  |  | Apsauginis vožtuvas | 135510 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  |  |  | Baterija ir XTAL laikmatis | 135945 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.4 |  |  |  |  | Temperatūros jutiklis PT100 lankstus | 135486 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.5 |  |  |  |  | PTFE membranų rinkinys (10 vnt./pak., ) | 136047 | 42955000-5 | vnt. | 50 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.6 |  |  |  |  | Dvigubas temperatūros jutiklis PT1000 lankstus | 136065 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.7 |  |  |  |  | Silikoninė dangčio tarpinė | 135860 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.8 |  |  |  |  | Duomenų spausdintuvo kasetė | 136901 | 30200000-1 | vnt. | 30 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  |  |  | Aukšto slėgio silikoninis vamzdelis 25 m / Ǿ 6 mm | 171036 | 42000000-6 | vnt. | 3 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  |  |  | Techninės priežiūros rinkinys | 136959 | 42000000-6 | vnt. | 9 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.11 |  |  |  |  | Temperatūros ir slėgio patikrinimo paslaugos pagal gamintojo nurodytą reglamentą |  | 71630000-3 | vnt. | 10 |  | 21 | 0 | 0 | 0
2.12 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 60 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 181 |  |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Autoklavų Uniclave® remonto, techninės priežiūros ir atsarginės dalys specifikacija
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Nukenksminimas) | Uniclave 99 (120 ltr.) (A.J. Costa Lda, Portugalija) | Nr.136/17 (2017 m.) |  |  |  |  | 1
| Dubijos g. 40, Šiauliai | Šiaulių sk. (Mikrobiologai) | Uniclave 99 (120 ltr.) (A.J. Costa Lda, Portugalija) | Nr.135/17 (2017 m.) |  |  |  |  | 1
3.1 |  |  | Uniclave 99 (120 ltr.) (A.J. Costa Lda, Portugalija) |  | Bakteriologinis filtras (STERI 21, ) | 080ZGPB01V00 | 42955000-5 | vnt. | 4 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  |  |  | Apsauginis vožtuvas (1 / 2'' spyruoklės tipo) | 75487G3CAP00 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  |  |  | Garų gaudykle (Steam trap BPT 13A, ) | 754110110003 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3.4 |  |  |  |  | Nerūdijančio plieno vienpusis vožtuvas | 755514000012 | 42000000-6 | vnt. | 6 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3.5 |  |  |  |  | Elektrinis vožtuvas (3/8" SCXE263A306 220V ASCO) | 7546AE263A30 | 31670000-3 | vnt. | 6 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3.6 |  |  |  |  | Temperatūros jutiklis PT100 |  | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3.7 |  |  |  |  | Silikoninė dangčio sandarinimo tarpinė (mod. ,,Uniclave 127 L") | 831021045800 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3.8 |  |  |  |  | Duomenų spausdintuvo kasetė |  | 30200000-1 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
3.9 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 30 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 59 |  |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Autoklavų VK-75 (Rusija) remonto, techninės priežiūros ir atsarginės dalys specifikacija
| Aušros g. 44, Kaunas | Kaunos sk. (Mikrobiologai) | VK-75 (Tiumenės medicinos prietaisų gamykla, Rusija) | Nr.897 (1982 m.) Nr.2387 (1992 m.) Nr.3849 (1987 m.) |  |  |  |  | 3
| Bijūnų g. 6 , Klaipėda | Klaipėdos sk. (Mikrobiologai) | VK-75 (Tiumenės medicinos prietaisų gamykla, Rusija) | Nr.3164 (1990 m.) |  |  |  |  | 1
| Dubijos g. 40, Šiauliai | Šiaulių sk. (Mikrobiologai) | VK-75 (Tiumenės medicinos prietaisų gamykla, Rusija) | Nr.6869 (1974 m.) Nr.80 (1985 m.) Nr.2591 (1987 m.) |  |  |  |  | 3
4.1 |  |  | VK-75 (Tiumenės medicinos prietaisų gamykla, Rusija) |  | Apsauginis vožtuvas (1 / 2´´, 2,5 kg/cm2) |  | 42000000-6 | vnt. | 7 |  | 21 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  |  |  | Vandens lygio stiklinis vamzdelis Ǿ8 |  | 42000000-6 | vnt. | 7 |  | 21 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  |  |  | Vandens ventilis 1/2" |  | 42000000-6 | vnt. | 7 |  | 21 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  |  |  | Kaitinimo elemetas 220 V / 2 kW |  | 31670000-3 | vnt. | 6 |  | 21 | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  |  |  | Guminė dangčio sandarinimo tarpinė |  | 42000000-6 | vnt. | 7 |  | 21 | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 60 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 94 |  |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Autoklavų techninės būklės tikrinimo paslaugų specifikacija
5.1 |  |  | VK-75 |  | Hidraulinio išbandymo paslaugos |  | 71630000-3 | vnt. | 7 |  | 21 | 0 | 0 | 0
| Aušros g. 44, Kaunas | Kaunos sk. (Mikrobiologai) | VK-75 (Tiumenės medicinos prietaisų gamykla, Rusija) | Nr.897 (1982 m.) Nr.2387 (1992 m.) Nr.3849 (1987 m.) |  |  |  |  | 3
| Bijūnų g. 6 , Klaipėda | Klaipėdos sk. (Mikrobiologai) | VK-75 (Tiumenės medicinos prietaisų gamykla, Rusija) | Nr.3164 (1990 m.) |  |  |  |  | 1
| Dubijos g. 40, Šiauliai | Šiaulių sk. (Mikrobiologai) | VK-75 (Tiumenės medicinos prietaisų gamykla, Rusija) | Nr.6869 (1974 m.) Nr.80 (1985 m.) Nr.2591 (1987 m.) |  |  |  |  | 3
5.2 |  |  | Systec 5075 EL (160 ltr.) Systex DX 150 (150 ltr.) Systec VB 120 (127 ltr.) Systec DX-23 (23 ltr.) Uniclave 99 (120 ltr.) Zirbus WWS60 (60 ltr.) Newmed Kronos S 23L (23 ltr.) |  | Techninių charakteristikų (temperatūra - slėgis) tikrinimo paslaugos |  | 71630000-3 | vnt. | 28 |  | 21 | 0 | 0 | 0
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Terpių gamyba) | Systec 5075EL (160 ltr.) (Systec GmbH, Vokietija) | Nr.2208076 (2004 m.) Nr.2208073 (2004 m.) |  |  |  |  | 2
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Terpių gamyba) | Systec DX-150 (150 ltr.) (Systec GmbH, Vokietija) | Nr.3543 (2017 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Retų-pavojingų) | Systec DX-150 2D (150 ltr.) (Systec GmbH, Vokietija) | Nr.D1865 (2011 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Virusologai) | Systec DX-150 2D (150 ltr.) (Systec GmbH, Vokietija) | Nr.D1866 (2011 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Nukenksminimas) | Systec VB 120 (127 ltr.) (Systec GmbH, Vokietija) | Nr.2877 (2010 m.) Nr.5639 (2015 m.) |  |  |  |  | 2
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Retų-pavojingų) | Systec DX-23 (23 ltr.) (Systec GmbH, Vokietija) | Nr.C1543 (2011 m.) |  |  |  |  | 1
| Aušros g. 44, Kaunas | Kaunos sk. (Mikrobiologai) | Systec VB 120 (127 ltr.) (Systec GmbH, Vokietija) | Nr.5641 (2015 m.) |  |  |  |  | 1
| Bijūnų g. 6 , Klaipėda | Klaipėdos sk. (Mikrobiologai) | Systec VB 120 (127 ltr.) (Systec GmbH, Vokietija) | Nr.5642 (2015 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Kronos S 23L Vacuum Autoclave (23 ltr.) (Newmed, Italija ) | Nr.KRS23D1477 92014 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Retų-pavojingų) | Zirbus WWS60 (60 ltr.) (Zirbus technology GmbH, Vokietija) | Nr.2856 (2011 m.) |  |  |  |  | 1
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Nukenksminimas) | Uniclave 99 (120 ltr.) (A.J. Costa Lda, Portugalija) | Nr.136/17 (2017 m.) |  |  |  |  | 1
| Dubijos g. 40, Šiauliai | Šiaulių sk. (Mikrobiologai) | Uniclave 99 (120 ltr.) (A.J. Costa Lda, Portugalija) | Nr.135/17 (2017 m.) |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 53 |  |  |  | 0 | 0
Mikroskopų remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
6. |  |  | Mikroskopų Olympus® , Zeiss® remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
| Kaunas Aušros g. 44 | Kauno sk. Mikrobiol. tyr. posk. | CLASSIC LINE by Motic Motic Speed Fair Co, | Nr.3803574 (1999 m.)
| Kaunas Aušros g. 44 | Kauno sk. Mikrobiol. tyr. posk. | Carl Zeiss KF 2 ICS Carl Zeiss Microscopy, Vokietija | Nr.456437 (2008 m.)
| Klaipėda Bijūnų g. 6 | Klaipėda Mikrobiol. tyr. | Leica DM LS Leica Mikroskopie und Systeme GmbH, Vokietija | Nr.462571 (1998 m.)
| Klaipėda Bijūnų g. 6 | Klaipėda Mikrobiol. tyr. | Motic B3 220 ASC Motic Speed Fair GmbH, Vokietija | Nr.3007027 (2001 m.)
| Klaipėda Bijūnų g. 6 | Klaipėda Mikrobiol. tyr. | Motic B3 220 ASC Motic Speed Fair GmbH, Vokietija | Nr.3806628 (1997 m.)
| Šiauliai Dubijos g. 40 | Šiauliai Mikrobiol. tyr. | Olympus CH 40RF Olympus Optical Co., LTD, Japonija | Nr.T26F01533 (1997 m.)
| Šiauliai Dubijos g. 40 | Šiauliai Mikrobiol. tyr. | Carl Zeiss KF 2 ICS Carl Zeiss Microscopy, Vokietija | Nr.45071301 (1998 m.)
| Šiauliai Dubijos g. 40 | Šiauliai Mikrobiol. tyr. | Motic Classic Line B1 -202+MSH+100x Motic Speed Fair Co, | Nr.3802723 (1999 m.)
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius Cheminių tyr. sk. | Olympus BX40F4 Olympus Optical Co., LTD, Japonija | Nr.8K03769 (1999 m.)
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius Kokybės kontr. posk. | MEIJI ML 2000 Meiji Techno CO., LTD Japonija | Nr.MA326 (1995 m.)
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius Mikrobiol. tyr. | Olympus CX 40 Olympus Optical Co., LTD, Japonija | Nr.6K09697 1998 m.)
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius Bakter. tyr. posk. | MEIJI ML 2000 Meiji Techno CO., LTD Japonija | Nr.2058580 (2008 m.)
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius Bakter. tyr. posk. | Leica StereoZoom S6E Leica Microsystems, Šveicarija | Nr.10447097 (2010 m.)
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius Virusolog.tyr. posk. | Olympus 1X70 Olympus Optical Co., LTD, Japonija | Nr.8D06010 (2005 m.)
| Vilnius, Gėlių g. 9 | Vilnius Serolog. tyr. posk. | Optika B-383LD1 Optika Srl, Bergamo, Italija | Nr.440241 (2014 m.)
| Vilnius, Gėlių g. 9 | Vilnius Serolog. tyr. posk. | Olympus BX60 Olympus Optical Co., LTD, Japonija | Nr.8F00498 (1998 m.)
| Vilnius, Gėlių g. 9 | Vilnius Parazitol. tyr. posk. | Olympus BX 40 Olympus Optical Co., LTD, Japonija | Nr.8J12392 (1999 m.)
| Vilnius, Gėlių g. 9 | Vilnius Parazitol. tyr. posk. | Olympus BX 41 Olympus Optical Co., LTD, Japonija | Nr.8G14853 (2008 m.)
6.1 |  |  | Olympus BX 40 Olympus CX 40 Olympus BX40F4 Olympus BX 41 Olympus BX60 Olympus CH 40RF Olympus 1X70 Motic B3 220 ASC Carl Zeiss KF 2 ICS Leica StereoZoom S6E MEIJI ML 2000 |  | Lemputė halogeninė 6 V 30 W |  | 38519000-6 | vnt. | 10 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  |  |  | Gyvsidabrio lempa fluorescensijai (Olympus 1X70) |  | 38519000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  |  |  | 220 V maitinimo šaltinis |  | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.4 |  |  |  |  | Diafragmos atidarymo kondensorius |  | 38519000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.5 |  |  |  |  | Objektinis stalelis |  | 38519000-6 | vnt. | 3 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.6 |  |  |  |  | Objektyvas 4x/ 10x |  | 38519000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.7 |  |  |  |  | Objektyvas 20x/ S40x |  | 38519000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.8 |  |  |  |  | Objektyvas S100x |  | 38519000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.9 |  |  |  |  | Techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | vnt. | 36 |  | 21 | 0 | 0 | 0
6.10 |  |  |  |  | Remonto paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 30 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 88 |  |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Mikroskopų Nicon® (Nicon Corp., Japonija) remonto, techninės priežiūrosa ir atsarginių dalių specifikacija
| Kaunas Aušros g. 44 | Kauno sk. (Mikrobiologai) | Nicon EFD-3 Nicon Corp., Japonija | Nr.462483 (1995 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius (Bakter.tyr.posk.) | Nicon Eclipse 50i Nicon Corp., Japonija | Nr.210258 (2010 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius (Bakter.tyr.posk.) | Nicon Eclipse E600W Nicon Corp., Japonija | Nr.079149 (2002 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius (Bakter.tyr.posk.) | Nicon Eclipse E200MV Nicon Corp., Japonija | Nr.105203 (2011 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius (Bakter.tyr.posk.) | Nicon Eclipse E200MV Nicon Corp., Japonija | Nr.105246 (2011 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius (Virusolog. tyr. posk.) | Nicon Eclipse TS 100 Nicon Corp., Japonija | Nr.251031 (2010 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius (Virusolog. tyr. posk.) | Nicon Elipse TE 200 Nicon Corp., Japonija | Nr.413617 (1999 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius (Kokybės kontrolės posk.) | Nicon ZOOM SMZ645 Nicon Corp., Japonija | Nr.72970 (2010 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Žolyno g. 36 | Vilnius (Kokybės kontrolės posk.) | Nicon ZOOM SMZ660 Nicon Corp., Japonija | Nr.77252 (2010 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Gėkių g. 9 | Vilnius (Parazitol. tyr. posk.) | Nicon Eclipse 80i Nicon Corp., Japonija | Nr.551471 (2008 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Gėkių g. 9 | Vilnius (Parazitol. tyr. posk.) | Nicon Eclipse E200 Nicon Corp., Japonija | Nr.845546 (2005 m.) |  |  |  |  | 1
| Vilnius, Gėkių g. 9 | Vilnius (Parazitol. tyr. posk.) | Nicon Eclipse Ci-L Nicon Corp., Japonija | Nr.705584 (2016 m.) |  |  |  |  | 1
7.1 |  |  | Nicon EFD-3 Nicon Eclipse 50i Nicon Eclipse 80i Nicon Eclipse TS 100 Nicon Elipse TE 200 Nicon Eclipse E200MV Nicon Eclipse E600W Nicon ZOOM SMZ645 Nicon ZOOM SMZ660 Nicon Eclipse Ci-L |  | Lemputė halogeninė 6 V 30 W |  | 38519000-6 | vnt. | 10 | 24 | 21 | 29.04 | 240 | 290.4
7.2 |  |  |  |  | Lempa HBO 103W/2 |  | 38519000-6 | vnt. | 3 | 199 | 21 | 240.79 | 597 | 722.37
7.3 |  |  |  |  | 220 V maitinimo šaltinis |  | 31670000-3 | vnt. | 2 | 300 | 21 | 363 | 600 | 726
7.4 |  |  |  |  | Spalvų filtrų rinkinys |  | 38519000-6 | vnt. | 2 | 150 | 21 | 181.5 | 300 | 363
7.5 |  |  |  |  | Diafragmos atidarymo C-C fazių kontrasto būgninis kondensorius (kodas MBL73105) |  | 38519000-6 | vnt. | 3 | 648 | 21 | 784.08 | 1944 | 2352.24
7.6 |  |  |  |  | Objektinis stalelis |  | 38519000-6 | vnt. | 3 | 594 | 21 | 718.74 | 1782 | 2156.22
7.7 |  |  |  |  | Objektyvas 4x/ 10x |  | 38519000-6 | vnt. | 2 | 155 | 21 | 187.55 | 310 | 375.1
7.8 |  |  |  |  | Objektyvas 20x/ S40x |  | 38519000-6 | vnt. | 2 | 310 | 21 | 375.1 | 620 | 750.2
7.9 |  |  |  |  | Objektyvas S100x |  | 38519000-6 | vnt. | 1 | 558 | 21 | 675.18 | 558 | 675.18
7.10 |  |  |  |  | Techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | vnt. | 36 | 84.7 | 21 | 102.487 | 3049.2 | 3689.532
7.11 |  |  |  |  | Remonto paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 30 | 50 | 21 | 60.5 | 1500 | 1815
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 94 |  |  |  | 11500.2 | 13915.242
Tyrimų ir matavimų įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugų specifikacija
8. |  |  | Temperatūros, drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimo prietaisų Testo® (Testo SE & Co. KGaA) atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos
8.1 |  |  | Testo 400 Testo 445 |  | 3-jų funkcijų Temperatūros, drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimo zondas | 0635 1540 | 31670000-3 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  |  |  | 2-jų funkcijų Temperatūros ir drėgmės matavimo zondas | 0636 9740 | 31670000-3 | vnt. | 3 |  | 21 | 0 | 0 | 0
8.3 |  |  |  |  | CO2 dujų matavimo zondas | 0632 1240 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
8.4 |  |  |  |  | CO dujų matavimo zondas | 0632 3331 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
8.5 |  |  |  |  | Teleskopinis Ø 10 mm skersmens oro judėjimo greičio matvimo zomdas | 0635 1041 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
8.6 |  |  |  |  | 1,5 m ilgio zondo jungiamasis kabelis | 0430 0143 | 31670000-3 | vnt. | 4 |  | 21 | 0 | 0 | 0
8.7 |  |  |  |  | 5 m. ilgio zondo jungiamasis kabelis | 0430 0145 | 31670000-3 | vnt. | 4 |  | 21 | 0 | 0 | 0
8.8 |  |  |  |  | Techninės priežiūros/remonto paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 30 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 | 0
9. |  |  | Automatinio ekstraktoriaus remonto, techninės priežiūros ir atsaginių dalių specifikacija
9.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | VELP SER158 Extractor , (VELP SCIENTIFICA, Italija) |  | Ekstrakcijos indas (Extraction cup Ø65x120mm) | A00000302 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.2 |  |  |  |  | Ekstakcijos indas (Extraction cup Ø48x120mm) | A00000303 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.3 |  |  |  |  | Tarpinė (White VAFLON seal SER158) | A00000288 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.4 |  |  |  |  | Tarpinė (Green VITON seal SER158 ) | A00000297 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.5 |  |  |  |  | Tarpinė (Grey EPDM seal SER158) | A00000298 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.6 |  |  |  |  | Ekstrakcijos filtrų laikiklis (Extraction thimbles holder D.40) | A00000292 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.7 |  |  |  |  | Ekstrakcijos filtrų laikiklis (Extraction thimbles holder D.25) | A00000291 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.8 |  |  |  |  | Indo laikiklis (Crucible holder HU 6 for SER158) | A00000293 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.9 |  |  |  |  | Ekstrakcijos filtrai (Extraction thimbles 40x80mm) | A00000296 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.10 |  |  |  |  | Ekstrakcijos filtrai (Extraction thimbles 33x80mm) | A00000295 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.11 |  |  |  |  | Ekstrakcijos filtrai (Extraction thimbles 25x80mm) | A00000294 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.12 |  |  |  |  | Filtrų svėrimo indas (Thimble weigthing cup) | A00000310 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.13 |  |  |  |  | Filtrų stovas (Thimbles stand (6 places)) | A00000311 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.14 |  |  |  |  | Jungtis (Connection 1/4 NPT - tube 4.3/4.5 mm OD) | A00000299 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.15 |  |  |  |  | Jungtis (Connection 1/4 NPT - tube 4.8/5 mm OD) | A00000300 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.16 |  |  |  |  | Butelis šiukšlėms (Glass bottle for solvent collection) | A00000301 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.17 |  |  |  |  | Ekstrakcijos indai (Handling device extraction cups SER158/6) | A00000304 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.18 |  |  |  |  | Stiklo audinio filtrai (Glass fiber thimbles 33x80mm) | A00000313 | 42955000-5 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.19 |  |  |  |  | Stiklo audinio filtrai (Glass fiber thimbles 25x80mm) | A00000314 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.20 |  |  |  |  | Prailgintuvas (Extension lead 2m for Control Pad) | A00000315 | 31670000-3 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.21 |  |  |  |  | Adapteris (Adapter USB-RS232) | A00000195 | 31670000-3 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.22 |  |  |  |  | Vamzdis (Inlet tube) | 10000280 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.23 |  |  |  |  | Ekstrakcijos indas (Extraction cup SER158) | A00000290 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.24 |  |  |  |  | Ekstrakcijos filtrai (Extraction thimbles holder D.33) | A00000312 | 42955000-5 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.25 |  |  |  |  | Tefl. Vamzdis (Teflon tube Ø 4x6mm) | 10002866 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.26 |  |  |  |  | Jungtis (Connection 1/8 NPT - tube 6x4) | 10006054 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.27 |  |  |  |  | Akmenys virimui (Boiling stones) | A00000305 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.28 |  |  |  |  | Saugiklis (Retarded fuse 5x20mm 8A) | 10000670 | 31670000-3 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.29 |  |  |  |  | Tiesi jungtis (Equal straight connector diam. 8mm) | 10006927 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.30 |  |  |  |  | Stiklinis kondensavimo vamzdis (Glass tube condenser) | 10006086 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.31 |  |  |  |  | Tarpinė (OR 3218 PTFE) | 40000440 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.32 |  |  |  |  | Tarpinė (OR M 0075-20 viton) | 10003412 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
9.33 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 69 |  |  |  | 0 | 0
10. |  |  | Spektrofotometrų SHIMADZU remonto, techninės priežiūros ir atsrginių dalių specifikacija
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu UV-Vis UV-1800
| Aušros g. 44, Kaunas | Kauno sk. (Cheminių tyr. posk.) | Shimadzu UV mini-1240
| Bijūnų g. 6, Klaipėda | Klaipėdos sk. (Cheminių tyr. posk.) | Shimadzu UV mini-1240
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu UV-Visible Spectrophotometer UV mini-1240
| Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu UV-Visible Spectrophotometer UV 1601
| Dubijos 40, Šiauliai | Kauno sk. (Cheminių tyr. posk.) | Shimadzu UV-1280
10.1 |  |  | Shimadzu UV-Vis-1800 Shimadzu UV mini-1240 Shimadzu UV-1280 Shimadzu UV-Vis-1601 |  | Volframo lempa | 062-65005AT | 38519000-6 | vnt. | 4 |  | 21 | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  |  |  | Deuterio lempa | 062-65055-05 | 38519000-6 | vnt. | 4 |  | 21 | 0 | 0 | 0
10.3 |  |  |  |  | Baterija CR2032H | 074-73306-08 | 31670000-3 | vnt. | 10 |  | 21 | 0 | 0 | 0
10.4 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 38 |  |  |  | 0 | 0
11. |  |  | Atominės absorbcijos spektrometro Shimadzu AA6800 remonto, techninės priežiūros ir atsrginių dalių specifikacija
11.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu AA6800 |  | D2 Lempa (Shimadzu Deuterium Lamp) | 062-65063-01 | 38519000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.2 |  |  |  |  | Purkštukas | 206-50226-92 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.3 |  |  |  |  | Kapiliaras | 206-50362-92 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  |  |  | Tarpinė 4D P16 | 036-11217 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.5 |  |  |  |  | Tarpinė 4D P35 | 036-11237 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.6 |  |  |  |  | Tarpinė AS 568-116-4D | 036-15551-16 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.7 |  |  |  |  | Tarpinė 4D P22 | 036-11222 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.8 |  |  |  |  | Tarpinė 4D P14 | 036-11215 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.9 |  |  |  |  | Mėginio paėmimo vamzdelis | 204-05899-01 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.10 |  |  |  |  | Grafitinis kontaktas R | 206-50602RI | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.11 |  |  |  |  | Grafitinis kontaktas L | 206-50603RI | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.12 |  |  |  |  | Tarpinė | 206-50621 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.13 |  |  |  |  | Langelis | 205-82654-02 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.14 |  |  |  |  | Tarpinė (o-ring 4C P14) | 036-11015 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.15 |  |  |  |  | Tarpinė (o-ring 4C P5) | 036-11003 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.16 |  |  |  |  | Kompresorinė alyva | 1L | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
11.17 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 67 |  |  |  | 0 | 0
12. |  |  | Dujų chromatografinių sistemos remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
12.1 |  |  | Liepsnos jonizacijos detektorius (FID) remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
12.1.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu GC-2010ATF |  | Uždegimo filamentas (Ignition filament) | 221-41847-93 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.2 |  |  |  |  | FID Purkštukas (FID nozzle) | 221-48258-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.3 |  |  |  |  | Split indėklas (Split) | 221-41444-01 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.4 |  |  |  |  | Septa (High temp. Septa) | 221-48398-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.5 |  |  |  |  | Grafitinė ferulė 0.5 | 221-32126-05 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.6 |  |  |  |  | Tarpinė (Fluorid O-Ring up to 350 °C) | 036-11203 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.7 |  |  |  |  | Kvarcinė vata (Silica wool, 2 g) | 221-48600 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.8 |  |  |  |  | Filtras | 221-42559-92 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.9 |  |  |  |  | Filtras | 221-34121-94 | 42955000-5 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.10 |  |  |  |  | Purge gaudyklė (Purge) | 221-42559-92 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.11 |  |  |  |  | Buferinis vamzdelis | 221-48441-91 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.12 |  |  |  |  | Kolonų termostato temp. sensorių kompl. | 221-43695-41 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.1.13 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 56 |  |  |  | 0 | 0
12.2 |  |  | Shimadzu autosemplerio AOC20i remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
12.2.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu AOC20i |  | Švirkštas (10F-S-0.63 10µL Syringe) | 221-34618 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.2.2 |  |  |  |  | Švirkšto laikiklis (Syringe Clip) | 221-48989-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.2.3 |  |  |  |  | Plundžerio laikiklis (Plunger Holder) | 221-45177-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.2.4 |  |  |  |  | Švirkšto fiksatorius | 221-45178-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.2.5 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 | 0
12.3 |  |  | GC, ECD remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
12.3.1 | Žolyno g. 36, vIlnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu GC2012 Plus GC-2010A GC-2010ATF | .................... C11323901185 SA (2003 m.) C11323901042 SA (2003 m.) | Split indėklas (Split) | 221-41444-01 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.2 |  |  |  |  | Septa (High temp. Septa) | 221-48398-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.3 |  |  |  |  | Grafitinė ferulė 0.5 | 221-32126-05 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.4 |  |  |  |  | Tarpinė (Fluorid O-Ring up to 350 °C) | 036-11203 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.5 |  |  |  |  | Kvarcinė vata (Silica wool, 2 g) | 221-48600 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.6 |  |  |  |  | Filtras | 221-42559-92 | 42955000-5 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.7 |  |  |  |  | Filtras | 221-34121-94 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.8 |  |  |  |  | Purge gaudyklė (Purge) | 221-42559-92 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.9 |  |  |  |  | Buferinis vamzdelis | 221-48441-91 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.10 |  |  |  |  | Kolonų termostato temp sensorių kompl. | 221-43695-41 | 31670000-3 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.11 |  |  |  |  | ECD celė | 221-72002-38 | 31670000-3 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
12.3.12 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 57 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 141 |  |  |  | 0 | 0
13. |  |  | Shimadzu dujų chromatografinės sistemos GC/MS remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
13.1 |  |  | Shimadzu termodesorberio TD-20 remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
13.1.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu TD-20 |  | Trapas (Trap tube tenax) | 223-54144-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.2 |  |  |  |  | Ferulė | 223-54423-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.3 |  |  |  |  | Veržlė | 035-62902-01 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.4 |  |  |  |  | Filtras (MS Filter) | 221-34121-94 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.5 |  |  |  |  | Transfer vamzdelis (Transfer) | 223-57389 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.6 |  |  |  |  | Veržlė (Nut, ZN1) | 040-28090-53 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.7 |  |  |  |  | Ferulė (Ferrule, ZF1) | 040-28090-55 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.8 |  |  |  |  | Interface vamzdelis | 223-57388 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.9 |  |  |  |  | Veržlė (Nut, ZN1) | 040-28090-53 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.10 |  |  |  |  | Rotorius (Rotor,SSAC6WT) | 040-28090-25 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.11 |  |  |  |  | Kaitintuvas (Heater Assy, Trap) | 351-18083-91 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.12 |  |  |  |  | Peltje mazgas (Peltier assembly (Second Trap)) | 223-56444-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.13 |  |  |  |  | Silikoninis užpildas (Silicone Compound) | 060-49903-01 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.14 |  |  |  |  | Lubrikantas (Triflow Lubricate) | 980-07686 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.15 |  |  |  |  | Laikiklis (Spring Cap Holder) | 223-54180-01 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.16 |  |  |  |  | Diržai | 032-22477-13 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.1.17 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 58 |  |  |  | 0 | 0
13.2 |  |  | Shimadzu autosemplerio AOC5000 remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
13.2.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu AOC5000 Plus |  | Kreipiančioji (TENSION CORDF.NEEDLE GUIDE ) | 920-00133-31 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.2.2 |  |  |  |  | Įtempėjas (TENSION CORD BLACK) | 920-00133-35 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.2.3 |  |  |  |  | Tarpinė (PAL AGI O-RING ) | 980-01315 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.2.4 |  |  |  |  | Flush Gas Tube (x-unit) | 920-00257 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.2.5 |  |  |  |  | Flush Gas Tube (xy-unit) | 920-12977 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.2.6 |  |  |  |  | Tarpinių rinkinys (KIT SEAL CAP) | 920-00133-13 | 42000000-6 | vnt. | 3 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.2.7 |  |  |  |  | Švirkštas 10 mkl, tefloninis plunžeris |  | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.2.8 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 38 |  |  |  | 0 | 0
13.3 |  |  | Shimadzu detektoriaus QP2010 ULTRA remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
13.3.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu QP2010 ULTRA | O20495000300 C11805007308 (2012 m.) | Elektronų šaltinis (EI source) | 225-17697-91 | 31670000-3 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.2 |  |  |  |  | Repeller Assy QP2010 Plus EI | 225-17659-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.3 |  |  |  |  | Filamentas (Filament EI/CI/NCI) | 225-10340-91 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.4 |  |  |  |  | Sandarinimo įvorė (Insulation bushing for EI/CI/NCI) | 225-01068 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.5 |  |  |  |  | Sandarinimo poveržlė (Insulation washer) | 200-44394 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.6 |  |  |  |  | Tefloninis vamzdelis (Teflon tube for CI/NCI) | 016-37573-03 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.7 |  |  |  |  | Ferulė (Vespel Ferrule, 0.25ID Col.) | 670-15003-03 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.8 |  |  |  |  | Ferulė (Vespel Ferrule, 0.32ID Col.) | 670-15003-04 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.9 |  |  |  |  | Ferulė (Vespel Ferrule, 0.53ID Col.) | 670-15003-07 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.10 |  |  |  |  | PFTBA standard | 210-07031-03ME | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.11 |  |  |  |  | Elektronų daugintuvas (AF620 EM electron multiplier) | 225-09340-11 | 31670000-3 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.12 |  |  |  |  | Poveržlės (PEEK spacers) | 225-20800-21 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.13 |  |  |  |  | Ion Gauge | 225-09490-01 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.14 |  |  |  |  | Tarpinė (O-RING. 4D P40) | 036-11243 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.15 |  |  |  |  | Filamentas (Pirani filament) | 225-20310-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.16 |  |  |  |  | Tarpinė (O-Ring Optical system guide) | 036-10217 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.17 |  |  |  |  | Tarpinė (O-ring Front door, 4D P105) | 036-11271 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.18 |  |  |  |  | Tepalo garų filtras (Oil mist filter EMF10) | 042-00124-31 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.19 |  |  |  |  | Rotacinio siurblio tepalas (OIL ULTRAGRADE15 (1 L)) | 980-03362 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.20 |  |  |  |  | Spyruoklinė žarna (Spring hose #19) | 016-31697-03 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.21 |  |  |  |  | Turbo molekulinis siurblys | 225-09588-02E | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.22 |  |  |  |  | Rotacinis siurblys | 951-10185-01 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
13.3.23 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 74 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 170 |  |  |  | 0 | 0
14. |  |  | Shimadzu skysčių jonų mainų chromatografinės sistemos remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
14.1 |  |  | Jonų mainų chromatografo Shimadzu Shimadzu SIL-10AF Super remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
14.1.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu SIL-10AF |  | Apiplovimo septa (Rinse Port Septum) | 228-21290-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.2 |  |  |  |  | Adatos tarpinė (Needle seal) | 228-21227-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.3 |  |  |  |  | Teflon. antgalis švirkštui (Teflon tip for 2,5 ml syringe) | 228-25237-16 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.4 |  |  |  |  | Švirkštas (2,5 ml syringe) | 228-25237-06 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.5 |  |  |  |  | Mėg. Paėmimo adata (Sampling needle) | 228-20243-94 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.6 |  |  |  |  | Filtras (Suction filter) | 228-21984-01 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.7 |  |  |  |  | 3 knl. Rotorius (Rotor 3 port-valve) | 228-34417-04 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.8 |  |  |  |  | 3 knl. Statorius (Stator 3 port-valve) | 228-23490 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.9 |  |  |  |  | 6 knl. Rotorius (Rotor 6 port-valve) | 228-21217-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.10 |  |  |  |  | 6 knl. Statorius (Stator 6 port-valve) | 228-21220-91 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.1.11 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 43 |  |  |  | 0 | 0
14.2 |  |  | Jonų mainų chromatografo Shimadzu HIC-20A Super supresoriaus remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
14.2.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu HIC-20A Super | L202346 | Supresorius (Suppressor cartridge,anion) | 228-40612-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.2.2 |  |  |  |  | Supresorius (Suppressor cartridge,cation) | 228-40613-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.2.3 |  |  |  |  | Aptarnavimo rinkinys (Maintenance kit, 9650-999) | 460-08175 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.2.4 |  |  |  |  | Statoriaus laikiklis (Statorholder,9650-009) | 460-08176 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.2.5 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 28 |  |  |  | 0 | 0
14.3 |  |  | Skysčių chromatografijos siurblio LC-20ADsp remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
14.3.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu LC-20ADsp |  | Plundžerio tarpinė (Plunger Seal) | 228-32628-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.3.2 |  |  |  |  | Tefloninė diafragma (Diaphragm teflon) | 228-32784-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.3.3 |  |  |  |  | Plundžeris (Plunger assy) | 228-35281-95 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.3.4 |  |  |  |  | Atbulinis vožtuvas (Check Valve IN) | 228-48249-96 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.3.5 |  |  |  |  | Atbulinis Vožtuvas (Check Valve Out) | 228-45705-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.3.6 |  |  |  |  | Išėjimo filtras (Outlet Filter) | 228-48607-91 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.3.7 |  |  |  |  | Išleidimo vožtuvo velenas (Drain Valve shaft ) | 228-45574-95 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.3.8 |  |  |  |  | Filtras (Suction Filter Assy) | 228-39181-94 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
14.3.9 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 36 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 107 |  |  |  | 0 | 0
15. |  |  | Shimadzu skysčių chromatografinės sistemos remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
15.1 |  |  | Skystinio chromatografo Shimadzu LC-2030 3D Prominence-i remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
15.1.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu LC-2030 3D Prominence-i | L21455300735 AE (2015 m.) | Vakumo pompa (Vacuum Pump) | 228-63035 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.2 |  |  |  |  | Vakumo pompos filtras (Filter Vacuum Pump) | 228-54509-02 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.3 |  |  |  |  | Slėgio sensorius filtras (Filter for Pressure sensor) | 228-54656 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.4 |  |  |  |  | Plundžerio tarpinė (Plunger seal) | 228-35146 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.5 |  |  |  |  | Filtras (Suction filter) | 228-45707-91 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.6 |  |  |  |  | Filtras (Line Filter) | 228-35871-96 | 42955000-5 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.7 |  |  |  |  | Plundžeris (Plunger Assy) | 228-35281-97 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.8 |  |  |  |  | Diafragma (Diaphragm) | 228-55272-41 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.9 |  |  |  |  | Atbulinis vožtuvas (Inlet Check valve) | 228-48249-96 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.10 |  |  |  |  | Atbulinis vožtuvas (Outlet check valve) | 228-45705-91 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.11 |  |  |  |  | Išleidimo vožtuvas (Drain valve Shaft) | 228-45574-95 | 42000000-6 | vnt. | 5 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.12 |  |  |  |  | Vožtuvas (LPGE-Valve) | 228-55605-41 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.13 |  |  |  |  | Adatos tarpinė (Needle seal) | 228-50390 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.14 |  |  |  |  | Rotorius aukšto slėgio vožtuvui (Rotor High ressure valve) | 228-56098 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.15 |  |  |  |  | Statorius aukšto slėgio vožtuvui (Stator High pressure valve) | 228-56253-42 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.16 |  |  |  |  | Rotorius žemo slėgio vožtuvui (Rotor Low Pressure valve) | 228-36923 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.17 |  |  |  |  | Statorius žemo slėgio vožtuvui (Stator Low Pressure valve) | 228-36917-01 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.18 |  |  |  |  | Filtras (Suction filter) | 228-45707-91 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.19 |  |  |  |  | Plundžerio tarpinė matavimo pompai (Plunger seal measuring pump) | 228-35145 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.20 |  |  |  |  | Matavimo pompos plundžeris (Plunger measuring pump) | 228-35010-91 | 42000000-6 | vnt. | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.21 |  |  |  |  | Adata (Needle) | 228-41024-99 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.22 |  |  |  |  | Matavimo kilpa (Sample Loop) | 228-56074-42 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.23 |  |  |  |  | Apiplovimas (Rinsing port cap *1) | 228-48331-92 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.24 |  |  |  |  | Vamzdelis (PIPE ,HV#5 OUT 0.3 *2) | 228-56217-44 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.25 |  |  |  |  | Deuterio lempa (D2 Lamp) | 228-55626-01 | 38519000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.26 |  |  |  |  | Volframo lempa (W Lamp) | 228-34410-41 | 38519000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.27 |  |  |  |  | Tarpinė celei (Gasket for Cell) | 228-35097-96 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.28 |  |  |  |  | Lęšis (Lens) | 228-14572 | 38519000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.1.29 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 76 |  |  |  | 0 | 0
15.2 |  |  | Fluorescensinio detektoriaus Shimadzu RF-20 remonto, techninės priežiūros ir atsarginių dalių specifikacija
15.2.1 | Žolyno g. 36, Vilnius | Vilnius (Chemikai) | Shimadzu det RF-20 |  | Ksenono lempa (Xe lamp) | 228-51511-95 | 38519000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.2.2 |  |  |  |  | Celė (Flow cell) | 228-48626 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.2.3 |  |  |  |  | Tarpinė (Gasket) | 228-50422-01 | 42000000-6 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.2.4 |  |  |  |  | Priekinis oro filtras (Air Filter Front) | 228-51146 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.2.5 |  |  |  |  | Šoninis oro filtras (Air Filter Side) | 228-51147 | 42955000-5 | vnt. | 2 |  | 21 | 0 | 0 | 0
15.2.6 |  |  |  |  | Remonto ir techninės priežiūros paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: |  |  |  | 106 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Iš viso: | [8 empty] | 13915.242
1 |  |  | Termociklerių techninių charakteristikų patikrinimo paslaugos
|  | KS (Molek.) | Mastercycler gradient (Eppendorf AG, Vokietja) | Nr.533104252 (2002 m.) | Techninių charakteristikų patikrinimo paslaugos |  | 50410000-2 | vnt. | 3 | 200 | 21 | 242 | 600 | 726
|  |  | Labcycler Gradient 48 well block 96 well block (SensoQuest GmbH, Vokietija) | Nr........ (2009 m.) | Techninių charakteristikų patikrinimo paslaugos |  | 50410000-2 | vnt. | 3 | 200 | 21 | 242 | 600 | 726
|  |  | GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems) | Nr.270S3110352 (2004 m.) | Techninių charakteristikų patikrinimo paslaugos |  | 50410000-2 | vnt. | 3 | 200 | 21 | 242 | 600 | 726
|  |  | GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems) | Nr.805S6090554 (2004 m.) | Techninių charakteristikų patikrinimo paslaugos |  | 50410000-2 | vnt. | 3 | 200 | 21 | 242 | 600 | 726
[5 empty] | Iš viso: | [8 empty] | 2904
Pulsuojančio lauko gelių elektroforezės ir gelių analizavimo įranangos Atsarginės dalys ir eksploatacinės medžiagos
| Ardeola | KS (Molek.) | CHEF Mapper XA (Bio-Rad Laboratories, JAV) GelDoc XR System (Bio-Rad Laboratories, JAV) | Nr.802BR2110 Nr.721BR02224 | Techninės priežiūros priemonių rinkinys |  | 34913000-0 | vnt. | 6 | 300 | 21 | 363 | 1800 | 2178
[5 empty] | Techninės priežiūros priemonių rinkinys |  | 34913000-0 | vnt. | 6 | 300 | 21 | 363 | 1800 | 2178
[5 empty] | Techninės priežiūros paslaugos |  | 50433000-9 | vnt. | 6 | 400 | 21 | 484 | 2400 | 2904
[5 empty] | Remonto paslaugos |  | 50410000-2 | val. įkainis | 12 | 100 | 21 | 121 | 1200 | 1452
[5 empty] | Iš viso: | [8 empty] | 8712
Note on E6: inv.Nr.111010624
Note on E7: (inv.Nr.111010625)
Note on E8: Nr.2877 (inv. Nr.165009878)
Note on E9: Nr.2208076 (inv.Nr.1650073) Nr.2208973 (inv.Nr.1650074)
Note on E10: (inv.Nr.111011105)
Note on E11: (inv.Nr.61603272)
Note on E12: Nr.D1865 (inv.Nr.61603270) Nr.D1866 (inv.Nr.61603271)
Note on H13: Santechnika
Note on H14: Santechnika
Note on H15: Elektrotechniniai elementai
Note on H16: Elektrotechniniai elementai
Note on H17: Kompiuterinė įranga ir reikmenys
Note on H18: Kompiuterinė įranga ir reikmenys
Note on H19: Elektrotechniniai elementai
Note on H20: Elektrotechniniai elementai
Note on H21: Elektrotechniniai elementai
Note on H22: Santechnika
Note on H23: Elektrotechniniai elementai
Note on H24: Remontas
Note on E28: inv.13500897
Note on E29: 165009887
Note on E30: 616033040
Note on E31: inv.111011102
Note on H32: filtrai
Note on H33: Santechnika
Note on H34: Elektrotechniniai elementai
Note on H35: Elektrotechniniai elementai
Note on H36: filtrai
Note on H37: Elektrotechniniai elementai
Note on H38: Santechnika
Note on H39: Kompiuterinė įranga ir reikmenys
Note on H40: Santechnika
Note on H41: Santechnika
Note on E47: inv. 111011496
Note on E48: inv. 111011497
Note on H49: filtrai
Note on H50: Santechnika
Note on H51: Santechnika
Note on H52: Santechnika
Note on H53: Elektrotechniniai elementai
Note on H54: Elektrotechniniai elementai
Note on H55: Santechnika
Note on H56: Kompiuterinė įranga ir reikmenys
Note on E61: inv.5642, in. Nr.165009569, inv. NR.5596
Note on E62: inv. 7696 (gam. 3164) inv. 6785 (gam. 2505)
Note on E63: Nr.6869 inv.6287 Nr.80 inv.1110026981 Nr.2591 inv.165009561
Note on H64: Santechnika
Note on H65: Santechnika
Note on H66: Santechnika
Note on H67: Elektrotechniniai elementai
Note on H68: Santechnika
Note on E74: inv.5642, in. Nr.165009569, inv. NR.5596
Note on E75: inv. 7696 (gam. 3164) inv. 6785 (gam. 2505)
Note on E76: Nr.6869 inv.6287 Nr.80 inv.1110026981 Nr.2591 inv.165009561
Note on E78: Nr.2208076 Nr.2208073 inv.1650074 inv.1650073
Note on E79: inv.111011105
Note on E80: inv.61603270
Note on E81: inv.61603271
Note on E82: Nr.2877 (165009878) Nr.5639 (111010538)
Note on E83: inv.61603272
Note on E84: inv.Nr.111010624
Note on E86: inv.111010224M
Note on E88: inv. 111011496
Note on E89: inv. 111011497
Note on H112: Mikroskopų dalys
Note on H113: Mikroskopų dalys
Note on H114: Elektrotechniniai elementai
Note on H115: Mikroskopų dalys
Note on H116: Mikroskopų dalys
Note on H117: Mikroskopų dalys
Note on H118: Mikroskopų dalys
Note on H119: Mikroskopų dalys
Note on H137: Mikroskopų dalys
Note on H138: Mikroskopų dalys
Note on H139: Elektrotechniniai elementai
Note on H140: Mikroskopų dalys
Note on H141: Mikroskopų dalys
Note on H142: Mikroskopų dalys
Note on H143: Mikroskopų dalys
Note on H144: Mikroskopų dalys
Note on H145: Mikroskopų dalys
Note on H152: Elektrotechniniai elementai
Note on H153: Elektrotechniniai elementai
Note on H154: Elektrotechniniai elementai
Note on H155: Elektrotechniniai elementai
Note on H156: Elektrotechniniai elementai
Note on H157: Elektrotechniniai elementai
Note on H158: Elektrotechniniai elementai
Note on H163: Santechnika
Note on H164: Santechnika
Note on H165: Santechnika
Note on H171: filtrai
Note on H172: filtrai
Note on H173: filtrai
Note on H180: filtrai
Note on H181: filtrai
Note on H182: Elektrotechniniai elementai
Note on H183: Elektrotechniniai elementai
Note on H186: filtrai
Note on H190: Elektrotechniniai elementai
Note on D199: Giedrė
Note on D202: Irena
Note on D203: Irena
Note on H205: Mikroskopų dalys
Note on H206: Mikroskopų dalys
Note on H207: Elektrotechniniai elementai
Note on H212: Mikroskopų dalys
Note on H240: filtrai
Note on H241: filtrai
Note on H244: Elektrotechniniai elementai
Note on H260: filtrai
Note on H261: filtrai
Note on H264: Elektrotechniniai elementai
Note on H265: Elektrotechniniai elementai
Note on H282: Elektrotechniniai elementai
Note on H334: filtrai
Note on H387: Mikroskopų dalys
Note on H388: Mikroskopų dalys
Note on H390: Mikroskopų dalys
Note on H394: Mikroskopų dalys
Note on E408: inv.Nr.111002845M
Note on E409: inv.111003550M
Note on E410: inv.6160263