Priedas Nr. 1 prie 2019-11-25 sutarties Nr.

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas	Matavimo vienetas	Kiekis 24 mėn.	Taikomas PVM tarifas %	Vnt kaina Eur (su PVM)	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina Eur (su PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (be PVM)	24 mėnesių poreikio kaina Eur (su PVM)	Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
2	3	4	5	7	8	9	11	13	14	17
12.	Losjonas antibakteriniam odos ir plaukų plovimui Veiklioji medžiaga: oktenidinodihidro chloridas. Skirtas MRSA infekuotų pacientų prausimui, priešoperaciniam prausimui, naudoti intensyvios terapijos skyriuose. Ekspozicija ne daugiau 1 min. Švelnus odai, nesausina, sudėtyje nėra chlorheksidino, butendiolio, alkoholių. Neutralus odai pH. Pakuotė 150ml.	vnt	3	21	3,39	150 ml	3,39	8,4	10,17
13.	Priemonė odos, žaizdų ir gleivinių dezinfekcijai. Veikliosios medžiagos: oktenidino dihidrochloridas ir fenoksietanolis. Tinka infekuotoms žaizdoms plauti, nealergizoja, nedirgina gleivinių, nesukelia sudirginimų, greitas poveikis (30sek.), ilgas išliekamasis poveikis (iki 24val.). Tinka besilaukiančioms moteris, maitinačioms moterims, kūdikiams. Pakuotė -1 ltr. Esant poreikiui pateikti purkštukus nemokamai.
13.1.	Pakuotė -1 ltr	vnt	35	5	14,47	1 l	14,47	482,3	506,45
13.2.	Pakuotė -50ml , su purkštuku	vnt	2	5	3,67	50 ml	3,67	7	7,34
								489,3	513,79
15.	Priemonės rankų apruošimui
15.1	Priemonė rankų dezinfekcijai vienkartinėje talpoje. Priemonė skirta chirurginei ir higieninei rankų dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga izopropanolis, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 70 %. Sudėtyje nėra chlorheksidino, butandiolio, triklozano, ketvirtinių amonio junginių. Sudėtyje yra deksapantenolio ir etilheksilglicerino. Priemonė pasižymi baktericidiniu (EN 13727), tuberkuliocidiniu (EN14348), ir virucidiniu (EN 14476) veikimu. Pateikti atitiktį nurodytiems standartams. Higieninės rankų dezinfekcijos ekspozicijos laikas (EN 1500) – 1 min. Chirurginės rankų dezinfekcijos (EN 12791) ekspozicijos laikas – 1,5 min. Priemonė vienkartinėje talpoje su integruota dozavimo pompa. Talpa 500ml. Pateikti : 1.Biocido autorizacijos liudijimą 2. Saugos duomenų lapus.	vnt	10	21	7,74	500 ml	7,74	64	77,4
15.2	Gelinė priemonė higieninei ir chirurginei rankų dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga etanolis ne mažiau nei 78%. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, ketvirtinių amino junginių. Priemonė gelio pavidalu. Higieninė rankų dezinfekcija- per 30 sekundžių (pateikti tyrimų išvadas dėl atitikimo EN1500), chirurginė rankų dezinfekcija- per 90 sekundžių (pateikti tyrimų išvadas dėl atitikimo EN12791). Veikia bakterijas (tarp jų ir tuberkuliozės), grybelius (Candida albicans ir Aspergillus), virusus (HAV, HBV, ŽIV, HCV, Polio, Rota, Adeno, Vaccina, Herpes simplex), MRSA, Helicobacter pylori. Pateikti biocido autorizacijos liudijimą ir saugos duomenų lapus.
	Pakuotė 50-60ml	vnt	50	21	4,84	60 ml	4,84	200	242
	Pakuotė 1ltr	vnt	5	21	6,35	1 l	6,35	26,25	31,75
								290,25	351,15
23.	Testas baltymo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti Testą sudaro reagento buteliukas ir šepetėlis mėginio paėmimui iš endoskopo kanalo. Jautrumas ne mažesnis nei 1 µg, testo atsakymas gaunamas ne ilgiau nei po 10 minučių. Šepetėlis turi turėti ne trumpesnį nei 2,5 m ilgumo lankstų įvedimo kotelį. Testas vienodai jautrus šviežiam ir denatūruotam baltymui. Dėžutėje ne daugiau 6 vnt. Šepetėlių diametrai: 1,7 mm; 2,8 mm; 3,8 mm; 5,0mm ±0,1mm	vnt	40	21	8,23	6 vnt	49,37	272	329,2
24.	Testas kraujo likučiams fibroendoskopo kanale nustatyti Testą sudaro aktyvatoriaus ir reagento mėgintuvėliai bei mėginio paėmimo šepetėlis. Jautrumas ne mažesnis nei 0,1 mcg kraujo likučių. Testo rezultatas matomas iš karto atlikus testą (reagento tirpalo spalvos pokytis). Testas skirtas ir denatūruoto kraujo likučiams aptikti lankstaus fibroendoskopo kanaluose. Dėžutėje 6 vnt. Šepetėlių diametrai: 1,7 mm; 2,8 mm; 3,8 mm; 5,0mm	vnt	30	21	8,59	6 vnt	51,54	213	257,7
25.	Testai, skirti įvertininti rutininiam plovimui automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose.
25.1.	Testas plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu. Pateikti testo validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, spaustukais tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. Dėžutėje 12 vnt.	vnt	72	21	3,63	12 vnt	43,56	216	261,36
25.2.	Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta taršos medžiaga. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu. Pateikti testo validavimo protokolą. Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į tuščiavidurį instrumentą imituojantį prietaisą. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. Prietaisą testo idėjimui pateikti nemokamai. Dėžutėje 25 vnt.	vnt.	72	21	3	25 vnt	75	178,56	216
25.3.	Testas lanksčių endoskopų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose Testas imituoja lankstaus endoskopo kanalą: nerūdijančio plieno plokštelė padengta dviejų rūšių taršos medžiaga. Taršos medžiaga: 1. Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksių-standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas standartizuotu hemoglobinu. 2. polisacharidų mišinys Testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į lankstaus endoskopo kanalą imituojantį prietaisą. Testo rezultatas vertinamas iš karto po plovimo pagal pateikiamą vertinimo skalę. Kiekvienas testas supakuotas į atskirą sandarų maišelį. Prietaisas testo įdėjimui pateikiams nemokamai. Dėžutėje 25 vnt.	vnt.	36	21	3,87	25 vnt	96,75	115,2	139,32
								509,76	616,68
Viso:								1782,71	2078,69

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pirkėjas	Tiekėjas
VšĮ Vilkaviškio ligoninė	UAB „Apiterapija“

 Vyriausiasis gydytojas Direktorius
 Linas Blažaitis Mindaugas Danilevičius
 2019 m. ___________ ___ d. 2019 m. _____________ ___d.