2020 m.  sausio        d. Sutarties Nr.

                                                                                                                                                            2 priedas

	PROGRAMINĖS ĮRANGOS WONDERWARE INTOUCH METINĖ PATAISYMŲ- ATNAUJINIMO PRENUMERATA 
Techninė specifikacija
1. VĮ „Oro navigacija“ (toliau – Perkančioji organizacija), vadovaudamasi programinės įrangos gamintojo rekomendacijomis, perka turimos Wonderware Intouch programinės įrangos metinės pataisymų-atnaujinimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Paslaugų tikslas: atlikti programinės įrangos atnaujinimus ir klaidų ištaisymus, kad būtų užtikrintas tinkamas programinės įrangos veikimas. 
2. Paslaugos turi būti atliktos netrukdant Perkančiosios organizacijos darbo veiklai. Paslaugos turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. 
3. Paslaugų  teikėjas privalo suteikti Paslaugas, naudodamas savomis priemonėmis reikalingomis Paslaugoms suteikti, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų. 
4. Perkančiosios organizacijos užsakomų Paslaugų apimtis:
Eil. Nr.

Programinės įrangos pavadinimas

Licenzijos numeris
Kiekis

1.
Intouch Runtime Read-only TSE Conc
998085-1
1
2.
Wonderware Historian Client Per Device
854198-2
1
3.

Intouch Runtime 3000 Tag with I/O

772448-2

1

4.

Intouch Runtime 3000 Tag with I/O

997819-2

1

5.

Intouch Runtime 60000 Tag without I/O

854199-2

1

6.

Intouch Runtime Read-only.

998086-1

1

7.

Intouch Runtime Read-only.

998087-1

1

8.

Intouch Runtime Read-only.

998088-1

1

9.

Device Integration Servers

1099060-1

1

10.

Device Integration Servers

1099061-1

1

11.

HMI reports (3 reports)

1099062-0

1

12.

WW Historian 2012 standart, 500 tag

854197-1

1

13.

Information Server portal

1262746-0

1




