## 1 priedas
Pirkimo sąlygų 3 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PREKIŲ KIEKIAI
Šioje lentelėje nurodomi prekių kiekiai yra preliminarūs, kuriuos Perkančioji organizacija planuoja, tačiau neįsipareigoja, įsigyti per 24 mėnesių ir naudojamas tiekėjų pateiktų pasiūlymų palyginimui
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | 24 mėn. kiekis, vnt | Vnt. kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Kiekio kaina EUR (be PVM) | Kiekio kaina EUR (su PVM) | Gamintojas/ katalogo numeris | Maksimali pirkimo suma daliai per 24 mėn. Be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5*6 | 10=5*8 | 11 | 12
1. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Odontologiniai instrumentai, grąžteliai
1.1. | Veidrodėlis odontologinis | Nerasojantys, nerūdijančio plieno, veidrodinė dalis su sriegiu. Veidrodėlių galvutės: apvalios, nedidinančios, vienoje pusėje veidrodėlis, kuris įstatytas į metalinį korpusą, lengvai prisukamos prie kotelio. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai | vnt. | 30 | 0.74 | 21% | 0.8954 | 22.2 | 26.862 | Veidrodėliai, Hanhenkratt
1.2. | Zondas odontologinis kampinis | Odontologiniai, kampiniai, nerūdijančio plieno, lenkti, bendras ilgis 150 (±5) mm. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 | 2.39 | 21% | 2.8919 | 11.95 | 14.4595 | Zondas, Falcon
1.3. | Pincetas odontologinis | Nerūdijančio plieno,dvigubai išlenktas su vidiniu fiksatoriumi, Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 | 2.2 | 21% | 2.662 | 11 | 13.31 | Pincetas, Falcon
1.4. | Chirurginės žirklutės | metalinės,daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezifekcija ir sterilizacijai, aštrios, tiesios ir lenktos | vnt. | 4 | 4.9 | 21% | 5.929 | 19.6 | 23.716 | Žirklės, Falcon
1.5. | Eskavatorius | Skirtingų dydžių, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 2 | 6.9 | 21% | 8.349 | 13.8 | 16.698 | Ekskavatorius, Asa Dental
1.6. | Replės pieninių dantų šalinimui | Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 | 15.5 | 21% | 18.755 | 77.5 | 93.775 | Falcon replės
1.7 | Replės nuolatinių dantų, šaknų šalinimui | Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 | 16.5 | 21% | 19.965 | 82.5 | 99.825 | Falcon replės
1.8 | Elevatoriai šaknų šalinimui | Tiesūs, lenkti (kairiniai, dešininiai) | vnt. | 3 | 15 | 21% | 18.15 | 45 | 54.45 | Falcon elevatoriai
1.9 | Transmetalinis grąžtelis | kietmetalio grąžteliai vanikėlių nupjovimui, įvairių dydžių, formų, maksimalus greitis 60 000aps./min, diametras RMF ø 1.6 mm, daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 | 3.8 | 21% | 4.598 | 38 | 45.98 | D+Z grąžtai
1.10 | Deimantiniai grąžteliai turbininiam antgaliui | daugkartiniai nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, grubumo, maksimalus greitis 40 000 aps./min.. Abrazyvas – natūralaus deimanto dalelės; Kotelis - FG ø 1.6 mm. Skirti dirbti turbiniu antgaliui. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 100 | 2.3 | 21% | 2.783 | 230 | 278.3 | D+Z grąžtai
1.11. | Kietmetalio grąžteliai turbininiam antgaliui. | daugkartiniai, abrazyvas – volframo karbidas; naudojami dantų preparavimui ir laikino užpildo išėmimui. Kotelis - FGXL ø 1.6 mm, FGX ø 1.6 mm, darbinė dalis įvairių formų, dydžių, ilgumo, šiurkštumas spalviškai koduotas. Skirti dirbti turbiniui antgaliui, maksimalus greitis 300 000 aps./min. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 20 | 2.8 | 21% | 3.388 | 56 | 67.76 | D+Z grąžtai
1.12 | Kietmetalio grąžteliai kampiniam mikrovariklio antgaliui. | Įvairių formų, skersmens, skirti kampiniam antgaliui. Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui, dezinfekcijai ir sterilizacijai. Abrazyvas – volframo karbidas; Kotelis - RA ø 2,35 mm. | vnt. | 20 | 2.8 | 21% | 3.388 | 56 | 67.76 | D+Z grąžtai
Iš viso pirkimo dalies suma EUR su PVM | [8 empty] | 802.8955 |  | 663.55
2. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Matricos
2.1. | Matrica celiulioidinė, (10 m) | karpoma, plotis 9mm, storis 0,05mm, pakuotėje 15 metrų | pak. | 2 | 9.58 | 5% | 10.059 | 19.16 | 20.118 | Matrica rulone, Kerr
2.2. | Sekcijinės metalinės matricos | anatomiškai išformuota, pagaminta iš nerūdijančio plieno, storis 0,03mm, 0,04 mm., plotis: 5 mm, 6,4mm, 6,4mm+Ext.., pakuotėje po 100 vnt. | pak. | 4 | 13.6 | 5% | 14.28 | 54.4 | 57.12 | Sekcijinės matricos, Roteck
Iš viso pirkimo dalies suma EUR su PVM | [8 empty] | 77.238 |  | 73.56
3. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Poliravimo medžiagos
3.1. | Diskeliai plombų apdirbimui metaliniam laikikliui | Plastikiniai, įvairaus abrazyvumo, spalvinis kodavimas, diametras 12 mm, 9,5mm tamsiai rudi, rudi, geltoni, šviesiai geltoni. Sof lex arba lygiaverčiai. Pakuotėje po 50 vnt. | pak. | 10 | 13.5 | 5% | 14.175 | 135 | 141.75 | Sof-lex diskeliai, Solventum
3.2. | Polyrai kompozitams | Dviejų formų: šluotelės ir diskelio, ant mėlyno ir balto kotelio. | vnt. | 100 | 1.5 | 5% | 1.575 | 150 | 157.5 | Polyrai, EVE
3.3. | Impregnuoti šepetėliai plombų poliravimui | Daugkartinio naudojimo, sterilizuojami, impregnuoti deimantu, trijų formų. | vnt. | 10 | 0.75 | 5% | 0.7875 | 7.5 | 7.875 | Šepetėliai, Falcon
3.4. | Poliesterio juostelės | Įvairaus abrazyvumo, skirtos tarpdančių poliravimui, tik viena pusė padengta abrazyvine medžiaga, su tarpu be abrazyvinės medžiagos, pakuotėje ne mažiau kaip 150vnt. | pak. | 2 | 25 | 5% | 26.25 | 50 | 52.5 | Sof-lex juostelės, Solventum
3.5 | Perforuotos poliravimo juostelės | Tarpdančių juostelės skirtos konkrementams šalinti, be pjūklelio, siauros, plačios, įvairių grubumų. | vnt. | 30 | 2.6 | 5% | 2.73 | 78 | 81.9 | Juostelės, Edenta
3.6 | Poliravimo pasta (be fluoro) | Universali dvejopo poveikio pasta, be fluoro, efektyviai valo ir poliruoja. RDA 27, sudėtyje turi silikato, perlitų dalelių. Pakuotėje 100g. | pak. | 10 | 22 | 5% | 23.1 | 220 | 231 | Poliravimo pasta, Lunos
3.7 | Plombų poliravimo pasta | Pasta kompozitų blizginimui, didelė deimantinių dalelių koncentracija, pakuotėje 2g. | pak. | 10 | 9 | 5% | 9.45 | 90 | 94.5 | Poliravimo pasta, FGM
3.8 | Poliravimo pasta (su fuoru) | Universali dvejopo poveikio pasta, su fluoru, efektyviai valo ir poliruoja. RDA 27, sudėtyje turi silikato, perlitų dalelių. Pakuotėje 100g. | pak. | 5 | 22 | 5% | 23.1 | 110 | 115.5 | Poliravimo pasta, Lunos
3.9 | Šepetėlis poliravimui (liepsnelė) | po dantų higienos | vnt. | 50 | 0.75 | 5% | 0.7875 | 37.5 | 39.375 | Šepetėliai, Falcon
3.10 | Šepetėlis poliravimui (taurelė) | po higienos, mėlyni, rožiniai, violetiniai, balti) | vnt. | 50 | 0.75 | 5% | 0.7875 | 37.5 | 39.375 | Šepetėliai, Falcon
3.11 | Poliravimo akmenėlis |  | vnt. | 10 | 1.4 | 5% | 1.47 | 14 | 14.7 | Akmenėlis, Edenta
Iš viso pirkimo dalies suma EUR su PVM | [8 empty] | 975.975 |  | 929.5
4. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Odontologiniai medikamentai
4.1. | Vietinis anestetikas | Gelis aplikacinei nejautrai, benzokaino 20%, įvairių skonių, pakuotėje ne daugiau 28,35g | pak. | 5 | 12 | 5% | 12.6 | 60 | 63 | Mucopain
4.2 | Jodoformas | Milteliai, 30g pakuotė | vnt. | 3 | 14.5 | 21% | 17.545 | 43.5 | 52.635 | Jodorm, Cerkmaed
4.3 | Laikina plomba | Cheminio kietėjimo rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga skirta laikinam dantų ertmių plombavimui. Cinko oksido/cinko sulfato cemento pagrindu, su fluoru, be eugenolio, sukurta trumpalaikėms, laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1-2 sav.). Kietėdama plečiasi. Pakuotėje ne mažiau 38g. Coltosol arba lygiavertis. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | pak. | 25 | 7.9 | 21% | 9.559 | 197.5 | 238.975 | Coltosol, Coltene
4.4 | Natrio chlorido tirpalas 0,9% | Natrio chlorido izotoninis tirpalas skirtas irigacijoms chirurginiam naudojimui, pakuotėje ne mažiau 100ml | vnt. | 3 | 0.89 | 5% | 0.9345 | 2.67 | 2.8035 | Sodium chloride, IBE Pharma
4.5 | Artikainas+Epinefrinas | 40mg / 10μg/ml, vartoti ant burnos gleivinės, leisti aplink nervus (1,7-1,8ml užtaisas), Septanest Forte, Septodont ar lygiavertis | karp. | 2000 | 0.44 | 5% | 0.462 | 880 | 924 | Citocartin, Molteni
4.6 | Artikainas+Epinefrinas | Artikainas+Epinefrinas 40mg / 5μg ,vartoti ant burnos gleivinės, leisti aplink nervus (1,7-1,8ml užtaisas), Citocartin, Molteni Dental Srl | karp. | 2000 | 0.44 | 5 | 0.462 | 880 | 924 | Citocartin, Molteni
4.7 | Mepivakainas | 30 mg / ml injekcinis tirpalas užtaise, leisti aplink nervus (1,7-2,2ml užtaisas), Scandonest, Septodont | karp. | 300 | 0.64 | 5 | 0.672 | 192 | 201.6 | Scandonest, Septodont
Iš viso pirkimo dalies suma EUR su PVM | [8 empty] | 2407.0135 |  | 2255.67
5. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Odontologinės pagalbinės medžiagos
5.1. | Hemostatinės kempinėlės | želinės kempinėlės, sudėtyje yra koloidinio sidabro, rudos spalvos, platus baktericidinis poveikis, pilna rezorbcija, pakuotėje po 50vnt., matmenys 14x7x7mm | pak. | 35 | 26.77 | 5% | 28.1085 | 936.95 | 983.7975 | Gelatamp, Coltene
5.2. | Hemostatinis skystis kraujavimui iš dantenų stabdyti | Retrakcijai skirtas preparatas, pakuotėje 13 ml buteliukas ir pipetė, sudėtyje turi aliuminio chlorido - 25,00g , 8-hidroksichinolinsulfato - 0,10g , terpės 100ml. | vnt. | 3 | 31.2 | 21% | 37.752 | 93.6 | 113.256 | Racestypine, Scandonest
5.3. | Lakas skirtas pieninių dantų apsaugai, karieso profilaktikai | Dvigubas fluoro lakas, 5% natrio fluoridų (tirpus vandenyje, greitas fluoro poveikis, didelė fluoro koncentracija, poveikis iš karto) ir 5% kalcio fluoridų (šiek tiek tirpus, ilgas fluoro poveikis, maža fluoro koncentracija, fluoro efektyvumas didėja laikui einant, poveikis ilgalaikis). Bespalvis, greitai džiūstantis, gerai prilimpantis prie sauso danties emalio bei dentino. Sudaro vandeniui atsparų apsauginį sluoksnį. Gilus fluoro poveikis. Pakuotėje rinkinys: 4g lako +10 ml skiediklio + priedai. | dėž. | 4 | 66 | 5% | 69.3 | 264 | 277.2 | Bifluorid, Voco
5.4. | Cementas vainikėlių cementavimui (cinkofosfatinis) | Vainikėlių cementavimui, normalaus kietėjimo laiko, milteliai 100 g, skystis 40 ml. | vnt. | 2 | 33.6 | 21% | 40.656 | 67.2 | 81.312 | Hoffmano cementas
Iš viso pirkimo dalies suma EUR su PVM | [8 empty] | 1455.5655 |  | 1361.75
6. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Vienkartinės priemonės
6.1. | Endodontiniai švirkštai | Įpakuoti 5 ml. tūrio, tinkama kanalų praplovimui, su sriegiu adatai užsukti. | vnt. | 50 | 0.08 | 5% | 0.084 | 4 | 4.2 | Švirkštai, Hangzhou Rollmed
6.2. | Adatos dantų šaknų kanalams plauti | Užsukamos ant švirkšto, nerūdijančio plieno, plonos ir lanksčios, įvairaus diametro, ilgis ≤ 25mm, adatos skylutė šone. Pakuotėje 100 vnt. | vnt. | 200 | 0.28 | 5% | 0.294 | 56 | 58.8 | Adatos, HS
6.3. | Dentalinės adatos | Sterilios; vienkartinės; universalios; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x35; 0,4x31mm dydžių; įpakuota po 100 vnt. Sterilios; vienkartinės; universalios; 0,3x12; 0,3x16; 0,3x21; 0,3x25; 0,4x35; 0,4x31mm dydžių; įpakuota po 100 vnt. | pak. | 50 | 3.9 | 5% | 4.095 | 195 | 204.75 | Adatos, SIRIO
6.4 | Vienkartiniai lankstūs seilių atsiurbėjai | 15cm ilgio, spalvoti, pakuotėje 100vnt. | pak. | 70 | 1.99 | 5% | 2.0895 | 139.3 | 146.265 | Atsiurbėjai, Asa Dental
6.5 | Tiesus vakuuminio siurblio antgalis | Pakuotės po 100 vnt. 135mm ilgio, 45° nuopjova. | pak. | 1 | 1.9 | 5% | 1.995 | 1.9 | 1.995 | Antgaliai, Orsing
6.6 | Apsauginis skydas veidui | Akinių formos laikiklis su keičiamais skydeliais ir laikiklis-lankelis su keičiamais skydeliais | vnt. | 2 | 8.4 | 21% | 10.164 | 16.8 | 20.328 | Skydas, Cerkmaed
6.7 | Keičiami skydeliai veidui | Dezinfekuojamas, vienkartinio naudojimo, skaidrūs, pakuotėje po 5vnt. | pak. | 2 | 5.6 | 21% | 6.776 | 11.2 | 13.552 | Keičiami skydai, Cerkamed
6.8 | Paciento servetėlės | vienkartinės, dėž.500 vnt. | dėž. | 25 | 13 | 5% | 13.65 | 325 | 341.25 | Setvetėlės, Euronda
6.9 | Siūlas tarpdančiams | impregnuotas fluoru, 50m ±10cm ilgio. | vnt. | 5 | 2.05 | 5% | 2.1525 | 10.25 | 10.7625 | Siūlas, Oral-B
6.10 | Chirurginis siūlas | Su adata, adata pjaunanti, trikampio formos, 16-19mm ilgio; siūlo ilgis 75mm, sterilioje pakuotėje, besirezorbuojantys, dydžiai: 5-0, 4-0. | vnt. | 2 | 1.6 | 5% | 1.68 | 3.2 | 3.36 | Luxcryl
6.11 | Plastikiniai maišeliai-rankovės skaitmeniniam dentalinio rentgeno jutikliui | Išmatavimai plotis ne maž. 3,5cm, ilgis 15-22cm, supakuoti dėžutėse po 500vnt | pak. | 2 | 20.3 | 5% | 21.315 | 40.6 | 42.63 | Maišeliai, Kerr
Iš viso pirkimo dalies suma EUR su PVM | [8 empty] | 847.8925 |  | 803.25
10. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Kitos odontologinės medžiagos
10.1. | Milteliai apnašų šalinimui su soda | NSK sodapūtei NSK Perlo Milteliai Flash Pearls 300g buteliukai po 300g. | vnt. | 20 | 18 | 5% | 18.9 | 360 | 378 | Milteliai, NSK
10.2. | Perlo milteliai apnašų šalinimui | KaVo sodapūtei KaVo Prophypearls 15g N1 | vnt. | 50 | 1.34 | 5% | 1.407 | 67 | 70.35 | Perlo milteliai, Kavo
10.3. | Kamfenolis | Skystis endodontinių įrankių valymui. Pakuotėje ne mažiau 10ml. | vnt | 5 | 4.9 | 21% | 5.929 | 24.5 | 29.645 | Kamfenolis, Chema
10.4 | Šviesoje kietėjanti medžiaga dantų kaklelių jautrumui mažinti | Teethmate desensitizer Kuraray (1,2g x 4,8ml) ar lygiavertė | pak. | 2 | 54 | 21% | 65.34 | 108 | 130.68 | Teethmate, Kuraray
10.5 | Šviesa kietinamas Kalcio hidroksido dervinis pamušalas | "Ultra Blend Plus" 1,2gr šv (pakuotė 2x1,2g) ar lygiavertis | pak. | 5 | 16.47 | 21% | 19.9287 | 82.35 | 99.6435 | Kalcio hidroksidas, Ultradent
Iš viso pirkimo dalies suma EUR su PVM | [8 empty] | 708.3185 |  | 641.85
11. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Instrumentai dantų protezavimui
11.1. | Lopetėlės plačios masių atspaudinių maišymui | Daugkartinio naudojimo, atsparios valymui. | vnt. | 2 | 1.5 | 21% | 1.815 | 3 | 3.63 | Lopetėlė, Cavex
11.2. | Plastikiniai kaušeliai masių maišymui | Daugkartinio naudojimo, atsparūs valymui. | vnt. | 2 | 3.9 | 21% | 4.719 | 7.8 | 9.438 | Kaušeliai, Cavex
11.3. | Šaukštai vienkartiniai plastmasiniai viršutiniam žandikauliui įvairių dydžių | vienkartiniai plastmasiniai viršutiniam žandikauliui įvairių dydžių | pak. | 2 | 5.6 | 5% | 5.88 | 11.2 | 11.76 | Šaukštai, DC
11.4. | Šaukštai vienkartiniai plastmasiniai apatiniam žandikauliui įvairių dydžių | vienkartiniai plastmasiniai apatiniam žandikauliui įvairių dydžių | pak. | 2 | 5.6 | 5% | 5.88 | 11.2 | 11.76 | Šaukštai, DC
11.5. | Šaukštai bedančiam žandikauliui | vienkartiniai plastmasiniai įvairių dydžių | pak. | 2 | 5.6 | 5% | 5.88 | 11.2 | 11.76 | šaukštai, Falcon
11.6. | Šaukštai metaliniai | įvairių dydžių, sterilizuojami | vnt. | 30 | 4 | 21% | 4.84 | 120 | 145.2 | Šakštai, Asa Dental
Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM | [8 empty] | 193.548 |  | 164.4
12. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Atspaudinės masės C silikonas
12.1. | C silikonas Speedex ar lygiavertis bazinė masė | ne mažiau 900ml/1350g | pak. | 5 | 24.79 | 5% | 26.0295 | 123.95 | 130.1475 | Speedex bazė, Coltene
12.2. | C silikonas Speedex ar lygiavertis korekcinė masė | light body ne mažiau 140 ml | pak. | 6 | 10.2 | 5% | 10.71 | 61.2 | 64.26 | Light Body, Coltene
12.3. | C silikonas Speedex ar lygiavertis aktyvatorius | universalus ne mažiau 60ml (60 g). | pak. | 12 | 14.2 | 5% | 14.91 | 170.4 | 178.92 | Aktyvatorius, Coltene
12.4. | Rinkinys Zetaplus ar lygiavertis | ne mažiau 900ml bazinė masė, aktyvatorius 60 ml, korekcinės masė 140 ml | pak. | 2 | 23.7 | 5% | 24.885 | 47.4 | 49.77 | Zetaplus, Zhermack
12.5. | Aktyvatorius Zetaplus ar lygiavertis | prie 2.4. rinkinio | pak. | 2 | 9.4 | 5% | 9.87 | 18.8 | 19.74 | Aktyvatorius, Zhermack
Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM | [8 empty] | 442.8375 |  | 421.75
13. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Atspaudinės masės A silikonas
13.1. | Silikonas Variotime ar lygiavertis bazinė masė | Itin aukštas galutinis kietumas, greitas sukietėjimas burnoje ~ 30 sekundžių, Lengva apipjaustyti ir šlifuoti | pak. | 4 | 38 | 5% | 39.9 | 152 | 159.6 | Variotime bazė, Kulzer
13.2. | Silikonas Variotime ar lygiavertis korekcinė masė | dvigubo maišymo, „sumuštinio“ atspaudų ėmimo technikoms | pak. | 4 | 24.8 | 5% | 26.04 | 99.2 | 104.16 | Korekcinė, Kulzer
Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM | [8 empty] | 263.76 |  | 251.2
14. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Alginatinės masės plokštelėms
14.1. | Cavex cream arba Hydrogum5 ar lygiavertė | stabili masė ne mažiau 5 dienas | pak. | 10 | 6.9 | 5% | 7.245 | 69 | 72.45 | Hydrogum5, Zhermack
Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM | [8 empty] | 72.45 |  | 69
15. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Kartridžas
15.1. | Kartridžas masei išspausti | daugkartinio naudojimo | vnt. | 1 | 39 | 21% | 47.19 | 39 | 47.19 | Dispenseris, Cavex
15.2. | Antgaliukai siūlomam kartridžui | tinka 5.1. siūlomam kartridžui (pakuotė 50 vnt.) | pak. | 3 | 8 | 5% | 8.4 | 24 | 25.2 | Antgaliukai, Falcon
Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM | [8 empty] | 72.39 |  | 63