Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL LABORATORINĖS ĮRANGOS ENERGETINIŲ PROCESŲ STUDIJŲ IR ĮNOVACIJŲ CENTRO (EPSIC) LABORATORIJAI (AUTOMATIKOS LABORATORIJOS LABORATORINĖ ĮRANGA)

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Techvitas“ |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Dubysos g. 66A, LT-94107 Klaipėda |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos | Renatas Petronis, direktorius |
| Telefono numeris | +370 650 42992 |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas | administratore@techvitas.lt |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us) ar subtiekėją (-us)/

| Subrangovo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us) ar subtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Modelis, gamintojas | Kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | Bendra pasiūlymo kaina EUR (be PVM) | PVM | Bendra pasiūlymo kaina EUR (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Technologinių procesų automatizavimo stendas |  | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1. | Robotas | UR3e, Universal Robots | 1 vnt. | 17 760 | 17 760 | 21 % | 21 489,60 |
| 1.2. | Roboto valdiklis | Yra roboto komplektacijoje | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.3. | Valdymo ekranas | Yra roboto komplektacijoje | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.4. | Roboto griebtuvų komplektas | OnRobot | 1 vnt. | 2 856 | 2 856 | 21 % | 3 455,76 |
| 1.5. | Roboto vaizdo atpažinimo sistema | PIM60, SICK | 1vnt. | 3 000 | 3 000 | 21 % | 3 630 |
| 1.6. | Roboto stovas/stalas | - | 1 vnt. | 1 800 | 1 800 | 21 % | 2 178 |
| 1.7. | Mokymosi stendai | HAAS, HRT210 | 10 vnt. | 1 949,25 | 19 492,50 | 21 % | 23 585,93 |
| 2. | Procesų automatizavimo stendas |  | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 2.1. | Robotas | # Maja A_00085, Autonox Robotics | 1 vnt. | 25 440 | 25 440 | 21 % | 30 782,40 |
| 2.2. | Roboto valdiklis | # Rexroth, XM21 | 1 vnt. | 5040 | 5040 | 21 % | 6 098,40 |
| 2.3. | Roboto stendas | - | 1 vnt. | 4800 | 4800 | 21 % | 5 808 |
| 2.4. | Konvejeris | - | 2 vnt. | 2700 | 5400 | 21 % | 6 534 |
| 2.5. | Vaizdo atpažinimo sistema | Cognex | 1vnt. | 9000 | 9000 | 21 % | 10 890 |
| 3. | Mechatronikos stendų kompleksas |  | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 3.1. | Robotas | # KUKA KR 3 R540 ready2_educate_pro package, # KUKA | 1 vnt. | 26 154 | 26 154 | 21 % | 31 646,34 |
| 3.2. | Roboto valdiklis | # Yra roboto komplektacijoje | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 3.3. | Valdymo ekranas | Yra roboto komplektacijoje | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 3.4. | Kalibravimo įrankis | Yra roboto komplektacijoje | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 3.5. | Roboto stendas | Yra roboto komplektacijoje | 1vnt. |  |  |  |  |
| 3.6. | Programinis paketas robotui | # Yra roboto komplektacijoje | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 3.7. | Programinis paketas mokymuisi | # Yra roboto komplektacijoje | 1 vnt. |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 146 098,40 (Šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai, devyniasdešimt aštuoni eurai ir keturiasdešimt centų) Eur.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas, kt.) ir visi akcizai, muitai bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 25 355,93 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 7 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (pildomos tik tų pirkimo objektų dalys, kurioms pateikiamas pasiūlymas):

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 2 | 3 |
| 1.1.1. | 100W +/- 20W naudojant tipinę programą | 100W +/- 20W |
| 1.1.2. | ne mažiau kaip 17 saugumo funkcijų | 17 saugumo funkcijų |
| 1.1.3. | atitinkantis ISO 10218 standartą arba lygiavertis | ISO 10218 standartas |
| 1.1.4. | EN ISO 13849-1, Cat.3 PL d, ir EN ISO 10218-1 arba lygiaverčiai | EN ISO 13849-1, Cat.3 PL d, ir EN ISO 10218-1 standartai |
| 1.1.5. | Ne mažiau kaip 3kg | 3kg |
| 1.1.6. | Ne mažiau kaip 500mm | 500mm |
| 1.1.7. | ne mažiau kaip 6 laisvės laipsniai | 6 laisvės laipsniai |
| 1.1.8. | ne mažiau +/- 0.03 mm esant apkrovai, atitinkantis ISO 9283 standartą arba lygiavertį | +/- 0.03 mm esant apkrovai, atitinkantis ISO 9283 standartą |
| 1.1.9. | IP54 arba lygiavertė | IP54 |
| 1.1.10. | ne mažesnė negu 5 | 5 |
| 1.1.11. | ne senesnis negu 2 metai | ne senesnis negu 2 metai |
| 1.1.12. | 6 ašies neribotas apsisukimas | 6 ašies neribotas apsisukimas |
| 1.1.13. | Kolaboratyvus | Kolaboratyvus |
| 1.2.1. | IP44 arba lygiavertė | IP44 |
| 1.2.2. | nemažiau 3 tipų komunikacijos įskaitant: ModbusTCP, ProfiNet, EthernetIP komunikacijas. | Komunikacijos: ModbusTCP, ProfiNet, EthernetIP |
| 1.2.3. | ne mažesnė negu 6 | 6 |
| 1.2.4. | ne mažiau kaip 16 skaitmeninių įėjimų ir 16 skaitmeninių išėjimų. | 16 skaitmeninių įėjimų ir 16 skaitmeninių išėjimų |
| 1.2.5. | ne mažiau kaip 2 analoginiai įėjimai ir 2 analoginiai išėjimai. | 2 analoginiai įėjimai ir 2 analoginiai išėjimai |
| 1.2.6. | USB 3.0 ar lygiavertė | USB 3.0 |
| 1.2.7. | 100-240VAC, 47-440Hz | 100-240VAC, 47-440Hz |
| 1.3.1. | IP54 arba lygiavertė | IP54 |
| 1.3.2. | ne mažesnis negu 1280 x 800 rezoliucijos | 1280 x 800 rezoliucija |
| 1.3.3. | liečiamas ekranas su grafine vartotojo sąsaja | liečiamas ekranas su grafine vartotojo sąsaja |
| 1.4.1. | roboto griebtuvų komplektą sudaro griebtuvas su flanšu ir papildomas flanšas griebtuvo keitimui. | roboto griebtuvų komplektas |
| 1.4.2. | ne mažesnė negu 1kg | 1 kg |
| 1.4.3. | paimti detales | Detalių paėmimas |
| 1.4.4. | ne mažesnis negu 110mm. | 110mm |
| 1.4.5. | ne mažesnė negu 40N | 40N |
| 1.4.6. | IP54 arba lygiavertė | IP54 |
| 1.4.7. | griebtuvas turi atitikti 2006/42/EC Europos direktyvą arba lygiavertę. | atitinka 2006/42/EC Europos direktyvą |
| 1.4.8. | griebtuvas turi turėti galimybe programiškai reguliuoti suspaudimo jėgą. | Turi galimybę programiškai reguliuoti spaudimo jėgą |
| 1.5.1. | kamera su konfigūracijos galimybe | Kamera turinti konfigūracijos galimybę |
| 1.5.2. | kamera turi turėti mechaniškai reguliuojamą fokusavimą | Kamera turinti mechaniškai reguliuojamą fokusavimą |
| 1.5.3. | Ethernet TCP/IP komunikacija arba lygiavertė | Ethernet TCP/IP komunikacija |
| 1.5.4. | rezoliucija ne mažesnė negu 640x480 pikselių | rezoliucija 640x480 pikselių |
| 1.5.5. | maksimalus greitis ne mažesnis negu 200 kadrų per sekundę | 200 kadrų per sekundę |
| 1.5.6. | elektros maitinimas 24VDC | 24VDC |
| 1.5.7. | IP67 arba lygiavertė | IP67 |
| 1.5.8. | turi turėti galimybę kameros padėtį koreguoti X/Y/Z ašyse, turėti mažiausiai tris judrumo laipsnius, universalų tvirtinimą prie bet kokio standartinio stalo | Stovas su galimybe kameros padėtį koreguoti X/Y/Z ašyse, turi mažiausiai tris judrumo laipsnius, universalų tvirtinimą prie bet kokio standartinio stalo |
| 1.6.1. | Stovo/stalo dydis ne mažesnis negu 800x1200x700mm | Stovo/stalo 800x1200x700mm |
| 1.6.2. | Stovo/stalo konstrukcija turi būti pagaminta iš aliuminio profilių | Stovo/stalo konstrukcija pagaminta iš aliuminio profilių |
| 1.6.3. | robotas turi būti pritvirtintas ant stovo/stalo | robotas pritvirtintas ant stovo/stalo |
| 1.7.1. | mokymosi stendas skirtas imituoti darbą su CNC staklėmis turintis | mokymosi stendas skirtas imituoti darbą su CNC staklėmis |
| 1.7.2. | ne mažiau kaip 131 pozicijos klaviatūra | 131 pozicijos klaviatūra |
| 1.7.3. | ne mažesnis negu 15 colių LCD ekranas | 15 colių LCD ekranas |
| 1.7.4. | Multi-funkcinė valdymo rankenėlė | Multi-funkcinė valdymo rankenėlė |
| 1.7.5. | elektros maitinimas 220VAC | 220VAC |
| 1.7.6. | trigubas 32 bitų procesorius arba lygiavertis | trigubas 32 bitų procesorius |
| 1.8. | Visai pateiktai įrangai turi būti taikomas ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos. | 24 mėn garantija |
| 1.9. | Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. |  |
| 1.10. | Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. |  |
| 2.1.1. | ne mažiau kaip 1kg. | 1 kg |
| 2.1.2. | ne mažiau kaip 900mm. | 900mm |
| 2.1.3. | ne mažiau kaip 3. | 3 |
| 2.1.4. | IP65 arba lygiavertė. | IP65 |
| 2.1.5. | Roboto komponentai turi būti pagaminti iš anglies pluošto arba lygiavertės medžiagos. | Roboto komponentai pagaminti iš anglies pluošto |
| 2.2.1. | valdiklis turi turėti standartizuotą OPC UA komunikaciją arba lygiavertę. | OPC UA komunikacija |
| 2.2.2. | robotas turi būti valdomas iš nepriklausomo valdiklio. | robotas valdomas iš nepriklausomo valdiklio |
| 2.2.3. | roboto valdiklis turi būti sujungtas su konvejerių valdymo blokais ir su vaizdo atpažinimo sistema. | roboto valdiklis sujungtas su konvejerių valdymo blokais ir su vaizdo atpažinimo sistema. |
| 2.3.1. | robotas turi būti sumontuotas į uždarą permatomą stendą, turintį organinio stiklo atitvarus nuo žmonių, turintį dureles su saugos elementais. Konstrukcijos dažyto juodo metalo arba lygiaverčių ar geresnės kokybės dalių. Roboto stendas turi būti ne mažesnių matmenų nei roboto maksimalus pasiekiamumas, leisti laisvai judėti visose roboto ašyse. | robotas sumontuotas į uždarą permatomą stendą, su organinio stiklo atitvarais nuo žmonių, turintį dureles su saugos elementais. Konstrukcijos dažyto juodo metalo. Roboto stendas ne mažesnių matmenų nei roboto maksimalus pasiekiamumas. |
| 2.3.2. | Stendas patiekiamas su pneumatiniu griebtuvu skirtu robotui. | Stendas patiekiamas su pneumatiniu griebtuvu skirtu robotui |
| 2.4.1. | ne trumpesnis negu 2500mm. | 2500mm |
| 2.4.2. | ne mažesnis negu 100mm. | 100mm |
| 2.4.3. | ne didesnis negu 250mm/s. | 250mm/s |
| 2.4.4. | konvejerio greitis turi būti kintamas. | konvejerio greitis kintamas |
| 2.4.5. | Vienas konvejeris turi turėti sumontuotus jutiklius su reguliuojama padėtimi, ne mažiau 2vnt. jutiklių. | Vienas konvejeris turi 2vnt. jutiklių su reguliuojama padėtimi |
| 2.4.6. | konvejeris turi turėti dažnio keitiklį su įvesties ir išvesties galimybe. | konvejeris turi dažnio keitiklį su įvesties ir išvesties galimybe |
| 2.4.7. | dažnio keitiklis turi turėti vidinę programuojamą valdymo logiką (PLC). | dažnio keitiklis su vidine programuojama valdymo logika (PLC). |
| 2.5.1. | vaizdo atpažinimo kameros rezoliucija turi būti ne mažesnė negu 1600 x 1200 pikselių. | kameros rezoliucija 1600 x 1200 pikselių |
| 2.5.2. | kamera turi atpažinti nespalvotus ir spalvotus vaizdus. | kamera atpažįsta nespalvotus ir spalvotus vaizdus |
| 2.5.3. | kameros programos atmintis ne mažesnė negu 7.2 GB. | kameros atmintis 7.2 GB |
| 2.5.4. | 24 VDC. | 24 VDC |
| 2.5.5. | IP67 arba lygiavertė. | IP67 |
| 2.5.6. | Kamera turi turėti šiuos arba lygiaverčius pramoninius komunikacijos protokolus: EtherNet/IP with AOP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic, SLMP/SLMP Scanner, Modbus TCP, IEEE 1588 (CIP Sync). | komunikacijos protokolai: EtherNet/IP with AOP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic, SLMP/SLMP Scanner, Modbus TCP, IEEE 1588 (CIP Sync). |
| 2.6. | Visai pateiktai įrangai turi būti taikomas ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos. | 24 mėn garantija |
| 2.7. | Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. Gedimų registravimas darbo dienomis, darbo valandomis, reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą turi būti ne ilgesnis kaip kita darbo diena. |  |
| 2.8. | Įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota; Įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir pajungta; Įranga turi būti komplektuojama su techniniu ir mokymo vadovu; Tiekėjas privalo apmokyti darbuotojus dirbti su įranga; Tiekėjas privalo pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. |  |
| 3.1.1. | ne mažiau kaip 3kg. | 3 kg |
| 3.1.2. | ne mažiau kaip 541mm. | 541mm |
| 3.1.3. | ne mažiau kaip 6. | 6 |
| 3.1.4. | ne mažiau +-0,02 mm. | +-0,02 |
| 3.1.5. | IP40 arba lygiavertė. | IP40 |
| 3.1.6. | ne mažiau kaip 4 vnt. 4mm, nuo roboto pado iki riešo. | 4 vnt. 4mm, nuo roboto pado iki riešo. |
| 3.1.7. | 8 gyslų, nuo roboto pado iki riešo, skirtas perduoti silpnoms srovėms. | 8 gyslų, nuo roboto pado iki riešo, skirtas perduoti silpnoms srovėms |
| 3.2.1. | 19 colių kompaktinis valdymo blokas „lentynos“ montavimo tipo. | 19 colių kompaktinis valdymo blokas „lentynos“ montavimo tipo |
| 3.2.2. | integruotas saugos valdiklis. | integruotas saugos valdiklis |
| 3.2.3. | būtina, internetinio tinklo jungtis skirta programavimui, parametrizavimui. | internetinio tinklo jungtis skirta programavimui, parametrizavimui |
| 3.2.4. | integruotas kompiuteris su procesoriumi Intel arba lygiaverčiu, ne mažiau kaip 2GB RAM atminties, (DVI-I) išėjimo jungtis skirta prijungti išorinį monitorių, kietasis diskas (SSD) arba lygiavertės technologijos. | integruotas kompiuteris su procesoriumi Intel, 2GB RAM atminties, (DVI-I) išėjimo jungtis skirta prijungti išorinį monitorių, kietasis diskas (SSD) |
| 3.2.5. | Ne mažiau kaip 16 skaitmeninių įėjimų ir 16 skaitmeninių išėjimų. | 16 skaitmeninių įėjimų ir 16 skaitmeninių išėjimų |
| 3.3.1. | lietimui jautrus ekranas. | lietimui jautrus ekranas |
| 3.3.2. | laidas netrumpesnis kaip 10 m. | laidas 10 m |
| 3.3.3 | integruota 6D roboto valdymo svirtis. | integruota 6D roboto valdymo svirtis |
| 3.4.1. | prietaisas skirtas sukalibruoti roboto ašims. | prietaisas skirtas sukalibruoti roboto ašims |
| 3.5.1. | robotas turi būti sumontuotas į uždarą stendą kuris atitinka CE saugos reikalavimus arba lygiaverčius. | robotas turi būti sumontuotas į uždarą stendą kuris atitinka CE saugos reikalavimus |
| 3.5.2. | 200 - 230 V AC, 50/60 Hz. | 200 - 230 V AC, 50/60 Hz |
| 3.5.3. | integruotas suspausto oro paruošimo blokas. | integruotas suspausto oro paruošimo blokas |
| 3.5.4. | roboto griebtuvas skirtas suspausti ar paimti detalei, kaladėlei (griebtuvo komplekte turi būti kaladėlės bei jų dėklas, skirtos atlikti paletavimo pratimus). | roboto griebtuvas skirtas suspausti ar paimti detalei, kaladėlei. Komplekte yra kaladėlės, bei jų dėklai |
| 3.5.5. | Griebtuvo priedas skirtas paimti rašiklį. | Griebtuvo priedas skirtas paimti rašiklį |
| 3.5.6. | būtina, ne mažiau, kaip dvi metalinės formos skirtos atkartoti nestandartinius roboto judesius. | dvi metalinės formos skirtos atkartoti nestandartinius roboto judesius |
| 3.6.1. | būtinas, programinis paketas turi būti suderintas su Windows OS sistema. | programinis paketas suderintas su Windows OS sistema |
| 3.6.2. | būtina, programinė įranga leidžianti programuoti robotą kompiuterio pagalba. | programinė įranga leidžianti programuoti robotą kompiuterio pagalba |
| 3.7.1. | Programinė įranga leidžianti simuliuoti roboto darbą, skaičiuoti darbo ciklą, roboto pasiekiamumus kompiuteryje. | Programinė įranga leidžianti simuliuoti roboto darbą, skaičiuoti darbo ciklą, roboto pasiekiamumus kompiuteryje |
| 3.7.2. | būtinas, programinis paketas turi būti suderintas su Windows OS sistema. | programinis paketas suderintas su Windows OS sistema |
| 3.7.3. | tinklinė licencija skirta 15 darbo vietų. | tinklinė licencija skirta 15 darbo vietų |
| 3.7.4. | būtinas, programinė įranga turi būti suderinta dirbti su CAD tipo 3D ir 2D modeliais-brėžiniais. | programinė įranga suderinta dirbti su CAD tipo 3D ir 2D modeliais-brėžiniais. |
| 3.7.5. | būtinas, turi būti paruošti programiniai paketai, praktikų pavyzdžiai. | paruošti programiniai paketai, praktikų pavyzdžiai |
| 3.7.6. | būtini, praktinių darbų aprašymai turi būti parengti lietuvių kalba. | Keli praktinių darbų aprašymai parengti lietuvių kalba |
| 3.8. | Visai pateiktai įrangai turi būti taikomas ne mažiau 24 mėn. nuo priėmimo-pardavimo akto pasirašymo dienos. | 24 mėn garantija |
| 3.9. | Tiekėjas turi turėti teisę garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. |  |
| 3.10. | Pateikiamas dokumentas originalo ir lietuvių kalba, įrodantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą ir remontą arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčių teisę atlikti perkamos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44-708-14097607-ur-gen3-e-series-iso10218-1-certificate | 6 |
| 2 | 32528_ur_technical_details_ur3e_en | 1 |
| 3 | e-series-brochure | 12 |
| 4 | tuv-nord-14097610-universal-robort-as-fusi | 7 |
| 5 | universal_robot_ur3e_cleanroom | 1 |
| 6 | CSMD_VJDRMC_lt | 3 |
| 7 | Datasheet_RG2_20191122 | 5 |
| 8 | RG2_User _Manual_enEN_V1.9.2 | 32 |
| 9 | In-Sight 7000 Datasheet | 6 |
| 10 | KUKA Ready 2 educate config | 3 |
| 11 | Maja A_00085 | 1 |
| 12 | EFC3610_5610 | 16 |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą). |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.