TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAPRASTASIS REMONTAS

Pirkimo objektas (toliau – Darbai): Regionų administracinio teismo Kauno rūmų pastato A. Mickevičiaus g. 8A, Kaune, vandentiekio sistemos remonto darbai.

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

Naudos gavėjai:  Regionų administracinis teismas (įm. kodas 188733964), Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius (toliau – Teismas).

Darbų atlikimo terminas: darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2025 m. lapkričio 28 d., abiejų Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne daugiau kaip 10 kalendorinių dienų.

Trumpas pirkimo aprašymas:

1. Vidaus patalpų vandentiekio sistemos atnaujinimo darbai.

Darbų apimtys ir reikalavimai:

2. Reikalinga atlikti: vandentiekio darbai (1 lentelė).

3. Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją gali būti reikalingi 2 punkte nurodytiems darbams atlikti,  turi būti priskaičiuoti prie 2 punkte aprašytų darbų kainos.

Kiti reikalavimai ir sąlygos:

4. Tiekėjui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

5. Sutarties vykdymo metu bus apmokama už faktiškai ir tinkamai atliktus darbus.

6. Visi gaminiai ir medžiagos ar technologijos, naudojamos atliekant darbus turi būti neprastesnių techninių ir eksploatacinių savybių nei naudotos objekte, bei į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis).

7. Darbų atlikimo grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Teismo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Teismo darbuotojams ir interesantams. Teismo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam tiekėjui.

8. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

9. Vadovaujantis teisės aktų „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ nuostatomis, Tiekėjas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę.

10. Tiekėjas bus atsakingas, kad objekte būtų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą, bei jų tikrinimą.

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui:

11. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu

1 lentelė

| Eil. Nr. | Remonto darbai | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58m trasos montavimo darbai įsikertant į senus mazgus | Vnt. | 1 |
| 2 | Medžiagos | Kompl. | 1 |
| 3 | Šiukšlių išvežimas | Kompl. | 1 |
| 4 | Hidrauliniai bandymai | Vnt. | 1 |
| 5 | Senos trasos demontavimas | Kompl. | 1 |
| 6 | Įrangos nuoma | Vnt. | 1 |