{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":313,"n_cols":13,"rows_kept":313,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[267,1,267,6],[295,1,295,6],[303,1,303,6],[28,1,28,6],[77,1,77,6],[143,1,143,6],[211,1,211,6],[235,1,235,6],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4]]}
["Perkantysis subjektas, kuriam teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Elektros prekių pirkimas"]
[]
["Data:","2019-12-18"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)",null,"UAB \"SLO Lithuania\""]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)",null,111748081]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT117480811"]
["Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)"]
["Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį",null,"Generalinis direktorius Edvardas Tarasevičius ir prokuristė Lina Galvelienė"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas",null,"jonas.banaitis@slo.lt, 868609669"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"Luminor bankas, LT822140030000081106"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Generalinis direktorius Edvardas Tarasevičius ir prokuristė Lina Galvelienė"]
["Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas",null,"Verslo segmento vadovas Jonas Banaitis"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomi produktai"]
["1.","Automatiniai išjungikliai, srovės nuotekų apsauginiai išjungėjai,variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele, fotodavikliai\n",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.","Vienfazis ,I  atj. 6 kA, In 3  A, „C“\n",30,"vnt.",8.33,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":249.9},"Automatinis jungiklis 1P C 3A, 6kA 1mod."]
["1.2.","Vienfazis, I atj. 6 kA, In 6  A, „C“ \n",30,"vnt.",4.33,129.9,"Automatinis jungiklis 1P C 6A, 6kA 1mod."]
["1.3.","Vienfazis, I atj.  6 kA, In 10 A, „C“\n",20,"vnt.",3.74,74.800000000000011,"Automatinis jungiklis 1P C 10A, 6kA 1mod.",null,null,""]
["1.4.","Vienfazis ,I atj.  6 kA, In 16 A, „C\"\n",100,"vnt.",3.77,377,"Automatinis jungiklis 1P C 16A, 6kA 1mod.",null,null,null,null,""]
["1.5.","Vienfazis ,I atj.  6kA, In 20 A, „C\"\n",100,"vnt.",4.0999999999999996,409.99999999999994,"Automatinis jungiklis 1P C 16A, 6kA 1mod.",null,null,null,null,""]
["1.6.","Vienfazis, I atj. 6 kA, In 25 A, “C“\n",20,"vnt.",4.0999999999999996,82,"Automatinis jungiklis 1P C 20A, 6kA 1mod.",null,null,"","",""]
["1.7.","Vienfazis, I atj. 6 kA, In 32 A, „C“\n",20,"vnt.",4.34,86.8,"Automatinis jungiklis 1P C 25A, 6kA 1mod.",null,null,"","",""]
["1.8.","Vienfazis ,I atj.  6 kA, In 40A, „C“\n",20,"vnt.",5.26,105.19999999999999,"Automatinis jungiklis 1P C 32A, 6kA 1mod.",null,null,"","",""]
["1.9.","Trifazis, I atj.  6  kA, In 3 A, „C“ \n",40,"vnt.",19.78,791.2,"Automatinis jungiklis 3P C 3A, 6kA 3mod."]
["1.10.","Trifazis, Iatj.  6  kA, In 6 A, „C“ \n",20,"vnt.",16.8,336,"Automatinis jungiklis 3P C 6A, 6kA 3mod."]
["1.11.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 10 A, „C“\n",60,"vnt.",16.8,1008,"Automatinis jungiklis 3P C 10A, 6kA 3mod.",null,null,""]
["1.12.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 16 A, „C“\n",100,"vnt.",16.11,1611,"Automatinis jungiklis 3P C 16A, 6kA 3mod."]
["1.13.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 20 A, „C“\n",100,"vnt.",16.399999999999999,1639.9999999999998,"Automatinis jungiklis 3P C 20A, 6kA 3mod.",null,null,null,null,""]
["1.14.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 25 A, “C“\n",20,"vnt.",17.04,340.79999999999995,"Automatinis jungiklis 3P C 25A, 6kA 3mod.",null,null,"",null,""]
["1.15.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 32 A, „C“\n",20,"vnt.",17.45,349,"Automatinis jungiklis 3P C 32A, 6kA 3mod.",null,null,null,null,""]
["1.16.","Trifazis, I atj.  6 kA, In 40 A, „C“\n",20,"vnt.",17.98,359.6,"Automatinis jungiklis 3P C 40A, 6kA 3mod."]
["1.17.","Trifazis, I atj.  6 kA, In 63  A , „C“ \n",20,"vnt.",22.72,454.4,"Automatinis jungiklis 3P C 63A, 6kA 3mod.",null,null,"","",""]
["1.18.","Vienfazis, I atj. 6 kA, In 6  A, „B“ \n",20,"vnt.",13.19,263.8,"Automatinis jungiklis 3P B 6A, 6kA 3mod.",null,null,"","",""]
["1.19.","Vienfazis, I atj. 6kA, In 10 A, „B“\n",80,"vnt.",3.54,283.2,"Automatinis jungiklis 1P B 10A, 6kA 1mod.",null,null,"","",""]
["1.20.","Vienfazis, I atj.  6 kA, In 16 A, „B\n",80,"vnt.",3.48,278.39999999999998,"Automatinis jungiklis 1P B 16A, 6kA 1mod."]
["1.21.","Vienfazis, I atj.  6 kA, In 20 A, „B“\n",40,"vnt.",3.8,152,"Automatinis jungiklis 1P B 20A, 6kA 1mod."]
["1.22.","Trifazis, I atj.  6 kA, In 6  A, „B“ \n",20,"vnt.",3.89,77.8,"Automatinis jungiklis 3P B 6A, 6kA 3mod."]
["1.23.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 10 A, „B“\n",30,"vnt.",13.78,413.4,"Automatinis jungiklis 3P B 10A, 6kA 3mod."]
["1.24.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 16 A, „B“\n",30,"vnt.",13.52,405.59999999999997,"Automatinis jungiklis 3P B 16A, 6kA 3mod."]
["1.25.","Trifazis, I atj. 6 kA, In 20 A, „B“\n",30,"vnt.",11.3,339,"Automatinis jungiklis 3P B 20A, 6kA 3mod."]
["1.26.","Apsauginis išjungėjas .Vienfazė, 2P, IN  10 A, 30 mA\n",10,"vnt.",54.46,544.6,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 2P 6kA, C-10A, 30mA, AC tipas"]
["1.27.","Apsauginis išjungėjas. Vienfazė, 2P, IN  16 A, 30 mA\n",80,"vnt.",42.8,3424,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 2P 6kA, C-16A, 30mA, AC tipas"]
["1.28.","Apsauginis išjungėjas. Vienfazė, 2P, IN  20 A, 30 mA\n",40,"vnt.",44.62,1784.8,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 2P 6kA, C-20A, 30mA, AC tipas"]
["1.29.","Apsauginis išjungėjas. Vienfazė, 2P, IN  25 A, 30 mA\n",20,"vnt.",46,920,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 2P 6kA, C-25A, 30mA, AC tipas"]
["1.30.","Apsauginis išjungėjas. Vienfazė, 2P, IN  40 A, 30 mA\n",4,"vnt.",52.24,208.96,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 2P 6kA, C-40A, 30mA, AC tipas"]
["1.31.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 10 A, 30 mA\n",10,"vnt.",138.72999999999999,1387.3,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 4P 6kA C-10A 30mA, A tipas"]
["1.32.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 16 A, 30 mA\n",60,"vnt.",138.72999999999999,8323.7999999999993,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 4P 6kA C-16A 30mA, A tipas"]
["1.33.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 20 A, 30 mA\n",40,"vnt.",141.72999999999999,5669.2,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 4P 6kA C-20A 30mA, A tipas"]
["1.34.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 32 A, 30 mA\n",20,"vnt.",141.72999999999999,2834.6,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 4P 6kA C-25A 30mA, A tipas"]
["1.35.","Apsauginis išjungėjas. Trifazis,  4P, IN 40 A, 30 mA\n",10,"vnt.",147.02000000000001,1470.2,"Srovės nuotėkio relė su automatiniu jungikliu, 4P 6kA C-40A 30mA, A tipas"]
["1.36.","Variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele. Varikliui iki 1 kW\n",4,"vnt.",24.49,97.96,"TeSys variklio automatinis jung. 1,6-2,5A 0,75kW"]
["1.37.","Variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele. Varikliui  1-2  kW\n",4,"vnt.",24.49,97.96,"TeSys variklio automatinis jung. 4-6,3A 2,2kW"]
["1.38.","Variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele. Varikliui iki 2-3 kW\n",2,"vnt.",27.92,55.84,"TeSys variklio automatinis jung. 6-10A 3-4kW"]
["1.39.","Variklių paleidimo kontaktoriai su šilumine rele. Varikliui iki 3-4 kW\n",2,"vnt.",27.92,55.84,"TeSys variklio automatinis jung. 6-10A 3-4kW"]
["1.40.","Foto daviklis, valdymo galia iki 1,5 kW\n",10,"vnt.",14.06,140.6,"Foto relė 10A"]
["1.41.","Judesio daviklis, valdymo galia iki 1,5 kW\n",10,"vnt.",4.3899999999999997,43.9,"Judesio daviklis CR-1 baltas 180° r=8m IP44"]
["1.42.","Saugikliai PR 63\n",30,"vnt.",15.97,479.1,"Saugikliai PR 63"]
["1.43.","Saugiklis automatinis 16A, E27\n",30,"vnt.",8.33,249.9,"Saugiklis 16A, E27"]
["1.44.","Saugikliai PN-2 arba analogas, įvairaus amperažo. Korpusas 100 A.\n",40,"vnt.",6.67,266.8,"Saugiklis PN-2 arba analogas, įvairaus amperažo. Korpusas 100A"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F30:F73=\"\"))>0), \"\", SUM(F30:F73))","v":38674.159999999982},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F30:F73=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",8121.57]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F75), \"\", SUM(F74:F75))","v":46795.729999999981}]
[]
["2.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai, rozetės, kištukai, potinkinės dėžutės, ilgikliai\n"]
["2.1.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 8 modulių\n",2,"vnt.",18.579999999999998,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":37.159999999999997},"VU12NE skydas 12M p/t IP30 met.dur. Baltas\n"]
["2.2.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 12 modulių\n",2,"vnt.",18.579999999999998,37.159999999999997,"VU12NE skydas 12M p/t IP30 met.dur. Baltas\n"]
["2.3.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 18 modulių\n",2,"vnt.",21.73,43.46,"VU24NE skydas 24M p/t IP30 met.dur. baltas\n"]
["2.4.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 24 modulių\n",8,"vnt.",21.73,173.84,"VU24NE skydas 24M p/t IP30 met.dur. baltas\n"]
["2.5.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 36 modulių\n",8,"vnt.",25.98,207.84,"VU36NE skydas 36M p/t IP30 met.dur. baltas"]
["2.6.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 8 modulių\n",20,"vnt.",17.54,350.79999999999995,"VA12B skydas 12M v/t IP30 met. dur. Volta"]
["2.7.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 12 modulių\n",20,"vnt.",17.54,350.79999999999995,"VA12B skydas 12M v/t IP30 met. dur. Volta"]
["2.8.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 18 modulių\n",8,"vnt.",20.74,165.92,"VA24B skydas 24M v/t IP30 met. dur. Volta"]
["2.9.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 24 modulių\n",8,"vnt.",20.74,165.92,"VA24B skydas 24M v/t IP30 met. dur. Volta"]
["2.10.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 36 modulių\n",4,"vnt.",26.6,106.4,"VA36B skydas 36M v/t IP30 met. dur. Volta"]
["2.11.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Virštinkinis 4 modulių\n",12,"vnt.",18.579999999999998,222.95999999999998,"VU12NE skydas 12M p/t IP30 met.dur. Baltas"]
["2.12.","Elektros instaliacijos moduliniai skydeliai. Potinkinis 4 modulių\n",12,"vnt.",21.11,253.32,"VA12B skydas 12M v/t IP30 be durų Volta"]
["2.13.","Paskirstymo dėžutė į gipsą pagilinta ≥Ǿ70 mm , su dangteliu.\n",300,"vnt.",0.24,72,"PMD-2 potinkinė dėžutė, pagilinta, balta"]
["2.14.","Paskirstymo dėžutė į gipsą pagilinta ≥Ǿ70 mm\n",300,"vnt.",0.16,48,"PMD-2 potinkinė dėžutė, pagilinta, balta"]
["2.15.","Blokas iš 2 jų paskirstymo dėžučių į gipsą\n",100,"vnt.",0.6,60,"Dėžutė g/k 2-vietė A.0010P, Pawbol"]
["2.16.","Blokas iš 3 jų paskirstymo dėžučių į gipsą\n",100,"vnt.",0.83,83,"Dėžutė g/k 3-vietė A.0041P, Pawbol"]
["2.17.","Dangtelis potinkinei dėžutei  ≥Ø80\n",200,"vnt.",0.06,12,"Dangtelis dėžutei universal s/koj D90mm,baltas/100"]
["2.18.","Potinkinė paskirstymo dėžutė gili ≥Ǿ73 mm, su varžtais jungiklio pritvirtinimui, sujungiama\n",1000,"vnt.",0.16,160,"PMD-2 potinkinė dėžutė, pagilinta, balta"]
["2.19.","Potinkinės paskirstymo dėžutės gilios ≥Ǿ73 mm dangtelis\n",200,"vnt.",7.0000000000000007E-2,14.000000000000002,"Dangtelis dėžutei universal s/koj D90mm,baltas/100"]
["2.20.","Potinkinė paskirstymo dėžutė ≥Ǿ73 mm,su dangteliu\n",100,"vnt.",0.2,20,"PMD-1 potinkinė dėžutė, balta"]
["2.21.","Potinkinė paskirstymo dėžutė (118x96x50)±10%\n",20,"vnt.",0.72,14.399999999999999,"Paskirstymo dėžutė, su dangteliu, 100x100x50 žalia"]
["2.22.","Potinkinė paskirstymo dėžutė (153x98x70)±10%\n",20,"vnt.",0.72,14.399999999999999,"Paskirstymo dėžutė, su dangteliu, 100x100x50 žalia"]
["2.23.","Virštinkinė paskirstymo dėžutė (85x85x37)±10%  IP54\n",400,"vnt.",0.66,264,"A11 Paskirstymo dėžutė 85x85x40mm v/t IP55 HF"]
["2.24.","Virštinkinė paskirstymo dėžutė (100x100x50)±10% IP54\n",100,"vnt.",1.34,134,"T40 paskirstymo dėžutė 90x90x52mm IP55 UV HF"]
["2.25.","Rozetė  1F potinkinė su įžeminimo laidu, 16A, 250V~\n",600,"vnt.",1.3,780,"Kišt lizdas s/įž s/užuol b/r baltas Sedna"]
["2.26.","Rozetė  1F potinkinė be įžeminimo laido, 16A, 250V~\n",200,"vnt.",2.57,514,"***SEDNA-SOCKET OUTL WO EH-16A WO FR WH"]
["2.27.","Rozetė  1F potinkinė su įžeminimo laidu, 16A, 250V~ , dviguba\n",200,"vnt.",2.67,534,"Kišt lizdas s/įž v/t IP20 baltas Prima"]
["2.28.","Virštinkinė vienguba rozetė su įžeminimo laidu, 16 A\n",200,"vnt.",2.67,534,"Kišt lizdas s/įž v/t IP20 baltas Prima"]
["2.29.","Virštinkinė dviguba rozetė su įžeminimo laidu, 16 A\n",100,"vnt.",3.92,392,"Kišt lizdas 2v s/įž v/t IP20 baltas Prima"]
["2.30.","Virštinkinė vienguba rozetė su įžeminimo laidu, 16 A, IP44\n",200,"vnt.",4.43,886,"Kišt lizdas s/įž v/t IP44 baltas 16A/250V Cedar2"]
["2.31.","Rozetė virštinkinė 16A, 3F+N+PE,IP54, 30\n",20,"vnt.",5.92,118.4,"Pram kištukas 5P 16A 400VAC IP67 bev"]
["2.32.","Rozetė virštinkinė 32A, 3F+N+PE,IP54, 30\n",10,"vnt.",8.83,88.3,"Pram kištukas 5P 32A 400VAC IP67 bev"]
["2.33.","Kištukas 3F+N+PE, 16 A, pernešamas, IP44\n",20,"vnt.",3.25,{"$f":"IF(ISBLANK(E111),\"\", PRODUCT(C111,E111))","v":65},"Pram pernešamas lizdas 5P 16A 400VAC IP44 bev"]
["2.34.","Kištukas 3F+N+PE, 32 A, pernešamas IP44\n",10,"vnt.",5.69,56.900000000000006,"Pram pernešamas lizdas 5P 32A 400VAC IP44 bev"]
["2.35.","Jungiklis potinkinis vienpolis  250V~, IP20\n",300,"vnt.",4.4000000000000004,1320,"Jungiklis 1 klavišo baltas Sedna"]
["2.36.","Jungiklis potinkinis dvipolis 250V~, IP20\n",40,"vnt.",5.22,208.79999999999998,"Jungiklis 2 klavišų baltas Sedna"]
["2.37.","Jungiklis potinkinis kryžminis\n",20,"vnt.",8.14,162.80000000000001,"Perjungiklis kryžminis baltas 10A/250V Sedna"]
["2.38.","Jungikliai potinkinis su judesio davikliu\n",60,"vnt.",71.31,4278.6000000000004,"Judesio daviklis, 180, su uždels baltas 10A, Sedna"]
["2.39.","Potinkinis lizdas su PC 1 pajungimu RJ-45\n",60,"vnt.",8.41,504.6,"Komp. lizdas 1v. baltas 1xRJ45 cat5e UTP Sedna"]
["2.40.","Potinkinis lizdas su PC 2-iems pajungimams RJ-45\n",60,"vnt.",14.31,858.6,"Komp. lizdas 2v. baltas 2xRJ45 cat5e UTP Sedna"]
["2.41.","Potinkinis lizdas su PC+TEL  pajungimais\n",60,"vnt.",10.3,618,"Sedna. Telefono RJ11 ir interneto RJ45 Cat. 5e UTP"]
["2.42.","Potinkinis lizdas su TV 1 pajungimu\n",100,"vnt.",5.41,541,"Sedna. TV jungtis be remelio. Linijos pabaiga. Varž"]
["2.43.","Vienos vietos  rėmelis\n",2000,"vnt.",1,2000,"Rėmelis 1-vietis baltas Sedna"]
["2.44.","Dviejų vietų rėmelis\n",200,"vnt.",2.2400000000000002,448.00000000000006,"Rėmelis 2-vietis horizontalus baltas Sedna"]
["2.45.","Trijų vietų rėmelis\n",200,"vnt.",3.72,744,"Remelis 3-vietis, horizon tal B"]
["2.46.","Keturių vietų rėmelis\n",100,"vnt.",4.12,412,"Remelis 4-vietis, horizon tal B"]
["2.47.","Rozetė  1F potinkinė su įžeminimo laidu, su dangteliu 16A, 250V~\n",100,"vnt.",4.28,428,"Kišt lizdas s/įž s/dang IP44 baltas Sedna"]
["2.48.","Ilgiklis 10 m 4 lizdų 3x1,5 mm2 su įžeminimu\n",50,"vnt.",24.71,1235.5,"Thorsman ilgiklis ritėje 15m 4lizdai IP44 3x1,5"]
["2.49.","Ilgiklis 25 m ,4 lizdų metalinėje ritėje, 3x2,5 mm2 su įžeminimu\n",15,"vnt.",50,750,"Thorsman ilgiklis ritėje 25m 4lizdai IP44 3x1,5"]
["2.50.","Telefoninis lizdas, virštinkinis\n",120,"vnt.",5.29,634.79999999999995,"Telefoninis lizdaz 1v. baltas Sedna"]
["2.51.","Komutacinės dėžutės KD 05 tipo\n",200,"vnt.",1.02,204,"Paskirstymo dėžutė 87x87x39 balta IP65"]
["2.52.","Telefoninis laidas(spyruoklinis nuo TA iki ragelio)\n",60,"vnt.",1.7,102,"Telefoninis laidas(spyruoklinis nuo TA iki ragelio)"]
["2.53.","Telefono laidas (nuo rozetės iki TA) 4 gyslų\n",100,"vnt.",0.09,9,"Laidas TKPV 2X2X0,5 (100m.)"]
["2.54.","Telefono laidas (nuo rozetės iki TA) 2 gyslų\n",100,"vnt.",0.09,9,"Laidas TKPV 2X2X0,5 (100m.)"]
["2.55.","FC-025 perėjimas kištukas -lizdas\n",20,"vnt.",1.19,23.799999999999997,"Perėjimas F lizdas-BNC kištukas"]
["2.56.","FC-028 perėjimas lizdas-lizdas\n",20,"vnt.",0.72,14.399999999999999,"TF perėjimas RJ45 lizdas 8P8C lizdas 8P8C"]
["2.57.","Telefoninis kištukas DH 1006 6P4\n",20,"vnt.",0.04,0.8,"Kištukas telefonui 6p4c"]
["2.58.","Komutacinės dėžutės KD 10\n",20,"vnt.",1.02,20.399999999999999,"Paskirstymo dėžutė 87x87x39 balta IP65"]
["2.59.","Telefoninis lizdas potinkinis\n",50,"vnt.",5.29,264.5,"Telefoninis lizdaz 1v. baltas Sedna"]
["2.60.","Virštinkinis lizdas  PC 2-iems pajungimams RJ-45\n",100,"vnt.",8.82,882,"***Double mod jack RJ45 Ce UTP"]
["2.61.","Virštinkinis lizdas  PC 1 pajungimo RJ-45\n",100,"vnt.",6.01,601,"Komp.lizdas 1xRJ45 5e UTP s/r, baltas, Asfora"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F79:F139=\"\"))>0), \"\", SUM(F79:F139))","v":24255.579999999998},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F79:F139=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",5093.67]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F141), \"\", SUM(F140:F141))","v":29349.25}]
[]
["3.","Kabeliai, laidai, laidų priedai\n"]
["3.1.","PVC izol.,  plokščias 3x1,5 mm2 , monolitas, Cu\n",2000,"m",0.32,{"$f":"IF(ISBLANK(E145),\"\", PRODUCT(C145,E145))","v":640},"Kabelis YDYP 3x1,5 mm2 300/500V 100m"]
["3.2.","PVC izol. , plokščias 3x2,5 mm2, monolitas, Cu\n",2000,"m",0.51,1020,"Kabelis YDYP 3x2,5 mm2 300/500V 100m"]
["3.3.","PVC izol.,plokščias  3x4 mm2, monolitas,\n",600,"m",0.9,540,"Kabelis CYKY 3x4 mm2 450/750V juodas"]
["3.4.","PVC izol., V plokščias 5x2,5 mm2, monolitas, Cu\n",600,"m",0.92,552,"Kabelis CYKY 5x2,5 mm2 450/750V juodas"]
["3.5.","PVC izol., plokščias 5x4 mm2, monolitas, Cu\n",600,"m",1.43,858,"Kabelis CYKY 5x4 mm2 450/750V juodas"]
["3.6.","PVC izol., plokščias 5x6 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",2.06,824,"Kabelis CYKY 5x6 mm2 450/750V juodas"]
["3.7.","PVC izol., 5x10 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",3.38,1352,"Kabelis CYKY 5x10 mm2 450/750V juodas"]
["3.8.","PVC izol. gyslos daugiavielės, Cu 3x1,5 mm2, lankstus\n",400,"m",0.4,160,"Kabelis YSLY-JZ 3x1,5 mm2 300/500V kontrol pilk"]
["3.9.","PVC izol. gyslos daugiavielės, Cu 3x2,5 mm2, lankstus\n",400,"m",0.61,244,"Kabelis YSLY-JZ 3x2,5 mm2 300/500V kontrol pilk"]
["3.10.","PVC izol.,  plokščias 3x1,0 mm2 monolitas, Cu\n",200,"m",0.32,64,"Kabelis YDYP 3x1,5 mm2 300/500V 100m"]
["3.11.","Lankstus laidas  PVC izol. Omy 3x1,0 mm2\n",200,"m",0.4,80,"Kabelis YSLY-JZ 3x1,5 mm2 300/500V kontrol pilk"]
["3.12.","Daugiavielis laidas lankstus geltonai žalias 1x6 mm2\n",200,"m",0.41,82,"Laidas H07V-K 1x6 mm2 (g/ž) 100m."]
["3.13.","PVC izol., 5x4 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",1.43,572,"Kabelis CYKY 5x4 mm2 450/750V juodas"]
["3.14.","PVC izol., 5x6 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",2.06,824,"Kabelis CYKY 5x6 mm2 450/750V juodas"]
["3.15.","PVC izol., 5x10 mm2, monolitas, Cu\n",400,"m",3.38,1352,"Kabelis CYKY 5x10 mm2 450/750V juodas"]
["3.16.","Izoliacinė juosta vini-tape \n",200,"vnt.",0.91,182,"Izoliacine juosta, 19mmx20m juoda"]
["3.17.","Užveržimo dirželiai nailoniniai 2,5[+-1]x100[+-10] mm\n",2000,"vnt.",0.01,20,"Dirželis 100x2,5 juodas (100)"]
["3.18.","Užveržimo dirželiai nailoniniai 3,6[+-2]x120[+-10] mm\n",2000,"vnt.",0.01,20,"Dirželis 140x3,5 juodas (100)"]
["3.19.","Užveržimo dirželiai nailoniniai 4,8[+-2]x180[+-10] mm\n",2000,"vnt.",0.14599999999999999,292,"Dirželis 160x4,5 juodas (100)"]
["3.20.","Lipnios kabelių tvirtinimo kaladėlės baltos 26,5[+-1]x26,5[+-1]mm\n",2000,"vnt.",0.08,160,"Lipnus dirželių laikiklis 27x27 mm, baltas (100)"]
["3.21.","Susukamos laidų jungtys 1,5 -2,5 mm2 \n",1000,"vnt.",0.13,130,"Jungtis laidams 1,5-2,5mm2"]
["3.22.","Susukamos laidų jungtys 4- 6 mm2 \n",2000,"vnt.",0.13,260,"Jungtis laidams užsukama raudona 1,5-6mm2"]
["3.23.","Susukamos laidų jungtys 2,5-4 mm2 \n",2000,"vnt.",0.13,260,"Jungtis laidams užsukama raudona 1,5-6mm2"]
["3.24.","Kontaktinės kaladėlės su 2 varžteliai  10 mm2, bronzinis\n",200,"vnt.",1.31,262,"76/CE Gnybtas 10/6mm2 (kaladėlė) 12P 57A/450V (10)"]
["3.25.","Kontaktinės kaladėlės su 2 varžteliai  16 mm2 , bronzinis\n",200,"vnt.",1.31,262,"76/CE Gnybtas 10/6mm2 (kaladėlė) 12P 57A/450V (10)"]
["3.26.","Kontaktinės kaladėlės su 2 varžteliai  10 mm2, alavuotas\n",200,"vnt.",1.31,262,"78/CE Gnybtas 16/10mm2 (kaladėlė)12P 76A/450V (10)"]
["3.27.","Kontaktinės kaladėlės su 2 varžteliai  16 mm2, alavuotas\n",200,"vnt.",1.31,262,"78/CE Gnybtas 16/10mm2 (kaladėlė)12P 76A/450V (10)"]
["3.28.","Įzoliuoti gnybtai Cu laidų sujungimui: 1x(10- 16)+4x(2,5- 4)\n",200,"vnt.",0.84,168,"N7 šynutė 7x16mm2 mėlyna izoliuota DIN"]
["3.29.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 1,0 mm2,  , Ø4÷8\n",100,"vnt.",0.02,2,"Izol. antgalis- gilzė HI 1,5/8mm, DIN juodas (500)"]
["3.30.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 1,5 mm2,  , Ø4÷8\n",100,"vnt.",0.03,3,"Izol. antgalis- gilzė HI 1,5/8mm, DIN juodas (500)"]
["3.31.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 2,5 mm2,  , Ø4÷8\n",100,"vnt.",0.03,3,"Izol. antgalis- gilzė HI 2,5/8mm, mėlyna (500)"]
["3.32.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 4,0 mm2 , Ø4÷8,\n",100,"vnt.",0.05,5,"Izol. antgalis- gilzė HI 4/10mm, pilka (500)"]
["3.33.","Galūnės presuojamos Cu daugiavieliui laidui 6,0 mm2\n",40,"vnt.",0.01,{"$f":"IF(ISBLANK(E177),\"\", PRODUCT(C177,E177))","v":0.4},"Izol. antgalis- gilzė HI 6/12mm, juoda (100)"]
["3.34.","Galūnės presuojamos aliuminio daugiavieliui laidui 16 mm2,  , kontakto pritvirtinimo kiaurymė Ø8\n",20,"vnt.",0.3,6,"Antgalis Cu KDR 16/8"]
["3.35.","Galūnės presuojamos aliuminio daugiavieliui laidui 25 mm2,  , kontakto pritvirtinimo kiaurymė Ø8\n",20,"vnt.",0.37,7.4,"Antgalis Cu KDR 25/8"]
["3.36.","Galūnės presuojamos aliuminio daugiavieliui laidui 35 mm2,  , kontakto pritvirtinimo kiaurymė Ø8\n",20,"vnt.",0.64,12.8,"Antgalis Cu KDR 35/8"]
["3.37.","Instaliaciniai kabeliniai kanalai dėl rozečių montavimo 140[+-5]x60[+-3] mm\n",200,"m",4.28,856,"WDK 60x110mm 2m plastikinis kanalas baltas (16m)"]
["3.38.","Kabeliniai cinkuoto metalo loveliai   50[+-2]x100[+-5]x2000[+-10] mm\n",40,"vnt.",4.4800000000000004,179.20000000000002,"Perforuotas kabel. lovel. CT-E-60x100x075 š.c."]
["3.39.","Kabeliniai laikikliai plastikiniai su centriniu tvirtinami prie lubų  ,L-23[+-1] cm\n",400,"vnt.",1.18,472,"KB 20 H0 PP light grey / 25 kabelio laikiklis"]
["3.40.","Apkabos laidams plokščios 6 mm\n",2000,"vnt.",0.03,60,"TC 6x10 apkaba plokščiam kabeliui 2x25mm (100)"]
["3.41.","Kabeliniai cinkuoto metalo loveliai  50[+-4]x20[+-2]x4000[+-10] mm\n",40,"vnt.",5.45,218,"Perf. kabel. lovel. CT-PS-35x50x3000x075 PG š.c."]
["3.42.","Kabelinio cinkuoto metalo lovelių tvirtinimo kampas  L 200[+-5] mm\n",100,"vnt.",1.1100000000000001,111.00000000000001,"PRT-200/KS20 kronšteinas š.c."]
["3.43.","PVC kanalai   20[+-2]x10[+-1]x2000[+-10] mm\n",100,"vnt.",0.45,45,"WDK 10x20mm 2m plastikinis kanalas baltas (96m)"]
["3.44.","PVC kanalai   30[+-2]x10[+-1]x2000[+-10] mm\n",100,"vnt.",0.71,71,"WDK 15x30mm 2m plastikinis kanalas baltas (32m)"]
["3.45.","PVC kanalai   40[+-2]x20[+-1]x2000[+-10] mm\n",100,"vnt.",1.03,103,"WDK 15x40mm 2m plastikinis kanalas baltas (36m)"]
["3.46.","Grindiniai PVC kanalai 50x12mm\n",100,"m",5.22,522,"2650 Grindinis kanalas 75x18mm, PVC RAL7030 (2m)"]
["3.47.","Grindiniai PVC kanalai 75x18mm\n",100,"m",5.22,522,"2650 Grindinis kanalas 75x18mm, PVC RAL7030 (2m)"]
["3.48.","Grindiniai PVC kanalai 90x25mm\n",100,"m",5.22,522,"2650 Grindinis kanalas 75x18mm, PVC RAL7030 (2m)"]
["3.49.","Pirštinis kabelio antgalis  daugiavieliams laidams - gilzė. Varinis – alavuotas,  1,5 mm2\n",200,"vnt.",0.01,2,"Izol. antgalis- gilzė HI 1,5/8mm, DIN juodas (500)"]
["3.50.","Pirštinis kabelio antgalis  daugiavieliams laidams - gilzė. Varinis – alavuotas,  2,5 mm2\n",200,"vnt.",0.01,2,"Izol. antgalis- gilzė HI 2,5/8mm, mėlyna (500)"]
["3.51.","Pirštinis kabelio antgalis  daugiavieliams laidams - gilzė. Varinis – alavuotas,  4 mm2\n",200,"vnt.",0.02,4,"Izol. antgalis- gilzė HI 4/10mm, pilka (500)"]
["3.52.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai 7 mm2\n",40,"vnt.",1.91,76.399999999999991,"MWTM-10/3-1000/S vid termo vamzd su klij 1.5-10mm2"]
["3.53.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai 9,5 mm2\n",40,"vnt.",2.0099999999999998,80.399999999999991,"MWTM-16/5-1000/S vid termo vamzd su klij 4-35mm2"]
["3.54.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai 12,7 mm2\n",20,"vnt.",2.0099999999999998,40.199999999999996,"MWTM-16/5-1000/S vid termo vamzd su klij 4-35mm2"]
["3.55.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai su klijais 9,5 mm2\n",20,"vnt.",2.0099999999999998,40.199999999999996,"MWTM-16/5-1000/S vid termo vamzd su klij 4-35mm2"]
["3.56.","Termo susitraukiantys izoliaciniai vamzdeliai 20 mm2\n",20,"vnt.",2.0099999999999998,40.199999999999996,"MWTM-16/5-1000/S vid termo vamzd su klij 4-35mm2"]
["3.57.","Lydmetalis  1mm, 100[+-10] g  \n",20,"vnt.",6.88,137.6,"Lydmetalis Sn60/Pb40 2.0mm 250g"]
["3.58.","Lydmetalis  2mm, 100[+-10] g  \n",20,"vnt.",5.33,106.6,"Lydmetalis Sn60/Pb40 2.0mm 250g"]
["3.59.","Kanifolija\n",2,"kg",57.25,114.5,"Kanifolija, 40g"]
["3.60.","Laidas telefoninis TKPV 1x2x0,5\n",400,"m",0.1,40,"Laidas TKPV 2X2X0,5 (100m.)"]
["3.61.","Laidas telefoninis TKPV 1x4x0,5\n",1000,"m",0.1,100,"Laidas TKPV 2X2X0,5 (100m.)"]
["3.62.","Koksalinis kabelis 75 Ω\n",1000,"m",0.09,90,"TV kabelis RG6U CCS, 75Ohm,d6,8mm, 305m "]
["3.63.","Kabelis UTP, 5 kategorija\n",1000,"m",0.18,180,"Kabelis Cat5e U/UTP 4X2X0,5 UTP PVC 305., Eca"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F145:F207=\"\"))>0), \"\", SUM(F145:F207))","v":16478.900000000001},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F145:F207=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",3460.57]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F209), \"\", SUM(F208:F209))","v":19939.47}]
[]
["4.","Montažo įrankiai, priedai, elektriniai įtaisai\n"]
["4.1.","Izoliuotų įrankių komplektas  iki 1000 V ,darbui po įtampa \n",20,"kompl.",82.45,{"$f":"IF(ISBLANK(E213),\"\", PRODUCT(C213,E213))","v":1649},"Lagaminas su įrankiais"]
["4.2.","Dvipolis įtampos indikatorius su vibraciniu signalizacijos įtaisu\n",20,"vnt.",38.93,778.6,"Dvipolis testeris, 690V, LED"]
["4.3.","Kabelių, laidų ieškiklis (lokatorius)\n",4,"vnt.",274.83999999999997,1099.3599999999999,"CA6681 kabelių ir metalinių vamzdžių ieškiklis"]
["4.4.","Instaliacijos  matuoklis \n",2,"vnt.",1612.5,3225,"MI 3102H BT + s2027 + a1173"]
["4.5.","IR jutiklis ne mažiau 80 x 60\n",2,"vnt.",623.75,1247.5,"Flir C2"]
["4.6.","Kabelių iki 1 kV nužievinimo peilis\n",20,"vnt.",6.06,121.19999999999999,"Saugus kabelio nužievinimo peilis 1000v"]
["4.7.","Kabelių antgalių 1,5÷10 mm2 replės\n",20,"vnt.",27.44,548.80000000000007,"Presavimo replės 0,5-16"]
["4.8.","Kabelių antgalių 16÷50 mm2 presas\n",20,"vnt.",107.64,2152.8000000000002,"Presavimo replės 6-50"]
["4.9.","Kabelių gyslų 1,5÷10 mm2 nužievinimo replės\n",20,"vnt.",43.39,867.8,"Laidu nuizoliavimo įrankis POWER STRIP"]
["4.10.","Plakatas „Atsargiai elektros srovė“ ,50 mm lipdukai iš plastiko\n",100,"vnt.",0.46,46,"PT80"]
["4.11.","Plakatas „Atsargiai elektros srovė“ ,160 mm lipdukai iš plastiko\n",40,"vnt.",1.26,50.4,"PT160"]
["4.12.","Plakatas „Atsargiai elektros srovė“  ,280 mm, lipdukai iš plastiko\n",40,"vnt.",4.1500000000000004,166,"PT280"]
["4.13.","Prožektorius LED nešiojamas, ≥500 Lm, su įkraunamais elementais, komplekte su įkrovikliu\n",40,"vnt.",8.08,323.2,"Nešiojamas LED prožektorius"]
["4.14.","Prožektorius LED ant galvos ,≥250 Lm, naudojami elementai tipo  AAA\n",50,"vnt.",6.14,307,"LED prožektorius ant galvos"]
["4.15.","Įžeminimo variuotas elektrodas Ø14,2 mm, su sriegiiu\n",20,"vnt.",5.08,101.6,"S1,5M58 Strypas 14,2/1500mm Cu-0,25 srieginis (5)"]
["4.16.","Įžeminimo variuoto elektrodų sujungimo mova, elektrodams Ø14,2 mm su sriegiu  \n",20,"vnt.",1.5,30,"CR58 Mova įžeminimo strypui 14,2mm srieginė (25)"]
["4.17.","Rankena saugikliams NH00-3 VDE 1000V\n",2,"vnt.",52.79,105.58,"Saugiklių keitimo rankena 1000V"]
["4.18.","Izoliuotų įrankių komplektas darbui po įtampa iki 1000 V\n",5,"kompl.",343.1,1715.5,"Izoliuotų įrankių komplektas"]
["4.19.","Veido skydelis\n",5,"vnt.",59.06,295.3,"Apsauginis šalmas su skydeliu ONYX"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F213:F231=\"\"))>0), \"\", SUM(F213:F231))","v":14830.639999999998},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F213:F231=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",3114.43]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F233), \"\", SUM(F232:F233))","v":17945.069999999996}]
[]
["5.","Šviestuvai\n"]
["5.1.","Šviestuvas LED, 3W, IP44, paviršinis, evakuacinis, 3h, prie lubų, su lipduku\n",30,"vnt.",28.05,{"$f":"IF(ISBLANK(E237),\"\", PRODUCT(C237,E237))","v":841.5},"Evakuacinis LED SafeLite 3W 150 lm 3h IP65 IK04"]
["5.2.","Šviestuvas LED, 3W, IP44, paviršinis, evakuacinis, 3h, prie sienos, su lipduku\n",30,"vnt.",18.3,549,"Evakuacinis LED SafeLite 3W 150 lm 3h IP65 IK04"]
["5.3.","Stalinis šviestuvas, LED, aukštis iki 500 mm, reguliuojamas, pastatomas, padas 150 ± 10 mm \n",100,"vnt.",12.2,1220,"Stalinis šviestuvas, LED, aukštis iki 500 mm, reguliuojamas, pastatomas, padas 150 ± 10 mm \n"]
["5.4.","U vard. 230 V. Šviestuvų  LED įj. /išj. ciklų skaičius≥25000 kartų, degimo laikas nemažiau 30000 val.„Šviestuvas LED į „Amstrong“ tipo lubas 600x600x50 IP20 baltas 4000K, ≥ A+.\n",200,"vnt.",20.73,4146,"LED Panelė 600 40W/4000K 3600lm 120° IP20"]
["5.5.","Šviestuvas LED į Amstrong“ tipo lubas 600X600X50 IP45 baltas 4000 K, ≥4000 lm, ≥ A+\n",200,"vnt.",20.73,4146,"LED Panelė 600 40W/4000K 3600lm 120° IP20"]
["5.6.","Šviestuvas LED ant lubų 300x1200x60 IP20 baltas 4000K ≥4500 Lm, 4000 Lm, ≥ A+\n",100,"vnt.",38.729999999999997,3872.9999999999995,"Herm.šviet.DampProof 1200 39W/4000K 4400lm IP65"]
["5.7.","Šviestuvas LED ant lubų 300x1200x60 IP45 baltas 4000K ≥4500 Lm, 4000 lm, ≥ A+\n",100,"vnt.",46.05,4605,"Herm.šviet.DampProof 1200 39W/4000K 4400lm IP65"]
["5.8.","Šviestuvas LED ant lubų 600x600x60 IP20 baltas, ≥ 4000K 4000 Lm, ≥A+\n",100,"vnt.",20.399999999999999,2039.9999999999998,"LED panelė, 600x600, 40W, 4000lm, 2 metai, 4000K"]
["5.9.","LED šviestuvai  matiniu plastmasiniu gaubtu su 2 lempomis, 4000 K, ≥4000 Lm, IP45, A+, 1200 mm\n",100,"vnt.",20.329999999999998,2032.9999999999998,"Hermetinis šviestuvas  TORNADO PC 2x36W IP65"]
["5.10.","LED šviestuvai  matiniu plastmasiniu gaubtu 1 lempa 4000 K, ≥2000 Lm, A+,IP40, 1200mm\n",60,"vnt.",19.739999999999998,1184.3999999999999,"Hermetinis šviestuvas TORNADO 1x28W IP65"]
["5.11.","LED šviestuvai  matiniu plastmasiniu gaubtu su 2 lempomis , 4000 K, ≥6000 Lm, IP65, A+, 1500 mm\n",20,"vnt.",20.329999999999998,406.59999999999997,"Hermetinis šviestuvas  TORNADO PC 2x36W IP65"]
["5.12.","LED šviestuvai  matiniu plastmasiniu gaubtu su 1 lempa , 4000 K, ≥1000 Lm, IP45, A+ ,  ir jungtuku",20,"vnt.",19.739999999999998,394.79999999999995,"Hermetinis šviestuvas TORNADO 1x28W IP65"]
["5.13.","LED plafonas apvalus , aliuminis korpusas, difuzorius matinis, sieninis ,su mikrobanginiu  judesiu davikliu, 15 W,IP20 , ≥1200 Lm, A+, \n",20,"vnt.",26.95,539,"Plafonas Surface-C LED 350 18W/4000K 1440lm Sensor"]
["5.14.","LED šviestuvas  su 1 arba 2 rozetėmis, difuzorius matinis ,12 W, ≥900 Lm,  A+, švietimas  45o kampu , IP44\n",30,"vnt.",23.79,713.69999999999993,"Šviestuvas Mira LED 15W 1400lm 3000K IP44 IK04"]
["5.15.","Šviestuvas LED su judesio davikliu, baltas gaubtas, difuzorius matinis, IP44 ≥220*220, ≥1000 Lm,A+\n",10,"vnt.",28.23,282.3,"Plafonas Surface-C LED 400 24W/4000K 1920lm Sensor"]
["5.16.","LED prožektorius, IP65, 50 W, aliuminio korpuse, \n",10,"vnt.",22.77,227.7,"Prož.Floodlight LED 50W/4000K 5500lm IP65 Baltas"]
["5.17.","Šviestuvas lauko apšvietimui LED IP65 50W 110-240V,\n",20,"vnt.",22.77,455.4,"Prož.Floodlight LED 50W/4000K 5500lm IP65 Baltas"]
["5.18.","Šviestuvas LED 1OW su judesio davikliu, baltas, difuzorius matinis, IP20, A+,600 mm\n\n",30,"vnt.",18.21,546.30000000000007,"Prožektorius BVP154 10W 1050lm 4000K IP65 IK07"]
["5.19.","LED prožektorius, IP65, 50 W, aliuminio korpuse, su judesio davikliu\n",10,"vnt.",29.71,297.10000000000002,"Prožektorius BVP154 50W 5250 lm 4000K IP65 IK08"]
["5.20.","LED šviestuvas apvalus, Ø285 mm, ≥1700 Lm, ≥A+, tvirtinamas į „ Amstrong“ tipo lubas, IP45\n\n",50,"vnt.",30.32,1516,"Šviestuvas NECTRA LED 18W 1500lm 4000K IP40 WH PLX"]
["5.21.","LED šviestuvas apvalus, Ø170 mm, ≥1000 Lm, ≥A+, tvirtinamas į „ Amstrong“ tipo lubas,IP45\n\n",50,"vnt.",16.7,835,"Įleidž. apvalus NECTRA LED IP44 15W 4000K WH"]
["5.22.","LED šviestuvas  , difuzorius matinis ,12 W, ≥900 Lm,  A+, keičiamu švietimo kampu , IP44\n",50,"vnt.",7.9,395,"FRAGA PC LED 10W 36st 4000K"]
["5.23.","LED šviestuvas apvalus, Ø285 mm, ≥1700 Lm, ≥A+, tvirtinamas į „ Amstrong“ tipo lubas, IP20\n\n",50,"vnt.",30.32,1516,"Šviestuvas NECTRA LED 18W 1500lm 4000K IP40 WH PLX"]
["5.24.","LED šviestuvas apvalus, Ø170 mm, ≥1000 Lm, ≥A+, tvirtinamas į „ Amstrong“ tipo lubas,IP20\n\n",50,"vnt.",16.7,835,"Įleidž. apvalus NECTRA LED IP44 15W 4000K WH"]
["5.25.","LED šviestuvas apvalus, plafonas ,tvirtinamas ant sienos≥900 Lm, ≥A+, IP20\n\n",25,"vnt.",13.55,338.75,"Plafonas Surface-C LED 250 13W/4000K 960lm IP44 "]
["5.26.","LED šviestuvas apvalus, plafonas ,tvirtinamas ant sienos≥900 Lm, ≥A+, IP45\n\n",25,"vnt.",13.55,338.75,"Plafonas Surface-C LED 250 13W/4000K 960lm IP44 "]
["5.27.","LED prožektorius, IP65, 50 W, aliuminio korpuse, su judesio davikliu\n",10,"vnt.",22.77,227.7,"Prož.Floodlight LED 50W/4000K 5500lm IP65 Baltas"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F237:F263=\"\"))>0), \"\", SUM(F237:F263))","v":34503},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F237:F263=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",7245.63]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F265), \"\", SUM(F264:F265))","v":41748.629999999997}]
[]
["6.","Lemputės,patronai\n"]
["6.1.","Lemputės LED  E14, 4000K 9W, burbulas\n",300,"vnt.",2.12,{"$f":"IF(ISBLANK(E269),\"\", PRODUCT(C269,E269))","v":636},"PARATHOM CL A  FR 60 non-dim  8,5W/840 E27"]
["6.2.","Lemputės LED  E14, 4000K 12W, burbulas\n",300,"vnt.",2.4700000000000002,741.00000000000011,"PARATHOM CL B  FIL 40 non-dim  4W/840 E14"]
["6.3.","Lemputės LED  E14, 450Lm, 3000K 12W, R50 ,matinė\n",50,"vnt.",3.73,186.5,"PARATHOM  R50   60 non-dim 36° 4,3W/827 E14"]
["6.4.","Lemputės LED  E27 4000K 13W, burbulas\n",300,"vnt.",7.53,2259,"PARATHOM CL GLOBE95  GL FR 100 non-dim  11W/827 E27"]
["6.5.","Lemputė 130 V, 2W, kaitrinė, automatikos grandinėms\n",300,"vnt.",5,1500,"Lemputė BA9s 130V 0.02A"]
["6.6.","Lemputės LED  E27 4000K 15W, burbulas\n",300,"vnt.",7.53,2259,"PARATHOM CL GLOBE95  GL FR 100 non-dim  11W/827 E27"]
["6.7.","Halogeninės lempos 230V 500W J118 mm\n",100,"vnt.",3.83,383,"64702 400W 230V R7S 10XBLI1        OSRAM"]
["6.8.","Lemputė 24 V, 2W, kaitrinė, automatikos grandinėms\n",300,"vnt.",2,600,"Lemputė BA9s 24V 2W"]
["6.9.","Halogeninės lempos 230V 100 W J78 mm\n",100,"vnt.",3.83,383,"64690 80W 240V R7S 20X1            OSRAM"]
["6.10.","Halogeninės lempos 24 V, 70W, H3\n",100,"vnt.",1.67,167,"Halogeninė lemputė H3 24V/70W"]
["6.11.","Halogeninės lempos JC G4 12  OW\n",100,"vnt.",1.08,108,"64427 S AX 20W 12V GY6.35 40X1     OSRAM"]
["6.12.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 9 W G23\n",100,"vnt.",2.23,223,"DULUX S 9W/840 G23 10X1            OSRAM"]
["6.13.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 11 W G23\n",100,"vnt.",2.3199999999999998,231.99999999999997,"DULUX S 11W/840 G23 10X1           OSRAM"]
["6.14.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 18 W G 23\n",200,"vnt.",4.1500000000000004,830.00000000000011,"DULUX S LED EM 9 840"]
["6.15.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 18 W G24\n",40,"vnt.",2.4300000000000002,97.2,"DULUX D 26W/840 G24D-3 10X1        OSRAM"]
["6.16.","Kompaktinės liuminiscencinės lempos 20 W G4\n",40,"vnt.",3.32,132.79999999999998,"PARATHOM  PIN  CL 20 non-dim  1,8W/827 G4"]
["6.17.","LED lempos, 4000 K, A, 10 W, L-60 cm\n",200,"vnt.",7.65,1530,"ST8A-0.6m-7.3W-840-EM"]
["6.18.","LED lempos, 4000 K, A, 18 W L-120 cm\n",200,"vnt.",10,2000,"ST8A-1.2m-14W-840-EM"]
["6.19.","Liuminiscencinė lempa 10 W, L-35 cm\n",300,"vnt.",5.1000000000000005,1530.0000000000002,"ST8V-0.6m-7.6W-830-EM"]
["6.20.","Liuminiscencinė lempa 15W, L-45 cm\n",300,"vnt.",3.33,999,"L 15W/840 25X1                     OSRAM"]
["6.21.","Droselis HELVR CE elektroninis balastas EL 3/4x 18s arba lygiavertis\n",300,"vnt.",10.58,3174,"El. balastas QT-FIT8 3X18,4X18/220-240"]
["6.22.","Starteriai 4-65 W, 220/240 V\n",500,"vnt.",0.43,215,"ST 111 LL/220-240 16XTRY25         OSRAM"]
["6.23.","Starteriai 4-22 W, 220/240 V\n",500,"vnt.",0.43,215,"ST 151 LONGLIFE 16XTRY25           OSRAM"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F269:F291=\"\"))>0), \"\", SUM(F269:F291))","v":20400.5},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F269:F291=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",673.3]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F293), \"\", SUM(F292:F293))","v":21073.8}]
[]
["7.","Buitiniai elektriniai ventiliatoriai, tv signalo stiprintuvai\n"]
["7.1.","TV signalo stiprintuvas",10,"vnt.",14.29,{"$f":"IF(ISBLANK(E297),\"\", PRODUCT(C297,E297))","v":142.89999999999998},"DVB-T signalo stiprintuvas DL20"]
["7.2.","Ventiliatorius pastatomas, 3 jų greičių ,su tinkliukine apsauga\n",100,"vnt.",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E298),\"\", PRODUCT(C298,E298))","v":2500},"ESPERANZA ventiliatorius"]
["7.3.","Ventiliatorius stalinis, , 3 greičių, su tinkliukine apsauga\n",50,"vnt.",25,{"$f":"IF(ISBLANK(E299),\"\", PRODUCT(C299,E299))","v":1250},"Ventiliatorius MPM MWP-16"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F297:F299=\"\"))>0), \"\", SUM(F297:F299))","v":3892.9},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F297:F299=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",817.51]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F301), \"\", SUM(F300:F301))","v":4710.41}]
[]
["8.","Elektros varikliai\n"]
["8.1.","Asinchroninis el. variklis, flanšinio tvirtinimo,400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 1,0 kW,1500 aps/min.\n\"\n",2,"vnt.",258.38,{"$f":"IF(ISBLANK(E305),\"\", PRODUCT(C305,E305))","v":516.76},"M2AA90LB4 1,1kW1500RPM IM B5"]
["8.2.","Asinchroninis el. variklis, flanšinio tvirtinimo,400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 1,5 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",308.75,617.5,"M2AA90LD4 1,5kW 1500RPM IM B5"]
["8.3.","Asinchroninis el. variklis, flanšinio tvirtinimo,400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 2 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",299.75,599.5,"M2AA100LC4 2,2kW 1500RPM IM B5"]
["8.4.","Asinchroninis el. variklis, flanšinio tvirtinimo,400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 2,5 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",439.56,879.12,"M2AA100LD4 3kW1500RPM IM B5"]
["8.5.","Asinchroninis el. variklis su padu 400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 1,5 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",269.75,539.5,"M2AA90LD4 1,5kW 1500RPM IM B3"]
["8.6.","Asinchroninis el. variklis su padu 400/230 V, su pajungimo gnybtynu , uždaro  išpildymo, 2 kW,1500 aps/min.\n",2,"vnt.",329.88,659.76,"M2AA100LC4 2,2kW1500RPM IM B3"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F305:F310=\"\"))>0), \"\", SUM(F305:F310))","v":3812.1400000000003},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F305:F310=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",800.55]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F312), \"\", SUM(F311:F312))","v":4612.6900000000005}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[1,0,1,10],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[14,1,14,3],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[19,0,19,10],[16,1,16,3],[15,1,15,3],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[29,0,29,3],[29,4,29,9],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[21,0,21,3],[21,4,21,9]]}
[]
["Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:"]
[]
["Eil. Nr",null,"Subtiekėjo pavadinimas",null,null,"Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas",null,null,"Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","Dokumentas",null,null,"Ar dokumnetas konfidencialus? (Taip/Ne)",null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas ",null,"Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali"]
["1.","RC pažyma",null,null,"Ne",null,"RC pažyma"]
["2.","Įgaliojimas_JB",null,null,"Ne",null,"Įgaliojimas_JB"]
["3.","espd-response1",null,null,"Ne",null,"espd-response1"]
[]
[]
[]
["Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:\n1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;\n2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;\n3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;\n4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose; \n5) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas; \n6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu pagal Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą (jei taikoma)."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Verslo segmento vadovas "]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null,"Jonas Banaitis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3571 2019-11-11 09:51:37"]