TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalis: Pramoninė šaldymo įranga |  |  |  |  |
| 1.1. | Pramoninis šaldiklis - Su apšvietimu - Išoriniai matmenys (IxPxA): 740x860x2050 mm (±40 mm). - Temperatūrinis diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo –22 °C iki –18 °C - Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas. - Ventiliuojamas šaldymas. - Talpa ≥ 500 l. - ≥3 lentynos ≥ GN 2/1 dydžio. - Šaltnešis R290 arba lygiavertis. - Šaldiklis su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais. - Elektros pajungimas: ≥ 0,38kW, 230V. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | Pramoninis šaldiklis RF710X1 - Su apšvietimu - Išoriniai matmenys (IxPxA): 740x875x2090 mm. - Temperatūrinis diapazonas nuo –22 °C iki –18 °C - Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas. - Ventiliuojamas šaldymas. - Talpa 559 l. - 3 lentynos GN 2/1 dydžio. - Šaltnešis R290. - Šaldiklis su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais. - Elektros pajungimas: 0,38kW, 230V. - Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: Tefcold, Danija. 13.Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiama EB atitikties deklaracija ir nuoroda apie tvarumą: https://www.tefcold.com/about/eco-friendly-quality-units. |
| 1.2. | Pramoninis šaldytuvas - Su apšvietimu. - Išoriniai matmenys (IxPxA): 740x860x2050 mm (±40 mm). - Temperatūrinis diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo -2 °C iki +8 °C - Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas. - Ventiliuojamas šaldymas. - Talpa ≥ 500 l. - ≥ 3 lentynos ≥ GN 2/1 dydžio. - Šaltnešis R600a arba lygiavertis. - Šaldiklis su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais. - Elektros pajungimas: ≥ 0,1kW, 230V. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | Pramoninis šaldytuvas RK710X1 - Su apšvietimu. - Išoriniai matmenys (IxPxA): 740x875x2090 mm. - Temperatūrinis diapazonas nuo -2 °C iki +8 °C - Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas. - Ventiliuojamas šaldymas. - Talpa 559 l. - 3 lentynos GN 2/1 dydžio. - Šaltnešis R600a. - Šaldiklis su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais. - Elektros pajungimas: 0,1kW, 230V. - Garantija: 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: Tefcold, Danija. 13.Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikiama EB atitikties deklaracija ir nuoroda apie tvarumą: https://www.tefcold.com/about/eco-friendly-quality-units. |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

- Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

- Turi būti nurodyti tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

- Į prekių kainą turi būti įskaičiuota: prekės pakuotė, transportavimo išlaidos, PVM ir visi kiti tiekėjo numatyti ar nenumatyti mokesčiai;

- Tiekėjas, laimėjęs konkursą 1; 2; 3 pirkimo dalims, privalo kartu su  įranga pristatyti lietuvišką prekės naudojimosi instrukciją.

Paruošimas darbui:

Pristatymas adresu Eivenių g. 2, ir Volungių g. 16 Kauno mieste. Pristatymas ir pajungimas turi trukti ne ilgiau kaip per 60 dienų nuo prekių užsakymo dienos, apmokymai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pajungimo dienos.

Prekės turi būti pristatytos paruoštos naudojimui. Jei prekės pristatomos nesurinktos, jos turi būti surenkamos užsakovo patalpose. Prekių surinkimas – turi būti įskaičiuotas į kainą.

_______________