Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

VIENKARTINIŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS Nr. 18838

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

| Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis. | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | PVM dydis | Vnt. įkainis, EUR be PVM | Vnt. įkainis EUR su PVM | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Rinkinys perkutaninei ultragarsinei nefrostomijai atlikti | Nefrostominis rinkinys dvimomentinei nefrostomijai pagal Seldingerio metodiką atlikti kontroliuojant ultragarsu (punkcinė dviejų dalių veikianti troakaro principu adata, echoskopu matoma, styga, kurios vienas galas užlenktas ir minkštas, mikštos dalies ilgis ne trumpesnis nei 10cm, likusi dalis standi, nefrostominis vamzdelis pagamintas iš alifatinio poliuretano (arba lygiavertės medžiagos) su adata nefrostomai ištiesinti, konektorius prijungti prie drenažinės sistemos). Diametras CH08. Tiekėjas siūlantis šią pirkimo dalį ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po vokų atplėšimo turi pateikti pavyzdį. | Vnt. | 1000 | Nephrostomy kit, Argon medical devices, Nr.757308600/ Nr.757308700 Žr.katalogai_Nr.4_757308x00 | 5 | 72,70 | 76,335 | 72700,00 |
| Bendra suma 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 72700,00 |
| PVM (5%) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 3635,00 |
| Bendra suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 76335,00 |
| 24. | Fiksavimo juostelė burna/nosis | Ilgis 55-65±2 cm, su elastiniu raiščiu ir lipnia juostele, fiksavimo juostelė medžiaginė su paralonu ir velcro® užsegimais, nealergizuojanti. | Vnt. | 5000 | Endotape oral/nasal ET tube fixation, VBM Medizintechnik, Nr.40-8018-044 -54cm Nr.40-8010-044 -65cm Žr.katalogai_Nr.24_ 40-80xx-044_ fiksavimo_juosteles | 5 | 2,36 | 2,478 | 11800,00 |
| Bendra suma 24-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 11800,00 |
| PVM (5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,00 |
| Bendra suma 24-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 12390,00 |
| 45. | Aukštos tėkmės kaniulių kvėpavimo kontūro rinkinys | Skirtas aukštos tekmės nosies kaniulėms; Kontūras vienos atšakos su dviguba sienele; Pagamintas iš didelio tankio polietileno; Kontūro ilgis 175cm; Kaitinamas vidiniu dvigubu spiraliniu laidu (tefloninis -PTFE); Kontūro sudėtyje nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP; Maksimalus tekmės greitis 0,5 - 25 l/min; Rinkinyje: -slėgio kolektorius iki 40cm H2O, pagamintas iš polipropileno; -vandens rezervuaras su automatiniu vandens paėmimu, su apsaugine plūde; Rinkinys naudojamas vienam pacientui ≥7 dienas; Techniškai suderintas su Fisher&Paykel aukštos tėkmės Optiflow kaniulėmis naujagimiams ir drėkintuvu MR850, pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją. | Vnt. | 360 | Optiflow tubing kit, Fisher&Paykel, Nr.RT330 Žr.katalogai_Nr.45_ RT330 | 5 | 47,00 | 49,35 | 16920,00 |
| Bendra suma 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 16920,00 |
| PVM (5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,00 |
| Bendra suma 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 17766,00 |
| 46. | Kvėpavimo kontūras DPV aparatui | Vienkartinis; Kontūras su dvigubo kaitinimo spiraliniais laidais, kurie yra besikryžiuojantys; Skirti suaugusiems ir vaikams; Įkvėpimo šildomos atšakos ilgis 150cm; Iškvėpimo šildomos atšakos ilgis 150cm; Kūgio formos jungtys turi būti pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno; Kontūro jungtys su paciento intubaciniu vamzdeliu pagamintos be PVC (polivinilchlorido); Be latekso; Turi būti papildomas nešildomas (sausas) prailgintuvas 50cm; Komplektuojama Y formos jungtis su anga; Komplektuojama 90º kampinė jungtis, jungčių diametras 22mm male / female; Komplektuojamos dvi slėgio žarnelės, ilgis 2m (200cm), vid.diametras 3,2mm (1/8“coliai), išor.diametras 5,5mm (7/32“ coliai); Laikymasis kontūre 2,44 ± 0,04 mL/ cmH2O Suspaudžiamas tūris 1,7 ± 0.05L Pasipriešinimas srautui esant 45 l/min: Įkvėpimo 2,01 cmH2O; Iškvėpimo 0,6 cmH2O; Turi atitikti reikalavimus dėl saugumo ir suderinamumo su Fisher & Paykel drėkintuvais –šildytuvais serijos MR7xx ir MR850, pateikti gamintojo atitikimo deklaraciją. | Vnt. | 50 | Breathing circuit dual heated with pressure line, Fisher&Paykel, Nr.RT104 Žr.katalogai_Nr.46_ RT104 | 5 | 20,80 | 21,84 | 1040,00 |
| Bendra suma 46-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040,00 |
| PVM (5 %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,00 |
| Bendra suma 46-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092,00 |