Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų hemodializės procedūrų priemonių sąrašas

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas, jos sudedamosios dalys, specialieji reikalavimai | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 | Rūgštiniai koncentratai bikarbonatinei dializei: pakuotė 10 l K+ 1mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l K+ 2mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l K+ 3mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l K+ 1mmol/l, Ca 2+ 1.75 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l K+ 2mmol/l, Ca 2+ 1.75 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l K+ 3mmol/l, Ca 2+ 1.75 mmol/l, gliukozė 1 mmol/l K+ 1mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 2 mmol/l K+ 2mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 2 mmol/l K+ 3mmol/l, Ca 2+ 1.5 mmol/l, gliukozė 2 mmol/l | Iki 30 vnt. Iki 40 vnt. Iki 100 vnt. Iki 40 vnt. Iki 80 vnt. Iki 400 vnt. Iki 20 vnt. Iki 30 vnt. Iki 50 vnt. | Produktai atitinkantys parametrų reikšmes (28 ir 29 psl.) | 5% | 4.80 | 3981.60 | B.Braun AG, Vokietija |
|  | Viso 4 pozicija | Iki 790 vnt. |  | 5% | 4,80 | 3981.60 |  |
| 5 | Dezinfektantas hipochlorito pagrindu: - tinkamas Braun “Dialog” hemodializės aparatams. | Iki 30 ltr. | Produktas atitinka parametrus. Dezinfektantas Tiutol AF – 5L, prekės kodas 7120222 (35 psl.) | 21% | 4.60 | 166.98 | B.Braun AG, Vokietija |
| Iš viso B.Braun Avitum pasiūlymas: |  |  |  |  |  | 4148.58 |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.