PAGE  

2 konkurso sąlygų priedas

Laboratorinės medicininės įrangos ir frakcionuoto vakuumo autoklavų techninė priežiūra, techninė būklė ir remonto darbų 
techninė specifikacija
BVPŽ  kodas   50421000

	Pirkimo dalys
	Laboratorinio medicininio aparato pavadinimas
	Techninė priežiūra
	Techninė būklė
	Remonto darbai
	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM

	
	
	Data
	Vieną kartą per metus Eur be PVM
	Vieną kartą per metus Eur su PVM
	Data
	Vieną kartą per 2  metus Eur be PVM
	Vieną kartą per 2 metus Eur su PVM
	Darbo valandos kaina Eur be PVM
	Darbo valandos kaina Eur su PVM
	
	

	1.
	Hematologinis analizatorius ”MEK-6410”
	04 mėn.
	260,00
	314,60
	-
	-
	-
	50,00
	60,50
	310,00
	375,10

	3.
	Šlapimo analizatorius
”H-500”
	04 mėn.
	110,00
	133,10
	-
	-
	-
	50,00
	60,50
	160,00
	193,60


Pirkimo sąlygos:

1. Tiekėjas turi suremontuoti medicininę įrangą per 2 darbo dienas nuo kreipimosi dėl gedimo, o skubiais atvejais atvykti turi tą pačią darbo dieną.

2. Darbų kokybei ir atsarginėms detalėms suteikiamas garantinis laikotarpis pagal gamintojo duotą garantiją.

3. Paslaugų tiekėjui  bus apmokama fiksuota sutarties kainos dalis už remonto paslaugą (valandinis įkainis) ir kitą sutarties kainos dalis faktines išlaidas už remontui panaudotas detales ir priemones.

4. Pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas privalo per 5 d.d. pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus.

5. Paslaugų tiekėjui už paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ar paslaugas turi būti apmokėta ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis.

6. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.

7. Tiekėjas turi būti autorizuotos įrangos atstovas Lietuvoje, apmokytas gamykloje aptarnaujant Getinge dezinfekcijos ir sterilizacijos įrangą teikiant techninės priežiūros ir remonto paslaugas. Teikiant techninės būklės paslaugas turi būti įgalioti atlikti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos leidimus turinčios įstaigos.
8. Tiekėjas į įstaigą turi atvykti savo transportu, neskaičiuojant transporto išlaidų (visos išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą).
9. Sutarties galiojimo laikas 12 mėn. arba iki visiško sutarties įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis 1- 9 pirkimo dalims įsigalios nuo balandžio mėn., 10 -11 pirkimo dalims nuo sutarties pasirašymo dienos.
10. Pirkimas skaidomas į 11 pirkimo dalių, kiekvienai pirkimo daliai pateikti atskirus pasiūlymus.


