Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 147736647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,

A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO

2020-02-04 Nr. KD20-34

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB „Graina“, 147736647 |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys |
| Įmonės kodas | 147736647 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė Edita Štuopienė |
| Telefono numeris | 8 5 2338258 |
| Fakso numeris | 8 5 2135558 |
| El. pašto adresas | info@graina.lt |
| Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai | A.s. LT63 7044 0600 0263 5618 , AB SEB bankas, Banko kodas: 70440 |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymas | 8 |
| 2 | EBVPD KONF | 14 |
| 3 | Igaliojimas pasirašyti dokumentus 2020 KONF | 1 |
| 4 | RC Elektroninis sertifikuotas israsas 20-01-17 KONF | 3 |
| 5 | RC jungtine pazyma 20-01-16 KONF | 2 |
| 6 | CE_sertifikatas_Spineway_EN | 4 |
| 7 | CE_sertifikatas_Spineway_LT | 4 |
| 8 | 01 Mont Blanc Brosiura | 52 |
| 9 | 01 Twin Peaks Brosiura | 12 |
| 10 | 02 Spineway Cervical | 12 |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Eil.Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą). 1; EBVPD KONF; 2. 2; Igaliojimas pasirašyti dokumentus 2020 KONF; 3. 3; RC Elektroninis sertifikuotas israsas 20-01-17 KONF; 4. 4; RC jungtine pazyma 20-01-16 KONF; 5. |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| Administratorė VP specialistė |  |  |  | Edita Štuopienė |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |  |

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universalios stuburą fiksuojančios sistemos dalys |  |  | Universalios stuburą fiksuojančios sistemos dalys Mont Blanc. |  |  |  | Spineway, Prancūzija |
|  | Universali stuburą fiksuojanti sistema | Sistema turi leisti atlikti operacijas stuburo krūtininėje, juosmeninėje, kryžkaulinėje srityse su galimybe pratęsti fiksaciją į klubikaulį. |  | Sistema leidžia atlikti operacijas stuburo krūtininėje, juosmeninėje, kryžkaulinėje srityse su galimybe pratęsti fiksaciją į klubikaulį. Mont Blanc brošiūra, 9 psl |  |  |  |  |
|  |  | Turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeneracines stuburo ligas, stuburo deformacijas ir spiralinius navikus. |  | Tinka gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeneracines stuburo ligas, stuburo deformacijas ir spiralinius navikus. Mont Blanc brošiūra, 9 psl |  |  |  |  |
|  |  | Lydinys – titanas |  | Lydinys – titanas |  |  |  |  |
|  |  | Turi būti galimybė kombinuoti suaugusių ir pediatrinį fiksatorius. |  | Galimybė kombinuoti suaugusių ir pediatrinį fiksatorius. Mont Blanc brošiūra, 9 psl |  |  |  |  |
|  |  | Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigtą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės. |  | Strypas tvirtinimas prie sraigto viena veržle, su specialiu atraminio tipo sriegiu, kuris padeda patikimai fiksuoti sraigtą ir įveržimo metu neplečia sraigto galvutės. Mont Blanc brošiūra, 9,10 psl |  |  |  |  |
|  |  | Siekiant užtikrinti sistemos suderinamumą visos priemonės turi būti vieno gamintojo. |  | Siekiant užtikrinti sistemos suderinamumą visos priemonės yra vieno gamintojo. |  |  |  |  |
| 1.1 | Monoaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis | Transpedikuliniai monoaksialiniai sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis nuo 5 iki 7 mm (kas 1 mm), sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis ne daugiau 14,5 mm. | Iki 240 vnt. | Transpedikuliniai monoaksialiniai sraigtai žemo profilio su strypus tvirtinančiomis detalėmis, sraigtų storis nuo 5 iki 7 mm (kas 1 mm), sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Galvutės aukštis - 13,9 mm. Mont Blanc brošiūra 10, 40 psl | 5 | 98,00 | 23520,00 |  |
| 1.2 | Poliaksialinis sraigtas su strypus tvirtinančiomis detalėmis | Transpedikuliniai poliaksialiniai sraigtai su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. Galvutės aukštis ne daugiau 14,5 mm. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas ne mažiau 25o į visas puses. | Iki 280 vnt. | Transpedikuliniai poliaksialiniai sraigtai su strypus tvirtinančiomis detalėmis, žemo profilio. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 iki 8 mm, kas 1 mm, sraigtų ilgis nuo 25 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. Galvutės aukštis - 13,9 mm. Galvutės palenkimo į šoną nuo ašies intervalas - 30o į visas puses. . Mont Blanc brošiūra 10, 40 psl | 5 | 110,00 | 30800,00 |  |
| 1.3 | Monoaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm | Redukciniai monoaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute, sraigtų storis nuo 5 - 7 mm sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). | Iki 2 vnt. | Redukciniai monoaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute, sraigtų storis nuo 5 - 7 mm sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm (pasirenkant kas 5 mm). Mont Blanc brošiūra, 40 psl | 5 | 189,00 | 378,00 |  |
| 1.4 | Poliaksialinis redukcinis sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm | Redukciniai poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 - 7 mm, sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. | Iki 2 vnt. | Redukciniai poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute. Sraigto galvutė sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto storis nuo 5 - 7 mm, sraigtų ilgis nuo 35 iki 55 mm pasirenkant kas 5 mm. ) Mont Blanc brošiūra 10, 40 psl | 5 | 225,00 | 450,00 |  |
| 1.5 | Klubakaulio sraigtas su strypus tvirtinančiom detalėm | Poliaksialinis klubakaulio sraigtas. Sraigto galvutė turi suktis apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto ilgis nuo 65 iki 80 mm. | Iki 2 vnt. | Poliaksialinis klubakaulio sraigtas. Sraigto sukasi apie sraigto ašį 360 laipsnių kampu. Sraigto ilgis nuo 65 iki 80 mm. Mont Blanc brošiūra, 40 psl | 5 | 225,00 | 450,00 |  |
| 1.6 | Strypas | Strypas turi būti titaninis. Strypų storis 5-6 mm, strypų ilgis ne mažiau 500 mm, strypai be sriegio. | Iki 40 vnt. | Strypas titaninis. Strypų storis 5,5 mm, strypų ilgis - 500 mm, strypai be sriegio. Mont Blanc brošiūra, 41 psl | 5 | 60,00 | 2400,00 |  |
| 1.7 | Skersinis tvirtinimas užpakalinei fiksacijai atlikti | Reguliuojamo dydžio skersiniai tvirtinimai užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 25 iki 65 mm atstumui tarp strypų. | Iki 20 vnt. | Reguliuojamo dydžio skersiniai tvirtinimai užpakalinei fiksacijai atlikti nuo 25 iki 65 mm atstumui tarp strypų. Mont Blanc brošiūra, 41 psl | 5 | 190,00 | 3800,00 |  |
| 1.8 | Strypų ašinio / lygiagretaus sujungimo detalė | Turi būti galimas ašinis ir lygiagretus strypų sujungimas. | Iki 2 vnt. | Galimas ašinis ir lygiagretus strypų sujungimas. Mont Blanc brošiūra, 41 psl | 5 | 214,00 | 428,00 |  |
| 1.9 | Lateralinis klubikaulio sraigto sujungėjas | Lateralinis klubakaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigtą sujungti su kryžkaulinę-liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu. | Iki 2 vnt. | Lateralinis klubakaulio sraigto sujungėjas, leidžiantis klubikaulio sraigtą sujungti su kryžkaulinę-liumbalinę dalį fiksuojančiu strypu. Mont Blanc brošiūra, 41 psl | 5 | 214,00 | 428,00 |  |
| 1.10 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „banano formos“ (cage). | 1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) 2. Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) 3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, ne mažiau 2 vnt. 4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu 5. Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui 6. Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos 7. Implanto laikiklis/impaktorius turi turėti galimybė keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kuris yra būtinas pilnai kontroliuojamam implanto padėties keitimui bei galutiniam nustatymui 8. Išmatavimai: ilgis 253 mm ir 283 mm, aukštis 7-13 mm, didėja kas 1 mm, gylis 11, 13 mm 1mm, lordozės kampas 41 | Iki 40 vnt. | 1. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) . Twin Peaks brošiūra, 2. tinka gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) . Twin Peaks brošiūra, 3. Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, 3 vnt. Twin Peaks brošiūra, 3 psl 4. Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu . Twin Peaks brošiūra, 6 psl 5. Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui . Twin Peaks brošiūra, 3 psl 6. Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos . Twin Peaks brošiūra, 3 psl 7. Implanto laikiklis/impaktorius turi galimybę keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kuris yra būtinas pilnai kontroliuojamam implanto padėties keitimui bei galutiniam nustatymui . Twin Peaks brošiūra, 6,7 psl 8. Išmatavimai: ilgis 25 mm ir 30 mm, aukštis 7-13 mm, didėja kas 1 mm, gylis 11, 13, lordozės kampas 4 . Twin Peaks brošiūra, 9 psl | 5 | 290,00 | 11600,00 |  |
|  |  | Būtina pateikti reikiamus instrumentus ligoninei panaudai |  | Pateikiami instrumentai panaudai |  |  |  |  |
|  | CE dokumentacija | Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija |  | Pridedamos dokumentų kopijos |  |  |  |  |
|  | Mokymai | Apmokyti sistemos įdiegimo metodikos |  | Mokymai |  |  |  |  |
|  |  | Viso 1 dalis |  |  | 5 |  | 74254,00 |  |
| 2. | Stuburo fiksatoriai suaugusiems, skirti priekinei kaklo fiksacijai – kalinės plokštelės su tarpslankstelinio tarpo implantu | Sistema įgalinanti atlikti priekinę stuburo fiksaciją kaklinėje dalyje Turi tikti gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeracines stuburo ligas, spinalinius navikus. |  | Sistema įgalinanti atlikti priekinę stuburo fiksaciją kaklinėje dalyje,tinka gydant nestabilius stuburo sužalojimus, potraumines stuburo slankstelių dislokacijas, degeracines stuburo ligas, spinalinius navikus. Spineway Cervical brošiūra, 6 psl |  |  |  | Spineway, Prancūzija |
| 2.1 | Kaklinė plokštelė | Stuburą fiksuojančios plokštelės ilgis 24 - 84 mm, plotis 9-13 mm, storis 1.5 - 2 mm. Plokštelė turi būti fiksuojama sraigtais ir turėti centrinio fiksavimo sraigtus. | Iki 60 vnt. | Stuburą fiksuojančios plokštelės ilgis 24 - 93 mm, plotis 9-13 mm, storis 1.8 mm. Plokštelė fiksuojama sraigtais ir turi centrinio fiksavimo sraigtus. Spineway Cervical brošiūra, 6,11 psl | 5 | 160,00 | 9600,00 |  |
| 2.2 | Kaklinės plokštelės sraigtas | Užrakinami, savisriegiai. Sraigtų storis – 4-5mm, sraigtų ilgis – 12-20 mm pasirenkant kas 2 mm. Turi būti numatyta sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo. | Iki 160 vnt. | Užrakinami, savisriegiai. Sraigtų storis – 4; 4,5mm, sraigtų ilgis – 12-20 mm pasirenkant kas 2 mm. sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo. Spineway Cervical brošiūra, 12 psl | 5 | 17,00 | 2720,00 |  |
| 2.3 | Tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimo prie kaklinės plokštelės sraigtas | Sraigtas skirtas tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimui prie kaklinės plokštelės | Iki 60 vnt. | Sraigtas skirtas tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimui prie kaklinės plokštelės Spineway Cervical brošiūra, 12 psl | 5 | 31,00 | 1860,00 |  |
| 2.4 | Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage) Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu Išmatavimai: gylis 120,5 mm, 150,5mm, plotis 130,5mm, 160,5 mm, užpakalinio paviršiaus aukštis 5-8 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 52o | Iki 60 vnt. | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage) Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) tinka gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip yra galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu Išmatavimai: gylis 12 mm, 15 mm, plotis 13mm, 16 mm, užpakalinio paviršiaus aukštis 5-10 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 5o Spineway Cervical brošiūra, 10 psl | 5 | 160,00 | 9600,00 |  |
|  | Instrumentariumas | Kartu su implantais nemokamai panaudai pateikiamas instrumentų rinkinys |  | Pateikiami instrumentai panaudai |  |  |  |  |
|  | CE dokumentacija | Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija |  | Pridedamos dokumentų kopijos |  |  |  |  |
|  | Mokymai | Apmokyti sistemos įdiegimo metodikos |  | Mokymai |  |  |  |  |
|  |  | Viso 2 dalis |  |  | 5 |  | 23780,00 |  |
| 3 | Priemonės vertebroplastikai |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cementas rinkinys skirtas stuburo chirurgijos operacijoms | Cementas rinkinys skirtas stuburo chirurgijos operacijoms: Vidutinio arba aukšto vizkoziskumo kaulinis cementas PMMA pagrindu; Darbinis cemento laikas iki visiško sustingimo – ne mažiau 22 min; Su Cirkonio oksidu kaip rentgenokontrastine medžiaga sudėtyje; Ne mažiau 25 g miltelių bei 9 ml skysčio cemento gavimui; Rinkį sudaro: cementas, cemento paruošimo primonės, cemento injekcijos priemonės, adata cemento injekcijai | Iki 30 kompl. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Vertebroplastikos adatos | Vertebroplastikos adatos 11 G arba 13 G pasirinktinai | Iki 20 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | CE dokumentacija | Būtinas CE žymėjimas. Pateikiama reikalingų dokumentų kopija |  |  |  |  |  |  |
|  | Mokymai | Apmokyti sistemos įdiegimo metodikos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viso 3 dalis |  |  |  |  |  |  |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti stuburo fiksatorius pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.