## specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHIRURGINIAMS SIŪLAMS, Nr. 20520, PIRKTI
Visų prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.
Bendrieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
1. Sterilūs.
2. Supakuoti dvigubuose pakeliuose: išorinis popierinis/celofaninis, vidinis - aliuminizuoto popieriaus (arba kita saugi pakuotė).
3. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, besirezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos), CE žymėjimas.
4. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
5. Chirurginės adatos turi būti tvirtos, nelūžtančios, stabilios atkotyje, adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą. Specialios adatos kalcifikuotiems audiniams siūti ypač kietos ir aštrios, sunkiai deformuojamos.
6. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip.
7. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje arba būti specialios pusiau kvadratinės frormos geresniai fikasacijai adatkotyje.
8. Nesirezorbuojantys chirurginiai siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo "pakuotės atminties".
9. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1cm, esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ±5 cm, esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip.
10. Bus prašoma pateikti pavyzdžius išbandymui (SPS 14 p.)
Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje.
Pirk. dalies Nr. | Siūlo storis | Adatos tipas | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Siūlo ilgis, cm | Siūlų kiekis pak., vnt. | Mat vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM dydis % | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM | Siūlomos prekės gamintojas, kataloginis kodas | Nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
1. | CHIRURGINIAI SIŪLAI SPECIALIZUOTOMS TRETINIO LYGIO OPERACIJOMS
1.1 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas turi būti padengtas baktericidiškai veikiančia medžiaga. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.1.1 | 1 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 720 | 4.46 | 5% | 3211.2 | Johnson&Johnson, VCP1218H | Ethicon katalogas, 62 | VCP1218H
1.1.2 | 0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 1800 | 4.24 | 5% | 7632 | Johnson&Johnson, VCP1217E | Ethicon katalogas, 62 | VCP1217E
1.1.3 | 2-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 2160 | 4.09 | 5% | 8834.4 | Johnson&Johnson, VCP1226H | Ethicon katalogas, 62 | VCP1226H
1.1.4 | 2-0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 2700 | 4.24 | 5% | 11448 | Johnson&Johnson, VCP1216E | Ethicon katalogas, 62 | VCP1216E
1.1.5 | 3-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 2160 | 3.99 | 5% | 8618.4 | Johnson&Johnson, VCP1225H | Ethicon katalogas, 62 | VCP1225H
1.1.6 | 3-0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 1800 | 4.24 | 5% | 7632 | Johnson&Johnson, VCP1215E | Ethicon katalogas, 62 | VCP1215E
1.1.7 | 3-0 |  |  |  |  | 2 × 70 | 2 | vnt. | 720 | 2.28 | 5% | 1641.6 | Johnson&Johnson, VCP624E | Ethicon katalogas, 62 | VCP624E
1.1.8 | 4-0 |  |  |  |  | 3 x 45 | 3 | vnt. | 432 | 2.19 | 5% | 946.08 | Johnson&Johnson, VCP633H | Ethicon katalogas, 62 | VCP633H
1.1.9 | 4-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 864 | 4 | 5% | 3456 | Johnson&Johnson, VCP1224H | Ethicon katalogas, 62 | VCP1224H
1.1.10 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 144 | 3.31 | 5% | 476.64 | Johnson&Johnson, VCP359H | Ethicon katalogas, 57 | VCP359H
1.1.11 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 72 | 3.31 | 5% | 238.32 | Johnson&Johnson, VCP366H | Ethicon katalogas, 57 | VCP366H
1.1.12 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 90 | 1 | vnt. | 864 | 10.75 | 5% | 9288 | Johnson&Johnson, VCP5891G | Ethicon katalogas, 57 | VCP5891G
1.1.13 | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 144 | 3.31 | 5% | 476.64 | Johnson&Johnson, VCP474H | Ethicon katalogas, 60 | VCP474H
1.1.14 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1008 | 2.93 | 5% | 2953.44 | Johnson&Johnson, VCP318H | Ethicon katalogas, 55 | VCP318H
1.1.15 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 144 | 3 | 5% | 432 | Johnson&Johnson, VCP102H | Ethicon katalogas, 55 | VCP102H
1.1.16 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 3240 | 2.95 | 5% | 9558 | Johnson&Johnson, VCP358H | Ethicon katalogas, 57 | VCP358H
1.1.17 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 864 | 3.15 | 5% | 2721.6 | Johnson&Johnson, VCP370H | Ethicon katalogas, 57 | VCP370H
1.1.18 | 0 | apvali | 1 | 5/8 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 4473 | 3.3 | 5% | 14760.9 | Johnson&Johnson, VCP376H | Ethicon katalogas, 58 | VCP376H
1.1.19 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 3.08 | 5% | 443.52 | Johnson&Johnson, VCP974H | Ethicon katalogas, 60 | VCP974H
1.1.20 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 972 | 3.15 | 5% | 3061.8 | Johnson&Johnson, VCP473H | Ethicon katalogas, 60 | VCP473H
1.1.21 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 70 | 1 | vnt. | 864 | 3.08 | 5% | 2661.12 | Johnson&Johnson, VCP9295H | Ethicon katalogas, 60 | VCP9295H
1.1.22 | 0 | apvali, pj.galu | 1 | 1/2 | 40 | 70 | 1 | vnt. | 7848 | 4 | 5% | 31392 | Johnson&Johnson, VCP9901H | Ethicon katalogas, 59 | VCP9901H
1.1.23 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 5.41 | 5% | 389.52 | Johnson&Johnson, VCP581G | Ethicon katalogas, 57 | VCP581G
1.1.24 | 2-0 | apvali | 1 | 5/8 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 972 | 3.34 | 5% | 3246.48 | Johnson&Johnson, VCP602H | Ethicon katalogas, 58 | VCP602H
1.1.25 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 10548 | 2.75 | 5% | 29007 | Johnson&Johnson, VCP317H | Ethicon katalogas, 55 | VCP317H
1.1.26 | 2-0 | apvali | 1 | 5/8 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 972 | 3.34 | 5% | 3246.48 | Johnson&Johnson, VCP375H | Ethicon katalogas, 58 | VCP375H
1.1.27 | 2-0 | apvali | 1 | 0.5 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 2.93 | 5% | 421.92 | Johnson&Johnson, VCP323H | Ethicon katalogas, 55 | VCP323H
1.1.28 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 3.08 | 5% | 443.52 | Johnson&Johnson, VCP351H | Ethicon katalogas, 57 | VCP351H
1.1.29 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 70 | 1 | vnt. | 3600 | 2.88 | 5% | 10368 | Johnson&Johnson, VCP363H | Ethicon katalogas, 57 | VCP363H
1.1.30 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 144 | 3.15 | 5% | 453.6 | Johnson&Johnson, VCP345H | Ethicon katalogas, 56 | VCP345H
1.1.31 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 2160 | 3.15 | 5% | 6804 | Johnson&Johnson, VCP1472H | Ethicon katalogas, 60 | VCP1472H
1.1.32 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 1800 | 2.7 | 5% | 4860 | Johnson&Johnson, VCP311H | Ethicon katalogas, 55 | VCP311H
1.1.33 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 70 | 1 | vnt. | 7200 | 2.69 | 5% | 19368 | Johnson&Johnson, VCP452H | Ethicon katalogas, 61 | VCP452H
1.1.34 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 2.93 | 5% | 2109.6 | Johnson&Johnson, VCP316H | Ethicon katalogas, 55 | VCP316H
1.1.35 | 2-0 | apvali | 1 | 5/8 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1296 | 3.34 | 5% | 4328.64 | Johnson&Johnson, VCP602H | Ethicon katalogas, 58 | VCP602H
1.1.36 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 70 | 1 | vnt. | 3960 | 2.8 | 5% | 11088 | Johnson&Johnson, VCP451H | Ethicon katalogas, 61 | VCP451H
1.1.37 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 4 | 5% | 288 | Johnson&Johnson, VCP434H | Ethicon katalogas, 55 | VCP434H
1.1.38 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 3.02 | 5% | 217.44 | Johnson&Johnson, VCP214H | Ethicon katalogas, 55 | VCP214H
1.1.39 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 2.93 | 5% | 210.96 | Johnson&Johnson, VCP315H | Ethicon katalogas, 55 | VCP315H
[6 empty] | 1.1 poz. suma |  |  | 68085 |  |  | 228734.82
1.2 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Siūlas turi būti padengtas bakteriocidiškai veikiančia medžiaga. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.2.1 | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 4920 | 7.22 | 5% | 35522.4 | Johnson&Johnson, PDP9262T | Ethicon katalogas, 76 | PDP9262T
1.2.2 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 3.44 | 5% | 247.68 | Johnson&Johnson, PDP317H | Ethicon katalogas, 75 | PDP317H
1.2.3 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 3.53 | 5% | 508.32 | Johnson&Johnson, PDP305H | Ethicon katalogas, 75 | PDP305H
1.2.4 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 456 | 3.44 | 5% | 1568.64 | Johnson&Johnson, PDP311H | Ethicon katalogas, 75 | PDP311H
1.2.5 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 252 | 5.15 | 5% | 1297.8 | Johnson&Johnson, PDP1311H | Ethicon katalogas, 75 | PDP1311H
1.2.6 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 468 | 3.44 | 5% | 1609.92 | Johnson&Johnson, PDP316H | Ethicon katalogas, 75 | PDP316H
1.2.7 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 252 | 3.53 | 5% | 889.56 | Johnson&Johnson, PDP304H | Ethicon katalogas, 75 | PDP304H
1.2.8 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 252 | 5.3 | 5% | 1335.6 | Johnson&Johnson, PDP864H | Ethicon katalogas, 75 | PDP864H
1.2.9 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 252 | 3.44 | 5% | 866.88 | Johnson&Johnson, PDP310H | Ethicon katalogas, 75 | PDP310H
1.2.10 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 528 | 5.15 | 5% | 2719.2 | Johnson&Johnson, PDP1310H | Ethicon katalogas, 75 | PDP1310H
1.2.11 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 252 | 3.44 | 5% | 866.88 | Johnson&Johnson, PDP315H | Ethicon katalogas, 75 | PDP315H
1.2.12 | 4-0 | apvali, juoda | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 252 | 6.37 | 5% | 1605.24 | Johnson&Johnson, PDP976H | Ethicon katalogas, 75 | PDP976H
1.2.13 | 5-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 7.02 | 5% | 1010.88 | Johnson&Johnson, PDP1722H | Ethicon katalogas, 76 | PDP1722H
1.2.14 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 252 | 6.48 | 5% | 1632.96 | Johnson&Johnson, PDP9201H | Ethicon katalogas, 75 | PDP9201H
1.2.15 | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 252 | 3.71 | 5% | 934.92 | Johnson&Johnson, PDP303H | Ethicon katalogas, 75 | PDP303H
1.2.16 | 5-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 7.02 | 5% | 1010.88 | Johnson&Johnson, PDP1722H | Ethicon katalogas, 76 | PDP1722H
1.2.17 | 6-0 | apvali | 1 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 4.86 | 5% | 349.92 | Johnson&Johnson, PDP926H | Ethicon katalogas, 75 | PDP926H
1.2.18 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 360 | 3.69 | 5% | 1328.4 | Johnson&Johnson, PDP358H | Ethicon katalogas, 76 | PDP358H
[6 empty] | 1.2 poz. suma |  |  | 9324 |  |  | 55306.08
1.3 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.3.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 144 | 2.6 | 5% | 374.4 | Johnson&Johnson, 8425H | Ethicon katalogas, 84 | 8425H
1.3.2 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 100 | 1 | vnt. | 144 | 2.6 | 5% | 374.4 | Johnson&Johnson, W742 | Ethicon katalogas, 85 | W742
1.3.3 | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 504 | 3.5 | 5% | 1764 | Johnson&Johnson, 8527G | Ethicon katalogas, 85 | 8527G
1.3.4 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 504 | 2.26 | 5% | 1139.04 | Johnson&Johnson, 8434H | Ethicon katalogas, 85 | 8434H
1.3.5 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.26 | 5% | 162.72 | Johnson&Johnson, 8424H | Ethicon katalogas, 84 | 8424H
1.3.6 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 828 | 2.26 | 5% | 1871.28 | Johnson&Johnson, 8412H | Ethicon katalogas, 84 | 8412H
1.3.7 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1980 | 2.26 | 5% | 4474.8 | Johnson&Johnson, 8411H | Ethicon katalogas, 84 | 8411H
1.3.8 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 2.26 | 5% | 488.16 | Johnson&Johnson, 8423H | Ethicon katalogas, 84 | 8423H
1.3.9 | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 36 | 120 | 1 | vnt. | 2268 | 3.48 | 5% | 7892.64 | Johnson&Johnson, PGG5614H | Ethicon katalogas, 84 | PGG5614H
1.3.10 | 2-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 288 | 3.24 | 5% | 933.12 | Johnson&Johnson, 8523H | Ethicon katalogas, 84 | 8523H
1.3.11 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1980 | 2.15 | 5% | 4257 | Johnson&Johnson, 8832H | Ethicon katalogas, 84 | 8832H
1.3.12 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 7920 | 3 | 5% | 23760 | Johnson&Johnson, 8522H | Ethicon katalogas, 84 | 8522H
1.3.13 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 144 | 3.24 | 5% | 466.56 | Johnson&Johnson, EH7586H | Ethicon katalogas, 86 | EH7586H
1.3.14 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.15 | 5% | 154.8 | Johnson&Johnson, EH7582H | Ethicon katalogas, 84 | EH7582H
1.3.15 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 144 | 3.34 | 5% | 480.96 | Johnson&Johnson, 8558H | Ethicon katalogas, 83 | 8558H
1.3.16 | 3-0 | apvali, pjaun.galu | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 144 | 4.87 | 5% | 701.28 | Johnson&Johnson, 8936H | Ethicon katalogas, 88 | 8936H
1.3.17 | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 108 | 2.1 | 5% | 226.8 | Johnson&Johnson, EH7581H | Ethicon katalogas, 84 | EH7581H
1.3.18 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 540 | 3.24 | 5% | 1749.6 | Johnson&Johnson, EH7585H | Ethicon katalogas, 84 | EH7585H
1.3.19 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 900 | 4.49 | 5% | 4041 | Johnson&Johnson, 8871H | Ethicon katalogas, 83 | 8871H
1.3.20 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 972 | 3.34 | 5% | 3246.48 | Johnson&Johnson, 8557H | Ethicon katalogas, 83 | 8557H
1.3.21 | 4-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 144 | 2.58 | 5% | 371.52 | Johnson&Johnson, 8881H | Ethicon katalogas, 83 | 8881H
1.3.22 | 4-0 | apvali | 2 | 3/8 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 252 | 2.62 | 5% | 660.24 | Johnson&Johnson, 8581H | Ethicon katalogas, 83 | 8581H
1.3.23 | 4-0 | apvali, pjaun.galu | 2 | 3/8 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 240 | 4.87 | 5% | 1168.8 | Johnson&Johnson, 8925H | Ethicon katalogas, 87 | 8925H
1.3.24 | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 468 | 2.15 | 5% | 1006.2 | Johnson&Johnson, 8831H | Ethicon katalogas, 84 | 8831H
1.3.25 | 4-0 | apvali, juoda | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 432 | 4.2 | 5% | 1814.4 | Johnson&Johnson, 8357H | Ethicon katalogas, 83 | 8357H
1.3.26 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 144 | 2.15 | 5% | 309.6 | Johnson&Johnson, EH7151H | Ethicon katalogas, 90 | EH7151H
1.3.27 | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 360 | 2.71 | 5% | 975.6 | Johnson&Johnson, 8880H | Ethicon katalogas, 83 | 8880H
1.3.28 | 5-0 | apvali, juoda | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 432 | 4.23 | 5% | 1827.36 | Johnson&Johnson, VB50H | Ethicon katalogas, 83 | VB50H
1.3.29 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 252 | 4.07 | 5% | 1025.64 | Johnson&Johnson, 8710H | Ethicon katalogas, 83 | 8710H
1.3.30 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 720 | 3.51 | 5% | 2527.2 | Johnson&Johnson, 8556H | Ethicon katalogas, 83 | 8556H
1.3.31 | 5-0 | apvali,juoda | 2 | 3/8 | 13 | 90 | 1 | vnt. | 252 | 5.1 | 5% | 1285.2 | Johnson&Johnson, EH7231H | Ethicon katalogas, 82 | EH7231H
1.3.32 | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 1440 | 2.32 | 5% | 3340.8 | Johnson&Johnson, 8870H | Ethicon katalogas, 83 | 8870H
1.3.33 | 5-0 | apvali | 2 | 0.5 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 216 | 4.07 | 5% | 879.12 | Johnson&Johnson, EH7401H | Ethicon katalogas, 83 | EH7401H
1.3.34 | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 90 | 1 | vnt. | 288 | 4.42 | 5% | 1272.96 | Johnson&Johnson, 8720H | Ethicon katalogas, 82 | 8720H
1.3.35 | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 1800 | 4.09 | 5% | 7362 | Johnson&Johnson, 8580H | Ethicon katalogas, 83 | 8580H
1.3.36 | 6-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 432 | 4.07 | 5% | 1758.24 | Johnson&Johnson, 8711H | Ethicon katalogas, 83 | 8711H
1.3.37 | 6-0 | apvali (urologinė) | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 432 | 4.07 | 5% | 1758.24 | Johnson&Johnson, EH7400H | Ethicon katalogas, 83 | EH7400H
1.3.38 | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 4.4 | 5% | 316.8 | Johnson&Johnson, 8706H | Ethicon katalogas, 82 | 8706H
1.3.39 | 6-0 | apvali, juoda | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 432 | 5 | 5% | 2160 | Johnson&Johnson, EH7228H | Ethicon katalogas, 82 | EH7228H
1.3.40 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 75 | 1 | vnt. | 144 | 6.18 | 5% | 889.92 | Johnson&Johnson, 8776H | Ethicon katalogas, 82 | 8776H
1.3.41 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 10.51 | 5% | 756.72 | Johnson&Johnson, EH7245H | Ethicon katalogas, 82 | EH7245H
1.3.42 | 6-0 | apvali, juoda | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 144 | 11.7 | 5% | 1684.8 | Johnson&Johnson, EH7223H | Ethicon katalogas, 82 | EH7223H
1.3.43 | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 360 | 6.67 | 5% | 2401.2 | Johnson&Johnson, EH7406H | Ethicon katalogas, 82 | EH7406H
1.3.44 | 6-0 | pjaun.galu, kraujag. | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 60 | 1 | vnt. | 72 | 14.39 | 5% | 1036.08 | Johnson&Johnson, EP8807H | Ethicon katalogas, 86 | EP8807H
1.3.45 | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 5400 | 11.5 | 5% | 62100 | Johnson&Johnson, EH7405H | Ethicon katalogas, 82 | EH7405H
1.3.46 | 7-0 | apvali, juoda | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 720 | 13.81 | 5% | 9943.2 | Johnson&Johnson, EH7238H | Ethicon katalogas, 82 | EH7238H
1.3.47 | 7-0 | apvali | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 180 | 11.5 | 5% | 2070 | Johnson&Johnson, EH7405H | Ethicon katalogas, 82 | EH7405H
1.3.48 | 7-0 | pjaun.galu, kraujag. | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 12.43 | 5% | 894.96 | Johnson&Johnson, EP8812SLH | Ethicon katalogas, 86 | EP8812SLH
1.3.49 | 8-0 | apvali | 2 | 0.375 | 8 | 60 | 1 | vnt. | 1620 | 18.5 | 5% | 29970 | Johnson&Johnson, 8741H | Ethicon katalogas, 81 | 8741H
[6 empty] | 1.3 poz. suma |  |  | 37464 |  |  | 202125.84
1.4 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms.Nelūžtantis, minkštas, elastingas, tabokinei siūlei uždėti. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.4.1 | 2-0 | tiesi apvali | 2 |  | 70 | 75 | 1 | vnt. | 540 | 5.5 | 5% | 2970 | Johnson&Johnson, W8400 | Ethicon katalogas, 85 | W8400
[6 empty] | 1.4 poz. suma |  |  | 540 |  |  | 2970
1.5 | Sintetinis monofilamentinis, besirezorbuojantis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Cheminė medžiaga poliglekapronas 25. Procentinis stiprumo išlaikymas 55% ±5% per 7 paras. Pilnas stiprumo netekimas 21-28 paros. Siūlas bespalvis ir spalvotas. Pilna rezorbcija 90-120 parų. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Siūlai turi būti padengti bakteriocidiškai veikiančia medžiaga. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.5.1 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 252 | 3.22 | 5% | 811.44 | Johnson&Johnson, MCP4160H | Ethicon katalogas, 33 | MCP4160H
1.5.2 | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 3.32 | 5% | 478.08 | Johnson&Johnson, MCP215H | Ethicon katalogas, 33 | MCP215H
1.5.3 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 3600 | 3.32 | 5% | 11952 | Johnson&Johnson, MCP3435G | Ethicon katalogas, 33 | MCP3435G
1.5.4 | 5-0 bespalvis | pjaunanti plastinė | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 360 | 5.42 | 5% | 1951.2 | Johnson&Johnson, MCP495H | Ethicon katalogas, 34 | MCP495H
[6 empty] | 1.5 poz. suma |  |  | 4356 |  |  | 15192.72
1.6 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris. Siūlo spalva žalia arba bespalvė. Adatos tvirtos, nesilankto, nenulūžta.Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.6.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.79 | 5% | 200.88 | Johnson&Johnson, 6425H | Ethicon katalogas, 110 | 6425H
1.6.2 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 252 | 2.66 | 5% | 670.32 | Johnson&Johnson, EH7528H | Ethicon katalogas, 109 | EH7528H
1.6.3 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 72 | 2.53 | 5% | 182.16 | Johnson&Johnson, 6834H | Ethicon katalogas, 109 | 6834H
1.6.4 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 252 | 2.66 | 5% | 670.32 | Johnson&Johnson, 6424H | Ethicon katalogas, 110 | 6424H
1.6.5 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 5040 | 2.4 | 5% | 12096 | Johnson&Johnson, 6833H | Ethicon katalogas, 109 | 6833H
1.6.6 | 3-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 180 | 3.82 | 5% | 687.6 | Johnson&Johnson, 6522H | Ethicon katalogas, 109 | 6522H
1.6.7 | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 2340 | 2.53 | 5% | 5920.2 | Johnson&Johnson, 6832H | Ethicon katalogas, 109 | 6832H
[6 empty] | 1.6 poz. suma |  |  | 8208 |  |  | 20427.48
1.7 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.7.1 | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 504 | 3.94 | 5% | 1985.76 | Johnson&Johnson, FZ1741H | Brošiūra "PDS II FZ1741", 1 | FZ1741H
1.7.2 | 3-0 | apvali,juoda | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 504 | 4.71 | 5% | 2373.84 | Johnson&Johnson, Z5270H | Ethicon katalogas, 65 | Z5270H
1.7.3 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 720 | 4 | 5% | 2880 | Johnson&Johnson, Z1316H | Ethicon katalogas, 65 | Z1316H
1.7.4 | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 2.9 | 5% | 417.6 | Johnson&Johnson, Z1013H | Ethicon katalogas, 67 | Z1013H
1.7.5 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 5.71 | 5% | 822.24 | Johnson&Johnson, Z1002H | Ethicon katalogas, 67 | Z1002H
1.7.6 | 6-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 4.5 | 5% | 648 | Johnson&Johnson, Z1012H | Ethicon katalogas, 67 | Z1012H
1.7.7 | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 4.39 | 5% | 632.16 | Johnson&Johnson, Z1721H | Ethicon katalogas, 67 | Z1721H
1.7.8 | 7-0 | apvali | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 70 | 1 | vnt. | 288 | 6.88 | 5% | 1981.44 | Johnson&Johnson, Z1701E | Ethicon katalogas, 67 | Z1701E
[6 empty] | 1.7 poz. suma |  |  | 2592 |  |  | 11741.04
1.8 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujautis, sintetinis, dantytas siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms, padengtas baktericidiškai veikiančia medžiaga. Pilna absorbcija nuo 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 60% ±3% po 1 savaitės, 30% ±3% po 2 savaičių. Cheminė medžiaga glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas. Viename siūlo gale adata, kitame - kilpa, kurios dydį galima reguliuoti.Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.8.1 | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 20 | 1 | vnt. | 96 | 19 | 5% | 1824 | Johnson&Johnson, SXMP1B427 | Stratafix katalogas, 4 | SXMP1B427
[6 empty] | 1.8 poz. suma |  |  | 96 |  |  | 1824
[6 empty] | VISO 1 p. d. |  |  | 130665 | Suma Eur be PVM |  | 538321.98
[10 empty] | 5% PVM suma, Eur |  | 26916.099
[10 empty] | Suma Eur su PVM |  | 565238.079
2. | Nesirezorbuojantis, monofilamentinis siūlas, skirtas PTFE kraujagyslių protezamas siūti. Cheminė medžiaga polytetrafluoroethylenas ( PTFE), lengvai slysta per PTFE protezą, siaurėjantis ties tvirtinimu prie adatos.
2.1 | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 13 | 46 | 1 | vnt. | 72
2.2 | 6-0 | apvali | 1 | 0.5 | 13 | 46 | 1 | vnt. | 36
2.3 | 6-0 | apvali | 1 | 0.5 | 9 | 46 | 1 | vnt. | 36
[6 empty] | VISO 2 p. d. |  |  | 144 | Suma Eur be PVM
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
3. | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Siūlai turi būti padengti bakteriocidiškai veikiančia medžiaga. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
3.1 | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 1260 | 7.22 | 5% | 9097.2 | Johnson&Johnson, PDP9262T | Ethicon katalogas, 76 | PDP9262T
3.2 | 0 | apvali | 1 | 0.5 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 432 | 3.69 | 5% | 1594.08 | Johnson&Johnson, PDP358H | Ethicon katalogas, 76 | PDP358H
3.3 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 432 | 5.15 | 5% | 2224.8 | Johnson&Johnson, PDP1311H | Ethicon katalogas, 75 | PDP1311H
3.4 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 432 | 5.15 | 5% | 2224.8 | Johnson&Johnson, PDP1310H | Ethicon katalogas, 75 | PDP1310H
3.5 | 5-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 432 | 7.02 | 5% | 3032.64 | Johnson&Johnson, PDP1722H | Ethicon katalogas, 76 | PDP1722H
3.6 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9 | 70 | 1 | vnt. | 144 | 8.4 | 5% | 1209.6 | Johnson&Johnson, PDP1702H | Ethicon katalogas, 76 | PDP1702H
[6 empty] | VISO 3 p. d. |  |  | 3132 | Suma Eur be PVM |  | 19383.12
[10 empty] | 5% PVM suma, Eur |  | 969.156
[10 empty] | Suma Eur su PVM |  | 20352.276
4. | PTFE nesirezorbuojantis monofilamentas su lopeliais ( 6-9x3-4,5x1,5-1,7mm ) chordų plastikai.
4.1 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 48
4.2 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 25 | 90 | 1 | vnt. | 960
4.3 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 18 | 90 | 1 | vnt. | 48
[6 empty] | VISO 4 p. d. |  |  | 1056 | Suma Eur be PVM
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
5. | Siūlų rinkinys širdies vožtuvų implantavimui. Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas polibutilatu arba silikonu poliesteris su lopinėliu spalvotas. Lopinėliai pagaminti iš teflono, dydis 6 arba 7 mm x 3 mm ovalo arba stačiakampio formos. Siūlai per lopinelius turi būti perverti simetriškai (t.y. siūlų įėjimo ir išejimo vietos abejose lopelio pusėse turi būti vienodai nutolusios nuo lopelio kraštų, tarpas tarp siūlo įėjimo ir išėjimo vietos turi būti didesnis negu iki lopelio krašto).
5.1 | 2-0 | pjaun.galu | 2 | 0.5 | 18 | 75 | 1 | vnt. | 4320
5.2 | 2-0 | pjaun.galu | 2 | 0.5 | 18 | 75 | 4 | vnt. | 4320
5.3 | 2-0 | pjaun.galu | 2 | 0.5 | 18 | 75 | 8 | vnt. | 5760
5.4 | 2-0 | pjaun.galu | 2 | 0.5 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1296
5.5 | 2-0 | pjaun.galu | 2 | 0.5 | 26 | 75 | 4 | vnt. | 720
5.6 | 2-0 | pjaun.galu | 2 | 0.5 | 26 | 75 | 8 | vnt. | 1440
[6 empty] | VISO 5 p. d. |  |  | 17856 | Suma Eur be PVM
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
6. | Kombinuotas plieninis chirurginis siūlas, sausgyslių siuvimui. Siūlas pintas su kabliuku ir turi dvi adatas galuose, taip pat į komplektą įeina 2 vnt. polypropileno sagos ir švino rutuliukas vielai užspausti
6.1 | 2-0 | apvali ir pjaunanti | 2 | 1/2 | 22(apvali) ir 48(tiesi) | 30 | 1 | vnt. | 48
6.2 | 3-0 | apvali ir pjaunanti | 2 | 1/2 | 36(tiesi) ir 17(apvali) | 40 | 1 | vnt. | 48
[6 empty] | VISO 6 p. d. |  |  | 96 | Suma Eur be PVM
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
7. | Turniketas. Širdies chirurgijai, skirtas naudoti su juostelėmis. Rinkinyje turi būti du turniketai, du plastikiniai pravedėjai, dvi juostelės. Turniketas turi būti su juostelės fiksavimą užtikrinančiu kamščiu, kuris prifiksuotas prie turniketo. | [6 empty] | vnt. | 1200
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
8. | Lopeliai teflono 6 x 3 mm su įspaustom skylutėm siūlo įvėrimui. Supakuoti po 4 ar 6 vnt. | [6 empty] | vnt. | 6000
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
9. | Dirbtinė kraujagyslė, diametras 18mm. Vienvamzde PTFE, be sustiprinimo žiedų, lygiomis sienelėmis, ilgis ne mažiau 20cm, pokytis iki 1mm. | [6 empty] | vnt. | 6
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
10. | Dirbtinė kraujagyslė, diametras 20mm. Vienvamzde PTFE, be sustiprinimo žiedų, lygiomis sienelėmis, ilgis ne mažiau 20cm, pokytis iki 1mm. | [6 empty] | vnt. | 6
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
11. | Dirbtinė kraujagyslė, diametras 22mm. Vienvamzde PTFE, be sustiprinimo žiedų, lygiomis sienelėmis, ilgis ne mažiau 20cm, pokytis iki 1mm. | [6 empty] | vnt. | 5
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
12. | Dirbtinė kraujagyslė, diametras 3,5mm. Vienvamzde PTFE, be sustiprinimo žiedų, lygiomis sienelėmis, ilgis ne mažiau 20cm, be diametro pokyčiu. | [6 empty] | vnt. | 10
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
13. | Odos siuvimo aparatas. Kabučių ilgis 6,8-7,0mm, aukštis 3,8-4,0mm. Kabučių kiekis ne mažiau 35 vnt. | [6 empty] | vnt. | 700
..% PVM suma, Eur
Suma Eur su PVM
14. | Sintetinis siūlas, besirezorbuojantis mazgo nereikalaujantis, dantytas siūlas, padengtas bakteriocidiškai veikiančia medžiaga. Viename siūlo gale adata, kitame - kilpa, kurios dydį galima reguliuoti. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų.
| 2-0 | apvali, atraumatinė | 1 | 0.5 | 26 | 15-20 | 1 | vnt. | 480 | 19 | 5% | 9120 | Johnson&Johnson, SXPP1B415 | Stratafix katalogas, 7 | SXPP1B415
[10 empty] | 5% PVM suma, Eur |  | 456
[10 empty] | Suma Eur su PVM |  | 9576

## Sheet1
569318.34
4000
20416
8444
87635
4800.1
4800
18013.15
5760
2880
2400.04
6000.01
2801.16
10042.2
747310