## Lapas1
2 pirkimo dokumentų priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. / P.d. Nr. | Priemonės pavadinimas | Specifikacija | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Prekės gamintojas, modelis, prekės katalogo numeris (jei toks yra) | Vnt. įkainis, EUR be PVM | PVM dydis, % | Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
1 / 1. | Apsauginė medicininė kaukė | Vienkartinė. Sudėtyje nėra latekso. Kaukė ne mažiau 3 sluoksnių. Bakterinės filtracijos efektyvumas ne mažiau 95% 3 mikrono dalelėmis (EN14683). Tvirtinamos gumele, gerai prisispaudžia prie nosies. Su papildomomis klostėmis, kurios nukreiptos į apačią, kad gerai uždengtų apatinę veido dalį. Atitinka med. prietaisų direktyvą 93/42/EEC, EN ISO 13485 ir EN14683. | Vnt. | 50000 | XIANTAO Yinhong PROTECTIVE PRODUCTS | 0.476 | 5 | 23800
| Pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR be PVM | [6 empty] | 23800
| PVM ( 5 %) suma | [6 empty] | 1190
| Pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR su PVM | [6 empty] | 24990