{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":50,"n_cols":13,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4]]}
["Perkantysis subjektas, kuriam teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Ultragarsinio tyrimo sistema su s5-1 ir L12-3 tipo davikliais"]
[]
["Data:","2020-01-22"]
["Nr.:","KD20-8"]
["Vieta:","Panevėžys"]
[]
["Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)",null,"UAB \"Graina\""]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)",null,147736647]
["Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT477366410"]
["Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)",null,"Direktorius Arūnas Padvariškis"]
["Tiekėjo valdymo ar priežiūros organo narys (-iai) ar kitas asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį",null,"Direktorius valdymui Šarūnas Gildutis"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. paštas",null,"Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys\ntel. 8 45 570605, faks. 8 45 433540\ninfo@graina.lt"]
["Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.",null,"A.s. LT63 7044 0600 0263 5618\nAB SEB bankas, Banko kodas 70440"]
["Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorius valdymui Šarūnas Gildutis"]
["Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas",null,"Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir jo kaina yra:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur"]
["1.1.","Ultragarsinė diagnostinė sistema",1,"kompl.",24790,{"$f":"IF(ISBLANK(E29),\"\", PRODUCT(C29,E29))","v":24790},null,null,null,""]
["1.2.","Valdymo panelė ir vaizdo monitorius",1,"kompl.",0,0]
["1.3.","Vaizdo režimai",1,"kompl.",0,0]
["1.4.","Sistemos parengimo darbui trukmė",1,"kompl.",0,0,null,null,null,""]
["1.5.","Jungtys davikliams",1,"kompl.",0,0,null,null,null,null,null,""]
["1.6.","Sistemos svoris su integruotu akumuliatoriumi",1,"kompl.",0,0,null,null,null,null,null,""]
["1.7.","Integruotas maitinimo akumuliatorius",1,"kompl.",0,0,null,null,null,"","",""]
["1.8.","Maksimalus vaizduojamas gylis",1,"kompl.",0,0,null,null,null,"","",""]
["1.9.","Maksimalus sistemos palaikomų daviklių dažnis",1,"kompl.",0,0,null,null,null,"","",""]
["1.10.","Maksimali kino juostos atmintis",1,"kompl.",0,0]
["1.11.","Klinikiniai darbo režimai",1,"kompl.",0,0]
["1.12.","Automatinis PW kreivių matavimas realiame laike",1,"kompl.",0,0,null,null,null,""]
["1.13.","Paciento duomenų ir vaizdų archyvavimo bei perdavimo galimybes",1,"kompl.",0,0]
["1.14.","Pagrindinių ultragarsinės sistemos funkcijų valdymas balsu",1,"kompl.",0,0,null,null,null,null,null,""]
["1.15.","Sistemos funkcijų praplėtimo galimybė",1,"kompl.",0,0,null,null,null,"",null,""]
["1.16.","Komplektacija:",1,"kompl.",0,0,null,null,null,null,null,""]
["1.17.","CE ženklinimas",1,"kompl.",0,0]
["1.18.","Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis",1,"kompl.",0,0,null,null,null,"","",""]
["1.19.","Dokumentai (gali būti prekės katalogas) įrodyti, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate ",1,"kompl.",0,0,null,null,null,"","",""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F29:F47=\"\"))>0), \"\", SUM(F29:F47))","v":24790},{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(F29:F47=\"\"))>0), \"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""},null,null,"","",""]
[null,null,null,null,"PVM suma",5205.8999999999996]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F49), \"\", SUM(F48:F49))","v":29995.9}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,8,12,9],[13,8,13,9],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[1,0,1,10],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[14,1,14,3],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[12,6,12,7],[13,6,13,7],[14,6,14,7],[15,6,15,7],[16,6,16,7],[13,1,13,3],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[32,0,32,3],[32,4,32,9],[19,0,19,10],[16,1,16,3],[15,1,15,3],[22,0,22,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[29,0,29,3],[29,4,29,9],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[17,6,17,7],[17,8,17,9],[21,0,21,3],[21,4,21,9]]}
[]
["Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:"]
[]
["Eil. Nr",null,"Subtiekėjo pavadinimas",null,null,"Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas",null,null,"Procentas perduodamos vykdyti pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį)"]
["-",null,"-",null,null,"-",null,null,"-"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Eil.Nr.","Dokumentas",null,null,"Ar dokumnetas konfidencialus? (Taip/Ne)",null,"Prisegtos bylos (failo) pavadinimas ",null,"Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali"]
["1.","Techninė specifikacija KONF",null,null,"Taip",null,"Techninė specifikacija KONF",null,"Tai yra specifinio pobūdžio įmonės informacija, susijusi su siūlomos įrangos techniniu išskirtinumu, vertinant techninės specifikacijos atitikimus. Ši informacija ir duomenys nėra viešai prieinami."]
["2.","Prekių aprašymas KONF",null,null,"Taip",null,"Prekių aprašymas KONF",null,"Specifinio pobūdžio įstaigos vidaus dokumentai, išduoti gamintojo, kurie nėra viešai prieinami"]
["3.","Vartotojo instrukcija KONF / Serviso dokumentacija KONF ",null,null,"Taip",null,"Vartotojo instrukcija KONF / Serviso dokumentacija KONF ",null,"Specifinio pobūdžio įstaigos vidaus dokumentai, išduoti gamintojo, kurie nėra viešai prieinami"]
["4.","Įgaliojimas pasirašyti dokumentus",null,null,"Ne",null,"Įgaliojimas pasirašyti dokumentus",null,"Specifinio pobūdžio įstaigos vidaus dokumentai, išduoti gamintojo, kurie nėra viešai prieinami"]
["5.","EBVPD",null,null,"Ne",null,"EBVPD"]
[]
["Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:\n1) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;\n2) siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;\n3) sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;\n4) pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose; \n5) mes esame / nesame (nereikalingą išbraukti) laikomi asocijuotais (susijusiais) su Perkančiuoju subjektu pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymų) nuostatas; \n6) savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu pagal Specialiųjų sąlygų 6.1 punktą (jei taikoma)."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame :"]
["Nereikalaujama"]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
["\nPasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\n\nPasiūlymo neatskiriama dalis yra (rašoma, jeigu buvo reikalauta prie pasiūlymo pridėti atitinkamą dokumentą)"]
[]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas",null,null,null,"Administratorė VP specialistė"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė",null,null,null,"Vilma Gudonienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["2864 2019-12-06 09:44:15"]