PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 1 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

| Eilės Nr. | Pirkimo objekto apibūdinimas (techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) | Parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro reikšmė (pridedamuose gamintojo techniniuose aprašymuose ir/ar kituose dokumentuose privalo būti pažymėtos siūlomų parametrų reikšmės, nurodant atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimų punktą) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODONTOLOGO DARBO VIETOS ĮRANGA – 2 KOMPL. STOMADENT NEO, gamintojas: Stomadent, Slovakija |  |  |
| 1.1 | Instrumentų konsolė gydytojui Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; 10 psl. |  |  |
| 1.1.1 | Konsolė rankovėmis iš viršaus arba apačios: | ≥6 instrumentams | Konsolė rankovėmis iš viršaus, 6 instrumentams Stomadent NEO Nuotrauka-plakatas Nr.1; Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl. |
| 1.1.1.1 | Rankovė švirkštui | Būtina | Yra rankovė švirkštui Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl. |
| 1.1.1.2 | Rankovė mikrovarikliui | Jungtis Kavo standarto arba lygiavertis | Rankovė mikrovarikliui: jungtis Kavo standarto Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; MK-dent Mikrovariklio aprašymas, 1 psl. |
| 1.1.1.3 | Rankovė turbininiam antgaliui | Jungtis Ritter/Midwest standarto arba lygiavertis | Rankovė turbininiam antgaliui: jungtis Ritter/Midwest Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; MK-Dent patvirtinimo laiškas |
| 1.1.1.4 | Rankovė antram turbininiam antgaliui | Jungtis Ritter/Midwest standarto arba lygiavertis | Rankovė antram turbininiam antgaliui: jungtis Ritter/Midwest standarto Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; MK-Dent patvirtinimo laiškas |
| 1.1.1.5 | Rankovė plombų kietinimo lempai | Būtina | Rankovė plombų kietinimo lempai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl. |
| 1.1.1.6 | Rankovė turimiems EMS skaleriams | Jungtis EN-060A standarto arba lygiavertis | Rankovė turimiems EMS skaleriams: jungtis EN-060A standarto Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl.; MK-Dent Katalogas, 20 psl. |
| 1.1.2 | Pakėlus instrumentą paciento krėslas turi turėti judėjimo blokavimą | Būtina | Pakėlus instrumentą paciento krėslas turi judėjimo blokavimą Stomadent Naudotojo vadovas, 12 psl. |
| 1.1.3 | Konsolės pantografinės alkūnės stabdis | Pneumatinis, suveikiantis palietus jutiklį arba lygiavertis technologinis sprendimas | Konsolės pantografinės alkūnės stabdis: pneumatinis, suveikiantis palietus jutiklį technologinis sprendimas Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl. |
| 1.1.4 | Nerūdijančio plieno padėkliukas po instrumentų konsole | ≥1,5 kg apkrova | Nerūdijančio plieno padėkliukas po instrumentų konsole: 1,5 kg apkrova Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl.; Stomadent NEO Nuotrauka-plakatas Nr.1; Gamintojo patvirtinantis laiškas Nr.1 |
| 1.1.5 | Negatoskopas | Būtina | Negatoskopas Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 10 psl. |
| 1.1.6.1 | 4-rių krypčių kėdės valdymo mygtukai | Būtina | 4-rių krypčių kėdės valdymo mygtukai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 10 psl. |
| 1.1.6.2 | Paciento kėdės pozicionavimas | ≥5 programuojamos padėtys | 5 programuojamos padėtys Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 15 psl. |
| 1.1.6.3 | Šviestuvo intensyvumų mygtukas | Būtina | Šviestuvo intensyvumų mygtukas Gamintojo patvirtinantis laiškas Nr.2 |
| 1.1.6.4 | Mikrovariklio greičio rodymo ekranas, valdymo mygtukai | ≥5 skaitmenų | Mikrovariklio greičio rodymo ekranas: 5 skaitmenų, valdymo mygtukai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 10 psl.; 11 psl. Gamintojo patvirtinantis laiškas Nr.2 |
| 1.1.6.5 | Antgaliuose pašvietimo į/išjungimo mygtukas | Su šviesos indikatoriumi | Antgaliuose pašvietimo į/išjungimo mygtukas: su šviesos indikatoriumi Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 10 psl.; 11 psl. |
| 1.1.6.6 | Spjaudyklės apiplovimo ir stiklinės pripylimo programuojamo laiko mygtukai. | Būtina | Spjaudyklės apiplovimo ir stiklinės pripylimo programuojamo laiko mygtukai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 10 psl.; 11 psl. |
| 1.1.6.7 | Instrumentų aušinimas vandeniu | ≥4 srauto reguliatoriai | Instrumentų aušinimas vandeniu: 5 srauto reguliatoriai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 14 psl. |
| 1.2 | Instrumentai gydytojui: |  |  |
| 1.2.1 | Švirkštas apiplovimui MINIMATE SYRYNGE, gamintojas: Luzzani, Italija Gamintojo patvirtinantis laiškas Nr.6 |  |  |
| 1.2.1.1 | Švirkšto funkcijos | 3 – ųjų funkcijų švirkštas: oras, vanduo, oras+vanduo. | Švirkšto funkcijos: 3 – ųjų funkcijų švirkštas: oras, vanduo, oras+vanduo. Luzzani Minimate Syringe Naudojimo instrukcija |
| 1.2.1.2 | Autoklavuojamas | Būtina | Autoklavuojamas Luzzani Minimate Syringe Naudojimo instrukcija |
| 1.2.1.3 | Garantija | ≥24 mėnesių | 24 mėnesių |
| 1.2.2 | Elektrinis mikrovariklis su pašvietimu EM1190K, gamintojas: MK-dent, Vokietija |  |  |
| 1.2.2.1 | Ilgis | Ne didesnis kaip 75 mm | 65 mm Mikrovariklio EM1190K bukletas |
| 1.2.2.2 | Svoris | Ne daugiau kaip 100 g | 61 g Mikrovariklio EM1190K bukletas |
| 1.2.2.3 | Maksimalus greitis | ≥40.000 aps./min. | 40.000 aps./min. Mikrovariklio EM1190K bukletas |
| 1.2.2.4 | Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu | Būtina | Šviesos diodas 40000 lx Mikrovariklio EM1190K bukletas |
| 1.2.2.5 | Jungtis su kampiniu antgaliu | ISO 3964 standarto arba lygiavertis | ISO 3964 standarto Mikrovariklio EM1190K bukletas Nr.1 |
| 1.2.2.6 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.2.3 | Kampinis antgalis gręžimui, poliravimui LE11/L, gamintojas: MK-dent, Vokietija |  |  |
| 1.2.3.1 | Pašvietimas | Per šviesolaidį ar lygiaverčiu būdu | Per šviesolaidį MK-dent katalogas 14 lapas, MK-Dent internetinis puslapis |
| 1.2.3.2 | Aušinimas vidiniu kanalu | ≥2 puršktukai | 2 purkštukai MK-dent katalogas 14 lapas, antgalio nuotrauka |
| 1.2.3.3 | Apsisukimų perdavimo pavara | 1:1 | 1:1 MK-dent katalogas 14 lapas |
| 1.2.3.4 | Griebtuvas grąžteliams | Atlaisvinamas paspaudus mygtuką, kietmetalio ar lygiavertės medžiagos 2,35 mm +/- 0,2 mm skersmens grąžteliams | Atlaisvinamas paspaudus mygtuką, kietmetalio 2,35 mm skersmens grąžteliams MK-dent katalogas 14 lapas |
| 1.2.3.5 | Jungtis su mikrovarikliu | KaVo standarto arba lygiavertis | KaVo standarto arba lygiavertis Naudotojo vadovas, 6 lapas |
| 1.2.3.6 | Galvutė | Keičiama be instrumentų | Keičiama be instrumentų Naudotojo vadovas, 4 lapas |
| 1.2.3.7 | Autoklavuojama | Būtina | Autoklavuojama Naudotojo vadovas, 1 lapas |
| 1.2.3.8 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.2.4 | Turbinis antgalis intraoralinėms preparacijoms HC20KL, gamintojas: MK-dent, Vokietija |  |  |
| 1.2.4.1 | Maksimalus galingumas | Ne mažiau kaip 24 W | 28 W MK-katalogo 5 lapas |
| 1.2.4.2 | Garsas | Ne daugiau kaip 60 dB (A) | 55 dB (A) HC20KL Naudotojo vadovas, 2 lapas |
| 1.2.4.3 | Guoliai | Keramikiniai ar lygiavertės medžiagos | Keramikiniai guoliai Bukletas 2 lapas |
| 1.2.4.4 | Grąžtelių griebtuvas | Kietmetalio ar lygiavertės medžiagos, 2,35 +/- 0,2 mm diametro grąžteliams | Kietmalio 1,6 mm diametro grąžteliams Bukletas 2 psl. |
| 1.2.4.5 | Galvutės skersmuo | ≤12,5 mm | 12,5 mm Bukletas 2 lapas |
| 1.2.4.6 | Galvutės aukštis | ≤14,3 mm | 14,3 mm Bukletas 2 lapas |
| 1.2.4.7 | Maksimalus greitis | ≥370.000 aps./min. | 370.000 aps./min. Bukletas 2 lapas |
| 1.2.4.8 | Aušinimas vandeniu | Ne mažiau kaip 3 purkštukai | 4 purkštukai Bukletas 2 psl. |
| 1.2.4.9 | Jungtis su greitąja jungtimi | KaVo standarto arba lygiavertis | KaVo standarto MK-katalogo 5 lapas |
| 1.2.4.10 | Svoris | Ne daugiau kaip 120 g | 63 g Bukletas 2 psl. |
| 1.2.4.11 | Sterilizuojama | Būtina | Sterilizuojama HC20KL Naudotojo vadovas, 1 lapas |
| 1.2.4.12 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.2.5 | Greita jungtis turbiniam atgaliui QC6016K, gamintojas: MK-dent, Vokietija |  |  |
| 1.2.5.1 | Jungtis su turbininiu antgaliu | KaVo Multifex standarto arba lygiavertis | KaVo Multifex standarto MK-dent katalogo 9 lapas |
| 1.2.5.2 | Jungtis su rankove | Ritter Midwes standarto arba lygiavertis | Midwes standarto Gamintojo patvirtinimo laiškas |
| 1.2.5.3 | Pašvietimas | Šviesos diodas arba lygiavertis | Šviesos diodas MK-dent katalogo 9 lapas |
| 1.2.5.4 | Šviesos srauto intensyvumas | ≥40.000 lx | 40.000 lx Gamintojo patvirtinimo laiškas |
| 1.2.5.5 | Šviesos spalvinė temperatūra | diapazone nuo 5000 K iki 6000 K | 5500 K, MK bukletas 1 lapas |
| 1.2.5.6 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.2.6 | Ultragarsinis skaleris apnašoms, endodontijai SC 21 EL, gamintojas: MK-dent, Vokietija |  |  |
|  | Vibravimo dažnio diapazonas | ≤25 kHz – ≥32 kHz | 24 kHz –33 kHz MK-dent katalogas , psl.20 |
| 1.2.6.1 | Pašvietimas | Šviesos diodas arba lygiavertis | Šviesos diodas MK-dent katalogas , psl.20 |
| 1.2.6.2 | Šviesos srauto intensyvumas | ≥25.000 lx | 25.000 lx Gamintojo patvirtinimo laiškas |
| 1.2.6.3 | Skalerio angaliukai | ≥6 vnt. | 6 vnt. MK-dent katalogas , psl.21 |
| 1.2.6.4 | Dinanometrinis raktas | Būtinas | Dinanometrinis raktas MK-dent katalogas 21 lapas |
| 1.2.6.5 | Endodontinių antgaliukų raktas | Būtinas | Endodontinių antgaliukų raktas MK-dent katalogas 21 lapas |
| 1.2.6.6 | Vandens srauto reguliatorius ir antgaliuko virpesių dažnio reguliatorius su endodontinio režimo perjungikliu turi būti odontologo konsolėje | Būtina | Vandens srauto reguliatorius ir antgaliuko virpesių dažnio reguliatorius su endodontinio režimo perjungikliu turi būti odontologo konsolėje Stomadent NEO naudojimo instrukcija psl.14 |
| 1.2.6.7 | Garantija | ≥12 mėnesių | 12 mėnesių |
| 1.2.7 | Lempa plomboms kietinti BUILT-IN C, gamintojas: Guilin Woodpecker medical instrument Co,, LTD, Kinija |  |  |
| 1.2.7.1 | Švitintuvas | Šviesos diodas arba lygiavertis | Šviesos diodas Naudojimo instrukcija, psl. 1 |
| 1.2.7.2 | Bangos ilgis | ≥420 nm – ≤480 nm | 420 nm –480 nm, Naudojimo instrukcija, psl.2 |
| 1.2.7.3 | Šviesos intensyvumas plombų kietinimo rėžimu | ≥1,2 W/cm2 | 1,2 W/cm2 , Naudojimo instrukcija, psl.2 |
| 1.2.7.4 | Švitinimo laiko nustatymas | 5, 10, 20 s | 5, 10, 20 s, Naudojimo instrukcija, psl.4 |
| 1.2.7.5 | Švitinimo režimai | - Pulsuojantis - Tolygiai kylantis - Maksimalus | 1.Pulsuojantis 2.Tolygiai kylantis 3.Maksimalus Naudojimo instrukcija, psl.3 |
| 1.2.7.6 | Šviesolaidis su apsaugine danga | Turi suktis ≥360˚ | sukasi 360˚, Naudojimo instrukcija, psl. 5 |
| 1.2.7.7 | Svoris | ≤160 g | 160 g, Naudojimo instrukcija, psl.2 |
| 1.2.7.8 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.3 | Kėdutė gydytojui odontologui EGG Iron, gamintojas: Tecnodent, Italija Bukletas Tecnodent, 1 psl.; 2 psl. |  |  |
| 1.3.1 | Apvali sėdimoji dalis su pusapvaliu porankiu | Būtina | Sėdimoji dalis – apvali, su pusapvaliu porankiu Bukletas Tecnodent, 2 psl. |
| 1.3.2 | Maksimalus aukštis | ≥650 mm | 650 mm Bukletas Tecnodent, 1 psl. |
| 1.3.3 | Metaliniai ratukai | ≥5 vnt. | 5 vnt. Bukletas Tecnodent, 2 psl. |
| 1.3.4 | Metalinis penkiakampis padas | Chromuotas | Chromuotas Bukletas Tecnodent, 2 psl. |
| 1.3.5 | Keliamoji galia | ≥135 kg | 135 kg Bukletas Tecnodent, 1 psl. |
| 1.3.6 | Besiūlė sėdynės danga | Identiška paciento kėdės spalvai | Identiška paciento kėdės spalvai |
| 1.3.7 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.4 | Asistento su instrumentų konsolė Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl., 8 psl. |  |  |
| 1.4.1 | Laikikliai | ≥4 instrumentams: - Dulkių siurbliukui Ø ≥16 mm su žarna; - Seilių siurbliukui Ø ≥11 mm su žarna; - Apiplovimo švirktui su kampine galvute; - Polimerizavimo lempai. | Laikikliai 4 instrumentams: 1. Dulkių siurbliukui Ø 16 mm su žarna; 2. Seilių siurbliukui Ø 11 mm su žarna; 3. Apiplovimo švirkštui su kampine galvute; 4. Polimerizavimo lempai. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 6 psl., 8 psl. |
| 1.4.1.3 | Švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) asistentui su kampine galvute su rankove | Būtina | Švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) asistentui su kampine galvute su rankove Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl.; švirkšto Mini Mate Luzzani bukletas |
| 1.4.2.1 | Paciento kėdės valdymo, paciento išlaipinimo ir prilenkimo skalavimui pozicijų mygtukai | Būtina | Paciento kėdės valdymo, paciento išlaipinimo ir prilenkimo skalavimui pozicijų mygtukai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl. |
| 1.4.2.2 | Spjaudyklės nuplovimo, stiklinės pripildymo mygtukai | Būtina | Yra spjaudyklės nuplovimo, stiklinės pripildymo mygtukai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl. |
| 1.4.3 | Asistento instrumentų konsolė ant išlenktos alkūnės | Būtina | Asistento instrumentų konsolė yra ant išlenktos alkūnės Stomadent NEO Naudotojo vadovas, viršelis |
| 1.4.4 | Asistento instrumentų konsolės viršuje nuimamas nerūdijančio plieno padėkliukas | Būtina | Asistento instrumentų konsolės viršuje yra nuimamas nerūdijančio plieno padėkliukas Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl.; Gamintojo patvirtinantis laiškas Nr.3 |
| 1.5 | Kėdutė odontologo padėjėjui (-ai) EGG IRON, gamintojas: Tecnodent, Italija Bukletas Tecnodent, 1 psl.; 2 psl. |  |  |
| 1.5.1 | Apvali sėdimoji dalis su pusapvaliu porankiu | Būtina | Sėdimoji dalis – apvali, su pusapvaliu porankiu Bukletas Tecnodent, 2 psl. |
| 1.5.2 | Ne mažiau iki 65 cm aukščio reguliavimas | Būtina | 650 mm Bukletas Tecnodent, 1 psl. |
| 1.5.3 | Ne mažiau 5-ių ratukų | Būtina | 5 ratukai Bukletas Tecnodent, 2 psl. |
| 1.5.4 | Metalinis penkiakampis padas, chromuotas su žiedu kojoms susidėti | Būtina | Metalinis penkiakampis padas, chromuotas su žiedu kojoms susidėti Bukletas Tecnodent, 2 psl. |
| 1.5.5 | Ne mažiau 135 kg keliamojo galia | Būtina | 135 kg Bukletas Tecnodent, 1 psl. |
| 1.5.6 | Besiūlė danga, tos pačios spalvos kaip paciento kėdė | Būtina | Besiūlė danga, tos pačios spalvos kaip paciento kėdė Bukletas Tecnodent, 2 psl. |
| 1.5.7 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.6 | Kėdė pacientui |  |  |
| 1.6.1 | ≥5-ių programuojamų kėdės padėčių, tame tarpe „0“ išlaipinimo padėtis ir „Trendelenburgo“ padėtis | Būtina | 5-ios programuojamos kėdės padėtys, tame tarpe „0“ išlaipinimo padėtis ir „Trendelenburgo“ padėtis Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 15 psl. |
| 1.6.2 | ≥2-jų elektrinių kėlimo variklių, veikiančių sinchroniškai | Būtina | Kėdė pacientui yra 2-jų elektrinių kėlimo variklių, veikiančių sinchroniškai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 35 psl.; Gamintojo patvirtinantis laiškas Nr.5 |
| 1.6.3 | Automatinis variklių išjungimas, atsirėmus į kliūtį apačioje | Būtina | Automatinis variklių išjungimas, atsirėmus į kliūtį apačioje Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 16 psl. |
| 1.6.4 | Keliamo paciento svoris | ne mažiau kaip 180 kg | Keliamo paciento svoris - 185 kg Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 36 psl. |
| 1.6.5 | Paciento kėdės valdymas iš: | - odontologo pulto, - asistento pulto, - nugaros atlošo - kojinio pedalo. | 1. odontologo pulto, 2. asistento pulto, 3. nugaros atlošo, 4. kojinio pedalo. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl.; 10 psl.; 15 psl.; 17 psl. |
| 1.6.6 | Galvos atlošo pozicionavimas | ≥2-jų ašių | Galvos atlošo pozicionavimas - 2-jų ašių Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 16 psl. |
| 1.6.7 | Galvos atlošo maks. ištraukimas | ≥160 mm | Galvos atlošo maks. ištraukimas - 160 mm Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 36 psl. |
| 1.6.8 | Porankis | Kairėje pusėje | Porankis - kairėje pusėje Stomadent NEO Nuotrauka-plakatas Nr.1 |
| 1.6.10 | Danga | Besiūlė, atspari, lengvai valoma ir dezinfekuojama. | Danga - besiūlė, atspari, lengvai valoma ir dezinfekuojama. Stomadent NEO Nuotrauka-plakatas Nr.1; Stomadent NEO Naudotojo vadovas, viršelis; 22 psl. |
| 1.6.11 | Kėdės tvirtinamas prie grindų | Būtinas | Kėdė yra tvirtinama prie grindų Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 26 psl. |
| 1.6.12 | Maitinimas | 230 ±10 V, 50/60 Hz | 230 ±10 V, 50/60 Hz Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 36 psl. |
| 1.6.13 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.7 | Šviestuvas operacijoms LOOK LED, gamintojas: Stomadent, Slovakija Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl. |  |  |
| 1.7.1 | Šviesos šaltinis | ≥4 šviesos diodai | Šviesos šaltinis - 4 šviesos diodai Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl. |
| 1.7.2 | Šviesos intensyvumas | ≥35.000 lx | Šviesos intensyvumas - 35.000 lx Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl. |
| 1.7.3 | Šviesos intensyvumų reguliatorius | Bekontaktis ir mechaninis | Šviesos intensyvumų reguliatorius - bekontaktis ir mechaninis Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 18 psl. |
| 1.7.4 | Šviestuojo jungiklis | - Šviestuve bekontaktis ir mechaninis, - odontologo pulte, - asistento pulte. | Šviestuvo jungiklis - 1. Šviestuve bekontaktis ir mechaninis, 2. odontologo pulte, 3. asistento pulte. Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 8 psl.; 10 psl.; 11 psl.; 18 psl. |
| 1.7.5 | Garantija | ≥24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 1.8 | Spjaudyklės blokas su kriauklė ir vandens tiekimo sistema |  |  |
| 1.8.1 | Autonominė vandens teikimo į instrumentus sistema, tūris | ≥1,5 l | Autonominė vandens teikimo į instrumentus sistema, tūris - 1,5 l Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 20 psl.; 36 psl. |
| 1.8.2 | Seilių separatorius aktyviam atliekų išpylimui į kanalizaciją | Būtinas | Seilių separatorius aktyviam atliekų išpylimui į kanalizaciją Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 7 psl. |
| 1.8.3 | Spjaudyklės kriauklė | Keramikinė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ≥105°. Spjaudyklės paviršius lengvai valomas ir dezinfekuojamas. | Spjaudyklės kriauklė -keramikinė, pasukama 210°. Spjaudyklės paviršius lengvai valomas ir dezinfekuojamas Stomadent NEO Naudotojo vadovas, 22 psl.; Gamintojo patvirtinantis laiškas Nr.4 |
| 1.8.4 | Išimamas stiklinės pripildymo kranelis | Būtina | Išimamas stiklinės pripildymo kranelis Naudotojo vadovas, 30 psl. |
| 1.8.5 | Spjaudyklės bloko tvirtinimas | Prie paciento kėdės kairėje, turi kilnotis kartu | Spjaudyklės bloko tvirtinimas - prie paciento kėdės kairėje, kilnojasi kartu Naudotojo vadovas, viršelis; Stomadent NEO Nuotrauka-plakatas Nr.1 |

Perkamos prekės yra naujos, nenaudotos.

Tiekėjo siūlomos prekės atitinka minimalius techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų prekes.