Sutarties priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-6506/20) Kelio apšvietimo atramos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

  - Prekės – kelio apšvietimo atramos.

  - BVPŽ kodas – 34928520-9.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau. Pirkimo objekto prekės, kiekiai:

| Eil. Nr. | Cinkuotos kelio apšvietimo atramos, montuojamos stačiakampio formos betoniniame pamate | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atrama | Vnt. | 20 |
| 2 | Gembė vienguba (Г formos) | Vnt. | 10 |
| 3 | Gembė dviguba (T formos) | Vnt. | 10 |
| 4 | Pamatas | Vnt. | 15 |

  - Cinkuotų kelio apšvietimo atramų, montuojamų stačiakampio formos betoniniame pamate privalomi techniniai parametrai nurodyti Techninės specifikacijos 1 priede „Privalomi techniniai reikalavimai“.

  - Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, nurodomi pasiūlymo vertinimui ir perkami pagal faktinį poreikį nelaikant nurodytų kiekių maksimaliais. Prekių kiekiai ir asortimentas gali keistis, todėl sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti Prekių kiekius bei asortimentą. Savo paskirtimi analogiškos Prekės, nenumatytos techninėje specifikacijoje, bus perkamos pagal Pardavėjo kainininką, galiojantį užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje. Papildomų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Tokių Papildomų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc. (dešimt) maksimalios sutarties vertės. Prekių, neišvardintų Techninėje specifikacijoje  galutinė kaina apskaičiuojama prie Pardavėjo Prekių pardavimo vietoje ar el. prekyboje skelbiamos Prekių kainos ir tuo metu galiojančios akcijos (jeigu tokia akcija bus taikoma) pridėjus ne mažesnę kaip Pardavėjo pasiūlytą nuolaidą.

  - Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausią kainą, vertinant bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM (pasiūlymo vertė nebus laikoma sutarties vertė, tai palyginamoji vertė pasiūlymų vertinimui), tačiau sutartis bus pasirašoma 2.5. punkte nurodytai maksimaliai sutarties vertei.

  - Maksimali sutarties vertė – 14 000,00 Eur be PVM.

  - Pateikta kaina turi būti galutinė, įvertinus pristatymo ir visas kitas tiekėjo išlaidas.

  - Perkamos (pristatomos) prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų trūkumų, dėl kurių nebūtų galima naudoti prekių pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimo terminas - 12 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus pasiekta maksimali sutarties vertė. Jei 12 mėnesių laikotarpyje nebus pasiekta maksimali sutarties vertė, šalių sutarimu sutartis gali būti pratęsta 12 mėn.

  - Pirkėjas prekes perka su pristatymu. Pristatymo adresas - Statybininkų g. 16, Vievis, Vievio kelių tarnyba. Pardavėjas įsipareigoja prekes pristatyti nemokamai užsakymuose nurodytais adresais, kurie bus nurodomi atskirai, kiekvieno užsakymo metu. Pardavėjas turės pristatyti Prekes techninėje specifikacijoje nurodytais adresais Pirkėjo darbo laiku (I-V nuo 07:00 iki 16:00 val.).

  - Minimali teikiamo užsakymo vertė – 300 EUR be PVM.

  - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Su pristatomomis prekėmis turi būti pateikiamos prekių naudojimo instrukcijos ar saugos duomenų lapai (kai privaloma) lietuvių kalba.

  - Užsakymą pardavėjui pirkėjas pateikia raštu el. paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Jei Tiekėjas turi parduotuves, Pirkėjo atstovai prekes gali atsiimti patys iš Tiekėjo nurodytų prekybos vietų.

  - Prekių priėmimo metu pirkėjas patikrina pateiktų prekių kokybę ir kiekį ir nenustačius pastebimų trūkumų, pasirašo prekių priėmimo – perdavimo aktą. Pastebėjęs trūkumus pirkėjas turi teisę nepriimti užsakymo ir nepasirašyti prekių priėmimo – perdavimo akto.

  - Pardavėjas garantuoja, kad prekės yra naujos, nenaudotos, paruoštos naudojimui ir be defektų.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pirkėjas atsiskaito už pristatytas kokybiškas Prekes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo bei mokėjimo dokumento, pateikto per informacinę sistemą „E. sąskaita“ gavimo dienos. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta prekes užsakiusio Pirkėjo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas padalinys/ kelių tarnyba.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

| Pirkėjas: | Pardavėjas: |  |
| --- | --- | --- |
| Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“ | UAB „Elstila“ |  |
| Juridinio asmens kodas 232112130 | Juridinio/fizinio asmens kodas 134311048 |  |
| PVM mokėtojo kodas LT321121314 | PVM mokėtojo kodas LT343110412 |  |
| Savanorių pr. 321C, Kaunas 50120 | Jonavos g. 62A, Kaunas |
| Tel.: (8-37) 202293 | Tel. +370 52104888 |
| El. paštas: info@keliuprieziura.lt | El. paštas: mantas@elstila.lt |
| A.s. LT617044060003560452 | A.s. LT 067044060003097394 |
| AB SEB bankas, b.k. 70440 | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Pirkėjo vardu: | Pardavėjo vardu: |
| ____________Raimundas Lukaševičius Pietų regiono vadovas | _____________Egidijus Žemaitaitis Generalinis direktorius A.V. |