## sarasas
Reagentų ir pagalbinių priemonių labortaorinių tyrimų atlikimui techninė specifikacija (VPP-5965) | [10 empty] | 1 lentelė
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Rinkinio, reagento ar priemonės pavadinimas | Reikalaujama pakuotės forma ir specialūs reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Pageidau-jamos pakuotės kiekis 2 metams | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
76 |  | HLA monokloninės tipavimo plokštelės limfocitotoksiniam metodui
76.1. | 33696000-5 | I kl.HLA (A,B) monokloninės tipavimo plokštelės | Ne mažiau kaip 72 duobučių, su plokštelėse išpilstytu komplementu | 1x10 | 15 | 1x10 | 15 |  | 5 | 0 | 0 | One Lambda, LM172
76.2. | 33696000-5 | II kl.HLA (DR,DQ) monokloninės tipavimo plokštelės | Ne mažiau kaip 72 duobučių, su plokštelėse išpilstytu komplementu | 1x10 | 15 | 1x10 | 15 |  | 5 | 0 | 0 | One Lambda, MDR172
76-os pirkimo dalies kaina |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 29430 | 30901.5
77. | 33696000-5 | Magnetiniai rutuliukai limfocitų atskyrimui, dengti CD19 | B limfocitų ekstrakcijai. Ekstrakcijos (limfocitų atskyrimo iš limfocitų suspensijos) trukmė ne ilgiau 10 min., be šaltos inkubacijos. | 10 ml | 4 | 10 ml | 4 |  | 5 | 0 | 0 | One Lambda, FB2-100
Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

## Suvestine
Suvestinė |  |  |  | 2 lentelė
Konkurso dalyvio pavadinimas: UAB "Werfen LT"
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Rinkinio, reagento ar priemonės pavadinimas | Pageidaujama pakuotė | Pageidau-jamos pakuotės kiekis 2 metams | Pasiūlymo kaina su PVM, Eur
6 | 33696000-5 | HLA monokloninės tipavimo plokštelės limfocitotoksiniam metodui | 1x10 | 20 | 0
7 | 33696000-5 | Magnetiniai rutuliukai limfocitų atskyrimui | 10 ml | 4 | #REF!
10 | 33696000-5 | Kontrolė teigiama, anti HLA IgG | 1 ml | 15 | 0
11 | 33696000-5 | Kontrolė teigiama, anti HLA IgM | 1 ml | 6 | 0
12 | 33696000-5 | Kontrolė neigiama, anti HLA | 1 ml | 20 | 0
117 | 33696000-5 | Reagentai ir priemonės kalprotektino išmatose nustatymui |  | 50 | #REF!
Bendra pasiūlymo kaina |  |  |  |  | #REF!