**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius"
   2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
   4. **Prekės** – Gaubtai laidų antgaliams izoliuoti.
   5. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Gaubtai laidų antgaliams izoliuoti.
3. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**
   1. Pirkimo objekto apimtys yra nurodytos Lentelėje Nr. 1.

*Lentelė Nr. 1*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Preliminarus kiekis, vnt. Sutarties galiojimo laikotarpiu\*** |
| 1 | Gaubtai laidų antgaliams izoliuoti (10 mm diametras) | 200 |
| 2 | Gaubtai laidų antgaliams izoliuoti (20 mm diametras) | 500 |

\* - *Preliminarus kiekis nurodytas tik pasiūlymų palyginimo ir vertinimo tikslais. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (aktuali redakcija), įsigyjamų Prekių kiekis nustatomas pagal Sutartyje ir Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 7-oje dalyje nurodytą maksimalią lėšų, skirtų Prekėms įsigyti, sumą. Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies, taip pat Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti Prekių visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai.* .

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**
   1. Prekės turi būti pristatomos į AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlį Užsakyme nurodytu adresu: Martinavos g. 8, Martinavos km., Karmėlavos sen-ja, Kauno r. sav., LT 54475.
2. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**
   1. **Pirkimo objekto aprašymas**
      1. Prekių techniniai reikalavimai nurodyti Lentelėje Nr. 2.

*Lentelė Nr.2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Eil. Nr.** | **Techniniai parametrai ir reikalavimai** | **Dydis, sąlyga, reikšmė** | | 1. | Izoliuojantys gaubtai atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus | Sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, įrodantis, jog siūlomos prekės atitinka LST EN 60900:2012 arba jam lygiavertį standartą | | 2. | Pagaminti iš dielektrinės medžiagos | Taip | | 3. | Ant priemonės turi būti pažymėta, kad ji skirta darbui iki 1000 V (užrašas 1000 V), ir turi būti pažymėta dvigubu trikampiu | Taip | | 4. | Cilindro formos, vienas gaubto galas turi būti atviras su galimybe apgaubti izoliuojamus laidų galus ir pritaikytas taip, kad izoliuojami laidai neišslystų iš gaubto, kitas gaubto galas – uždaras. | Taip | | 5. | Izoliuojamų laidų diametras, mm  *Konkretus diametras bus nurodytas teikiant Užsakymą*. | - 10;  - 20 | | 6. | Izoliuojančio gaubto ilgis, mm | 100 ± 20 | |  |  |

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI** 
   1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus.
   2. Tiekėjas privalės Prekes pristatyti savo sąskaita ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo el. paštu ar kitomis šalių suderintomis priemonėmis pateikimo dienos adresu, nurodytu šios Techninės specifikacijos 4-oje dalyje.
   3. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo darbo laiku (I-IV: 7:30 – 16:30 val., V: 7:30 – 15:15 val.).
   4. Minimali Pirkėjo teikiamo atskiro Užsakymo vertė yra ne mažesnė kaip 20,00 (dvidešimt eurų ir 00 ct) EUR be PVM, tačiau Tiekėjas turi teisę, Pirkėjui pageidaujant, vykdyti ir mažesnės apimties Užsakymus.
   5. Tiekėjas savo lėšomis įsipareigoja pakeisti ir pristatyti Prekes, jei Prekių garantinio laikotarpio metu atsirado defektų ar kitų trūkumų ne dėl Pirkėjo kaltės.
   6. Tiekėjas savo lėšomis įsipareigoja pakeisti Prekes į tinkamo dydžio, jei Pirkėjui pristatytų Prekių dydžiai neatitiko Pirkėjo nurodytų dydžių. Pirkėjas apie netinkamą dydį informuoja Tiekėją per 5 (penkias) darbo dienas nuo netinkamo dydžio Prekių pristatymo dienos.
2. **KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS**

7.1. Tiekėjui pristačius nekokybiškas, netinkamo dydžio ar šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų neatitinkančias Prekes, Pirkėjas Tiekėją privalo nedelsiant informuoti, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nekokybiškų, netinkamo dydžio ar šioje Techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų neatitinkančių Prekių pristatymo dienos.

7.2. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai – 10 (dešimt) darbo dienų. Terminas skaičiuojamas nuo Tiekėjo informavimo apie trūkumus dienos.

1. **KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI**
   1. Prekių naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.
   2. Po kiekvieno atskiro Prekių pristatymo Pirkėjui pateikiamas priėmimo – perdavimo aktas ir sąskaita-faktūra apmokėjimui.
   3. Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas krovinio pristatymo važtaraštis su nurodytais Užsakyme Prekių kiekiais.
2. **PIRKĖJO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI** 
   1. Teikti Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją.