Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Titaninės kabutės su užrakinimu | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas, bendras plotis 7,8 ±0,1 mm, ilgis 9,4±0,1 mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės. Turi tikti prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R | Iki 300 kasečių | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliniame gale yra kabutę užrakinantis dantukas, bendras plotis 7,8 mm, ilgis 9,4 mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės. Tinka prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R | 5% | 11,00 | 3465,00 | Aesculap AG PL465SU |
| 30 | Anastomozės nesandarumui tiesiosios žarnos retroperitoninėje dalyje gydyti vakumo sistema | Kempinė atviromis poromis (PUR, ø 3,3 x 7,5 cm) su drenu (med. PVC, 40 cm ilgio), Stūmoklis (ABS + PVC, kanalas 30 mm, 30 cm ilgio); Dviejų dydžių išoriniai vamzdeliai: Silikoninis vamzdelis (29 cm ilgio) su samailėjančiu apvaliu galiuku (1 dydis: vidinis skersmuo – 12 mm, išorinis skersmuo – 16 mm, 2 dydis: vidinis skersmuo – 15 mm, išorinis skersmuo – 19 mm); Praplovimo rinkinys, kurį sudaro 30 ml švirkštas ir kamštelis ir slankiklio veržiklis; Y tipo jungiamasis vamzdelis su „Luer lock“ adapteriu, skirtas prijungti buteliukui; Kontroliuojamo neigiamo slėgio žaizdos drenavimo sistema su talpa skysčiams surinkti; Gelis sistemai sutepti. | Iki 5 vnt. | Kempinė atviromis poromis (PUR, ø 3,3 x 7,5 cm) su drenu (med. PVC, 40 cm ilgio), Stūmoklis (ABS + PVC, kanalas 30 mm, 30 cm ilgio); Dviejų dydžių išoriniai vamzdeliai: Silikoninis vamzdelis (29 cm ilgio) su samailėjančiu apvaliu galiuku (1 dydis: vidinis skersmuo – 12 mm, išorinis skersmuo – 16 mm, 2 dydis: vidinis skersmuo – 15 mm, išorinis skersmuo – 19 mm); Praplovimo rinkinys, kurį sudaro 30 ml švirkštas ir kamštelis ir slankiklio veržiklis; Y tipo jungiamasis vamzdelis su „Luer lock“ adapteriu, skirtas prijungti buteliukui; Kontroliuojamo neigiamo slėgio žaizdos drenavimo sistema su talpa skysčiams surinkti; Gelis sistemai sutepti. | 5% | 291,00 | 1455,00 | BBraun Surgical S.A. |

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija