Neskelbiamos apklausos sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

GELEŽINKELIO KELIŲ NAUJA STATYBA IR GELEŽINKELIO KELIO NR.I REKONSTRAVIMO DARBŲ TECNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS:

Geležinkelio kelių nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. I (Un. Nr. 3296-3008-2010) rekonstravimas, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Akmenės r. Sav., Menčių k., Ryto g.  techninė priežiūra BVPŽ kodas – 71247000-1 (statybos darbų priežiūra)

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:

Paslaugų teikėjas teiks projekto „Geležinkelio kelių nauja statyba ir geležinkelio kelio Nr. I (Un. Nr. 3296-3008-2010) rekonstravimas, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Akmenės r. Sav., Menčių k., Ryto g.“ (toliau – Projektas) rangos darbų (toliau – Darbai) statinio statybos techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) vykdydamas techninio prižiūrėtojo pareigas ir funkcijas, kurias numato Paslaugų sutarties sąlygos, Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais), STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais).

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, taikytinais statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklėmis, pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, Europos ir tarptautiniais standartais, techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis, normatyviniais dokumentais bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ teisės aktais.

Techninės specifikacijos priede pateikiamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų sąrašas. Šiame sąraše yra nurodyti pagrindiniai dokumentai, kuriais turi vadovautis Paslaugų teikėjas, tačiau minėtas sąrašas neturi būti laikomas išsamiu ir baigtiniu. Paslaugų teikėjas Paslaugų tiekimo metu privalo vadovautis visais taikytinais dokumentais bei Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus ir/ar papildymus.

3.2.	PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR/IR NORIMAS REZULTATAS:

    - Užtikrinti, kad likusi naujos statybos ir rekonstrukcijos darbų dalis (7,79 %) būtų atliekami pagal parengtą statinio Techninį projektą;

    - Kontroliuoti likusios statybos darbų dalies (7,79 %) metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai;

    - Kontroliuoti  likusios statybos darbų dalies (7,79 %)ir  atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

    - Tikrinti ir priimti likusios statybos darbų dalies (7,79 %), paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas.

Darbai bus atliekami pagal Rangovo parengtą techninį darbo projektą. Konkretūs reikalavimai paslaugų suteikimui ir Darbų atlikimui yra nustatyti Rangos darbų Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų priede „Techninė specifikacija“.

Detalus Darbų pobūdžio ir apimčių aprašymas pateiktas Rangos darbų Pirkimo dokumentuose:

Skelbiamų derybų (supaprastintas pirkimas) 2018/PCSR-1-18/10401 GELEŽINKELIO KELIŲ NAUJOS STATYBOS IR GELEŽINKELIO KELIO NR.I REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS, https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2018-633645

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI:

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

Nereikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti dokumentų, kurie reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti.

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT PASLAUGAS:

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti perduodant Paslaugas nurodyti Pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA. AB „Lietuvos geležinkeliai“ taikomų pagrindinių normatyvinių dokumentų ir teisės aktų sąrašas.