
[image: image1.png]


Olympus Sverige Aktiebolag, bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Švedijos teisę

Duomenys kaupiami ir saugomi Švedijos įmonių registracijos biure

Registruota buveinė adresu p/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, registracijos kodas 556189-2794, 

Mokesčio mokėtojo identifikacinis kodas 9000273809

PVM mokėtojo kodas LT100009813015

Tel.: (5) 2330021, Faks.: (5) 2395468,  
VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO
2020-02-20 Nr.OLI/2020/02/20

Vilnius
	Tiekėjo pavadinimas


	Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“) 


	Tiekėjo adresas
	P/d 1816, 171 23 Solna, Švedija, 

L.Zamenhofo g. 3, LT-06332 Vilnius

	Įmonės kodas
	556189-2794

9000273809

	Už pasiūlymą atsakingo asmens 

vardas, pavardė
	Laima Valė med. įrangos pardavimų vadybininkas

	Telefono numeris
	8 5 2330021

	Fakso numeris
	8 5 2395468

	El. pašto adresas
	Laima.vale@olympus.lt

	Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai
	A/S LT077044060008063000, AB SEB bankas, 70440


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/
	
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subtiekėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

· tarptautinio atviro Konkurso skelbime;

· tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;

· kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1
	Pažymos dėl vadovo ir buhalterio neišnykusio ar nepanaikinto teistumo
	8

	2
	Švedų mokesčių inspekcijos pažyma
	8

	3
	Švedų registrų centro pažyma
	4

	4
	Tiekėjo priesaikos deklaracija

	2

	5
	Registracijos pažymėjimas
	6

	6
	Įstatai
	8

	7
	Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą
	2

	8
	EBVPD užpildytas dokumentas
	13

	9
	CE atitikties deklaracijos
	12+137

	10
	Bukletai
	51

	

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1
Kvalifikacijos dokumentai-konfidencialu
3
2
Bukletai
5



Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	Įgaliotas atstovas                                                                     
	
	
	
	Andrius Simonaitis


Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo. 
Atviro konkurso 

2 priedas
Perkamų medicininių priemonių sąrašas
	Eil. Nr.
	Pavadinimas, aprašymas
	Orientacinis perkamas kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	PVM tarifas (
	Vnt. kaina EUR su PVM
	Viso kaina EUR su PVM
	Gamintojas

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Elektrochirurginiai peiliai
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija gastroskopinis 

Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm

Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm
Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas

Peilio ilgis: 

      a) ištrauktoje padėtyje – 2 ( 0,1 mm 

      b) įtrauktoje padėtyje - 0,1(0,05 mm
	Iki 10 vnt.
	KD-655L, serija KD-6xx

Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija gastroskopinis 

Darbinis ilgis 1650 mm

Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm
Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas

Peilio ilgis: 

      a) ištrauktoje padėtyje – 2  mm 

      b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 mm
	5%
	306,55
	3065,50
	Olympus

	2.2
	Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija kolonoskopinis

Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm

Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm
Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas

Peilio ilgis: 

      a) ištrauktoje padėtyje – 1,5 ( 0,1 mm 

      b) įtrauktoje padėtyje - 0,1(0,05 mm
	Iki 10 vnt.
	KD-655U,  serija KD-6xx

Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija kolonoskopinis

Darbinis ilgis 2300 mm

Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm
Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas

Peilio ilgis: 

      a) ištrauktoje padėtyje – 1,5 mm 

      b) įtrauktoje padėtyje - 0,1 mm
	5%
	306,55
	3065,50
	Olympus

	2.3
	Elektrochirurginės žnyplės kraujavimo stabdymui, kolonoskopinės

Rotacijos galimybė

Darbinis ilgis 
1950 mm

Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm arba 3.2 mm

Kaušelio dydis 4 mm


	Iki 10 vnt.
	FD-411QR, serija FD-4xx
Elektrochirurginės žnyplės kraujavimo stabdymui, kolonoskopinės

Rotacijos galimybė

Darbinis ilgis 
1950 mm
Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 3.2 mm
Kaušelio dydis 4 mm
	5%
	164,90
	1649,00
	Olympus

	2.4
	Elektrochirurginės žnyplės kraujavimo stabdymui, gastroskopinės

Rotacijos galimybė

Darbinis ilgis 
1650 mm

Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm

Kaušelio dydis 5 mm

	Iki 10 vnt.
	FD-410LR, serija FD-4xx
Elektrochirurginės žnyplės kraujavimo stabdymui, gastroskopinės
Rotacijos galimybė
Darbinis ilgis 
1650 mm

Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm

Kaušelio dydis 5 mm
	5%
	164,90
	1649,00
	Olympus

	2.5
	Vamzdelis sujunti apiplovimo pompa OFP-2 su elektrochirurginiu gleivinės rezekcijos peiliu
	Iki 8 vnt.
	MAJ-1682

Vamzdelis sujunti apiplovimo pompa OFP-2 su elektrochirurginiu gleivinės rezekcijos peiliu
	5%
	29,72
	237,76
	Kemed Ltd.

	
	Viso 2 pozicija
	
	
	
	
	9666,76
	

	3
	Plastikiniai biliariniai stentai ir įvedimo sistema
	
	
	
	
	
	

	3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20
	Stentai:

Tulžies latakų stentas, vienkartinis, sterilus, tiesus, stento medžiaga Ethylene Vinyl Acetatas

Tiesūs stentai:

Stento dydis: 7 Fr 50 mm 

Stento dydis: 7 Fr 70 mm

Stento dydis: 7 Fr 90 mm

Stento dydis: 7 Fr 120 mm

Stento dydis: 8,5 Fr 50 mm 

Stento dydis: 8,5 Fr 70 mm 

Stento dydis: 8,5 Fr 90 mm

Stento dydis: 8,5 Fr 120 mm

Stento dydis: 10 Fr 50 mm

Stento dydis: 10 Fr 70 mm 

Stento dydis: 10 Fr 90 mm

Stento dydis: 10 Fr 120 mm 

Stento dydis: 10 Fr 150 mm

Stento dydis: 12 Fr 70 mm

Stento dydis: 12 Fr 90 mm

Stento dydis: 12 Fr 120 mm

Kiaulės uodegos formos (pig tail) formos stentai:

Stento dydis: 7 Fr 50 mm 

Stento dydis: 7 Fr 70 mm

Stento dydis: 7 Fr 90 mm

Stento dydis: 7 Fr 120 mm 
	Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 10 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.

Iki 20 vnt.
	Stentai: 
Tulžies latakų stentas, vienkartinis, sterilus, tiesus, stento medžiaga Ethylene Vinyl Acetatas 
Tiesūs stentai: Serija PBD-1030 ir PBD-1033

PBD-1030-0705; dydis:7 Fr 50 mm
PBD-1030-0707; dydis:7 Fr 70 mm
PBD-1030-0709; dydis:7 Fr 90 mm
PBD-1030-0712; dydis:7 Fr120mm
PBD-1030-0805;dydis:8,5Fr50mm
PBD-1030-0807;dydis: 8,5Fr70mm
PBD-1030-0809;dydis: 8,5Fr90mm
PBD-1030-0812;dydis:8,5Fr120mm
PBD-1030-1005; dydis:10Fr 50 mm
PBD-1030-1007; dydis:10 Fr 70 mm
PBD-1030-1009; dydis:10Fr90 mm
PBD-1030-1012;dydis:10Fr120mm
PBD-1030-1015;dydis:10Fr150mm
PBD-1030-1207; dydis:12Fr70 mm
PBD-1030-1209;dydis:12Fr90mm
PBD-1030-1212;dydis:12Fr120mm
Kiaulės uodegos formos (pig tail):

PBD-1033-0705; dydis:7 Fr 50 mm
PBD-1033-0705; dydis:7 Fr 70 mm
PBD-1033-0709; dydis:7Fr 90 mm
PBD-1033-0712; dydis:7Fr120 mm
	5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%


	26,45
26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45

26,45


	529,00
529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

529,00

264,50
264,50
264,50
264,50
529,00

529,00

529,00


	

	
	Viso 3 pozicija
	
	
	
	
	9522,00
	

	4
	Pravedėjai
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Pravedėjas:

viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 

4500-4700 mm ilgis,

pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas

siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, 

kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, 

hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm

dengtas fluorino danga

lenktu galiuku
	Iki 10 vnt.
	G-240-2545A
Pravedėjas:

viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 

4500 mm ilgis,

pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas

siralinė žyma 7-9 cm m atstumu nuo distalinio galo, 

kryžminė žyma 9-40 cm  atstumu nuo distalinio galo, 

hidrofilinė danga 7 cm 

dengtas fluorino danga

lenktu galiuku
	5%
	85,93
	859,30
	Terumo corporation

	4.2
	Pravedėjas:

viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 

4500-4700 mm ilgis,

pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas

siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, 

kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, 

hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm

dengtas fluorino danga

tiesu galiuku
	Iki 10 vnt.
	G-240-2545S
Pravedėjas:

viela 0,89 mm (0,025ʺ) skersmuo, 

4500mm ilgis,

pilnai rentgenokontrastinis 5 cm ilgio distalinis galas

siralinė žyma 7-9 cm atstumu nuo distalinio galo, 

kryžminė žyma 9-40 cm  atstumu nuo distalinio galo, 

hidrofilinė danga 7 cm dengtas fluorino danga tiesu galiuku
	5%
	85,93
	859,30
	Terumo corporation

	
	Viso 4 pozicija
	
	
	
	
	1718,60
	

	5
	Balioniniai dilatatoriai 
	
	
	
	
	
	

	5.1

5.2
	Manometras su slėginiu švirkštu balioniniams dilatatoriams
Balioniniai dilatatoriai 16,18,20mm skersmens,  2,8mm darbinio kanalo , 1900-1950mm ilgio
	Iki 12 vnt.

Iki 12 vnt.
	(EG)MAJ-1740 manometras su slėginiu švirkštu, tūris - 60 ml,  maksimalus slėgis 15 atm.

(EG)BD-400P-1880, (EG)BD-400P-2080, (EG)BD-400P serija - balioniniai dilatatoriai

Skersmuo nuo 16 iki 20  mm

Darbinis ilgis 1900 mm

Darbinis kanalas 2,8 mm
	5%

5%
	50,93
161,25
	611,16

1935,00
	Olympus

Olympus

	
	Viso 5 pozicija
	
	
	
	
	2546,16
	

	6
	EMR rinkinys
	
	
	
	
	
	

	
	EMR rinkinys suderinmas su gastroskopu GIF-H180J, dabinis ilgis 1650-1700mm, komplekte: kateteris, injekcinėadata, polipektominė kilpa, distalinis antgalis
	Iki 3 vnt.
	K-008
EMR rinkinys suderinmas su ligoninės turimu gastroskopu GIF-H180J, dabinis ilgis 1650mm, komplekte: kateteris, injekcinė adata, polipektominė kilpa, distalinis antgalis
	5%
	217,22
	651,66
	Olympus

	7
	Vienkartinės išsiurbimo adatos ultragarsiniam endoskopui
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Vienkartinė išsiurbimo adata ultragarsiniam endoskopui, adatos skersmuo (G) 19, maksimalus adatos ilgis (mm) 80, darbinis ilgis (mm) 1400-1450, maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo (mm) ne daugiau ø 2,6
	Iki 4 vnt.
	NA-220H-8019
Vienkartinė išsiurbimo adata ultragarsiniam endoskopui, adatos skersmuo (G) 19, maksimalus adatos ilgis (mm) 80, darbinis ilgis (mm) 1400, maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo (mm) ø 1,85
	5%
	189,63
	758,52
	Olympus

	7.2
	Vienkartinė išsiurbimo adata ultragarsiniam endoskopui, Adatos skersmuo (G) 22, maksimalus adatos ilgis (mm) 80, darbinis ilgis (mm) 1400-1450, maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo (mm) ne daugiau ø 2,2
	Iki 4 vnt.
	NA-220H-8022

Vienkartinė išsiurbimo adata ultragarsiniam endoskopui, Adatos skersmuo (G) 22, maksimalus adatos ilgis (mm) 80, darbinis ilgis (mm) 1400, maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo (mm) ø 1,85
	5%
	189,63
	758,52
	Olympus

	
	Viso 7 pozicija
	
	
	
	
	1517,04
	

	8
	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys, specialios konstrukcijos dalinai ir pilnai dengti stentai pagerinantys tulžies pratekėjimą. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Dvigubo pynimo, stento akučių dydis ne daugiau 2mm. Stentas turi buti dalinai dengtas arba pilnai dengtas pagal poreikį. Dalinai arba pilnai dengti stentai turi būti padengti silikono ir politetrafluoroetileno plėvelių kombinacija. Stentas turi turėti 6 išilginius griovelius per visą stento ilgį. Stento stabilumui užtikrinti abiejuose galuose stentas išplatėja. Pilnai dengtas stentas distaliniame gale stentui pašalinti turi turėti  ant trikampio karkaso pritvirtinta “laso siūlą”. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm ir 10 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 3 abiejuose galuose.
	Iki 8 vnt.
	Serija BCT-, BCB-, BMCL-
Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys, specialios konstrukcijos dalinai ir pilnai dengti stentai pagerinantys tulžies pratekėjimą. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Dvigubo pynimo, stento akučių dydis ne daugiau 2mm. Stentas turi buti dalinai dengtas arba pilnai dengtas pagal poreikį. Dalinai arba pilnai dengti stentai turi būti padengti silikono ir politetrafluoroetileno plėvelių kombinacija. Stentas turi turėti 6 išilginius griovelius per visą stento ilgį. Stento stabilumui užtikrinti abiejuose galuose stentas išplatėja. Pilnai dengtas stentas distaliniame gale stentui pašalinti turi turėti  ant trikampio karkaso pritvirtinta “laso siūlą”. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm ir 10 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 3 abiejuose galuose
	5%
	569,21
	4553,68
	M.I. Tech

	15
	Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950mm, krepšelio atsidarymas 20-22mm, standžios vielos, 8 vielų.
	Iki 8 vnt.
	FG-301Q; Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950mm, krepšelio atsidarymas 20mm, standžios vielos, 8 vielų
	21%
	278,42
	2227,36
	Olympus

	16
	Papilatomas:

autoklavuojamas, darbui su styga pravedėja 0,035“, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950mm, distalinio galo diametras 4,5Fr.distalinio galo ilgis 7mm, pjovimo vielos ilgis 25mm, trijų spindžių, tinka darbui rentgeno kontrolėje.
	Iki 12 vnt.
	KD-301Q-0725; Papilatomas: autoklavuojamas, darbui su styga pravedėja 0,035“, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950mm, distalinio galo diametras 4,5Fr.distalinio galo ilgis 7mm, pjovimo vielos ilgis 25mm, trijų spindžių, tinka darbui rentgeno kontrolėje
	21%
	280,82
	3369,84
	Olympus

	17
	Griebiančios žnyplės:

autoklavuojamos, stentų šalinimui, žiurkės dantų- aligatoriaus nasrų formos, atsidarymo plotis 6-7mm, rotuojamos, 

Darbinis ilgis: 1800-1850 mm

Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm
	Iki 2 vnt.
	FG-44NR-1; Griebiančios žnyplės:

autoklavuojamos, stentų šalinimui, žiurkės dantų- aligatoriaus nasrų formos, atsidarymo plotis 6,9mm, rotuojamos, darbinis ilgis: 1800 mm, Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm
	21%
	661,98
	1323,96
	Olympus

	20
	Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1900-1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,035“, distalinis galiukas standartinio tipo, distalinis galiukas 4F diametro.
	Iki 5 vnt.
	PR-304Q

Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,035“, distalinis galiukas standartinio tipo, distalinis galiukas 4F diametro
	21%
	62,57
	312,85
	Olympus

	21
	Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1900-1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,025“, distalinis galiukas kūgio formos, distalinis galiukas 3,5F diametro.
	Iki 5 vnt.
	PR-310Q

Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,025“, distalinis galiukas kūgio formos, distalinis galiukas 3,5F diametro
	21%
	62,57
	312,85
	Olympus

	22
	Polipektominė kilpa: autoklavuojama,
ovalo formos, kilpos diametras: 25-28mm, kilpos vielos diametras 0,41-0,44mm, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su ligoninėje turima rankena MH-264
	Iki 4 vnt.
	MAJ-18

Polipektominė kilpa: autoklavuojama, ovalo formos, kilpos diametras: 25mm, kilpos vielos diametras 0,43mm, darbinis ilgis: 2300mm, suderinamas su  rankena MH-264
	21%
	107,02
	428,08
	Olympus

	23
	Polipektominė kilpa: autoklavuojama,
ovalo formos, kilpos diametras: 14-18mm, kilpos vielos diametras 0,41-0,44mm, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su ligoninėje turima rankena MH-264
	Iki 4 vnt.
	MAJ-22

Polipektominė kilpa: autoklavuojama,
ovalo formos, kilpos diametras: 15 mm, kilpos vielos diametras 0,43mm, darbinis ilgis: 2300 mm, suderinamas su  rankena MH-264
	21%
	107,02
	428,08
	Olympus

	24
	Polipektominės kilpos šarvas:

autoklavuojama, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su ligoninėje turima  rankena  MH-264
	Iki 8 vnt.
	MAJ-15

Polipektominės kilpos šarvas:

autoklavuojama, darbinis ilgis: 2300 mm, suderinamas su  rankena  MH-264
	21%
	69,31
	554,48
	Olympus

	25
	Valdymo rankena polipektominės kilpos, autoklavuojama
	Iki 4 vnt.
	MH-264, valdymo rankena polipektominės kilpos, autoklavuojama
	21%
	104,79
	419,16
	Olympus

	26
	Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 8,5 Fr. Stentus, ilgis 1500-1600 mm
	1 vnt.
	MAJ-509, Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 8,5 Fr. Stentus, ilgis 1550 mm
	21%
	182,59
	182,59
	Olympus

	27
	Stento įvedimo sistema,  daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 10 Fr. Stentus, ilgis 1500-1600 mm
	1 vnt.
	MAJ-510, Stento įvedimo sistema,  daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 10 Fr. Stentus, ilgis 1550 mm
	21%
	182,59
	182,59
	Olympus

	29
	Endoskopinės ligavimo kilpos suderinamos su ligoninėje turima rankena MA-479, darbinis ilgis 2300, kanalas 2.8 mm, skersmuo 30mm skersmens
	Iki 20 vnt.
	MAJ-254,  Endoskopinės ligavimo kilpos suderinamos su turima rankena MA-479, darbinis ilgis 2300, kanalas 2.8 mm, skersmuo 30mm skersmens
	21%
	30,00
	600,00
	Olympus

	30
	Injekcinės adatos gastroskopijai,  vienkartinės,  dabinis ilgis 1600-1650mm, adatos diametras 23G, adatos ilgis 4-5 mm, suderinama su ligoninėje turimu šarvu MAJ-67
	Iki 24 vnt.
	026536, Injekcinės adatos gastroskopijai,  vienkartinės,  dabinis ilgis 1650mm, adatos diametras 23G, adatos ilgis 4 mm, suderinama su turimu šarvu MAJ-67
	5%
	    61,95
	1486,80
	Olympus

	31
	Injekcinės adatos gastroskopijai,  vienkartinės,  dabinis ilgis 2300-2350mm, adatos diametras 23G, adatos ilgis 4 mm, suderinama su ligoninėje turimu šarvu MAJ -70 
	Iki 12 vnt.
	026549 Injekcinės adatos gastroskopijai,  vienkartinės,  darbinis ilgis 2300mm, adatos diametras 23G, adatos ilgis 4 mm, suderinama su turimu šarvu MAJ -70
	5%
	61,95
	743,40
	Olympus

	33
	Endoskopiniai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento ilgiai nuo 60 mm iki 140 mm. Stento diametrai nuo 18 iki 24 mm. Stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 80 cm, 150 cm ir 220 cm, diametras 10 F ir 12 F . Stentas abiejuose galuose išplatėjantis. Stentas turi būti įvairių modifikacijų. 1- Nedengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose. 2- nedengtas dviejų tinklo sluoksnių,  ne mažiau 6 rentgenožymeklių  po 3 abiejuose galuose. 3- vienguba silikonine plėvele dengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose, galai nedengti. 4- tarp dviejų stento tinklo sluoksnių integruota silikono plėvelė, ne mažiau 6 rentgenožymeklių  po 3 abiejuose galuose, galai nedengti.
	Iki 8 vnt.
	Serija HCC-, CCBA-, CCB-, HRC-, TLC-NCSL-, CNZ-

Endoskopiniai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento ilgiai nuo 60 mm iki 140 mm. Stento diametrai nuo 18 iki 24 mm. Stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 80 cm, 150 cm ir 220 cm, diametras 10 F ir 12 F . Stentas abiejuose galuose išplatėjantis. Stentas turi būti įvairių modifikacijų. 1- Nedengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose. 2- nedengtas dviejų tinklo sluoksnių,  ne mažiau 6 rentgenožymeklių  po 3 abiejuose galuose. 3- vienguba silikonine plėvele dengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose, galai nedengti. 4- tarp dviejų stento tinklo sluoksnių integruota silikono plėvelė, ne mažiau 6 rentgenožymeklių  po 3 abiejuose galuose, galai nedengti.

	5%
	670,45
	5363,60
	M.I. Tech 

	34
	Endoskopiniai prievarčio-dvylikapirštės žarnos stentai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento ilgiai nuo 60 mm iki 140 mm. Stento diametrai nuo 18 iki 30 mm. Stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 80 cm ir 150 cm, diametras 10 F. Stentas abiejuose galuose išplatėjantis. Stentas turi būti įvairių modifikacijų.1- Nedengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose. 2- nedengtas dviejų tinklo sluoksnių,  ne mažiau 6 rentgenožymeklių  po 3 abiejuose galuose. 3- vienguba silikonine plėvele dengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose, galai nedengti. 4- tarp dviejų stento tinklo sluoksnių integruota silikono plėvelė, ne mažiau 6 rentgenožymeklių  po 3 abiejuose galuose, galai nedengti.
	Iki 8 vnt.
	Serija NDCL-, DPDL-, DNZL- NDSL-
Endoskopiniai prievarčio-dvylikapirštės žarnos stentai storųjų žarnų išsiplečiantys metaliniai stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Stento ilgiai nuo 60 mm iki 140 mm. Stento diametrai nuo 18 iki 30 mm. Stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 80 cm ir 150 cm, diametras 10 F. Stentas abiejuose galuose išplatėjantis. Stentas turi būti įvairių modifikacijų.1- Nedengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose. 2- nedengtas dviejų tinklo sluoksnių,  ne mažiau 6 rentgenožymeklių  po 3 abiejuose galuose. 3- vienguba silikonine plėvele dengtas, ne mažiau 14 rentgenožymeklių, po 7 abiejuose galuose, galai nedengti. 4- tarp dviejų stento tinklo sluoksnių integruota silikono plėvelė, ne mažiau 6 rentgenožymeklių  po 3 abiejuose galuose, galai nedengti.

	5%
	670,45
	5363,60
	M.I. Tech

	35
	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys nedengti stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Dvigubo pynimo. Stento akučių dydis ne daugiau 2 mm, sumažinant audinių peraugimo galimybes. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 cm, 70 cm ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm, 10 mm ir 12 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 2 abiejuose galuose ir viduryje.
	Iki 8 vnt.
	Serija BNY-, BNL-, BNA, BNHS-

Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys nedengti stentai. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Dvigubo pynimo. Stento akučių dydis ne daugiau 2 mm, sumažinant audinių peraugimo galimybes. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 cm, 70 cm ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm, 10 mm ir 12 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 2 abiejuose galuose ir viduryje.
	5%
	550.62
	4404,96
	M.I.Tech

	36
	Endoskopiniai stemplės metaliniai išsiplečiantys stentai
	
	
	
	
	
	

	36.1
	Endoskopiniai viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai
	
	
	
	
	
	

	
	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Dengimo modifikacijso: 1) stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) pusiau dengti stentai (nedegtais galais). Turi būti galimybė pasirinkti pilnai dengtą stentą apvaliu kaulo formos galu gerybinės striktūros stentavimui ir dengtą stentą su mažiausiai keturiomis išilginėmis antimigracinių gardelių eilėmis migracijos rizikos sumažinimui.  Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti  18 mm, 20 mm, 22 mm; ilgis turi būti nuo 70 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stentas turi turėti lasso tipo siūlus abiejuose galuose padėties koregavimui ar ištraukimui.  Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių auksinių arba analogiškų žymeklių.  Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
	Iki 5 vnt.
	Serija ECP-,HES-,NES28-,EPB-

EPBA-,ECD-, EBN-

Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Dengimo modifikacijso: 1) stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas ;2) pusiau dengti stentai (nedegtais galais). 
EBN- pilnai dengtas stentą apvaliu kaulo formos galu gerybinės striktūros stentavimui 

ECD- dengtą stentą su mažiausiai keturiomis išilginėmis antimigracinių gardelių eilėmis migracijos rizikos sumažinimui. 
 Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti  18 mm, 20 mm, 22 mm; ilgis turi būti nuo 70 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stentas turi turėti lasso tipo siūlus abiejuose galuose padėties koregavimui ar ištraukimui.  Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių auksinių žymeklių.  Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo priemone. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje
	5%
	611,10
	3055,50
	M.I.Tech

	36.2
	Endoskopiniai apatinio stemplės trečdalio metaliniai išsiplečiantys stentai
	
	
	
	
	
	

	
	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Dengimo modifikacijos: 1) stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas ;2) pusiau dengti stentai (nedengtu prrksimaliuoju galu migracijos sumažinimui). Distaliniame stento gale turi būti silikoninis arba anlogiškas antrefliuksinis vožtuvas, ne trumpesnis negu 70 mm. Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti  nuo 18 mm iki 22 mm; ilgis turi būti nuo 90 mm iki 170 mm ± 10 mm. Stentas turi turėti lasso tipo siūlus abiejuose galuose padėties koregavimui ar ištraukimui.  Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių auksinių arba analogiškų žymeklių.  Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine ne mažesne nei 24 Fr įdėjimo priemone. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
	Iki 12 vnt.
	Serija HESV-,

Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) vielos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Dengimo modifikacijos: 1) stento paviršius pilnai padengtas silikonoplėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas ;2) pusiau dengti stentai (nedengtu prrksimaliuoju galu migracijos sumažinimui). Distaliniame stento gale silikoninis  antrefliuksinis vožtuvas, ne trumpesnis negu 70 mm. Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje  nuo 18 mm iki 22 mm; ilgis turi nuo 90 mm iki 170 mm  mm. Stentas turėti lasso tipo siūlus abiejuose galuose padėties koregavimui ar ištraukimui.  Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių auksinių arba analogiškų žymeklių.  Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine ne mažesne nei 24 Fr įdėjimo priemone. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.
	5%
	611,10
	7333,20
	M.I.Tech

	
	Viso 36 pozicija
	
	
	
	
	
	

	39
	Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys, specialios konstrukcijos pilnai dengti stentai, atsparūs persilenkimui ir pasižymintys antimigracinėm savybėm. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Specialaus “gofruoto” pynimo, kuris užtikrina stento elastingumą. Pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas distaliniame ir proksimaliniame galuose, stentui pašalinti turi turėti “laso siūlą”. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 cm ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm ir 10 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 2 abiejuose galuose ir viduryje.
	Iki 8 vnt.
	BCB-, BCT- BMCL-
Endoskopiniai tulžies takų metaliniai išsiplečiantys, specialios konstrukcijos pilnai dengti stentai, atsparūs persilenkimui ir pasižymintys antimigracinėm savybėm. Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio). Specialaus “gofruoto” pynimo, kuris užtikrina stento elastingumą. Pilnai padengtas silikono plėvele. Stentas distaliniame ir proksimaliniame galuose, stentui pašalinti turi turėti “laso siūlą”. Stentas komplektuojamas su 8 F įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis 50 cm ir 180 cm, bendras ilgis 850 mm ir 2150 mm atitinkamai. Stento diametrai 8 mm ir 10 mm. Stento ilgiai 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm. 6 rentgenokontrastiniai žymekliai, po 2 abiejuose galuose ir viduryje.
	5%
	567,49
	4539,92
	M.I.Tech

	40
	Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950 mm, krepšelio atsidarymas 22-24mm, standžios vielos, 4 vielų.
	Iki 8 vnt.
	FG-22Q; Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1950 mm, krepšelio atsidarymas 22mm, standžios vielos, 4 vielų
	21%
	262,59
	2100,72
	Olympus


Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

1 Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvoje veikia per filialą, šis pasiūlymas Olympus Sverige Aktiebolag vardu teikiamas per struktūrinio tiekėjo padalinio „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“ CVP IS paskyrą.





� Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjo registracijos valstybėje oficialių institucijų išduodami dokumentai neapima visų Pirkimo sąlygų kvalifikacinių reikalavimų keliamų klausimų, Tiekėjas atitiktį kvalifikaciniams reikalavimų atitikčiai pagrįsti be kita ko pateikia Tiekėjo priesaikos deklaraciją, ką leidžia Viešųjų pirkimų 33 straipsnio 5 dalis. 





